


ДО
ДИРЕКТОРА НА
ГДПБЗН-МВР
гр. София 1309
ул. „Пиротска” № 171А


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА[footnoteRef:1] [1:  При изменение на нормативната и стандартизационната уредба, заявлението подлежи на актуализация.] 

	
от .....................................................................................................................................................................................................
(трите имена на представителя/пълномощника)

..........................................................................................................................................................................................................
(адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail)  

представляващ: ................................................................................................................................................................................
(наименование на юридическото лице)
в качеството на: ...............................................................................................................................................................................
 (производител или негов упълномощен представител, орган за контрол или ползвател)
ЕИК/БУЛСТАТ на заявителя: ............................................
№ и дата на пълномощното:………………………………

За извършване на неакредитирани изпитвания на строителни продукти[footnoteRef:2],  изделия и конструктивни елементи - подови покрития[footnoteRef:3] за определяне клас по „реакция на огън“ А2fl: [2:  Всяка съществена съставна част на нехомогенен продукт, отнасяща се към клас А2fl трябва да бъде изпитана поотделно в съответствие или с EN ISO 1182 или с EN ISO 1716. Несъществените съставни части на нехомогенен продукт трябва да бъдат изпитани поотделно само в съответствие с EN ISO 1716.]  [3:  Маркира се стандартът, по който се заявява изпитването.] 

· Реакция на огън - поведение при горене по БДС EN ISO 9239-1[footnoteRef:4]: [4:  БДС EN ISO 9239-1 „Изпитвания за реакция на огън на подови покрития. Част 1: Определяне на поведението при горене чрез използване на източник на лъчиста топлина (ISO 9239-1)“.] 

- изгоряла дължина;
- критичен топлинен поток при загасяване (CHF) и/или топлинен поток, след 30 min (HF-30);
- топлинен поток в Х-тата минута;
- време за загасяване;
- плътност на дима.

Съвместно с: 
❒ Реакция на огън - топлина на изгаряне по БДС EN ISO 1716[footnoteRef:5], [5:  БДС ЕN ISO 1716 „Изпитвания за реакция на огън на продукти. Определяне на горната топлина на изгаряне (калоричност) (ISO 1716)“. ] 


или

❒ Реакция на огън - негоримост по БДС EN ISO 1182[footnoteRef:6]:  [6:  БДС ЕN ISO 1182 „Изпитвания на продукти за реакция на огън. Изпитване на негоримост (ISO 1182)“.] 

- загуба на маса;
- горене с пламък;
- повишаване на температурата.

На строителен продукт: ..................................................................................................................................................................
(наименование, марка, вид, тип, хомогенен[footnoteRef:7]/нехомогенен[footnoteRef:8]) [7:  Хомогенен продукт – продукт, състоящ се от един материал, имащ еднаква плътност и състав по протежение на продукта.]  [8:  Нехомогенен продукт - продукт, съставен от една или повече съществена и/или несъществена съставни части. ] 

.........................................................................................................................................................................................................
Състав на продукта: ......................................................................................................................................................................
(изписват се веществата, влизащи в съставa на продукта, съществени[footnoteRef:9]/несъщетвени[footnoteRef:10] съставни части) [9:  Посочват се съществените съставни части - части от материала, които представляват значителна част от нехомогенен продукт. Слой с маса на единица площ  1,0 kg/m2 или дебелина  1,0 mm се разглежда като съществена съставна част.]  [10:  Посочват се несъществените съставни част – частите от материала, които не представляват значителна част от нехомогенен продукт. Слой с маса на единица площ < 1,0 kg/m2 или дебелина < 1,0 mm се разглежда като несъществена съставна част.] 

..........................................................................................................................................................................................................
Описание на продукта:..................................................................................................................................................................
(посочва се плътност, маса за единица площ и дебелина)
Производител на продукта: .........................................................................................................................................................
(наименование на производителя и адрес)
Лице за контакти: .........................................................................................................................................................................
(име и фамилия, телефон, факс, e-mail)
Вид на услугата: .........................................................................................................................................................................
(обикновена[footnoteRef:11] или бърза[footnoteRef:12]) [11:  Цените се определят съгласно утвърден ценоразпис от министъра на вътрешните работи.]  [12:  Цената за бърза услуга, се формира на база цената за обикновена услуга, умножена по коефициент 1,5.] 


[bookmark: _Hlk41558858]Предписания и инструкции за манипулиране с образеца за изпитване: …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(при необходимост се прилагат предписания и инструкции за манипулиране с образеца за изпитване, за да бъдат взети предвид всички необходими предпазни мерки за запазване целостта на образеца, за да се избегне влошаване, замърсяване, загубване или повреда по време на манипулирането, транспортирането, съхраняването/изчакването и подготовката на образеца за изпитване)

Образецът за изпитване е предоставен на ИЦ по ПАБ при ГДПБЗН-МВР от заявителя. ИЦ по ПАБ при ГДПБЗН-МВР не носи отговорност за вземането на гореописаните образци за изпитване.
Известно ми е, че нося отговорност за:
- представителността на образеца за изпитване;
- правилното транспортиране на образеца за изпитване до лабораторията и за осигуряване на необходимите условия за запазване на първоначалните му характеристики до предаването му в ИЦ по ПАБ при ГДПБЗН-МВР.
Приложения:
1. Документи, удостоверяващи статута на производителя (за лица, регистрирани в чужбина - оригинал или копие на регистрационен акт (съдебно или друго удостоверение според законите на държавата по регистрация на юридическото лице), заверен и легализиран съгласно т. 3.2 от Забележки).
[bookmark: _GoBack]2. Техническата документация на продукта, която е издадена от производителя. Приложените документи, които са копия на оригиналите, трябва да са заверени, с подпис и печат на заявителя и щемпел или собственоръчно изписване „Вярно с оригинала” на всяка страница.

Забележки: 
1. Лабораторията се задължава да опазва професионалната тайна за цялата информация, получена или създадена по време на лабораторните дейности, с изключение на тази, която се изисква по закон.
Лабораторията предварително информира заявителя  за информацията, която възнамерява да направи обществено достъпна. С изключение на информацията, която заявителят прави обществено достъпна, или когато това е договорено между лабораторията и заявителя  (например да се отговори на жалби), всяка друга информация се счита за нейна собственост и се разглежда като професионална тайна.
Когато лабораторията е задължена по закон или е упълномощена съгласно договорни споразумения да оповести информация, представляваща професионална тайна, заявителят или засегнатото лице се уведомява за предоставяната информация, освен ако това не е забранено по закон.
Информация за заявителя, получена от източници, различни от самия клиент (например жалбоподател, регулаторни органи) се счита за професионална тайна между заявителя  и лабораторията. Лабораторията опазва професионалната тайна за доставчика (източника) и не я разкрива пред заявителя , освен ако това е съгласувано с източника.
2. Заявителят (възложителят) има право да отправи жалба, отнасяща се до лабораторните дейности, за които лабораторията е отговорна. При поискване процедурата за разглеждане на жалби се предоставя на всички заинтересовани страни.
3. При заявяване на услуга от упълномощен представител, е необходимо предоставяне на документ за упълномощаване, издаден от производителя или негов упълномощен представител.
3.1. Пълномощното трябва да е с нотариална заверка на подписа и да съдържа конкретните действия, които упълномощеният представител може да извършва, с цел изпълнение на задълженията, свързани с  извършване на предоставяната услуга.
3.2. Когато производителят е юридическо лице, регистрирано в чужбина, в зависимост от това, в коя държава е регистрирано юридическото лице, издаващо документа за упълномощаване, същият следва да бъде със заверка и легализация, в съответствие с установения международен ред (публикуван на официалната интернет страница на Министерство на външните работи).
3.3. В случай че представеното пълномощно по т. 3.1 или т. 3.2 е копие на оригинала, същото трябва да е заверено от заявителя с подпис и печат за вярност на всяка страница.
3.4. Когато пълномощното на заявителя е издадено от търговски пълномощник на юридическото лице или от друг пълномощник, се прилага пълномощното на търговския пълномощник/другия пълномощник със заверка/легализация съгласно т. 3.1 или т. 3.2, за удостоверяване на упълномощаването от страна на производителя и за обема на представителната власт на търговския пълномощник/другия пълномощник. Копията на пълномощните се подават заверени от търговския пълномощник/другия пълномощник с подпис и печат за вярност на всяка страница.


Желая да получа издадения документ по следния начин:
 Лично от сградата на ГДПБЗН-МВР на ул. ,,Пиротска” № 171 А;
 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: ......................................................................................................................,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му.

Долуподписаният ............................................................................................................, декларирам че съм запознат и приемам общите търговски условия уредени с процедура ОП 7.1-2 „Общи търговски условия” от системата за управление на Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-МВР (публикувана на официалната интернет страница на ГДПБЗН-МВР/Дирекцията/Структура/Отдел „Център за изследвания и експертизи“/сектор „Изпитвателен център по ПАБ”), като се задължавам да ги спазвам.

Дата: ..................................                                                          Клиент (възложител): .............................................................. 
/име, фамилия, подпис, печат/
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