
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ГДПБЗН-МВР

гр. София, 1309
ул. „Пиротска” № 171А

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА[footnoteRef:1] [1:  При изменение на нормативната и стандартизационната уредба, заявлението подлежи на актуализация.] 


от ....................................................................................................................................................................................................
(трите имена на представителя/пълномощника)
..........................................................................................................................................................................................................
(адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail)  
представляващ ..............................................................................................................................................................................
(наименование на юридическото лице)
в качеството си на ........................................................................................................................................................................
(производител или негов упълномощен представител, орган за контрол или ползвател)
ЕИК по ЗТР/БУЛСТАТ на заявителя: ................................
№ и дата на пълномощното: ..........................................................

за извършване на изпитване за определяне на характеристиките на носими пожарогасители за оценяване на съответствието им по реда на Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол

Търговско наименование на продукта: .......................................................................................................................................
Партида[footnoteRef:2] №: …………………………………………………………………………………………………………………….. [2:  Съгласно Чл. 8а. от Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г.: Изпитванията за определяне на характеристиките по чл. 4, ал. 1, 3, 4 и 6, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 1, 3, 4 и 6 от същата наредба, следва да са проведени на продукт от една производствена партида.] 

Производител на продукта: ..........................................................................................................................................................
(наименование на производителя и адрес)
Лице за контакти: ……………………………………………………………………………………………………………...
(име и фамилия, телефон, факс, e-mail)
Вид на услугата: ..........................................................................................................................................................................
(обикновена[footnoteRef:3] или бърза[footnoteRef:4]) [3:  Цените се определят съгласно утвърден ценоразпис от министъра на вътрешните работи.]  [4:  Цената за бърза услуга, се формира на база цената за обикновена услуга, умножена по коефициент 1,5.] 

Акредитирани изпитвания на показатели:
·  номинално количество за зареждане по БДС EN 3-7+А1[footnoteRef:5], т. 6.1; [5:  БДС EN 3-7 „Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване“.] 

·  допустими отклонения при пълнене по БДС EN 3-7+А1, т. 6.2;
·  остатък от зареденото количество по БДС EN 3-7+А1, т. 7.2;
·  минимална продължителност на действие по БДС EN 3-7+А1, т.7.1.1;
·  маса на пожарогасителя по БДС EN 3-7+А1, т. 8.1.2;
·  начало на изпразване по БДС EN 3-7+А1, т. 7.3;
·  температурен диапазон на работа след „Температурен цикъл А“ и „Температурен цикъл В“ по БДС EN 3-7+А1, т. 7.4;
·  сила за активиране по БДС EN 3-7+А1, т. 10.1 и т. 10.2; 
·  предпазни устройства по БДС EN 3-7+А1, т. 10.3;
·  цвят по БДС EN 3-7+А1, т. 16.1;
·  маркировка по БДС EN 3-7+А1, т. 16.2;
·  гасителна ефективност по БДС EN 3-7+А1, Приложение I;

Желая провеждане на изпитване за определяне на гасителна ефективност за пожари клас В[footnoteRef:6]:  ❒да или ❒не.  [6:  Важи единствено за носими пожарогасители на водна основа с пяна.] 


Неакредитирани изпитвания на показатели:
·  управление на изпразването по БДС EN 3-7+А1, т. 4.2;
·  средства за проверка на налягането на пожарогасители, които са постоянно под налягане по БДС EN 3-7, т. 4.6;
·  устойчивост на вътрешна корозия по БДС EN 3-7+А1, т. 7.4[footnoteRef:7]. [7:  Показателят се определя само за носими пожарогасители на водна основа.] 


[bookmark: _Hlk41558201]Предписания и инструкции за манипулиране с образеца за изпитване: …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(при необходимост се прилагат предписания и инструкции за манипулиране с образеца за изпитване, за да бъдат взети предвид всички необходими предпазни мерки за запазване целостта на образеца, за да се избегне влошаване, замърсяване, загубване или повреда по време на манипулирането, транспортирането, съхраняването/изчакването и подготовката на образеца за изпитване)

Образецът за изпитване е предоставен на ИЦ по ПАБ при ГДПБЗН-МВР от заявителя. ИЦ по ПАБ при ГДПБЗН-МВР не носи отговорност за вземането на гореописаните образци за изпитване.
Известно ми е, че нося отговорност за:
- представителността на образеца за изпитване;
- правилното транспортиране на образеца за изпитване до лабораторията и за осигуряване на необходимите условия за запазване на първоначалните му характеристики до предаването му в ИЦ по ПАБ при ГДПБЗН-МВР.

Приложения:
1. Документи, удостоверяващи статута на производителя (за лица, регистрирани в чужбина - оригинал или копие на регистрационен акт (съдебно или друго удостоверение според законите на държавата по регистрация на юридическото лице), заверен и легализиран съгласно т. 3.2 от Забележки).
[bookmark: _GoBack]2. Техническата документация на продукта, която е издадена от производителя. Приложените документи, които са копия на оригиналите, трябва да са заверени, с подпис и печат на заявителя и щемпел или собственоръчно изписване „Вярно с оригинала” на всяка страница.

Забележки: 
1. Лабораторията се задължава да опазва професионалната тайна за цялата информация, получена или създадена по време на лабораторните дейности, с изключение на тази, която се изисква по закон.
Лабораторията предварително информира заявителя за информацията, която възнамерява да направи обществено достъпна. С изключение на информацията, която заявителят прави обществено достъпна, или когато това е договорено между лабораторията и заявителя (например да се отговори на жалби), всяка друга информация се счита за нейна собственост и се разглежда като професионална тайна.
Когато лабораторията е задължена по закон или е упълномощена съгласно договорни споразумения да оповести информация, представляваща професионална тайна, заявителят или засегнатото лице се уведомява за предоставяната информация, освен ако това не е забранено по закон.
Информация за заявителя, получена от източници, различни от самия клиент (например жалбоподател, регулаторни органи), се счита за професионална тайна между заявителя и лабораторията. Лабораторията опазва професионалната тайна за доставчика (източника) и не я разкрива пред заявителя, освен ако това е съгласувано с източника.
2. Заявителят (възложителят) има право да отправи жалба, отнасяща се до лабораторните дейности, за които лабораторията е отговорна. При поискване, процедурата за разглеждане на жалби се предоставя на всички заинтересовани страни.
3. При заявяване на услуга от упълномощен представител, е необходимо представяне на документ за упълномощаване, издаден от производителя или негов упълномощен представител.
3.1. Пълномощното трябва да е с нотариална заверка на подписа и да съдържа конкретните действия, които упълномощеният представител може да извършва, с цел изпълнение на задълженията, свързани с извършване на предоставяната услуга.
3.2. Когато производителят е юридическо лице, регистрирано в чужбина, документът за упълномощаване следва да бъде със заверка и легализация, в съответствие с установения международен ред (публикуван на официалната интернет страница на Министерство на външните работи).
3.3. В случай че представеното пълномощно е копие на оригинала, същото трябва да е заверено от заявителя с подпис и печат за вярност на всяка страница.
3.4. Когато пълномощното на заявителя е издадено от търговски пълномощник на юридическото лице или от друг пълномощник, се прилага пълномощното на търговския пълномощник/другия пълномощник със заверка/легализация съгласно т. 3.1 или т. 3.2, за удостоверяване на упълномощаването от страна на производителя и за обема на представителната власт на търговския пълномощник/другия пълномощник. Копията на пълномощните се подават заверени от търговския пълномощник/другия пълномощник с подпис и печат за вярност на всяка страница.

Желая да получа издадения документ по следния начин:
 Лично от сградата на ГДПБЗН-МВР на ул. „Пиротска“ № 171А;
 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:........................................................................................................................,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му.

Долуподписаният ......................................................................................................................................... декларирам, че съм запознат и приемам общите търговски условия, уредени с процедура ОП 7.1-2 „Общи търговски условия” от системата за управление на Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-МВР (публикувана на официалната интернет страница на ГДПБЗН-МВР/Дирекцията/Структура/Отдел „Център за изследвания и експертизи“/сектор „Изпитвателен център по ПАБ”), като се задължавам да ги спазвам.
Дата: .................................. 		Клиент (възложител): ..............................................................................................                   
/име, фамилия, подпис, печат/
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