ВЪПРОСНИК
за провеждане на изпит за конкурс за „асистент“ в катедра „Управление на безопасността и превенция“ на факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при АМВР по учебните дисциплини „Пожарна и аварийна безопасност на обекти” и „Пожаротехническа експертиза“

1. Същност и понятие за пожаротехническа експертиза.
2. Видове ПТЕ, ред за назначаване, структура и съдържание на експертното заключение.
3. Събиране на материали за ПТЕ при оглед на пожар.
4. Версии за причините за пожар. Построяване и проверка на общите версии.
5. Източници на запалване и характерни следи от тях.
6. Определяне на времето за възникване на пожари.
7. Изследване на следи от пожар върху строителните конструкции на сградите и оборудването в тях.
8. Процедура за комплексна оценка на пожарната безопасност на обектите. Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на държавен противопожарен контрол.
9. [bookmark: _GoBack]Пожарна безопасност на складове за ЛЗТ и ГТ. Общи сведения, класификация на складовете. Видове резервоари, класификация на резервоарите.
10. Източници на запалване и мерки за безопасност, изисквания към територията на складовете за ЛЗТ и ГТ, изисквания към обваловките, изисквания към пътищата за противопожарни нужди, изисквания към сградите и съоръженията.
11. Автоснабдителни станции. Общи изисквания. Бензиностанции от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3.
12. Газоснабдителни станции за пропан-бутан от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3. Газоснабдителни станции за природен газ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3. Комплексни автоснабдителни станции (за светли горива, пропан-бутан и природен газ) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3.
13. ПБ на складове за твърди горими вещества и материали. Общи сведения. Класификация на складовете. Изисквания за ПБ към закритите складове за твърди горими вещества и материали от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2. Изисквания за ПБ към откритите складове за твърди горими вещества и материали от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2.
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