ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на мундщуци за анализатори на алкохол в дъха тип Draeger Alcotest 7510“

- Мундщуците да бъдат съвместими с анализатори на алкохол в дъха тип ”Draeger Alcotest 7510” - да бъдат поставяни отдясно, отговарящи на тип „Стандарт“ с възвратен вентил за издишваният въздух-съгласно инструкция за употреба на уред ”Draeger Alcotest 7510”;

- Мундщуците за анализатори на алкохол в дъха съвместими с “ Draeger Alcotest 7510“ да отговарят на каталожни номера: 6811055 за 100 броя, 6811060 за 250 броя или 681 1065 за 1000 броя на фирмата производител на прибора „Draeger Alcotest 7510“ или еквивалентно/-и и да са предназначени за работа с него.

3. 	Мундщуците да са изработени от материал, подходящ за хранителни цели, доказано със съответният сертификат;

- Всеки мундщук да е опакован в индивидуална опаковка от материал подходящ за хранителни цели, предпазващ го от замърсяване. Да се осигури групова опаковка на 100, 250 или 1000 броя индивидуално опаковани мундщука.

- Изваждането на мундщука от индивидуалната опаковка да става чрез разкъсване, без да се нарушава целостта на съседният индивидуално опакован мундщук /при групово опаковане/.

- Отворите на мундщуците за анализатори на алкохол в дъха за предпазване от проникване на слюнка, да нямат остатъчен материал по тях, т.е. да не са запушени.

- Участникът да представи документ или декларация за произход на предлаганите стоки като се посочи името на фирмата производител и страна на производителя.

8.  	Участникът да представи копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, издаден на името на производителя с обхват разработване, производство и разпространение на мундщуци и/или на  анализатори за алкохол в дъха;

9. 	Участникът да представи копие на валиден сертификат за въведена система за управление по отношение на околната среда по БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент, издаден на името на производителя, с обхват разработване, производство и разпространение на мундщуци и/или на анализатори за алкохол в дъха;

Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.