ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

„Закупуване на газхроматографи за НИК“, по 2 обособени позиции:

| Позиция № 1: | „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“; |
| --- | --- |
| Позиция № 2: | Доставка на газов хроматограф с масспектрометър. |

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Основания за отстраняване

II. Критерии за подбор

III. Критерий за възлагане

IV. Общи изисквания при изготвяне и представяне на офертата, съдържание на опаковката

V. Други указания

VI. Защита на личните данни

VII. Образци на документи и указания за подготовката им:

1. Образец № 1.1. - Опис на представените документи - за обособена позиция № 1;

2. Образец № 1.2. - Опис на представените документи - за обособена позиция № 2;

3. Образец № 2.1. - Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1;

4. Образец № 2.2. - Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2;

5. Образец № 3.1. - Ценово предложение по обособена позиция № 1;

6. Образец № 3.2. - Ценово предложение по обособена позиция № 2;

7. Образец № 4 - Банкова гаранция за изпълнение на договора;

8. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – стандартен образец предоставен в генерирани файлове към документацията за обществената поръчка (espd-request) в XML и в PDF формат

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1: Техническа спецификация по Обособена позиция № 1;

2. Приложение № 2: Техническа спецификация по Обособена позиция № 2;

3. Приложение № 3: Методика за определяне на комплексната оценка на офертата по Обособена позиция № 1;

4. Приложение № 4: Методика за определяне на комплексната оценка на офертата по Обособена позиция № 2;

5. Приложение № 5: Проект на договор  за обособена позиция № 1;

6.  Приложение № 6: Проект на договор за обособена позиция № 2.

I. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

Основанията за отстраняване на участниците са посочени в т. 2 от раздел VI.3) Допълнителна информация от Обявлението.

II. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Критериите за подбор на участниците са посочени в раздел III от Обявлението.

III. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта.

Критерият за определяне на икономически най-изгодната оферта е „оптимално съотношение качество/цена”, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Комплексната оценка на офертите по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 се извършва по Методика за определяне на комплексната оценка на офертата по съответната обособена позиция, неразделна част от документацията.

В ценовото си предложение по обособена позиция № 1 участниците да посочат предлаганата от тях единична цена без ДДС и обща цена без ДДС за исканото количество артикули.

В ценовото предложение за обособена позиция № 2 участниците да посочат предлаганата от тях единична цена без ДДС.

Предлаганите цени следва да са определени при пълно съответствие с изискванията на възложителя, франко мястото за изпълнение на обществената поръчка.

Всички цени са фиксирани/крайни за времето на изпълнение на поръчката и включват всички разходи на изпълнителя и не подлежат на промяна.

Предлаганата цена за обособена позиция № 1 включва: доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация, единадесет двудневни курса за обучение за до 4 служители за работа с газови хроматографи, проведени на всяко от местата изпълнение на поръчката, както и гаранционно обслужване на техниката, описана в техническата спецификация. В предлаганата цена следва да бъдат  включени всички транспортни разходи до мястото за изпълнение на поръчката, мита, акцизи и труд.

Предлаганата цена за обособена позиция № 2 включва: доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация, един три дневен курс за обучение до 4 служители за работа с газов хроматограф с масспектрометър, проведен в мястото за изпълнение на поръчката, както и гаранционно обслужване на техниката, описана в техническата спецификация. В предлаганата цена следва да бъдат  включени всички транспортни разходи до мястото за изпълнение на поръчката, мита, акцизи и труд.

В гаранционното обслужване (и по двете обособени позиции) се включва цената на всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи, и положеният труд за ремонт и профилактика на техниката. Включват се и евентуално необходимите пътни и др. разноски.

Комисията оценява офертите съгласно предложената цена без включен ДДС. Когато в процедурата участват едновременно лица, които са регистрирани по ЗДДС и лица, които не са регистрирани по ЗДДС с цел обективното и равнопоставено сравнение и класиране на участниците, преди оценка на офертите комисията добавя нормативно установения процент ДДС към цените без ДДС на регистрираните по ЗДДС участници и закръгля получената цена с ДДС до втория знак след десетичната запетая съгласно математическото правило за закръгляване.

IV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАTA

Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Всеки участник в откритата процедура заявява своето участие чрез подаване на оферта.

Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

3. наименованието на поръчката и номера и наименованието на обособената/-ите позиции за която/които се участва.

Офертите се подават всеки работен ден от 08:30 ч. до 12.00 и от 13.00 до 17:30 ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка на следния адрес:

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” – Министерство на вътрешните работи, 
гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124

Ако участникът изпраща офертата, чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.

Когато документите, свързани с участието в процедурата, се представят от упълномощен от участника представител, опаковката с офертата следва да бъде придружена с пълномощно на представителя.

Офертите се подават в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка и с надпис:

ДО ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124

О Ф Е Р Т А за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на газхроматографи за НИК“ по обособена/и позиция/и № .............. (изписва се номера и наименованието на обособената/-ите позиция/-и, за която/които се участва)

___________________________________________ име на участника ________________________________________________ пълен адрес за кореспонденция ________________________________________________ лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение / Промяна на оферта / с входящ номер/”.

При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.

За подаването на офертата на участника се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или са в незапечатана опаковка или в опаковка с ненарушена цялост, се вписват в регистъра и се връщат на подателя незабавно.

Забележки:

1. Всички документи се представят в един екземпляр, освен ако не е посочено друго.

2. Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. В случай, че част от необходимите документи са съставени на чужд език, същите следва да бъдат приложени към офертата с превод на български, съгласно настоящите указания, подписани от лицето извършило превода.

3. Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени. Заверено от участника копие на документ означава: документът да е заверен с гриф “Вярно с оригинала” и да съдържа подпис на заверяващото го лице.

4. По документите не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис на лицето, което подписва.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

Опаковката включва следните документи:

1. Опис на представените документи по обособена позиция №…… /изписва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва/ - Образец № 1.1. за обособена позиция № 1 и Образец № 1.2. за обособена позиция № 2;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника/за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице/за всеки подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението договора (предоставен в електронен вид);

3. Доказателства за предприети мерки за надеждност по чл. 56, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо);

4. Копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка- правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението (когато е приложимо);

5. Техническо предложение:

Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №…… /изписва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва/ - Образец № 2.1. за обособена позиция № 1 и Образец № 2.2. за обособена позиция № 2;

6. Ценовото предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № ………… /изписва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва/ - Образец № 3.1. за обособена позиция № 1 и Образец № 3.2. за обособена позиция № 2.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката документите от техническото предложение се представят за всяка обособена позиция отделно комплектовани, съгласно чл.47, ал.3 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри ”.

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

V. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

За въпроси, отнасящи се до провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са посочени в настоящите указания, се прилага Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗМВР, администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни е министърът на вътрешните работи, който може да възлага обработването на лични данни на определени от него длъжностни лица.

Координати на администратора на лични данни: гр. София, 1000, ул. „6-и септември“ № 29, тел. 02 9825 000 – телефонна централа.

Длъжностното лице по защита на личните данни в МВР на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи е Мария Рангелова, с координати за връзка: тел. 02/9822114, email: mrangelova.14@mvr.bg

В случай че сте участници в процедури по възлагане на обществена поръчка, ДУССД-МВР обработва лични данни на физически лица в следния смисъл:

- Лични данни: имена; ЕГН или личен номер на чужденец; данни за документ за самоличност при необходимост; дата на раждане; адрес; телефон; електронна поща; образование/експертиза;

- Цел: изпълнение на законодателството в областта на възлагане на обществени поръчки; провеждане на процедура за избор на изпълнител и сключване на договор за обществена поръчка по смисъла на ЗОП чрез придържане към утвърдени формуляри, в това число към Единният европейски документ за обществени поръчки;

- Основание: чл. 6, § 1, буква „в“ от Общия регламент относно защитата на данните -  спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора на лични данни;

- Срок за съхранение на личните данни: съобразно чл. 122 от ЗОП във връзка с чл. 121 от ЗОП – 5 години от датата на приключване изпълнението на договора за обществена поръчка или от датата на прекратяване на процедурата.

Предоставянето на личните данни, посочени по-горе е задължително изискване съгласно законодателството в областта на възлагане на обществени поръчки, в това число и еЕЕДОП, приет с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 годиназа установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки. Непредоставянето на личните данни, които се изискват от закона, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата за възлагане на обществена поръчка.

ДУССД-МВР не предоставя данните Ви на трети лица, освен когато това е необходимо за изпълнение на законово задължение или за изпълнение на сключен договор, както и на компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от ДУССД-МВР предоставянето на информация, включително съдържаща лични данни.

Вашите права във връзка с обработването на личните данни от ДУССД-МВР са:

- Право на информираност съобразно Параграф 58, 60-62 от Преамбюла и член 12-14 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на достъп съобразно Параграф 63 от Преамбюла и член 12 и 15 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на прехвърляне на личните данни на друг администратор (право на преносимост на данните) съобразно Параграф 68 от Преамбюла и член 12 и 20 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на коригиране съобразно член 5, 12, 16 и 19 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на изтриване ("правото да бъдете забравени") съобразно Параграф 65 и 66 от Преамбюла и член 6, 9, 12 и 17 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на ограничаване на обработването съобразно Параграф 67 от Преамбюла и член 18 и 19 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на възражение срещу обработването съобразно Параграф 69 и 70 от Преамбюла и член 12 и 21 от Общия регламент относно защитата на данните.

- Право на жалба срещу обработването, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 Интернет страница: www.cpdp.bg ; Електронна поща: kzld@cpdp.bg; Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

VII. ОБРАЗЦИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ

1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в опаковката, подписан от участника (Образец № 1.1. за обособена позиция № 1 и/или Образец № 1.2. за обособена позиция № 2);

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП):

Възложителят е предоставил образец на ЕЕДОП в генерирани файлове към документацията за обществената поръчка (espd-request) в XML и в PDF формат.

Съгласно чл. 67, ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид.

Връзка към системата за еЕЕДОП може да се осъществи чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и e-услуги/Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес: https:/ec.europa.eu/tools/espd

Информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242

Възможен начин за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид, съгласно публикувани методически указания на сайта на АОП изх. Номер МУ-4/02.03.2018г., е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.

В случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде  подписана версията в PDF формат.

2.2. Липсата на основанията за отстраняване и съответствието с поставените от Възложителя критерии за подбор се декларират от участника чрез попълване и представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП.

еЕЕДОП се подписва от лицата, които представляват участника и от членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или съгласно документите, удостоверяващи правосубектността му (съгласно чл.40 от ППЗОП), както и от физическото лице, представляващо участника по пълномощие, ако има такова.

Основанията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

В случаите по чл.54, ал. 2 от ЗОП, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.

В еЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

2.3. Участник, който участва самостоятелно в обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, попълва и представя един еЕЕДОП.

2.4. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 2.2.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. В част IV Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП участникът посочва дела в процентно изражение, който ще възложи на подизпълнител/и, ако е приложимо.

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т.2.2.

2.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, за всеки от участниците в обединението се представя отделен еЕЕДОП. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

2.6. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.

2.7. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.

2.8. В ЕЕДОП могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.

Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.

2.9. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на заявлението за участие или офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

2.10. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, възложителят е посочил критериите за подбор и документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, както и в документацията.

2.11. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

2.12. Обстоятелствата относно основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 т. 1 и т.6 от ЗОП, извън тези по част III, раздел А: Основания, свързани с наказателни присъди и раздел В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение, от еЕЕДОП, както и основанията за отстраняване по чл. 107, т. 4 от ЗОП, по чл. 3, т. 8 вр. чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 и §2, ал.1 от ДР от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, се декларират в еЕЕДОП, част III, раздел Г: „Специфични национални основания за изключване”, като:

- ако по отношение на участника не са налице горепосочените основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т.6 от ЗОП, чл. 107, т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 и параграф 2, ал.1 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, участникът отбелязва отговор „НЕ”.

- ако по отношение на участника са налице горепосочените основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.6 от ЗОП, чл. 107, т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 и параграф 2, ал.1 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, участникът отбелязва отговор „ДА” и попълва и следващия ред относно предприети мерки за реабилитация, ако има такива.

2.13. Участниците попълват изискваната информация в образеца на еЕЕДОП.

2.14. Необходимата информация се попълва в полетaта, предназначени за тази цел, чрез маркиране на отговор и/или чрез въвеждане на информация.

2.15. Когато е приложимо участникът представя документи, удостоверяващи предприетите от него мерки за доказване на надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП. Предприетите мерки се описват в съответния раздел на еЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят някои или всички от изброените в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП документи.

2.16. Преди сключване на договор за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, подава декларация по чл. 59, ал. 1 от ЗМИП.

3. Предложението за изпълнение на поръчката (образец № 2.1. за обособена позиция № 1 и/или образец № 2.2. за обособена позиция № 2) се представя в оригинал за съответната обособена позиция, за която се участва.

4. Ценово предложение (образец № 3.1. за обособена позиция № 1 и/или образец № 3.2. за обособена позиция № 2) за съответната обособена позиция, за която се участва, в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и наименованието на обособената позиция. Документът се представя в оригинал.

4.1. Предложената цена да е в лева, без включен ДДС, с включени всички разходи, франко мястото за изпълнение на поръчката.

4.2. Предлаганата цена за обособена позиция № 1 включва: доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация, единадесет двудневни курса за обучение за до 4 служители за работа с газови хроматографи, проведени на всяко от местата изпълнение на поръчката, както и гаранционно обслужване на техниката, описана в техническата спецификация. В предлаганата цена следва да бъдат  включени всички транспортни разходи до мястото за изпълнение на поръчката, мита, акцизи и труд.

4.3. Предлаганата цена за обособена позиция № 2 включва: доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация, един три дневен курс за обучение до 4 служители за работа с газов хроматограф с масспектрометър, проведен в мястото за изпълнение на поръчката, както и гаранционно обслужване на техниката, описана в техническата спецификация. В предлаганата цена следва да бъдат  включени всички транспортни разходи до мястото за изпълнение на поръчката, мита, акцизи и труд.

В гаранционното обслужване (и по двете обособени позиции) се включва цената на всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи, и положеният труд за ремонт и профилактика на техниката. Включват се и евентуално необходимите пътни и др. разноски.

4.4. Ако участник не е регистрирано по ЗДДС лице, той задължително декларира това обстоятелство в ценовото предложение.

4.5. В случай, че участникът не е регистрирано лице по ЗДДС при оценка на офертите се взима посочената от участника цена като крайна.

4.6. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник за допуснати аритметични грешки/неточности при пресмятането в Ценовото предложение.

5. Банкова гаранция за изпълнение на договора (Образец № 4). Документът се представя в оригинал, при подписване на договора за обществена поръчка, от участника избран за изпълнител за съответната обособена позиция, в случай, че е избрал тази форма на предоставяне на гаранция за изпълнение.

Образец № 1.1.

# ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

в оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Закупуване на газхроматографи за НИК“, по обособена позиция № 1: „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“.

| № | Съдържание | Номер на страница от.....до |
| --- | --- | --- |
| 1. | Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника/за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице/за всеки подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на договора (предоставен в електронен вид) |  |
| 2. | Доказателства за предприети мерки за надеждност по чл. 56, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо); |  |
| 3. | Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка - правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, когато е приложимо |  |
| 4. | Техническо предложение, което съдържа: |  |
| 4.1. | Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № ……… (…………………………) (образец № 2.1. за обособена позиция № 1 и/или образец № 2.2. за обособена позиция № 2) |  |
| 5. | Ценовото предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №………… (изписва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва) (образец № 3.1. за обособена позиция № 1 и/или образец № 3.2. за обособена позиция № 2) |  |
| Подпис |  |  |  |
| Име и фамилия на лицето, което представлява участника |  |  |  |

Образец № 1.2.

# ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

в оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Закупуване на газхроматографи за НИК“, по обособена позиция № 2: „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“.

| № | Съдържание | Номер на страница от.....до |
| --- | --- | --- |
| 1. | Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника/за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице/за всеки подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на договора (предоставен в електронен вид) |  |
| 2. | Доказателства за предприети мерки за надеждност по чл. 56, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо); |  |
| 3. | Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка - правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, когато е приложимо |  |
| 4. | Техническо предложение, което съдържа: |  |
| 4.1. | Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № ……… (…………………………) (образец № 2.1. за обособена позиция № 1 и/или образец № 2.2. за обособена позиция № 2) |  |
| 5. | Ценовото предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №………… (изписва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва) (образец № 3.1. за обособена позиция № 1 и/или образец № 3.2. за обособена позиция № 2) |  |
| Подпис |  |  |  |
| Име и фамилия на лицето, което представлява участника |  |  |  |

# Образец № 2.1.

ДО

ДУССД – МВР

ГР. СОФИЯ,

УЛ. “КНЯЗ БОРИС I” № 124

# Предложение за изпълнение на поръчката

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на газхроматографи за НИК“, по обособена позиция № 1: „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“, ние:

…………………………………………………………………………………………………………

/изписва се името на участника/

………………...…………………………...

/БУЛСТАТ или ЕИК/

…………………………………………………………………………………………………………

/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката,  съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Ще доставим на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър и спомагателно оборудване – бр. 11., отговарящи на следните изисквания:

| № | Показател | Изискана стойност на параметър от Възложителя | Предложена стойност на параметър от Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Газов хроматограф оборудван с клавиатура или тъчскриин позволяващ директен контрол на всички управляеми зони на апарата (в т.ч. старт/стоп) без необходимост от използване на компютър | да |  |
| 1.2 | Максимална температура на пещта не по-ниска от | 450ºС |  |
| 1.3 | Мин. 5 плата и 5 програмируеми линейни скорости на загряване на пещта | да |  |
| 1.4 | Скорост на загряване на пещта, максимална скорост на загряване не по-ниска от | 120ºС/min |  |
| 1.5 | Скорост на загряване на пещта, в инт. 200 ºС - 300 ºС осигурява скорост на загряване не по-ниска от | 30 ºС/min |  |
| 1.6 | Скорост на охлаждане на пещта от 450ºС до 50ºС не повече от | 6 мин |  |
| 1.7 | Газовият хроматограф осигурява контрол на всички газови потоци по налягане и дебит, поддържа постоянна скорост (дебит) на газа през колоната | да |  |
| 1.8 | сплит/сплитлес инжектор – бр. 1 | да |  |
| 1.9 | сплит/сплитлес инжектор – максимална температура не по ниска от | 400ºС |  |
| 1.10 | сплит/сплитлес инжектор – максимално работно налягане не по ниско от | 900 кРа |  |
| 1.11 | сплит/сплитлес инжектор поддържа режим газ сейвър | да |  |
| 1.12 | сплит/сплитлес инжектор осигурава сплит отношение покриващо интервала | 10:1 – 500:1 |  |
| 1.13 | Филтър на сплит линията | да |  |
| 1.14 | пламъчно йонизационен детектор – автоматично запалване и презапалване, автоматична промяна на дебита на въздуха и водорода при невъзможност от запалване – бр. 2 | да |  |
| 1.15 | пламъчно йонизационен детектор – макс температура не по-ниска от | 450ºС |  |
| 1.16 | пламъчно йонизационен детектор – линеен обхват не по-малък от | 106 |  |
| 1.17 | пламъчно йонизационен детектор – чувствителност минимално детектируемо количество не по-голямо от | 1,7 pg C/s (измерено с нормален алкан с повече от С10) |  |
| 1.18 | Аутосемплър за хедспейс анализи | да |  |
| 1.19 | Капацитет на аутосемплъра – мин. 40 бр. 20 ml шишенца за хедспейс | да |  |
| 1.20 | Спринцовка за хедспейс с обем 2 - 3 ml – 2 бр. Продухване на спринцовката с инертен газ | да |  |
| 1.21 | Нагряване на спринцовката за хедспейс – изключено и покриващо интервала 40-150 ºС | да |  |
| 1.22 | Пещ за подготовка на пробите за хедспейс с капацитет не по-малко от 5 бр. 20 ml шишенца осигуряваща загряване в интервала 40 – 150 ºС със стъпка 1 ºС и разбъркване на пробите | да |  |
| 1.23 | Прецизност на инжектиране в хедспейс не повече от | 1% RSD |  |
| 1.24 | Скорост на инжектиране в хедспейс покриваща интервал 1 - 100 ml/min със стъпка 1 ml/min | да |  |
| 1.25 | Компютърна система със следните минимални характеристики: 16 GB RAM, 1 TB HDD, DVD-RW, минимум 23” FHD TFT LCD монитор, мишка със scroll wheel, клавиатура с надписана кирилица по БДС, поне 2 бр. свободни USB порта единия 3.0, поне 1 свободен LAN порт, операционна система Windows 7 Pro или еквивалентна, лазерен принтер. | да |  |
| 1.26 | Софтуерен пакет за пълно управление на системата и приставките към нея, събиране, обработка и съхранение на информацията. | да |  |
| 1.27 | Всички необходими консумативи, аксесоари и др. необходими за инсталация и пускане в експлоатация на всички модули на апарата, както и за обслужването им за гаранционния срок (в т.ч. газови линии и др.) | да |  |
| 1.28 | 2 бр. колони WAX 30 m/0,32 mm/0,25 um | да |  |
| 1.29 | сплит лайнер 4 - 5 mm – 5 бр. | да |  |
| 1.30 | Септа за сплит/сплитлес инжектор – 20 бр. | да |  |
| 1.31 | Комплект ферули за инжектора (за колона с вътр. диаметър 0,32 mm) и за детектора – 10 бр. | да |  |
| 1.32 | Спринцовки за газова хроматография 10 ul – 2 бр. | да |  |
| 1.33 | Аналитична везна с Максимално тегло 200 g; Стойност на скално деление (d) 0,1 mg; Клас на точност съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие І; Линейност в целия измервателен обхват ≤± 0.2 mg; Повторяемост ±0,1 mg; Време за стабилизиране 2 s; Размери на блюдото min Ø80 mm или min 70Х70 mm; Дисплей, LCD или TFT; Стъклен бокс за защита от въздушни течения; Напълно автоматична вътрешна калибровка; Възможност за иницииране на автоматична вътрешна калибровка от страна на оператора; Интерфейс за връзка с принтер или компютър; Везната да е с оценено съответствие, като то да бъде удостоверено чрез метрологична маркировка съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие. | 1 бр. |  |
| 1.34 | Автоматични пипети ръчни от 0,2 ml и 1 ml по 1 бр. и по 200 бр. накрайници за тях | да |  |
| 1.35 | Мерителна колба от 1 l, клас А съгласно ISO 1042:1998 или еквивалент | 5 бр. |  |
| 1.36 | Фол пипета с един скален знак от 1 ml, мин. клас В съгласно ISO 648:2008 или еквивалент | 2 бр. |  |
| 1.37 | Фол пипета с един скален знак от 2 ml, мин. клас В съгласно ISO 648:2008 или еквивалент | 2 бр. |  |
| 1.38 | Фол пипета с един скален знак от 5 ml, мин. клас В съгласно ISO 648:2008 или еквивалент | 2 бр. |  |
| 1.39 | Пипета Мор градуирана от 1 ml с деления от 0,01 ml, мин. клас В съгласно ISO 648:2008 или еквивалент | 2 бр. |  |
| 1.40 | Мерителна колба от 100 ml, клас А съгласно ISO 1042:1998 или еквивалент | 2 бр. |  |
| 1.41 | Етанол, чза със съд. на основно вещество мин 99,9 %, срок на годност мин. 2 години от датата на доставка, със сертификат за анализ | 2,5 l |  |
| 1.42 | Метанол, чза със съд. на основно вещество мин 99,8 %, срок на годност мин. 2 години от датата на доставка, със сертификат за анализ | 2,5 l |  |
| 1.43 | 1-пропанол, чза със съд. на основно вещество мин 99,8 %, със сертификат за анализ | 1 l |  |
| 1.44 | Хладилник с фризер вместимост на хладилната част мин 200 l, вместимост на фризера мин. 50 l | 2 бр. |  |

Декларираме, че доставеното оборудване ще е ново, неупотребявано и няма да е спряно от производство към датата на подаване на документите за участие.

2. Потвърждаваме мястото за изпълнение на поръчката:

- ОЕКД при СДВР, ул. Антим I 5, 1303 ж.к. Зона Б-5-3

- БНТЛ при ОДМВР-София, ул. Гео Милев №71

- БНТЛ при ОДМВР-Враца, ул. Поп Буюклийски №10

- НТЛ при ОДМВР-Благоевград, ул. Владо Черноземски №3

- БНТЛ при ОДМВР-Пловдив, ул. Волга №70

- БНТЛ при ОДМВР-Плевен, ул. Сан Стефано №3

- БНТЛ при ОДМВР-Русе, бул. Ген. Скобелев №49

- БНТЛ при ОДМВР-Стара Загора, ул. Граф Игнатиев №16

- БНТЛ при ОДМВР-Бургас, ул. Дебелт №9

- БНТЛ при ОДМВР-Варна, ул. Цар Калоян №2

- БНТЛ при ОДМВР-Велико Търново, ул. Бачо Киро №7

3. Потвърждаваме изискванията на Възложителя относно гаранционния срок на оборудването, както следва:

3.1. Минималният гаранционен срок ще бъде…………………(не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца), считано от датата на приемателен протокол за въвеждане на изделията в експлоатация и проведен курс за обучение.

3.2. В гаранционния срок всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи, и положеният труд за ремонт и профилактика на техниката, както и необходимите пътни и др. разноски ще са за наша сметка.

3.3. В рамките на гаранционния срок ще отстраняваме всички повреди в рамките на 20 работни дни от уведомяването ни.

4. Потвърждаваме изискванията на Възложителя относно профилактиката на доставяното оборудване, както следва:

4.1. За всички газови хроматографи в рамките на гаранционния срок ще извършваме следните профилактични дейности:

- Почистване на инжектора (подмяна на лайнера) - на всеки 6 месеца.

- Почистване дюзата на пламъчно-йонизазионния детектор - на всеки 6 месеца.

- Презареждане с необходимия абсорбент филтъра на сплит-линията на инжектора - на всеки 6 месеца.

- Проверка за херметичност на инжектора и колоната - на всеки 6 месеца.

- Проверка и настройка дебитите на газовете на пламъчно-йонизазионния детектор - на всеки 6 месеца.

- Почистване спринцовката на аутосемплъра - на всеки 6 месеца.

- Почистване на серво цилиндрите на аутосемплъра един път годишно.

- Проверка на софтуера един път годишно.

4.2. Всички необходими консумативи за извършване на профилактични дейности ще бъдат  осигурени от нас.

5. Потвърждаваме изисквания на Възложителя за подаване на заявки за сервизна услуга, както следва:

5.1. Задължаваме се да осигурим надеждно обслужване и поддръжка на доставените артикули в гаранционния срок и в съответствие с изискванията на техническата спецификация.

5.2. Потвърждаваме, че ще осигурим контактна точка за подаване на заявки за сервизна услуга (ЗСУ). Достъпът до нея ще е осигурен чрез телефонен номер, факс и e-mail в Република България и няма да поставя потребителите пред нуждата да плащат разговори по международни тарифи или за телефони с добавена стойност.

5.3. Контактната точка за подаване на ЗСУ е: телефон..........., факс..........., e-mail.....................

5.4. Потвърждаваме, че ще осигурим обслужване в рамките на работното време от 8:30 до 17:00 в работни дни на всички постъпили ЗСУ.

5.5. Потвърждаваме, че ЗСУ се подава от представител на Възложителя, като се съобщава серийният номер на повреденото оборудване и идентифицираните последствия от повредата. Приемането на ЗСУ се потвърждава и се предоставя номера, под който е регистрирана заявката.

6. Потвърждаваме изисквания на Възложителя за извършване на ремонт, както следва:

6.1. Ремонтът ще се извършва с нови резервни части, модули и възли. Протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ) ще се изготвя от наш сервизен специалист, на когото е възложено изпълнението на ЗСУ. В протокола ще се опише как е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове е станало това. ПСУ ще се изготвя на хартиен носител в два екземпляра  и ще се подписва и от двете страни – по един представител за изпълнителя и възложителя. Ремонтът ще се извършва за не повече от 20 (двадесет) работни дни от подаване на ЗСУ.

6.2. Гарантираме, че в случай на използване на нови съвместими резервни части или подобни възли и устройства със същата функционалност, няма да се наруши работоспособността на системата.

6.3. Резервните части и модули необходими за отстраняването на повредите ще са за наша сметка, в т.ч. и обявените от производителя за консумативи;

6.4. При всички сервизни действия, носещи опасност за работоспособността на компютърните системи ще се прави архив и ще се проверява наличието и състоянието на архивите;

6.5. Приемаме, че повредени магнитни носители на информация няма да ни бъдат връщани.

6.6. Потвърждаваме, че ще извършваме текуща профилактика на доставената техника съгласно документацията за обществена поръчка. Всички необходими консумативи за извършване на профилактиката ще са за наша сметка.

7. Потвърждаваме, че ще проведем 11 (единадесет) двудневни курса за обучение за до 4 служители за работа с газови хроматографи - по един на всяко от местата за изпълнение на поръчката, посочени в т. 2 от Техническата спецификация по обособена позиция № 1.

8. Потвърждаваме, че при доставка ще представим сертификат за качество на доставената апаратура.

9. Предлагаме срок на изпълнение на поръчката – до ………….дни (не повече от 180 дни), считано от подписването на договора.

10. Приемам условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията проект на договор, с предмет „Закупуване на газхроматографи за НИК“, по обособена позиция № 1: „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“.

11.  Срокът на валидност на офертата ни е ……………….мес. (не по-малко от 6 месеца), считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за участие в процедурата.

12. Към настоящото техническо предложение прилагаме следните документи, информация и декларации, неразделна част от същото:

12.1. Описания, брошури или други подходящи материали, като посочваме линк на сайта на производителя, на който те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от нас изделия покриват изискванията на техническата спецификация. За показатели, за които не могат да се представят такива материали и линкове представяме декларации от производителя, придружени с превод на български език, потвърждаващи, че съответният апарат притежава изискваните характеристики.

12.2. Образци на документи (ЗСУ, ПСУ и др.), които при сключване на договор ще се съгласуват с Възложителя и които ще се подписват от представители на двете страни в процеса на изпълнение на договора и гаранционната поддръжка.

12.3. …………………………………………………..……………….(други).

Дата: ......................                  		 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................

(име и фамилия)

....................................................................

(длъжност на представляващия участника)

# Образец № 2.2.

ДО

ДУССД – МВР

ГР. СОФИЯ,

УЛ. “КНЯЗ БОРИС I” № 124

# Предложение за изпълнение на поръчката

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на газхроматографи за НИК“, по обособена позиция № 2: „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“, ние:

…………………………………………………………………………………………………………

/изписва се името на участника/

………………...…………………………...

/БУЛСТАТ или ЕИК/

…………………………………………………………………………………………………………

/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Ще доставим газов хроматограф масспектрометър с аутосемплър и спомагателно оборудване - 1 бр., отговарящ на следните изисквания:

| № | Показател | Изискана стойност на параметър от Възложителя | Предложена стойност на параметър от Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Газовият хроматограф е оборудван с клавиатура или тъчскриин позволяващ директен контрол на всички управляеми зони на апарата (в т.ч. старт/стоп) без необходимост от използване на компютър | да |  |
| 1.2 | Максимална температура на пещта не по-ниска от | 450ºС |  |
| 1.3 | Мин. 5 плата и 5 програмируеми линейни скорости на загряване на пещта | да |  |
| 1.4 | Скорост на загряване на пещта, максимална скорост на загряване не по-ниска от | 120ºС/min |  |
| 1.5 | Скорост на загряване на пещта, в инт. 200 ºС -300 ºС осигурява скорост на загряване не по-ниска от | 30 ºС/min |  |
| 1.6 | Скорост на охлаждане на пещта от 450ºС до 50ºС не повече от | 6 мин |  |
| 1.7 | Газовият хроматограф осигурява контрол на всички газови потоци по налягане и дебит, поддържа постоянна скорост (дебит) на газа през колоната | да |  |
| 1.8 | сплит/сплитлес инжектор – бр. 1 | да |  |
| 1.9 | сплит/сплитлес инжектор – максимална температура не по ниска от | 400ºС |  |
| 1.10 | сплит/сплитлес инжектор – максимално работно налягане не по ниско от | 900 кРа |  |
| 1.11 | сплит/сплитлес инжектор поддържа режим газ сейвър | да |  |
| 1.12 | сплит/сплитлес инжектор осигурава сплит отношение покриващо интервала 10:1 – 500:1 | да |  |
| 1.13 | Филтър на сплит линията | да |  |
| 1.14 | Квадропулен масспектрален детектор с възможност за работа в режим електронен удар и независимо нагряване на квадропула | да |  |
| 1.15 | Апаратът е оборудван с двустепенна вакуумна система включваща турбомолекулярна помпа | да |  |
| 1.16 | Дебит на турбомолекулярната помпа не по-малък от, l/s | 200 |  |
| 1.17 | Обхват по маса покриващ интервала, u | 12 - 1000 |  |
| 1.18 | Контролируема температура на йонния източник не по ниска от | 300 ºС |  |
| 1.19 | Скорост на сканиране не по ниска от, u/s | 18000 |  |
| 1.20 | Енергия на йонизиращите електрони покриваща интервала, eV | 20 - 120 |  |
| 1.21 | Контролируема температура на трансферната линия към ГХ. Не по-ниска от, ºС | 320 |  |
| 1.22 | Чувствителност ЕІ режим, 1 ul 1pg/ul октафлуорнафтален в режим FS (50-300 u) дава отношение сигнал/шум, при маса 272 и газ носител Не, не по ниско от | 1300 |  |
| 1.23 | Линеен (динамичен) обхват на детектора не по-малък от | 106 |  |
| 1.24 | Два филамента с възможност за превключване без разхерметизиране на апарата. | да |  |
| 1.25 | Масспектрометърът да осигурява работа в режими пълно сканиране (ФС), селективно мониториране на йони (СИМ), ФС+СИМ. | да |  |
| 1.26 | Аутосемплер за течни проби с капацитет мин. 8 шишенца от 2 ml, поне 2 шишенца от 10 ml за промивни разтвори (или 4 шишенца от 4 ml) и 1 шишенце 20 ml за отработен разтвор (или отвеждане на промивните разтвори във външен съд) | да |  |
| 1.27 | Спринцовка за инжектиране на течни проби за аутосемплъра – 5 бр. | 10 ul |  |
| 1.28 | Обем на инжектираната течна проба покриващ интервала 0,2 – 5 ul със стъпка 0,1 ul | да |  |
| 1.29 | Прецизност на инжектиране на течни проби не повече от | 0,3% RSD |  |
| 1.30 | Софтуерен пакет за пълно управление на системата и приставките към нея, събиране, обработка и съхранение на информацията. Съвместим с външни масспектрални библиотеки и NIST MS search. | да |  |
| 1.31 | Компютърна система със следните минимални характеристики: 16 GB RAM, 1 TB HDD, DVD-RW, минимум 23” FHD TFT LCD монитор, мишка със scroll wheel, клавиатура с надписана кирилица по БДС, поне 2 бр. свободни USB порта единия 3.0, поне 1 свободен LAN порт, операционна система Windows 7 Pro или еквивалентна, Microsoft Office пакет или еквивалентен, лазерен принтер с тонер за поне 5000 стр. NIST MS пълна версия – най-новата актуална която се предлага, или съдържаща еквивалентни, или по-богати по вид и брой масспектри библиотека. НИК-МВР разполага с NIST 2011 поради което се допуска и ъпгрейд ако това се позволява от предлагания софтуер за управление на системата газов хроматограф с масспектрометър. | да |  |
| 1.32 | UPS система за непрекъсваемо токозахранване, минимум 5 кVA, двойно преобразуване, осигуряваща поне 30 мин. автономна работа на системата | да |  |
| 1.33 | Всички необходими консумативи, аксесоари и др. необходими за инсталация и пускане в експлоатация на всички модули на апарата, както и за обслужването им за гаранционния срок (в т.ч. масло за помпи, газови линии и др.) | да |  |
| 1.34 | 2 бр. колони за GS MS 5% фенил 95% метил полисилоксан 30 m/0,25 mm/0,25 um | да |  |
| 1.35 | Комплект шишенца, капачки и септи за аутосемплер, 2 мл, 100 бр, микроинсърти 250 ul – 1000 бр. | да |  |
| 1.36 | сплит лайнер 5 mm деактивиран двойно прищипан с вата | 5 бр. |  |
| 1.37 | Септа за сплит/сплитлес инжектор – 20 бр. | да |  |
| 1.38 | Комплект ферули за инжектора (за колона с вътр. диаметър 0,25 mm) и за трансферната линия – 10 бр. | да |  |
| 1.39 | Филамент за масспектрометъра | 2 бр. |  |
| 1.40 | Инверторен климатик 18 kBTU с автоматичен рестарт и възстановяване на настройките след прекъсване на ел. захранване | 1 бр. |  |
| 1.41 | Лабораторен плот за инсталиране на GC-MS и управляващия компютър с два бр. контейнери на колела | 2 бр. |  |
| 1.42 | Хладилник с фризер вместимост на хладилната част мин 200 l, вместимост на фризера мин. 50 l | 2 бр. |  |

Декларираме, че на предложения от нас газов хроматограф с масспектрометър ……………………………..(може/не може – попълва се от участника) да се сменя йонният обем без разхерметизиране на масспектрометъра.

Декларираме, че доставеното оборудване ще е ново, неупотребявано и няма да е спряно от производство към датата на подаване на документите за участие.

2. Потвърждаваме мястото на изпълнение на поръчката:

- Град София, бул. „Александър Малинов“ № 1, НИК – МВР;

3. Потвърждаваме изискванията на Възложителя относно гаранционния срок на оборудването, както следва:

3.1. Минималният гаранционен срок ще бъде…………………(не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца), считано от датата на приемателен протокол за въвеждане на изделията в експлоатация и проведен курс за обучение.

3.2. В гаранционния срок всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи, и положеният труд за ремонт и профилактика на техниката, както и необходимите пътни и др. разноски ще са за наша сметка.

3.3. В рамките на гаранционния срок ще отстраняваме всички повреди в рамките на 20 работни дни от уведомяването ни.

4. Потвърждаваме изискванията на Възложителя относно профилактиката на доставяното оборудване, както следва:

4.1. За газовия хроматограф в рамките на гаранционния срок ще извършваме следните профилактични дейности:

- Основно почистване на апарата - на всеки 3 месеца;

- Почистване на инжектора (подмяна на лайнера) - на всеки 6 месеца;

- Презареждане с необходимия абсорбент филтъра на сплит-линията на инжектора - на всеки 6 месеца;

- Проверка за херметичност на инжектора и колоната - на всеки 6 месеца;

- Смяна на маслото на помпите – един път годишно;

- Смяна на филтъра за кислород и вода на входящия хелий – 1 път годишно;

- Почистване спринцовката на аутосемплъра - на всеки 6 месеца;

- Почистване на серво цилиндрите на аутосемплъра – един път годишно;

- Проверка на софтуера един път годишно.

4.2. Всички необходими консумативи за извършване на профилактични дейности ще бъдат  осигурени от нас.

5. Потвърждаваме изисквания на Възложителя за подаване на заявки за сервизна услуга, както следва:

5.1. Задължаваме се да осигурим надеждно обслужване и поддръжка на доставените артикули в гаранционния срок и в съответствие с изискванията на техническата спецификация.

5.2. Потвърждаваме, че ще осигурим контактна точка за подаване на заявки за сервизна услуга (ЗСУ). Достъпът до нея ще е осигурен чрез телефонен номер, факс и e-mail в Република България и няма да поставя потребителите пред нуждата да плащат разговори по международни тарифи или за телефони с добавена стойност.

5.3. Контактната точка за подаване на ЗСУ е: телефон..........., факс..........., e-mail.....................

5.4. Потвърждаваме, че ще осигурим обслужване в рамките на работното време от 8:30 до 17:00 в работни дни на всички постъпили ЗСУ.

5.5. Потвърждаваме, че ЗСУ се подава от представител на Възложителя, като се съобщава серийният номер на повреденото оборудване и идентифицираните последствия от повредата. Приемането на ЗСУ се потвърждава и се предоставя номера, под който е регистрирана заявката.

6. Потвърждаваме изисквания на Възложителя за извършване на ремонт, както следва:

6.1. Ремонтът ще се извършва с нови резервни части, модули и възли. Протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ) ще се изготвя от наш сервизен специалист, на когото е възложено изпълнението на ЗСУ. В протокола ще се опише как е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове е станало това. ПСУ ще се изготвя на хартиен носител в два екземпляра  и ще се подписва и от двете страни – по един представител за изпълнителя и възложителя. Ремонтът ще се извършва за не повече от 20 (двадесет) работни дни от подаване на ЗСУ.

6.2. Гарантираме, че в случай на използване на нови съвместими резервни части или подобни възли и устройства със същата функционалност, няма да се наруши работоспособността на системата.

6.3. Резервните части и модули необходими за отстраняването на повредите ще са за наша сметка, в т.ч. и обявените от производителя за консумативи;

6.4. При всички сервизни действия, носещи опасност за работоспособността на компютърните системи ще се прави архив и ще се проверява наличието и състоянието на архивите;

6.5. Приемаме, че повредени магнитни носители на информация няма да ни бъдат връщани.

6.6. Потвърждаваме, че ще извършваме текуща профилактика на доставената техника съгласно документацията за обществена поръчка. Всички необходими консумативи за извършване на профилактиката ще са за наша сметка.

7. Потвърждаваме, че ще проведем 1 (един) 3-дневен курс за обучение за до 4 служители за работа с газови хроматографи с масспектрометри на мястото за изпълнение на поръчката по т. 2 от Техническата спецификация.

8. Потвърждаваме, че при доставка ще представим сертификат за качество на доставената апаратура.

9. Предлагаме срок на изпълнение на поръчката – до ………….дни (не повече от 180 дни), считано от подписването на договора.

10. Приемам условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията проект на договор, с предмет „Закупуване на газхроматографи за НИК“, по обособена позиция № 2: „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“.

11.  Срокът на валидност на офертата ни е ……………….мес. (не по-малко от 6 месеца), считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за участие в процедурата.

12. Към настоящото техническо предложение прилагаме следните документи, информация и декларации, неразделна част от същото:

12.1. Описания, брошури или други подходящи материали, като посочваме линк на сайта на производителя, на който те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от нас изделия покриват изискванията на техническата спецификация. За показатели, за които не могат да се представят такива материали и линкове представяме декларации от производителя, придружени с превод на български език, потвърждаващи, че съответният апарат притежава изискваните характеристики.

12.2. Образци на документи (ЗСУ, ПСУ и др.), които при сключване на договор ще се съгласуват с Възложителя и които ще се подписват от представители на двете страни в процеса на изпълнение на договора и гаранционната поддръжка.

12.3. …………………………………………………..……………….(други).

Дата: ......................                  		 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................

(име и фамилия)

....................................................................

(длъжност на представляващия участника)

# Образец № 3.1.

ДО

ДУССД – МВР

ГР. СОФИЯ,

УЛ. “КНЯЗ БОРИС I” № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет „Закупуване на газхроматографи за НИК“, по  обособена позиция № 1: „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“.

от: .................................................................................................………………..

/наименование на участника/

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

| № | Наименование | Количество бр. | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газов хроматограф с хедспейс аутосемплър ……………………………………………….. (марка, модел, производител, произход) | 11 |  |  |
|  | Обща стойност на поръчката в лева без ДДС: |  |  |  |
|  | Обща стойност на поръчката в лева с ДДС: |  |  |  |

Всички цени са фиксирани/крайни за времето на изпълнение на поръчката и включват всички разходи на изпълнителя и не подлежат на промяна. Предлаганата цена включва доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация, единадесет двудневни курса за обучение за до 4 служители за работа с газови хроматографи, проведени на всяко от местата изпълнение на поръчката, както и гаранционно обслужване на техниката, описана в техническата спецификация. В предлаганата цена следва да бъдат включени всички транспортни разходи до мястото за изпълнение на поръчката, мита, акцизи и труд.

В гаранционното обслужване се включва цената на всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи, и положеният труд за ремонт и профилактика на техниката. Включват се и евентуално необходимите пътни и др. разноски.

Посочените цени са определени при пълно съответствие с условията на образуването им, посочени в документацията за участие в процедурата.

Ако участникът не е регистрирано по ЗДДС лице, задължително декларира това обстоятелство в ценовото предложение.

Декларирам, че:……………………………………………………………..(ако е приложимо).

Дата: .........................          	        			 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................

/име и фамилия/                                                       ...................................................................

/длъжност на представляващия участника/

# Образец № 3.2.

ДО

ДУССД – МВР

ГР. СОФИЯ,

УЛ. “КНЯЗ БОРИС I” № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет „Закупуване на газхроматографи за НИК“, по обособена позиция № 2: „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“

от: .................................................................................................………………..

/наименование на участника/

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

| № | Наименование | Количество бр. | Ед. цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газов хроматограф с масспектрометър ……………………………………………….. (марка, модел, производител, произход) | 1 |  |
|  | Обща стойност на поръчката в лева без ДДС: |  |  |
|  | Обща стойност на поръчката в лева с ДДС: |  |  |

Всички цени са фиксирани/крайни за времето на изпълнение на поръчката и включват всички разходи на изпълнителя и не подлежат на промяна. Предлаганата цена включва доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация, един три дневен курс за обучение до 4 служители за работа с газов хроматограф с масспектрометър, проведен в мястото за изпълнение на поръчката, както и гаранционно обслужване на техниката, описана в техническата спецификация. В предлаганата цена следва да бъдат  включени всички транспортни разходи до мястото за изпълнение на поръчката, мита, акцизи и труд.

В гаранционното обслужване се включва цената на всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи, и положеният труд за ремонт и профилактика на техниката. Включват се и евентуално необходимите пътни и др. разноски.

Посочената цена е определена при пълно съответствие с условията на образуването ѝ, посочени в документацията за участие в процедурата.

Ако участникът не е регистрирано по ЗДДС лице, задължително декларира това обстоятелство в ценовото предложение.

Декларирам, че:……………………………………………………………..(ако е приложимо).

Дата: .........................          	        			 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................

/име и фамилия/                                                      ...................................................................

/длъжност на представляващия участника/

# Образец № 4

Банкова гаранция  за изпълнение

Ние, …………………………………/1 + индивидуализиращи белези на банката/ сме уведомени, че между Вас Министерство на вътрешните работи като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и …………………………………….. /3 + индивидуализиращи белези на изпълнителя/ като ИЗПЪЛНИТЕЛ, предстои да бъде сключен договор за изпълнение на доставка на …………………………………………….(индивидуализация на договора). В съответствие с условията на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за добро изпълнение за сумата ……………………………., представляваща …………………………….. от стойността на договора.

В изпълнение на това, ние ……………………………………/1/ по нареждане на ……………………………………….. /3/, неотменяемо и безусловно се задължаваме, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, възраженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по него или независимо от нашето отношение с него, да Ви заплатим сумата от ……………………., при получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че нашият клиент ……………………………../3/ не е изпълнил частично или изцяло свои задължения по договора.

С оглед удостоверяване автентичността на документите, получавани в ………………………………………… /1/ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ същите следва да ни бъдат представени чрез посредничество на централата на обслужващата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ местна банка, потвърждаваща верността на положените подписи.

Всяко плащане по тази гаранция от страна на …………………………. /1/ в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ намалява нейния ангажимент с размера на платената сума.

Стойността на банковата гаранция ще намалява след получаване в …………………………………. /1/ на писмено потвърждение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, указващо точния размер на редуцираната сума.

Всички такси и комисионни, свързани с усвояване на суми от банковата гаранция са за сметка на изпълнителя.

Настоящата гаранция е валидна до……………………………………..

Иск по гаранцията ще се счита за редовно предявен, ако е постъпил в ………………………………… /1/ до 16.00 часа на ………………………..(дата) и е оформен съгласно посочените по-горе условия. След тази дата ангажиментът на ……………………………….. /1/ се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала й в банката.

…………………………			НАРЕДИТЕЛ:......................

/подпис и печат/                                                               /подпис и печат/

ЗАБЕЛЕЖКА: Банковата гаранция трябва да бъде подписана от две лица, които имат право да задължават банката съгласно банковото законодателство. Длъжностите на лицата се посочват. Ако гаранцията е подписана само от едно лице, към нея трябва да се приложи копие от пълномощното, с което то е получило възможност еднолично да представлява банката.

/ 1 /	Фирма на банката