Приложение № 3

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

по обособена позиция № 1: „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“

Критерий за възлагане на поръчката: при оценка на офертите критерият ще е „оптимално съотношение качество/цена“, въз основа на цената и показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

Комплексната оценка се определя от следните компоненти при максимален брой точки 100:

- цена – относителна тежест 60% (максимален брой точки 60)

- гаранционен срок – относителна тежест 10% (максимален брой точки 10). Ако гаранционния срок е посочен в години, той се представя като 12 месеца за 1 година. Ако гаранционния срок е представен в дни, се преизчислява  в месеци на база 30 дни за 1 месец. Ако е представен в седмици, се преизчислява в месеци на база 4 седмици за 1 месец. Ако гаранционния срок е над 60 месеца при изчислението се използва 60.

- качествени показатели – относителна тежест 30% (максимален брой точки 30)

Използва се следната формула:

Куч  = 60*(Цмин/Цуч) + 10*(Гуч/Гмакс) + ∑Кi

Където:

Цмин – най-ниската предложена цена;

Цуч – цената предложена от съответния участник;

Гуч – гаранционния срок предложен от съответния участник;

Гмакс – максималният предложен гаранционен срок;

Кi – коефициенти характеризиращи качеството на предложената техника. Те са посочени в следната таблица:

| № | Показател | Брой точки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ако скоростта на загряване на пещта на газовите хроматографи в инт. 200 ºС -300 ºС е не по-ниска от 45 ºС/min | 5 |
| 2. | Ако времето за охлаждане на пещта на газовите хроматографи от 450ºС до 50ºС е под 4,5 min | 5 |
| 3 | Ако минимално детектируемото количество на предложените пламъчно йонизационни детектори за газовите хроматографи е: В интервала 1,4 – 1,6 pg C/s под 1,4 pg C/s | 3 10 |
| 4 | Прецизност на инжектиране в хедспейс: В интервала 0,7 – 0,8% RSD Под 0,7% RSD | 3 10 |

Забележка: За показатели отговарящи на минимално изискуемите по техническа спецификация, но не отговарящи на посочените  в таблицата се присъждат 0 точки.

∑Кi – сбор от оценките по качествените показатели от таблицата