ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

„Следгаранционна поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР“

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Основания за отстраняване

II. Критерии за подбор

III. Критерий за възлагане

IV. Общи изисквания при изготвяне и представяне на офертата. Съдържание на опаковката

V. Други указания

VI. Образци на документи и указания за подготовката им:

1. Опис на представените документи - Образец №1

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – стандартен образец предоставен в генерирани файлове към документацията за обществената поръчка (espd-request) в XML и в PDF формат

3. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2

4. Ценово предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 3

VII. Защита на личните данни

VIII. Проект на договор за обществена поръчка

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Техническа спецификация на обществената поръчка – Приложение № 1

I. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

Основанията за отстраняване на участниците са посочени в т. 2 от раздел VI.3) Допълнителна информация от Обявлението за поръчката.

II. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Критериите за подбор на участниците са посочени в раздел III) Правна, икономическа, финансова и техническа информация, III.1.3) Технически и професионални възможности от Обявлението за поръчката.

III. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта.

Критерият за определяне на икономически най-изгодната оферта е „най-ниска цена”, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

В ценовото си предложение участникът посочва цена в лева без ДДС за следгаранционна поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР за 1 (един) месец, обща цена в лева без ДДС за следгаранционна поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР за срока на действие на договора - за 24 (двадесет и четири) месеца и обща стойност за изпълнение на поръчката с включен ДДС.

Комисията оценява офертите съгласно предложената обща цена в лева без включен ДДС.

IV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАTA

Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Всеки участник в откритата процедура заявява своето участие чрез подаване на оферта.

Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

3. наименованието на поръчката.

Офертите се подават всеки работен ден от 08:30 ч. до 12.00 и от 13.00 до 17:30 ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка на следния адрес:

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” -

Министерство на вътрешните работи, 
гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124

Ако участникът изпраща офертата, чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.

Когато документите, свързани с участието в процедурата, се представят от упълномощен от участника представител, опаковката с офертата следва да бъде придружена с пълномощно на представителя.

Офертите се подават в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка и с надпис:

ДО ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124

О Ф Е Р Т А за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционна поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР“ ________________________________________________ име на участника ________________________________________________ пълен адрес за кореспонденция ________________________________________________ лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение / Промяна на оферта / с входящ номер/”.

При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.

За подаването на офертата на участника се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или са в незапечатана опаковка или в опаковка с ненарушена цялост, се вписват в регистъра и се връщат на подателя незабавно.

Забележки:

1. Всички документи се представят в един екземпляр, освен ако не е посочено друго.

2. Всички документи следва да бъдат на български език. В случай, че част от необходимите документи са съставени на чужд език, същите следва да бъдат приложени към офертата с превод на български, съгласно настоящите указания, подписани от лицето извършило превода.

3. Всички копия на документи следва да бъдат заверени. Заверено от участника копие на документ означава: документът да е заверен с гриф “Вярно с оригинала” и да съдържа подпис на заверяващото го лице.

4. По документите не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис на лицето, което подписва.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

Опаковката включва следните документи:

1. Опис на представените документи (образец №1);

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя за участника/за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице/за всеки подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението договора (предоставен в електронен вид);

3. Доказателства за предприети мерки за надеждност по чл. 56, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо);

4. Копие от документ за създаване на обединение, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка- правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението (когато е приложимо);

5. Техническо предложение, съдържащо:

Предложение за изпълнение на поръчката (образец № 2);

6. Ценовото предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” (образец № 3).

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

V. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

За въпроси, отнасящи се до провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са посочени в настоящите указания, се прилага Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му

VI. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ

1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в опаковката, подписан от участника (Образец № 1)

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

2.1. Възложителят е предоставил образец на ЕЕДОП в генерирани файлове към документацията за обществената поръчка (espd-request) в XML и в PDF формат.

Съгласно чл. 67, ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид.

Връзка към системата за еЕЕДОП може да се осъществи чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и e-услуги/Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес: https:/ec.europa.eu/tools/espd

Информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242

Възможен начин за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид, съгласно публикувани методически указания на сайта на АОП изх. Номер МУ-4/02.03.2018 г., е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.

В случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде  подписана версията в PDF формат.

2.2. Липсата на основанията за отстраняване и съответствието с поставените от Възложителя критерии за подбор се декларират от участника чрез попълване и представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП.

Документът се представя в електронен вид, подписан от лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и от други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решенията от тези органи.

В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен, са длъжни да предоставят информация.

2.3. Участник, който участва самостоятелно в обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, попълва и представя един ЕЕДОП.

2.4. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 2.2.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

2.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, за всеки от участниците в обединението се представя отделен ЕЕДОП.

2.6. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

2.7. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

2.8. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

2.9. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, възложителят е посочил критериите за подбор и документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, както и в документацията.

2.10. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

2.11. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

2.12. Обстоятелствата относно основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, извън тези по част III, раздел А: „Основания, свързани с наказателни присъди“, и раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение“ от ЕЕДОП, както и основанията за отстраняване по чл. 107, т. 4 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ),  се декларират в ЕЕДОП, част III, раздел Г: „Специфични национални основания за изключване“, като:

- ако по отношение на участника не са налице горепосочените основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, чл. 107, т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл. 69 от ЗПКОНПИ, участникът отбелязва отговор „НЕ”;

- ако по отношение на участника са налице горепосочените основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, чл. 107, т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл. 69 от ЗПКОНПИ и § 2, ал. 1 от ДР във връзка с чл. 69 от ЗПКОНПИ, участникът отбелязва отговор „ДА” и попълва и следващия ред относно предприети мерки за реабилитация, ако има такива.

2.13. Необходимата информация се попълва в полетaта, предназначени за тази цел, чрез маркиране на отговор и/или чрез въвеждане на информация.

2.14. Когато е приложимо участникът представя документи, удостоверяващи предприетите от него мерки за доказване на надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП. Предприетите мерки се описват в съответния раздел на ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят някои или всички от изброените в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП документи.

3. Предложението за изпълнение на поръчката (Образец № 2) в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя. Документът се представя в оригинал.

4. Ценово предложение (Образец № 3). Документът се представя в оригинал, в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

В ценовото си предложение участникът посочва цена в лева без ДДС за следгаранционна поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР за 1 (един) месец, обща цена в лева без ДДС за следгаранционна поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР за срока на действие на договора - за 24 (двадесет и четири) месеца и обща стойност за изпълнение на поръчката с включен ДДС.

В предложената цена са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, в т.ч. разходи за труд, за транспорт, за вложени компоненти и части при ремонт и други.

Предлаганите цени от участниците следва да са закръглени до втория знак след десетичната запетая съгласно математическото правило за закръгляване.

Ако участник не е регистрирано по ЗДДС лице, той задължително декларира това обстоятелство в ценовото предложение.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗМВР, администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни е министърът на вътрешните работи, който може да възлага обработването на лични данни на определени от него длъжностни лица.

Координати на администратора на лични данни: гр. София, 1000, ул. „6-ти септември“ № 29, тел. 02 9825 000 – телефонна централа.

Длъжностното лице по защита на личните данни в МВР на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи е Мария Рангелова, с координати за връзка: тел. 02/9822114, email: mrangelova.14@mvr.bg

В случай че сте участници в процедури по възлагане на обществена поръчка, ДУССД-МВР обработва лични данни на физически лица в следния смисъл:

- Лични данни: имена; ЕГН или личен номер на чужденец; данни за документ за самоличност при необходимост; дата на раждане; адрес; телефон; електронна поща; образование/експертиза;

- Цел: изпълнение на законодателството в областта на възлагане на обществени поръчки; провеждане на процедура за избор на изпълнител и сключване на договор за обществена поръчка по смисъла на ЗОП чрез придържане към утвърдени формуляри, в това число към Единният европейски документ за обществени поръчки;

- Основание: чл. 6, § 1, буква „в“ от Общия регламент относно защитата на данните -  спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора на лични данни;

- Срок за съхранение на личните данни: съобразно чл. 122 от ЗОП във връзка с чл. 121 от ЗОП – 5 години от датата на приключване изпълнението на договора за обществена поръчка или от датата на прекратяване на процедурата.

Предоставянето на личните данни, посочени по-горе е задължително изискване съгласно законодателството в областта на възлагане на обществени поръчки, в това число и еЕЕДОП, приет с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 година за установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки. Непредоставянето на личните данни, които се изискват от закона, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата за възлагане на обществена поръчка.

ДУССД-МВР не предоставя данните Ви на трети лица, освен когато това е необходимо за изпълнение на законово задължение или за изпълнение на сключен договор, както и на компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от ДУССД-МВР предоставянето на информация, включително съдържаща лични данни.

Вашите права във връзка с обработването на личните данни от ДУССД-МВР са:

- Право на информираност съобразно Параграф 58, 60-62 от Преамбюла и член 12-14 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на достъп съобразно Параграф 63 от Преамбюла и член 12 и 15 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на прехвърляне на личните данни на друг администратор (право на преносимост на данните) съобразно Параграф 68 от Преамбюла и член 12 и 20 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на коригиране съобразно член 5, 12, 16 и 19 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на изтриване ("правото да бъдете забравени") съобразно Параграф 65 и 66 от Преамбюла и член 6, 9, 12 и 17 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на ограничаване на обработването съобразно Параграф 67 от Преамбюла и член 18 и 19 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на възражение срещу обработването съобразно Параграф 69 и 70 от Преамбюла и член 12 и 21 от Общия регламент относно защитата на данните.

- Право на жалба срещу обработването, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Интернет страница: www.cpdp.bg; Електронна поща: kzld@cpdp.bg; Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518.

Образец № 1

# ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

в оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Следгаранционна поддръжка на системата

за видеонаблюдение на СДВР”

| № | Съдържание | Номер на страница от.....до |
| --- | --- | --- |
| 1. | Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника/за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице/за всеки подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на договора (предоставен в електронен вид) |  |
| 2. | Доказателства за предприети мерки за надеждност по чл. 56, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо); |  |
| 3. | Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка - правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, когато е приложимо |  |
| 4. | Техническо предложение, което съдържа: |  |
|  | Предложение за изпълнение на поръчката (образец № 2 ) |  |
| 5. | Ценовото предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри (образец № 3) |  |
| Дата: Подпис: |  |  |  |
| (Име и фамилия на лицето, което представлява участника) |  |  |  |

# Образец № 2

# ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

с предмет: „Следгаранционна поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционна поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР“, ние:

……………………………………………………………………………………………………

/изписва се името на участника/

БУЛСТАТ/ЕИК ………………...…………..

с адрес по регистрация …………………………………………………………………

предлагаме да изпълним поръчката с предмет „Следгаранционна поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР“, съгласно условията и изискванията на Възложителя при следните условия:

Подаването на настоящото предложение за изпълнение на поръчката удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

I. Предлагаме изпълнението на поръчката да извършим съгласно изискванията на възложителя, като следгаранционната поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР ще бъде изпълнявана в съответствие с техническата спецификация и изисквания на възложителя, както следва:

1. Обща информация:

Запознати сме, че системата за видеонаблюдение на СДВР обхваща 14 Зони в централната градска част на столицата, като контрола и управлението се осъществяват в сградата на СДВР и сградата на ОПП-СДВР. Комуникационната среда между съоръженията в системата е реализирана посредством локална мрежа изградена с оптични и медни трасета.

2. Списък на местата с разположени съоръжения от системата за видеонаблюдение на СДВР:

- ЗОНА 1 - пл. „Св. Неделя“ кръстовището между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и бул. „Тодор Александров“;

- ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 1 - помещение в метростанция „Сердика“;

- ЗОНА 2 - пл. „Независимост“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ - кръстовището с ул. „Бачо Киро“ и кръстовището с ул. „Будапеща“;

- ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 2- помещение в подлез „Президентство”;

- ЗОНА 3 - площад „Княз Александър Батенберг“;

- ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 3- помещението за охраната на двореца.

- ЗОНА 4 - кръстовището между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Г. С. Раковски“, градинката пред „Кристал“;

- ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 4 - Помещение във военния клуб;

- ЗОНА 5 - площад „Народно събрание“;

- ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 5 - помещение в сградата на „Народно събрание“;

- ЗОНА 6 - кръстовището между бул. „Васил Левски“ и бул. „Цар Освободител“;

- ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 6 - помещение в Софийски университет  „Кл. Охридски“;

- ЗОНА 7А - площад „Орлов мост“;

- ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 7А - помещение в подлеза на Орлов мост;

- ЗОНА 7Б – „Орлов мост“;

- ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА  7Б;

- ЗОНА 8 - кръстовището между бул. „Евлоги Георгиев“ и ул. „Генерал Гурко“; кръстовището между бул. „Васил Левски“ и ул. „Ген. Гурко“;

- ЗОНА 9 - кръстовището между бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“ и       ул. „Граф Игнатиев“;

- ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 8 & 9 - помещение в библиотеката на площад „Славейков“;

- ЗОНА 9 PWR

- ЗОНА 10  - кръстовището между ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Патриарх Евтимий“;

- ЗОНА 11 - кръстовището между бул. „Витоша“ и бул. „Патриарх Евтимий“;

- ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 10 & 11 - помещение в 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс Дьо Ламартин“, бул. „Патриарх Евтимий“ № 35;

- ЗОНА 11 PWR

- ЗОНА 12 - Кръстовището между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Граф Игнатиев“ –            пл. „П. Славейков“;

- ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 12 - 20 ОУ „Тодор Минков“, ул. „Княз   Борис I“ № 27;

- ЗОНА 13 и 14

- ЗОНА 13 - ул. „Граф Игнатиев“ – пл. „Дж. Гарибалди“;

- ЗОНА 14 - парковото пространство пред НТ „Иван Вазов“;

- ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 13 & 14 - помещение в сградата на Район „Триадица“;

- ЗОНА 14 PWR - помещение в Софийска градска художествена галерия, ул. „Ген. Гурко“  № 1;

- Комплект сензорен радар SENSYS RS240: намиращ се на „Орлов мост“;

- Оперативен център СДВР & ОПП-СДВР (сървърно помещение и зала оператори).

3. Подробно описание на съоръженията по зони

Следгаранционната поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР ще се извършва на съоръженията по зони, посочени в таблица № 1.

Таблица № 1

|  | ЗОНА 1 - пл. „Св. Неделя“ кръстовището между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и бул. „Тодор Александров“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P/N |  | наименование | брой | Забележка |
|  | Модел 1 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ УПРАВЛЯЕМА КАМЕРА |  |  |
|  | PELCO SD5318-PG-E1-X/ SD418-PG-E1-X |  | Високоскоростна моторизирана камера Ден&Нощ, 1/4” CCD, >470 TVL, 0.08 lux (цветно), 0.013lux (B&W), х18 zoom (х18 оптичен, х10 цифров), 40 presets, autofocus, автоматично въртене и патрулиране, 24Vас | 6 |  |
|  | PELCO WCS1-4 |  | Външно захранване за камера, PSU, 4А, 220VAC/24VAC | 6 |  |
|  | Модел 2 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАЦИОНАРНА КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ |  |  |
|  | GENERAL ELECTRIC KAMPRO К-DN47H3P |  | Камера ден/нощ, 1/3” ExView HAD CCD, 795x596 пиксела, разделителна способност 500/540 линии, 0,1 lux в цветен режим, 0,05 lux в черно-бял режим, инфрачервен механичен филтър без промяна на фокусно разстояние при превключване, ИЧ чувствителност 700-1100 nm, детектор на движение, RS-232 за дистанционно управление, BLC с 255 зони на мерене, Al, AGC 0~36dB, C/CS, екранно меню, скорост на затвор 1/50~1/100 000 sec, 230Vас за наблюдение | 10 | 1 брой се намира на главен вход на СДВР |
|  | Samyang SCV55014D |  | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC iris). 5 ~ 50mm, 63° ~ 6,9° ъгъл на виждане, F=1.4~360 | 10 |  |
|  | PELCO ЕН3512-ЗХ |  | Кожух с козирка, нагревател,- стойка за монтаж на стълб с възможност за насочване,. J Р66, 23оС~+49оС, 230Уас | 10 |  |
|  | Модел 3 |  | ZOOM КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ – K/Н(Z) |  |  |
|  | SANYO VCC-ZM600P |  | Камера ден/нощ с моторизиран варио-обектив | 11 |  |
|  | VideoTec HOV32K2A016 |  | Кожух 300мм, козирка, нагревател, вентилатор 24Vac със двоен въздушен филтър за обмяна на въздуха | 11 |  |
|  | Модел 4 |  | МЕГАПИКСЕЛОВА КАМЕРА - H(MP) |  |  |
|  | AreconVision AV-3130S |  | Комбинирана камера ден/нощ 3.0 Мегапиксела цветно, 1.3 Мегапиксела черно-бяло, 0.01 lux @ F1.4, 12Vdc | 6 |  |
|  | Computar M0814MP |  | Oбектив за мегапикселова камера | 12 |  |
|  | ST&T PC500 |  | Конвертор 24Vac/12Vdc | 6 |  |
|  | MicroLight IR294/(60x40)-880 |  | Осветително тяло за работа с мегапикселова камера | 6 |  |
|  | Elstar PSI60 |  | Захранващ блок за осветително тяло | 6 |  |
|  | VideoTec HOV32K2A000 |  | Кожух 300мм, козирка, нагревател, вентилатор 24Vac със двоен въздушен филтър за обмяна на въздуха за мегапикселова камера | 6 |  |
|  | Модел 5 |  | КАМЕРА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА НОМЕРА (T) |  |  |
|  | General Electric KAMPRO K-DN47H3P/ Derwent REG-L1 |  | Стационарна Камера ден/нощ,1/3” ExView HAD CCD, 795x596 пиксела, разделителна способност 500/540 линии, 0,1 lux в цветен режим, 0,05 lux в черно-бял режим, инфрачервен механичен филтър без промяна на фокусно разстояние при превключване, ИЧ чувствителност 700~1 ЮОпт, детектор на движение, RS-232 за дистанционно управление, BLC с 255 зони на мерене, Al, AGC 0~36dB, C/CS, екранно меню, скорост на затвор 1/50-1/10000, 230Vac за регистрация на автомобилни табел | 17 |  |
|  | FUJINON YV10X5R4ASA2 |  | Варифокален обектив, асферичен, с автоматична бленда DC, за работа с камери ден/нощ, 5 - 50mm (51.7° - 5.3°), висока светлочувствителностf=1.6-360, вграден ND филтър Т360 за работа с камери със супер висока светлочувствителност | 17 |  |
|  | PELCO EH3512-3X |  | Кожух с козирка, нагревател, стойка за монтаж на хоризонтален стълб с възможност за насочване, IР66, -23°С ~ +49°С, 230Vас | 17 |  |
|  | Microlight IR-84/30-940 |  | Комплект инфрачервен прожектор с невидимо осветление 940nm, 84 ИЧ LED, ъгъл на светене 30°, обхват до 30 м, 12±0.6Vdc/1.0A, Ø 90x90 mm, със стойка, за външен монтаж, IP66 | 17 |  |
|  | Elstar |  | Захранващ блок за външен монтаж за ИЧ прожектор | 17 |  |
|  | Xnite |  | Инфрачервени филтри за Talon камерите | 17 |  |
|  |  |  | ДРУГА ТЕХНИКА ПО ЗОНА 1 |  |  |
|  |  |  | Захранващ блок за видеосървъри S1700e: -3 броя в кутии на стълбовете; | 1 |  |
|  | Pelco WCS4-1 |  | Захранване 1-порт (24Vac) - WCS4-1 | 3 |  |
|  | Pelco WCS20-4 |  | Захранване 4-порта (24Vac) - WCS20-4 | 4 |  |
|  | Elstar PS60-12 |  | Захранващ блок 12Vdc/4A | 11 |  |
|  | ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 1 - помещение в метростанция „Сердика“ |  |  |  |  |
|  | S1700e-T |  | Видеосървър (енкодер) SmartSighte - (12VDC)* | 12 |  |
|  | S1700e-T-AXT |  | Видеосървър (енкодер) SmartSighte - S1700e-T-A-XT | 2 |  |
|  |  |  | Захранващ блок за видеосървъри S1700e: -1 брой в ел.таблотото на шкафа. | 1 |  |
|  | SRM10 |  | Панел 19” за монтаж на видеосървъри | 2 |  |
|  | EUR-1303 |  | Модул - Picolo Tetra - PCI видео грабер 4 inputs realtime | 3 |  |
|  | TAL-012 |  | Модул - Релейна платка | 3 |  |
|  | HP 470063-789 |  | ML150G2 2.8GHZ/2M 512MB НР- SCSI-72 CD,Windows ХР | 3 |  |
|  | TAL-S-014 |  | Програмен модул Talon SP ANPR софтуер - лиценз за 2 ленти | 3 |  |
|  | TAL-S-014-CL |  | Програмен модул Talon SP ANPR софтуер - лиценз за 1 лента | 5 |  |
|  | TL900AL |  | Модул за управление на светофарни уредби - GPSTrafficLight Controller | 1 |  |
|  |  |  | Ел. табло за монтаж на предпазители | 1 |  |
|  | 68110 |  | Comet ЕХ 11 RT | 1 |  |
|  | 68001 |  | ЕХ 11 RT Power Module Rack mounting kit | 1 |  |
|  | 68002 |  | EXB RT Power Battery Module Rack mounting kit | 2 |  |
|  | 68118 |  | Comet EXB 11 RT Battery Module | 2 |  |
|  | n/a |  | ODF8 OF, комплект | 1 |  |
|  | WS-C2960-24TC-L |  | CISCO Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image | 1 |  |
|  | GLC-LH-SM |  | GE SFP, LC Gigabit Ethernet SFP, LC connector, LH transceiver | 2 |  |
|  | PWR675-ACRPS-N1 |  | 675W Redundant Power Supply with 1 connector cable | 1 |  |
|  | CAB-RPS-1614 |  | 1 RPS 675 connector cable 16/14 | 1 |  |
|  | 7000882 |  | Сървърен шкаф Rittal Rack ТЕ7000, 42U, 600x2000x1000 мм. | 1 |  |
|  |  |  | Термостат | 1 |  |
|  |  |  | Разклонител 7 гнезда | 2 |  |
|  | OB1115669 |  | Перфорирана DIN шина 7.5mm EN50022 2069 GCL | 1 |  |
|  | LGR4911 |  | Еднополюсен захранващ гребен тип U за 12 у-ва | 1 |  |
|  | ELMARK |  | Прекъсвачи 10А C45N | 13 |  |
|  | MGE |  | Прекъсвачи 10А | 12 |  |
|  | MGE |  | Прекъсвачи 16А | 1 |  |
|  |  |  | Оптика за Пелко камери: -ODF; - Кабел оптичен : - Медия конвертор 100Base; - Industrial Медия конвертор; - аксесоари, контактни елементи,кабели; | 3 |  |
|  | TELESTE CPT521/CRR521 |  | Комплект едноканален оптичен конвертор, приемник-предавател (1V, 1D) - singlemode | 6 + 6 |  |
|  | TELESTE CMT471/CRR471 |  | Комплект 4-канален оптичен конвертор, приемник-предавател (4V, 3D, 2A) - singlemode | 2 + 2 |  |
|  | TELESTE CMT461/CRR461 |  | Комплект 4-канален оптичен конвертор, приемник-предавател + Ethernet CFO461 (4V, 3D, 2A, 1E) - singlemode | 2 + 2 |  |
|  | TLC |  | Контролер за управление на изпълнителни механизми TrafficLight Controller | 1 |  |
|  | TCF-142-s |  | Оптичен приемник за Контролер за управление на светофарна уредба 1D | 1 |  |
|  | TCF-142-s-T |  | Оптичен трансмитер за Контролер за управление на светофарна уредба 1D | 1 |  |
|  | TELESTE CSR299 |  | Панел за монтаж на медия конвертори в блок 19” Rack Mount | 1 |  |
|  | TELESTE CPS384 |  | Захранващ блок за медия конвертори | 2 |  |
|  | MGE Comet EX 11 RT Network pack |  | MGE Formerly MGE Office Protection Systems Comet EX RT 11kVA | 1 |  |
|  | MGE Comet EXB 11 RT |  | MGE Battery Module | 7 |  |
|  | HP DL360 G5 |  | HP ProLiant DL360 G5 server | 3 |  |
|  | Picolo Tetra |  | Модул - Picolo Tetra - PCI видео грабер 4 inputs realtime | 2 |  |
|  |  |  | Talon SP ANPR софтуер | 2 |  |
|  | CISCO WS-C3750G-48TS-S |  | CISCO Catalyst 3750 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image | 2 |  |
|  | CISCO C3K-PWR-750WAC |  | CISCO Redundant Power System 2300 | 1 |  |
|  | PELCO CM9760-MDA-X |  | PELCO CM9760-MDA-X CM9760 Master Distribution Amplifier 16-Ch 220VAC | 2 |  |
|  | VERINT S1704e-T-AS-А |  | Nextiva S1704e 4-Port Encoder with Video Analytics | 7 |  |
|  | VERINT S1712e-T |  | Nextiva S1712e Compact, 12-Port Video Encoder | 1 |  |
|  | PWR 12 VDC |  | Захранване за smart sight устройства | 2 |  |
|  |  |  | Захранване стълбове (предпазители) | 1 |  |
|  | ODF |  | Optical-fiber Distribution Frame Оптичен разпределител ODF 36 OB | 1 |  |
|  | ODF |  | Optical-fiber Distribution Frame Оптичен разпределител ODF 24 OB | 2 |  |
|  | ODF |  | Optical-fiber Distribution Frame 48 | 1 |  |
|  | Toshiba RAS-10GK-E |  | 6.3kw Wall Mounted Heat Pump | 1 |  |
|  | TELESTE CPT321/CRR321 |  | Комплект едноканален оптичен конвертор, приемник-предавател (1V, 1D) - multimode | 2 + 2 |  |
|  | Moxa TCF-142-S |  | RS-232/422/485 to optical fiber media converters | 2 |  |
|  | RoHS CD102A |  | видео-дистрибутор - 1 вход, 2 изхода | 1 |  |
|  | Moxa DE 311 |  | RS-232/422/485 to optical fiber media converters | 3 |  |
|  |  |  | Видео дигитален оптичен конвертор 6V/1D + adaptor RoHC+zahranwane | 2 |  |
|  |  |  | Видео дигитален оптичен конвертор 4V/1D + adaptor RoHC+zahranwane | 2 |  |
|  |  |  | Видео дигитален оптичен конвертор 1V/1D + adaptor +zahranwane | 1 |  |
|  |  |  | Видео дигитален конвертор 1V/1D + adaptor +zahranwane | 1 |  |
|  |  |  | Видео дигитален конвертор 2V/2D + adaptor +zahranwane | 4 |  |
|  |  |  | Разклонител 8 гнезда | 2 |  |
|  | ЗОНА 2 - пл. „Независимост“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ - кръстовището с ул. „Бачо Киро“ и кръстовището с ул. „Будапеща“ |  |  |  |  |
|  | P/N |  | наименование | брой |  |
|  | Модел 1 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ УПРАВЛЯЕМА КУПОЛНА КАМЕРА |  |  |
|  | PELCO SD418-PG-E-X |  | Високоскоростна моторизирана камера Ден&Нощ, 1/4” CCD, >470 TVL, 0.08 lux (цветно), 0.013lux (B&W), х18 zoom (х18 оптичен, х10 цифров), 40 presets, autofocus, автоматично въртене и патрулиране, 24Vас | 3 |  |
|  | PELCO WCS1-4 |  | Външно захранване за камера, PSU, 4А, 220VAC/24VAC | 3 |  |
|  | Модел 2 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАЦИОНАРНА КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ |  |  |
|  | GENERAL ELECTRIC KAMPRO К-DN47H3P |  | Камера ден/нощ, 1/3” ExView HAD CCD, 795x596 пиксела, разделителна способност 500/540 линии, 0,1 lux в цветен режим, 0,05 lux в черно-бял режим, инфрачервен механичен филтър без промяна на фокусно разстояние при превключване, ИЧ чувствителност 700-1100 nm, детектор на движение, RS-232 за дистанционно управление, BLC с 255 зони на мерене, Al, AGC 0~36dB, C/CS, екранно меню, скорост на затвор 1/50~1/100 000 sec, 230Vас за наблюдение | 8 |  |
|  | Samyang SCV55014D |  | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC iris). 5 ~ 50mm, 63° ~ 6,9° ъгъл на Бр. виждане, F=1.4~360 | 7 |  |
|  | ENEO G20Z05ND DC |  | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC iris), 20 ~ 100mm. 63° ~ 6,9° ъгъл на виждане, F=1.4-360 | 1 |  |
|  | PELCO ЕН3512-ЗХ |  | Кожух с козирка, нагревател,- стойка за монтаж на стълб с възможност за насочване,. IР66, -23°С ~ +49°С, 230Vас | 8 |  |
|  | Модел 3 |  | ZOOM КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ |  |  |
|  | SANYO VCC-ZM600P/ PELCO CCC1390H-6X |  | Камера ден/нощ с моторизиран варио-обектив,1/3” CCD, 1/3-inch Sony CCD, Progressive Scan, WDR, DSS, 480/530 TVL, PAL, 12VDC/24VAC, Compact body style, CS Mount, DC/Video Auto Iris, AGC, PELCO-P,D | 5 |  |
|  | VideoTec HOV32K2A016 |  | Кожух 300мм, козирка, нагревател, вентилатор 24Vac със двоен въздушен филтър за обмяна на въздуха | 5 |  |
|  | PELCO 13VDIR3-8.5 |  | Обектив за работа с камери ден/нощ, 3~8.5мм, автоматична бленда, ъгъл 33.6°~90.5°, f=1.0~360 | 5 |  |
|  |  |  | ДРУГА ТЕХНИКА ПО ЗОНА 2 |  |  |
|  |  |  | Захранващ блок за видеосървъри S1700e (за моторизираните камери) | 2 |  |
|  | Pelco WCS4-1 |  | Захранване 1-порт (24Vac) - WCS4-1 | 2 |  |
|  | Pelco WCS20-4 |  | Захранване 4-порта (24Vac) - WCS20-4 | 2 |  |
|  | Elstar PS60-12 |  | Захранващ блок 12Vdc/4A | 4 |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 2- помещение в подлез „Президентство“ |  |  |
|  | S1700e-TA-XT |  | Видеосървър (енкодер) SmartSighte - с аудио и температурен обхват (-30 до +60°С) (12VDC)* | 2 |  |
|  |  |  | Захранващ блок за видеосървъри S1700e-T-A (в шкафа) | 1 |  |
|  | SRM10 |  | Панел 19” за монтаж на видеосървъри | 1 |  |
|  |  |  | Ел. табло за монтаж на предпазители | 1 |  |
|  | 68115 |  | MGE 68115 UPS Comet EX 11 RT | 1 |  |
|  | 68001 |  | MGE 68001 EX RT Power Module Rack mounting kit | 2 |  |
|  | 68118 |  | MGE 68118 UPS Comet ЕХВ 11 RT Battery Module | 1 |  |
|  | n/a |  | ODF8 OF, комплект | 1 |  |
|  | WSC2960-24TC-L |  | CISCO Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image | 1 |  |
|  | GLC-LHSM |  | GE SFP, LC Gigabit Ethernet SFP, LC connector, LH transceiver | 2 |  |
|  | PWR675-AC-RPS-N1 |  | 675W Redundant Power Supply with 1 connector cable | 1 |  |
|  | CAB-RPS-1614 |  | 1 RPS 675 connector cable 16/14 | 1 |  |
|  |  |  | Термостат | 1 |  |
|  | DK 7240.210 |  | Разклонител 7 гнезда с прекъсвач | 1 |  |
|  | OB1115669 |  | Перфорирана DIN шина 7.5mm EN50022 2069 GCL | 1 |  |
|  | LGR4911 |  | Еднополюсен захранващ гребен тип U за 12 у-ва | 1 |  |
|  | MGE |  | Прекъсвачи 10А | 8 |  |
|  | MGE |  | Прекъсвачи 16А | 2 |  |
|  | TELESTE CPT521/CRR521 |  | Комплект едноканален оптичен конвертор, приемник-предавател (1V, 1D) - singlemode | 2 + 2 |  |
|  | TELESTE CMT471/CRR471 |  | Комплект 4-канален оптичен конвертор, приемник-предавател (4V, 3D, 2A) - singlemode | 2 + 2 |  |
|  | TELESTE CSR299 |  | Панел за монтаж на медия конвертори в блок 19” Rack Mount | 1 |  |
|  | TELESTE CPS384 |  | Захранващ блок за медия конвертори | 2 |  |
|  | MGE Pulsar M 2200 |  | MGE Modular on-line double conversion UPS EATON Pulsar M 2200 RT3U Hotswap HW | 1 |  |
|  | MGE Pulsar M EXB |  | MGE Battery Module | 3 |  |
|  | ODF |  | Optical-fiber Distribution Frame Оптичен разпределител ODF 24 OB | 2 |  |
|  | VERINT S1704e-T-AS-А |  | Nextiva S1704e 4-Port Encoder with Video Analytics | 4 |  |
|  | VERINT S1712e-T |  | Nextiva S1712e Compact, 12-Port Video Encoder | 1 |  |
|  | Pelco CM9760-MDA-X |  | PELCO CM9760-MDA-X CM9760 Master Distribution Amplifier 16-Ch 220VAC | 1 |  |
|  | PWR 12 VDC |  | Захранване за smart sight устройства | 2 |  |
|  |  |  | Захранване стълбове (предпазители) | 1 |  |
|  | Toshiba RAS-10 GKV-E |  | 6.3kw Wall Mounted Heat Pump | 1 |  |
|  | OR308 |  | Контролер за управление на изпълнителни механизми TrafficLight Controller | 1 |  |
|  | Moxa TCF-142-S |  | RS-232/422/485 to optical fiber media converters | 2 |  |
|  | VERINT S1950e-T |  | S1950e Cost-Effective Video Encoder | 2 |  |
|  | WCS4-1 |  | Захранване за камери | 3 |  |
|  | VERINT S1708e-T-AS-А |  | Nextiva S1708e 8-Port Encoder with Video Analytics +захранване | 1 |  |
|  |  |  | Видео дигитален оптичен конвертор 8V/1D + adaptor RoHC+zahranwane | 1 |  |
|  |  |  | Видео дигитален оптичен конвертор 6V/1D + adaptor RoHC+zahranwane | 1 |  |
|  |  |  | Видео дигитален оптичен конвертор 4V/1D + adaptor RoHC+zahranwane | 1 |  |
|  |  |  | Видео дигитален оптичен конвертор 1V/1D + adaptor RoHC TX1310/RX1550+zahranwane | 2 |  |
|  |  |  | Видео дигитален оптичен конвертор 1V/1D + adaptor RoHC ICBS 100-20B+zahranwane | 4 |  |
|  | ЗОНА 3- площад „Княз Александър Батенберг“ |  |  |  |  |
|  | P/N |  | наименование | брой |  |
|  | Модел 1 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ УПРАВЛЯЕМА КАМЕРА |  |  |
|  | PELCO SD5318-PG-E1-X/SD418-PG-E1-X |  | Високоскоростна моторизирана камера Ден&Нощ, 1/4” CCD, >470 TVL, 0.08 lux (цветно), 0.013lux (B&W), х18 zoom (х18 оптичен, х10 цифров), 40 presets, autofocus, автоматично въртене и патрулиране, 24Vас | 4 |  |
|  | PELCO WCS1-4 |  | Външно захранване за камера, PSU, 4А, 100 VА, 220VAC/24VAC | 4 |  |
|  | Модел 2 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАЦИОНАРНА КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ |  |  |
|  | GENERAL ELECTRIC KAMPROК-DN47H3P |  | Камера ден/нощ, 1/3” ExView HAD CCD, 795x596 пиксела, разделителна способност 500/540 линии, 0,1 lux в цветен режим, 0,05 lux в черно-бял режим, инфрачервен механичен филтър без промяна на фокусно разстояние при превключване, ИЧ чувствителност 700-1100 nm, детектор на движение, RS-232 за дистанционно управление, BLC с 255 зони на мерене, Al, AGC 0~36dB, C/CS, екранно меню, скорост на затвор 1/50~1/10000, 230Vас за наблюдение | 1 |  |
|  | Samyang,SCV55014 D |  | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC iris). 5 ~ 50mm, 63° ~ 6,9° ъгъл на Бр. виждане, F=1.4~360 | 1 |  |
|  | PELCO,ЕН3512-ЗХ |  | Кожух с козирка, нагревател,- стойка за монтаж на стълб с възможност за насочване,. IР66, -23°С ~ +49°С, 230Vас | 1 |  |
|  | Модел 3 |  | ZOOM КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ |  |  |
|  | SANYO VCC-ZM600P |  | Камера ден/нощ с моторизиран варио-обектив,1/3” CCD, 1/3-inch Sony CCD, Progressive Scan, WDR, DSS, 480/530 TVL, PAL, 12VDC/24VAC, Compact body style, CS Mount, DC/Video Auto Iris, AGC, PELCO-P,D | 2 |  |
|  | VideoTec HOV32K2A016 |  | Кожух 300мм, козирка, нагревател, вентилатор 24Vac със двоен въздушен филтър за обмяна на въздуха | 2 |  |
|  | PELCO 13VDIR3-8.5 |  | Обектив за работа с камери ден/нощ, 3~8.5мм, автоматична бленда, ъгъл 33.6°~90.5°, f=1.0~360 | 2 |  |
|  |  |  | ДРУГА ТЕХНИКА ПО ЗОНА 3 |  |  |
|  |  |  | Захранващ блок за видеосървъри S1700e( за моторизираните камери) | 2 |  |
|  | Pelco WCS4-1 |  | Захранване 1-порт (24Vac) - WCS4-1 | 3 |  |
|  | Elstar PS60-12 |  | Захранващ блок 12Vdc/4A | 3 |  |
|  | ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 3- помещението за охраната на двореца |  |  |  |  |
|  | S1700e-TA-XT |  | Видеосървър (енкодер) SmartSighte - S1700e-T-A-XT | 6 |  |
|  |  |  | Захранващ блок за видеосървъри S1700e-T-A (в шкафа) | 1 |  |
|  |  |  | Ел. табло за монтаж на предпазители | 1 |  |
|  | MGE Pulsar M 2200 |  | MGE Modular on-line double conversion UPS EATON Pulsar M 2200 RT3U Hotswap HW | 1 |  |
|  | MGE Pulsar M EXB |  | MGE Battery Module | 3 |  |
|  | 68002 |  | EX RT module Rack mounting Kit | 4 |  |
|  | n/a |  | ODF8 OF, комплект | 1 |  |
|  | WSC2960-24TC-L |  | CISCO Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image | 1 |  |
|  | GLC-LHSM |  | GE SFP, LC Gigabit Ethernet SFP, LC connector, LH transceiver | 2 |  |
|  | PWR675-AC-RPSN1 |  | 675W Redundant Power Supply with 1 connector cable | 1 |  |
|  | CAB-RPS-1614 |  | 1 RPS 675 connector cable 16/14 | 1 |  |
|  |  |  | Термостат | 1 |  |
|  | DK 7240.210 |  | Разклонител 7 гнезда c прекъсвач | 1 |  |
|  | OB1115669 |  | Перфорирана DIN шина 7.5mm EN50022 2069 GCL | 1 |  |
|  | LGR4911 |  | Еднополюсен захранващ гребен тип U за 12 у-ва | 1 |  |
|  | MGE |  | Прекъсвачи 10А | 4 |  |
|  | MGE |  | Прекъсвачи 16А | 1 |  |
|  | n/a |  | Контактни елементи, комплект | 1 |  |
|  |  |  | Захранване по зони - контролен електромер: - табло; - захранващ кабел до главното табло; - електромер; - часовник; - предпазители; - аксесоари. | 1 |  |
|  |  |  | Оптика за моторизираните камери:-ODF; - Кабел оптичен : - Медия конвертор 100 Base; - Industrial Медия конвертор; - аксесоари, контактни елементи, кабели; | 2 |  |
|  | TELESTE CPT521/CRR521 |  | Комплект едноканален оптичен конвертор, приемник-предавател (1V, 1D) - singlemode | 5 + 5 |  |
|  | TELESTE CSR299 |  | Панел за монтаж на медия конвертори в блок 19” Rack Mount | 1 |  |
|  | TELESTE CPS384 |  | Захранващ блок за медия конвертори | 2 |  |
|  | Pelco CM9760-MDA-X |  | PELCO CM9760-MDA-X CM9760 Master Distribution Amplifier 16-Ch 220VAC | 1 |  |
|  | VERINT S1704e-T-AS-А |  | Nextiva S1704e 4-Port Encoder with Video Analytics | 2 |  |
|  | ODF |  | Optical-fiber Distribution Frame | 3 |  |
|  | PWR 12 VDC |  | Захранване за smart sight устройства | 1 |  |
|  |  |  | Захранване стълбове (предпазители) | 1 |  |
|  | Moxa |  | Moxa | 1 |  |
|  | ЗОНА 4 - кръстовището между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Г. С. Раковски“, градинката пред „Кристал“ |  |  |  |  |
|  | P/N |  | наименование | брой |  |
|  | Модел 1 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ УПРАВЛЯЕМА КАМЕРА |  |  |
|  | SD5318- PG-E1-X |  | Високоскоростна моторизирана камера Ден&Нощ, 1/4” CCD, >470 TVL, 0.08 lux (цветно), 0.013lux (B&W), х18 zoom (х18 оптичен, х10 цифров), 40 presets, autofocus, автоматично въртене и патрулиране, 24Vас | 3 |  |
|  | PELCO WCS1-4 |  | Външно захранване за камера, PSU, 4А, 100 VА, 220VAC/24VAC | 3 |  |
|  | Модел 2 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАЦИОНАРНА КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ |  |  |
|  | GENERAL,ELECTRIC KAMPRO К-DN47H3P |  | Камера ден/нощ, 1/3” ExView HAD CCD, 795x596 пиксела, разделителна способност 500/540 линии, 0,1 lux в цветен режим, 0,05 lux в черно-бял режим, инфрачервен механичен филтър без промяна на фокусно разстояние при превключване, ИЧ чувствителност 700-1100 nm, детектор на движение, RS-232 за дистанционно управление, BLC с 255 зони на мерене, Al, AGC 0~36dB, C/CS, екранно меню, скорост на затвор 1/50~1/100 000 sec, 230Vас за наблюдение | 2 |  |
|  | Samyang SCV55014D |  | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC iris). 5 ~ 50mm, 63° ~ 6,9° ъгъл на виждане, F=1.4~360 | 2 |  |
|  | PELCO ЕН3512-ЗХ |  | Кожух с козирка, нагревател,- стойка за монтаж на стълб с възможност за насочване,. IР66, -23°С~+49°С, 230Vас | 2 |  |
|  | Модел 3 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ НА КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НОМЕРА |  |  |
|  | General Electric KAMPRO K-DN47H3P |  | Стационарна Камера ден/нощ,1/3” ExView HAD CCD, 795x596 пиксела, разделителна способност 500/540 линии, 0,1 lux в цветен режим, 0,05 lux в черно-бял режим, инфрачервен механичен филтър без промяна на фокусно разстояние при превключване, ИЧ чувствителност 700~1100 nm, детектор на движение, RS-232 за дистанционно управление, BLC с 255 зони на мерене, Al, AGC 0~36dB, C/CS, екранно меню, скорост на затвор 1/50-1/100 000 sec, 230Vac за регистрация на автомобилни табел | 9 |  |
|  | FUJINON YV10X5R4ASA2 |  | Варифокален обектив, асферичен, с автоматична бленда DC, за работа с камери ден/нощ, 5 - 50mm (51.7° - 5.3°), висока светлочувствителностf=1.6-360, вграден ND филтър Т360 за работа с камери със супер висока светлочувствителност | 9 |  |
|  | PELCO EH3512-3X |  | Кожух с козирка, нагревател, стойка за монтаж на хоризонтален стълб с възможност за насочване, IР66, -23°С ~ +49°С, 230Vас | 9 |  |
|  | Microlight IR-84/30-940 |  | Комплект инфрачервен прожектор с невидимо осветление 940nm, 84 ИЧ LED, ъгъл на светене 30°, обхват до 30 м, 12±0.6Vdc/1.0A, Ø 90x90 mm, със стойка, за външен монтаж, IP66 | 9 |  |
|  | Elstar |  | Захранващ блок за външен монтаж за ИЧ прожектор | 9 |  |
|  | Xnite |  | Инфрачервени филтри за Talon камерите | 9 |  |
|  | Модел 4 |  | ZOOM КАМЕРА ПО НАПРАВЛЕНИЕ |  |  |
|  | SANYO VCC-ZM600P |  | Камера ден/нощ с моторизиран варио-обектив | 4 |  |
|  | VideoTec HOV32K2A016 |  | Кожух 300мм, козирка, нагревател, вентилатор 24Vac със двоен въздушен филтър за обмяна на въздуха | 4 |  |
|  | Модел 5 |  | МЕГАПИКСЕЛОВА КАМЕРА - H(MP) |  |  |
|  | AreconVision AV-3130S |  | Комбинирана камера ден/нощ 3.0 Мегапиксела цветно, 1.3 Мегапиксела черно-бяло, 0.01 lux @ F1.4, 12Vdc | 4 |  |
|  | Computar M0814MP |  | Oбектив за мегапикселова камера | 8 |  |
|  | ST&T PC500 |  | Конвертор 24Vac/12Vdc | 4 |  |
|  | MicroLight IR294/(60x40)-880 |  | Осветително тяло за работа с мегапикселова камера | 4 |  |
|  | Elstar PSI60 |  | Захранващ блок за осветително тяло | 4 |  |
|  | VideoTec HOV32K2A000 |  | Кожух 300мм, козирка, нагревател, вентилатор 24Vac със двоен въздушен филтър за обмяна на въздуха за мегапикселова камера | 4 |  |
|  |  |  | ДРУГА ТЕХНИКА ПО ЗОНА 4 |  |  |
|  |  |  | Захранващ блок за видеосървъри S1700e( за моторизираните камери) | 3 |  |
|  | Elstar PS60-12 |  | Захранващ блок 12Vdc/4A | 4 |  |
|  | ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 4 - Помещение във военния клуб |  |  |  |  |
|  | S1700e-T- |  | Видеосървър (енкодер) SmartSighte - висока резолюция (12VDC)* | 6 |  |
|  | S1700e-T-AXT |  | Видеосървър (енкодер) SmartSighte - S1700e-T-A-XT | 3 |  |
|  |  |  | Захранващ блок за видеосървъри S1700e-T-A (в шкафа) | 1 |  |
|  | SRM10 |  | Панел 19” за монтаж на видеосървъри | 1 |  |
|  | EUR-1303 |  | Модул - Picolo Tetra - PCI видео грабер 4 inputs realtime | 3 |  |
|  | TAL-012 |  | Модул - Релейна платка | 3 |  |
|  | HP 470063-789 |  | ML150G2 2.8GHZ/2M 512MB НР- SCSI-72 CD,Windows ХР | 3 |  |
|  | TAL-S-014 |  | Програмен модул Talon SP ANPR софтуер - лиценз за 2 ленти | 3 |  |
|  | TAL-S-014-CL |  | Програмен модул Talon SP ANPR софтуер - лиценз за доп. Ленти | 3 |  |
|  | TL900AL |  | Модул за управление на светофарни уредби - GPSTrafficLight Controller | 1 |  |
|  |  |  | Ел. табло за монтаж на предпазители | 1 |  |
|  | 68110 |  | Comet ЕХ 11 RT | 1 |  |
|  | 68001 |  | ЕХ 11 RT Power Module Rack mounting kit | 1 |  |
|  | 68002 |  | EXB RT Power Battery Module Rack mounting kit | 2 |  |
|  | 68118 |  | Comet ЕХВ 11 RT Battery Module | 2 |  |
|  | N/A |  | ODF8 OF, комплект | 1 |  |
|  | WS-C2960-24TC-L |  | Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image | 1 |  |
|  | GLC-LH-SM |  | GE SFP, LC Gigabit Ethernet SFP, LC connector, LH transceiver | 2 |  |
|  | PWR675-ACRPS-N1 |  | 675W Redundant Power Supply with 1 connector cable | 1 |  |
|  | CAB-RPS-1614 |  | 1 RPS 675 connector cable 16/14 | 1 |  |
|  |  |  | Термостат | 1 |  |
|  |  |  | Разклонител 7 гнезда | 1 |  |
|  | OB1115669 |  | Перфорирана DIN шина 7.5mm EN50022 2069 GCL | 1 |  |
|  | LGR4911 |  | Еднополюсен захранващ гребен тип U за 12 у-ва | 1 |  |
|  | ELMARK |  | Прекъсвачи 10А C45N | 6 |  |
|  | MGE |  | Прекъсвачи 10А | 9 |  |
|  | MGE |  | Прекъсвачи 16А | 1 |  |
|  |  |  | Захранване по зони - контролен електромер: - табло; - захранващ кабел до главното табло; - електромер; - часовник; - предпазители; - аксесоари. | 1 |  |
|  |  |  | Оптика за Пелко камери: -ODF; - Кабел оптичен : - Медия конвертор 100Base; - Industrial Медия конвертор; - аксесоари, контактни елементи, кабели; | 3 |  |
|  | TELESTE CPT521/CRR521 |  | Комплект едноканален оптичен конвертор, приемник-предавател (1V, 1D) - singlemode | 2 + 2 |  |
|  | TELESTE CSR299 |  | Панел за монтаж на медия конвертори в блок 19” Rack Mount | 1 |  |
|  | TELESTE CPS384 |  | Захранващ блок за медия конвертори | 2 |  |
|  | MGE Comet EX 11 RT Network pack |  | MGE Formerly MGE Office Protection Systems Comet EX RT 11kVA | 1 |  |
|  | MGE Comet EXB 11 RT |  | MGE Battery Module | 3 |  |
|  | HP DL360 G5 |  | HP ProLiant DL360 G5 server | 1 |  |
|  | CISCO WS-C3750G-48TS-S |  | CISCO Catalyst 3750 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image | 2 |  |
|  | CISCO C3K-PWR-750WAC |  | CISCO Redundant Power System 2300 | 1 |  |
|  | VERINT S1704e-T-AS-А |  | Nextiva S1704e 4-Port Encoder with Video Analytics | 3 |  |
|  | PELCO CM9760-MDA-X |  | PELCO CM9760-MDA-X CM9760 Master Distribution Amplifier 16-Ch 220VAC | 1 |  |
|  | ODF |  | Optical-fiber Distribution Frame | 2 |  |
|  | PWR 12 VDC |  | Захранване за smart sight устройства | 2 |  |
|  |  |  | Захранване стълбове (предпазители) | 1 |  |
|  | TELESTE CPT321/CRR321 |  | Комплект едноканален оптичен конвертор, приемник-предавател (1V, 1D) - multimode | 2 |  |
|  | Moxa IMC-21-L-MSC |  | Entry-level industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter | 1 |  |
|  | Moxa DE 311 |  | port RS-232/422/485 serial device server | 4 |  |
|  | Moxa ims-101G |  | Moxa ims-101G | 2 |  |
|  | ЗОНА 5 - площад „Народно събрание“ |  |  |  |  |
|  | P/N |  | наименование | брой |  |
|  | Модел 1 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ УПРАВЛЯЕМА КАМЕРА |  |  |
|  | SD5318- PG-E1-X |  | Високоскоростна моторизирана камера Ден&Нощ, 1/4” CCD, >470 TVL, 0.08 lux (цветно), 0.013lux (B&W), х18 zoom (х18 оптичен, х10 цифров), 40 presets, autofocus, автоматично въртене и патрулиране, 24Vас | 4 |  |
|  | PELCO WCS1-4 |  | Външно захранване за камера, PSU, 4А, 220VAC/24VAC | 4 |  |
|  | Модел 2 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАЦИОНАРНА КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ |  |  |
|  | KAMPRO K-DN47H3P |  | Стационарна Камера ден/нощ | 2 |  |
|  | SAMYANG SCV55014D |  | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC iris), 5 ~ 50mm, 63° ~ 6,9° ъгъл на виждане, F=1.4~360 | 2 |  |
|  | PELCO EH3512-3X |  | Кожух с козирка, нагревател, стойка за монтаж на хоризонтален стълб с възможност за насочване | 2 |  |
|  |  |  | ДРУГА ТЕХНИКА ПО ЗОНА 5 |  |  |
|  |  |  | Захранващ блок за видеосървъри S1700e: - 4 броя в кутии на стълбовете; | 4 |  |
|  | ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 5 - помещение в сградата на „Народно събрание“ |  |  |  |  |
|  | S1700e-TA-XT |  | Видеосървър (енкодер) SmartSighte - S1700e-T-A-XT | 6 |  |
|  |  |  | Ел. табло за монтаж на предпазители | 1 |  |
|  | MGE Pulsar 500C |  | MGE Pulsar Extreme UPS 500C rack mount | 1 |  |
|  |  |  | Rack - module Battery | 1 |  |
|  | 68002 |  | EX RT module Rack mounting Kit | 2 |  |
|  | n/a |  | ODF8 OF, комплект | 1 |  |
|  | WSC2960- 24TC-L |  | Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image | 1 |  |
|  | GLC-LHSM |  | GE SFP, LC Gigabit Ethernet SFP, LC connector, LH transceiver | 2 |  |
|  | PWR675-AC-RPSN1 |  | 675W Redundant Power Supply with 1 connector cable | 1 |  |
|  | CAB-RPS-1614 |  | 1 RPS 675 connector cable 16/14 | 1 |  |
|  |  |  | Термостат | 1 |  |
|  | DK 7240.210 |  | Разклонител 7 гнезда | 1 |  |
|  | OB1115669 |  | Перфорирана DIN шина 7.5mm EN50022 2069 GCL | 1 |  |
|  | LGR4911 |  | Еднополюсен захранващ гребен тип U за 12 у-ва | 1 |  |
|  | MGE |  | Прекъсвачи 10А | 4 |  |
|  | MGE |  | Прекъсвачи 16А | 1 |  |
|  |  |  | Захранване по зони - контролен електромер: - табло; - захранващ кабел до главното табло; - електромер; - часовник; - предпазители; - аксесоари | 1 |  |
|  |  |  | Оптика за Пелко камери: -ODF; - Кабел оптичен; - Медия конвертор100Base; - Industrial Медия конвертор; - аксесоари, контактни елементи, кабели; | 3 |  |
|  | TELESTE CPT521/CRR521 |  | Комплект едноканален оптичен конвертор, приемник-предавател (1V, 1D) - singlemode | 3 |  |
|  | TELESTE CSR299 |  | Панел за монтаж на медия конвертори в блок 19” Rack Mount | 1 |  |
|  | TELESTE CPS384 |  | Захранващ блок за медия конвертори | 2 |  |
|  | Pelco CM9760-MDA-X |  | PELCO CM9760-MDA-X CM9760 Master Distribution Amplifier 16-Ch 220VAC | 1 |  |
|  | VERINT S1704e-T-AS-А |  | Nextiva S1704e 4-Port Encoder with Video Analytics | 2 |  |
|  | ODF |  | Optical-fiber Distribution Frame | 1 |  |
|  | PWR 12 VDC |  | Захранване за smart sight устройства | 1 |  |
|  | WT-S4V1D3-T/RF |  | 4 positive video+1 return data (4V1D) (optical transmitter & receiver) | 1 + 1 |  |
|  | ЗОНА 6 - кръстовището между бул. „Васил Левски“ и бул. „Цар Освободител“ |  |  |  |  |
|  | P/N |  | наименование | брой |  |
|  | Модел 1 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ УПРАВЛЯЕМА КАМЕРА |  |  |
|  | SD5318-PG-E1-X |  | Високоскоростна моторизирана камера Ден&Нощ, 1/4” CCD, >470 TVL, 0.08 lux (цветно), 0.013lux (B&W), х18 zoom (х18 оптичен, х10 цифров), 40 presets, autofocus, автоматично въртене и патрулиране, 24Vас | 3 |  |
|  | PELCO WCS1-4 |  | Външно захранване за камера, PSU, 4А, 100 VА, 220VAC/24VAC | 3 |  |
|  | Модел 2 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАЦИОНАРНА КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ |  |  |
|  | GENERAL,ELECTRIC KAMPRO К-DN47H3P |  | Камера ден/нощ, 1/3” ExView HAD CCD, 795x596 пиксела, разделителна способност 500/540 линии, 0,1 lux в цветен режим, 0,05 lux в черно-бял режим, инфрачервен механичен филтър без промяна на фокусно разстояние при превключване, ИЧ чувствителност 700-1100 nm, детектор на движение, RS-232 за дистанционно управление, BLC с 255 зони на мерене, Al, AGC 0~36dB, C/CS, екранно меню, скорост на затвор 1/50~1/100 000 sec, 230Vас за наблюдение | 9 |  |
|  | Samyang SCV55014D |  | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC iris). 5 ~ 50mm, 63° ~ 6,9° ъгъл на виждане, F=1.4~360 | 9 |  |
|  | PELCO ЕН3512-ЗХ |  | Кожух с козирка, нагревател,- стойка за монтаж на стълб с възможност за насочване,. IР66, -23°С ~ +49°С, 230Vас | 9 |  |
|  | Модел 3 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ НА КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НОМЕРА |  |  |
|  | General Electric KAMPRO K-DN47H3P |  | Стационарна Камера ден/нощ,1/3” ExView HAD CCD, 795x596 пиксела, разделителна способност 500/540 линии, 0,1 lux в цветен режим, 0,05 lux в черно-бял режим, инфрачервен механичен филтър без промяна на фокусно разстояние при превключване, ИЧ чувствителност 700~1100 nm, детектор на движение, RS-232 за дистанционно управление, BLC с 255 зони на мерене, Al, AGC 0~36dB, C/CS, екранно меню, скорост на затвор 1/50-1/100 000 sec, 230Vac за регистрация на автомобилни табел | 13 |  |
|  | FUJINON YV10X5R4ASA2 |  | Варифокален обектив, асферичен, с автоматична бленда DC, за работа с камери ден/нощ, 5 - 50mm (51.7° - 5.3°), висока светлочувствителностf=1.6-360, вграден ND филтър Т360 за работа с камери със супер висока светлочувствителност | 13 |  |
|  | PELCO EH3512-3X |  | Кожух с козирка, нагревател, стойка за монтаж на хоризонтален стълб с възможност за насочване, IР66, -23°С ~ +49°С, 230Vас | 13 |  |
|  | Microlight IR-84/30-940 |  | Комплект инфрачервен прожектор с невидимо осветление 940nm, 84 ИЧ LED, ъгъл на светене 30°, обхват до 30 м, 12±0.6Vdc/1.0A, Ø 90x90 mm, със стойка, за външен монтаж, IP66 | 13 |  |
|  | Elstar |  | Захранващ блок за външен монтаж за ИЧ прожектор | 13 |  |
|  | Xnite |  | Инфрачервени филтри за Talon камерите | 13 |  |
|  | Модел 4 |  | ZOOM КАМЕРА ПО НАПРАВЛЕНИЕ |  |  |
|  | SANYO VCC-ZM600P |  | Камера ден/нощ с моторизиран варио-обектив | 5 |  |
|  | VideoTec HOV32K2A016 |  | Кожух 300мм, козирка, нагревател, вентилатор 24Vac със двоен въздушен филтър за обмяна на въздуха | 5 |  |
|  | Модел 5 |  | МЕГАПИКСЕЛОВА КАМЕРА - H(MP) |  |  |
|  | AreconVision AV-3130S |  | Комбинирана камера ден/нощ 3.0 Мегапиксела цветно, 1.3 Мегапиксела черно-бяло, 0.01 lux @ F1.4, 12Vdc | 5 |  |
|  | Computar M0814MP |  | Oбектив за мегапикселова камера | 10 |  |
|  | ST&T PC500 |  | Конвертор 24Vac/12Vdc | 5 |  |
|  | MicroLight IR294/(60x40)-880 |  | Осветително тяло за работа с мегапикселова камера | 5 |  |
|  | Elstar PSI60 |  | Захранващ блок за осветително тяло | 5 |  |
|  | VideoTec HOV32K2A000 |  | Кожух 300мм, козирка, нагревател, вентилатор 24Vac със двоен въздушен филтър за обмяна на въздуха за мегапикселова камера | 5 |  |
|  |  |  | ДРУГА ТЕХНИКА ПО ЗОНА 6 |  |  |
|  |  |  | Захранващ блок за видеосървъри S1700e (за моторизираните камери) | 3 |  |
|  | Elstar PS60-12 |  | Захранващ блок 12Vdc/4A | 5 |  |
|  | ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 6 - помещение в Софийски университет „Кл. Охридски“ |  |  |  |  |
|  | S1700e-T |  | Видеосървър (енкодер) SmartSighte - висока резолюция (12VDC) | 12 |  |
|  | S1700e-TA- XT |  | Видеосървър (енкодер) SmartSighte - S1700e-T-A-XT | 4 |  |
|  |  |  | Захранващ блок за видеосървъри S1700e-T-A (в шкафа) | 1 |  |
|  | EUR-1303 |  | Модул - Picolo Tetra - PCI видео грабер 4 inputs realtime | 4 |  |
|  | TAL-012 |  | Модул - Релейна платка | 4 |  |
|  |  |  | Работна станция за мониторинг - Intel Р4-520, 40G HDD, 512МB, ХР, Intel Р4-520, 40GB HDD 7200, No Floppy,CD-ROM, 512MB PC3200 DDR2 (sngl chnl), Win XP Pro | 4 |  |
|  | TAL-S-014 |  | Програмен модул Talon SP ANPR софтуер - лиценз за 2 ленти | 4 |  |
|  | TAL-S- 014-CL |  | Програмен модул Talon SP ANPR софтуер - лиценз за доп. Ленти | 5 |  |
|  | TL900AL |  | Модул за управление на светофарни уредби – GPS TrafficLight Controller | 1 |  |
|  |  |  | Ел. табло за монтаж на предпазители | 1 |  |
|  | 68110 |  | Comet ЕХ 11 RT | 1 |  |
|  | 68001 |  | ЕХ 11 RT Power Module Rack mounting kit | 1 |  |
|  | 68002 |  | EXB RT Power Battery Module Rack mounting kit | 3 |  |
|  | 68118 |  | Comet EXB 11 RT Battery Module | 3 |  |
|  | n/a |  | ODF8 OF, комплект | 1 |  |
|  | WSC2960- 24TC-L |  | Cisco Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image | 1 |  |
|  | GLC-LHSM |  | GE SFP, LC Gigabit Ethernet SFP, LC connector, LH transceiver | 2 |  |
|  | PWR675- AC-RPSN1 |  | 675W Redundant Power Supply with 1 connector cable | 1 |  |
|  | CAB-RPS-1614 |  | 1 RPS 675 connector cable 16/14 | 1 |  |
|  |  |  | Термостат | 1 |  |
|  |  |  | Разклонител 7 гнезда c прекъсвач | 2 |  |
|  | OB1115669 |  | Перфорирана DIN шина 7.5mm EN50022 2069 GCL | 1 |  |
|  | LGR4911 |  | Еднополюсен захранващ гребен тип U за 12 у-ва | 1 |  |
|  | ELMARK |  | Прекъсвачи 10А C45N (2бр, за камерите на метрото) | 14 |  |
|  | MGE |  | Прекъсвачи 10А | 12 |  |
|  | MGE |  | Прекъсвачи 16А | 1 |  |
|  |  |  | Захранване по зони - контролен електромер: - табло; - захранващ кабел доглавното табло; - електромер; - часовник; - предпазители; - аксесоари. | 1 |  |
|  |  |  | Оптика за Пелко камери: -ODF 1бр. 16 - 6п.; - Кабел оптичен : - Медия конвертор 100Base; - Industrial Медия конвертор; - аксесоари, контактни елементи, кабели; | 3 |  |
|  | TELESTE CPT321/CRR321 |  | Комплект едноканален оптичен конвертор, приемник-предавател (1V, 1D) - multimode | 3 + 3 |  |
|  | TELESTE CPS384 |  | Захранващ блок за медия конвертори | 2 |  |
|  | MGE Comet EX 7 RT Network pack |  | MGE Formerly MGE Office Protection Systems Comet EX RT 7kVA | 1 |  |
|  | MGE Comet EXB 11 RT |  | MGE Battery Module | 3 |  |
|  | HP DL360 G5 |  | HP ProLiant DL360 G5 server | 1 |  |
|  | CISCO WS-C3750G-48TS-S |  | CISCO Catalyst 3750 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image | 2 |  |
|  | CISCO C3K-PWR-750WAC |  | CISCO Redundant Power System 2300 | 1 |  |
|  | Pelco CM9760-MDA-X |  | PELCO CM9760-MDA-X CM9760 Master Distribution Amplifier 16-Ch, 220VAC | 1 |  |
|  | VERINT S1704e-T-AS-А |  | Nextiva S1704e 4-Port Encoder with Video Analytics | 5 |  |
|  | PWR 12 VDC |  | Захранване за smart sight устройства | 1 |  |
|  | ODF |  | Optical-fiber Distribution Frame | 1 |  |
|  | Toshiba RAS-13GKHP-S2 |  | Wall Mounted Heat Pump | 1 |  |
|  | Moxa DE 311 |  | -port RS-232/422/485 serial device server | 2 |  |
|  | WT-S4V1D3-T/RF |  | 4 positive video+1 return data (4V1D) (optical transmitter & receiver) | 3 |  |
|  | WT-S8V1D3-T/RF |  | 8 positive video+1 return data (8V1D) (optical transmitter & receiver) | 2 |  |
|  | RoHS CD102A |  | Видео-дистрибутор - 1 вход, 2 изхода | 2 |  |
|  | VERINT S1970e-T |  | Nextiva S1970e Single Port, DVD-Quality Video Encoder | 2 |  |
|  | ЗОНА 7А- площад „Орлов мост“ |  |  |  |  |
|  | P/N |  | наименование | брой |  |
|  | Модел 1 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ УПРАВЛЯЕМА КАМЕРА |  |  |
|  | SD5318-PG-E1-X |  | Високоскоростна моторизирана камера Ден&Нощ, 1/4” CCD, >470 TVL, 0.08 lux (цветно), 0.013lux (B&W), х18 zoom (х18 оптичен, х10 цифров), 40 presets, autofocus, автоматично въртене и патрулиране, 24Vас | 4 |  |
|  | PELCO WCS1-4 |  | Външно захранване за камера, PSU, 4А, 100 VА, 220VAC/24VAC | 4 |  |
|  | Модел 2 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАЦИОНАРНА КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ |  |  |
|  | GENERAL ELECTRIC KAMPRO К-DN47H3P |  | Камера ден/нощ, 1/3” ExView HAD CCD, 795x596 пиксела, разделителна способност 500/540 линии, 0,1 lux в цветен режим, 0,05 lux в черно-бял режим, инфрачервен механичен филтър без промяна на фокусно разстояние при превключване, ИЧ чувствителност 700-1100 nm, детектор на движение, RS-232 за дистанционно управление, BLC с 255 зони на мерене, Al, AGC 0~36dB, C/CS, екранно меню, скорост на затвор 1/50~1/100 000 sec, 230Vас за наблюдение | 9 |  |
|  | Samyang SCV55014D |  | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC iris). 5 ~ 50mm, 63° ~ 6,9° ъгъл на виждане, F=1.4~360 | 9 |  |
|  | PELCO ЕН3512-ЗХ |  | Кожух с козирка, нагревател,- стойка за монтаж на стълб с възможност за насочване,. IР66, -23°С ~ +49°С, 230Vас | 9 |  |
|  | Модел 3 |  | ZOOM КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ |  |  |
|  | SANYO VCC-ZM600P |  | Камера ден/нощ с моторизиран варио-обектив | 6 |  |
|  | VideoTec HOV32K2A016 |  | Кожух 300мм, козирка, нагревател, вентилатор 24Vac със двоен въздушен филтър за обмяна на въздуха | 6 |  |
|  | Модел 4 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ НА КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НОМЕРА |  |  |
|  | General Electric KAMPRO K-DN47H3P |  | Стационарна Камера ден/нощ,1/3” ExView HAD CCD, 795x596 пиксела, разделителна способност 500/540 линии, 0,1 lux в цветен режим, 0,05 lux в черно-бял режим, инфрачервен механичен филтър без промяна на фокусно разстояние при превключване, ИЧ чувствителност 700~1100 nm, детектор на движение, RS-232 за дистанционно управление, BLC с 255 зони на мерене, Al, AGC 0~36dB, C/CS, екранно меню, скорост на затвор 1/50~1/100 000 sec, 230Vac за регистрация на автомобилни табели | 10 |  |
|  | FUJINON YV10X5R4ASA2 |  | Варифокален обектив, асферичен, с автоматична бленда DC, за работа с камери ден/нощ, 5 - 50mm (51.7° - 5.3°), висока светлочувствителностf=1.6-360, вграден ND филтър Т360 за работа с камери със супер висока светлочувствителност | 10 |  |
|  | ENEO G20Z05NDDC |  | Варифокален обектив, асферичен, с автоматична бленда DC, за работа с камери ден/нощ, 20 - 100mm (51.7° - 5.3°), висока светлочувствителност f=1.6-360, вграден ND филтър Т360 за работа с камери със супер висока светлочувствителност | 4 |  |
|  | PELCO EH3512-3X |  | Кожух с козирка, нагревател, стойка за монтаж на хоризонтален стълб с възможност за насочване, IР66, -23°С ~ +49°С, 230Vас | 6 |  |
|  | Microlight IR-84/30-940 |  | Комплект инфрачервен прожектор с невидимо осветление 940nm, 84 ИЧ LED, ъгъл на светене 30°, обхват до 30 м, 12±0.6Vdc/1.0A, Ø 90x90 mm, със стойка, за външен монтаж, IP66 | 10 |  |
|  | Elstar |  | Захранващ блок за външен монтаж за ИЧ прожектор | 10 |  |
|  | Xnite |  | Инфрачервени филтри за Talon камерите | 10 |  |
|  | Модел 5 |  | МЕГАПИКСЕЛОВА КАМЕРА - H(MP) |  |  |
|  | AreconVision,AV-3130S |  | Комбинирана камера ден/нощ 3.0 Мегапиксела цветно, 1.3 Мегапиксела черно-бяло, 0.01 lux @ F1.4, 12Vdc | 5 |  |
|  | Computar M0814MP |  | Oбектив за мегапикселова камера | 10 |  |
|  | ST&T PC500 |  | Конвертор 24Vac/12Vdc | 5 |  |
|  | MicroLight IR294/(60x40)-880 |  | Осветително тяло за работа с мегапикселова камера | 5 |  |
|  | Elstar PSI60 |  | Захранващ блок за осветително тяло | 5 |  |
|  | VideoTec HOV32K2A000 |  | Кожух 300мм, козирка, нагревател, вентилатор 24Vac със двоен въздушен филтър за обмяна на въздуха за мегапикселова камера | 5 |  |
|  |  |  | ДРУГА ТЕХНИКА ПО ЗОНА 7А |  |  |
|  |  |  | Захранващ блок за видеосървъри S1700e: -4 броя в кутии на стълбовете; | 4 |  |
|  | Elstar PS60-12 |  | Захранващ блок 12Vdc/4A | 6 |  |
|  | ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 7А - помещение в подлеза на Орлов мост |  |  |  |  |
|  | S1700e-T |  | Видеосървър (енкодер) SmartSighte - висока резолюция със аудио (12VDC)* | 9 |  |
|  | S1700e-T-AXT |  | Видеосървър (енкодер) SmartSighte - S1700e-T-A-XT | 4 |  |
|  |  |  | Захранващ блок за видеосървъри S1700e: -1 брой в ел.таблотото на шкафа. | 1 |  |
|  | TL900AL |  | Модул за управление на светофарни уредби – GPS TrafficLight Controller | 1 |  |
|  |  |  | Ел. табло за монтаж на предпазители | 1 |  |
|  | 68110 |  | Comet ЕХ 7 RT | 1 | Преместен в зона 1 |
|  | 68001 |  | ЕХ 7 RT Power Module Rack mounting kit | 1 |  |
|  | 68002 |  | EXB RT Power Battery Module Rack mounting kit | 2 |  |
|  | 68118 |  | Comet EXB 11 RT Battery Module | 2 |  |
|  | n/a |  | ODF8 OF, комплект | 1 |  |
|  | WS-C2960-24TC-L |  | CISCO Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image | 1 |  |
|  | GLC-LH-SM |  | GE SFP, LC Gigabit Ethernet SFP, LC connector, LH transceiver | 2 |  |
|  | PWR675-ACRPS-N1 |  | 675W Redundant Power Supply with 1 connector cable | 1 |  |
|  | CAB-RPS-1614 |  | 1 RPS 675 connector cable 16/14 | 1 |  |
|  |  |  | Термостат | 1 |  |
|  |  |  | Разклонител 7 гнезда с прекъсвач | 2 |  |
|  | OB1115669 |  | Перфорирана DIN шина 7.5mm EN50022 2069 GCL | 1 |  |
|  | LGR4911 |  | Еднополюсен захранващ гребен тип U за 12 у-ва | 1 |  |
|  | ELMARK |  | Прекъсвачи 10А C45N | 9 |  |
|  | MGE |  | Прекъсвачи 10А | 15 |  |
|  | MGE |  | Прекъсвачи 16А | 1 |  |
|  |  |  | Оптика за Пелко камери: -ODF; - Кабел оптичен : - Медия конвертор 100Base; - Industrial Медия конвертор; - аксесоари, контактни елементи,кабели; | 3 |  |
|  | TELESTE CPT321/CRR321 |  | Комплект едноканален оптичен конвертор, приемник-предавател (1V, 1D) - multimode | 3 + 3 |  |
|  | TELESTE CPS384 |  | Захранващ блок за медия конвертори | 2 |  |
|  | MGE Comet EX 7 RT Network pack |  | MGE Formerly MGE Office Protection Systems Comet EX RT 7kVA | 1 |  |
|  | MGE Comet EXB 7 RT |  | MGE Battery Module | 2 |  |
|  | HP DL360 G5 |  | HP ProLiant DL360 G5 server | 3 |  |
|  |  |  | Модул - Picolo Tetra - PCI видео грабер 4 inputs realtime | 3 |  |
|  |  |  | Talon SP ANPR софтуер | 3 |  |
|  | HP DL360 G5 |  | HP ProLiant DL360 G5 server | 1 |  |
|  | CISCO WS-C3750G-48TS-S |  | CISCO Catalyst 3750 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image | 2 |  |
|  | CISCO C3K-PWR-750WAC |  | CISCO Redundant Power System 2300 | 1 |  |
|  | Pelco CM9760-MDA-X |  | PELCO CM9760-MDA-X CM9760 Master Distribution Amplifier 16-Ch 220VAC | 1 |  |
|  | VERINT S1704e-T-AS-А |  | Nextiva S1704e 4-Port Encoder with Video Analytics | 4 |  |
|  | PWR 12 VDC |  | Захранване за smart sight устройства | 1 |  |
|  | ODF |  | Optical-fiber Distribution Frame | 1 |  |
|  | Toshiba RAS-18GKHP-ES2 |  | Wall Mounted Heat Pump | 1 |  |
|  | WT-S4V1D3-T/RF |  | 4 positive video+1 return data (4V1D) (optical transmitter & receiver) | 2 + 2 |  |
|  | WT-S8V1D3-T/RF |  | 8 positive video+1 return data (8V1D) (optical transmitter & receiver) | 1 + 1 |  |
|  | Moxa IMC-21-L-MSC |  | Entry-level industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter | 1 |  |
|  | ЗОНА 7Б – „Орлов мост“ |  |  |  |  |
|  | P/N |  | наименование | брой |  |
|  | Модел 1 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ УПРАВЛЯЕМА КАМЕРА |  |  |
|  | SD5318-PG-E1-X |  | Високоскоростна моторизирана камера Ден&Нощ, 1/4” CCD, >470 TVL, 0.08 lux (цветно), 0.013lux (B&W), х18 zoom (х18 оптичен, х10 цифров), 40 presets, autofocus, автоматично въртене и патрулиране, 24Vас | 4 |  |
|  | PELCO WCS1-4 |  | Външно захранване за камера, PSU, 4А, 220VAC/24VAC | 4 |  |
|  | Модел 2 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАЦИОНАРНА КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ |  |  |
|  | GENERAL,ELECTRIC KAMPRO К-DN47H3P |  | Камера ден/нощ, 1/3” ExView HAD CCD, 795x596 пиксела, разделителна способност 500/540 линии, 0,1 lux в цветен режим, 0,05 lux в черно-бял режим, инфрачервен механичен филтър без промяна на фокусно разстояние при превключване, ИЧ чувствителност 700-1100 nm, детектор на движение, RS-232 за дистанционно управление, BLC с 255 зони на мерене, Al, AGC 0~36dB, C/CS, екранно меню, скорост на затвор 1/50~1/100 000 sec, 230Vас за наблюдение | 13 |  |
|  | Samyang SCV55014D |  | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC iris). 5 ~ 50mm, 63° ~ 6,9° ъгъл на виждане, F=1.4~360 | 13 |  |
|  | PELCO ЕН3512-ЗХ |  | Кожух с козирка, нагревател,- стойка за монтаж на стълб с възможност за насочване, IP66, -23°С ~ +49°С, 230Vас | 13 |  |
|  | Модел 3 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ НА КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НОМЕРА |  |  |
|  | General,Electric KAMPRO K-DN47H3P |  | Стационарна Камера ден/нощ,1/3” ExView HAD CCD, 795x596 пиксела, разделителна способност 500/540 линии, 0,1 lux в цветен режим, 0,05 lux в черно-бял режим, инфрачервен механичен филтър без промяна на фокусно разстояние при превключване, ИЧ чувствителност 700~1100 nm, детектор на движение, RS-232 за дистанционно управление, BLC с 255 зони на мерене, Al, AGC 0~36dB, C/CS, екранно меню, скорост на затвор 1/50-1/100 000 sec, 230Vac за регистрация на автомобилни табел | 5 |  |
|  | FUJINON YV10X5R4ASA2 |  | Варифокален обектив, асферичен, с автоматична бленда DC, за работа с камери ден/нощ, 5 - 50mm (51.7° - 5.3°), висока светлочувствителност f=1.6-360, вграден ND филтър Т360 за работа с камери със супер висока светлочувствителност | 5 |  |
|  | PELCO EH3512-3X |  | Кожух с козирка, нагревател, стойка за монтаж на хоризонтален стълб с възможност за насочване, IР66, -23°С ~ +49°С, 230Vас | 5 |  |
|  | Microlight IR-84/30-940 |  | Комплект инфрачервен прожектор с невидимо осветление 940nm, 84 ИЧ LED, ъгъл на светене 30°, обхват до 30 м, 12±0.6Vdc/1.0A, Ø 90x90 mm, със стойка, за външен монтаж, IP66 | 5 |  |
|  | Elstar |  | Захранващ блок за външен монтаж за ИЧ прожектор | 5 |  |
|  | Xnite |  | Инфрачервени филтри за Talon камерите | 5 |  |
|  |  |  | ДРУГА ТЕХНИКА ПО ЗОНА 7Б |  |  |
|  |  |  | Захранващ блок за видеосървъри S1700e: -4 броя в кутии на стълбовете; | 4 |  |
|  | Pelco WCS4-1 |  | Захранване 1-порт (24Vac) - WCS4-1 | 1 |  |
|  | Pelco WCS20-4 |  | Захранване 4-порта (24Vac) - WCS20-4 | 1 |  |
|  | ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 7Б |  |  |  |  |
|  | S1700e-T-A |  | Видеосървър (енкодер) SmartSighte - висока резолюция със аудио (12VDC)* | 14 |  |
|  | S1700e-T-AXT |  | Видеосървър (енкодер) SmartSighte - S1700e-T-A-XT | 4 |  |
|  |  |  | Захранващ блок за видеосървъри S1700e: -1 брой в ел.таблотото на шкафа. | 1 |  |
|  | EUR-1303 |  | Модул - Picolo Tetra - PCI видеограбер 4 inputs realtime | 1 |  |
|  | TAL-012 |  | Модул - Релейна платка | 1 |  |
|  | HP 470063-789 |  | ML150G2 2.8GHZ/2M 512MB НР- SCSI-72 CD,Windows ХР | 1 |  |
|  | TAL-S-014 |  | Програмен модул Talon SP ANPR софтуер - лиценз за 2 ленти | 1 |  |
|  | TAL-S-014-CL |  | Програмен модул Talon SP ANPR софтуер - лиценз за доп.ленти | 2 |  |
|  |  |  | Ел. табло за монтаж на предпазители | 1 |  |
|  |  |  | Comet ЕХ 11 RT | 1 |  |
|  | 68001 |  | ЕХ 11 RT Power Module Rack mounting kit | 1 |  |
|  | 68002 |  | EXB RT Power Battery Module Rack mounting kit | 2 |  |
|  | 68118 |  | Comet EXB 11 RT Battery Module | 2 |  |
|  | n/a |  | ODF24 OF, комплект | 2 |  |
|  | WS-C2960-24TC-L |  | Cisco Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image | 1 |  |
|  | GLC-LH-SM |  | GE SFP, LC Gigabit Ethernet SFP, LC connector, LH transceiver | 2 |  |
|  | PWR675-ACRPS-N1 |  | 675W Redundant Power Supply with 1 connector cable | 1 |  |
|  | CAB-RPS-1614 |  | 1 RPS 675 connector cable 16/14 | 1 |  |
|  |  |  | Термостат | 1 |  |
|  |  |  | Разклонител 7 гнезда с прекъсвач | 1 |  |
|  | OB1115669 |  | Перфорирана DIN шина 7.5mm EN50022 2069 GCL | 1 |  |
|  | LGR4911 |  | Еднополюсен захранващ гребен тип U за 12 у-ва | 1 |  |
|  | ELMARK |  | Прекъсвачи 10А C45N | 13 |  |
|  | MGE |  | Прекъсвачи 10А | 15 |  |
|  | MGE |  | Прекъсвачи 16А | 6 |  |
|  | TELESTE CPT521/CRR521 |  | Комплект едноканален оптичен конвертор, приемник-предавател (1V, 1D) - singlemode | 1+1 |  |
|  | TELESTE CSR299 |  | Панел за монтаж на медия конвертори в блок 19” Rack Mount | 1 |  |
|  | TELESTE CPS384 |  | Захранващ блок за медия конвертори | 2 |  |
|  | MGE Comet EX 7 RT Network pack |  | MGE Formerly MGE Office Protection Systems Comet EX RT 7kVA | 1 |  |
|  | MGE Comet EXB 11 RT |  | MGE Battery Module | 2 |  |
|  | HP DL360 G5 |  | HP ProLiant DL360 G5 server | 1 |  |
|  | CISCO WS-C3750G-48TS-S |  | CISCO Catalyst 3750 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image | 2 |  |
|  | CISCO C3K-PWR-750WAC |  | CISCO Redundant Power System 2300 | 1 |  |
|  | Pelco CM9760-MDA-X |  | PELCO CM9760-MDA-X CM9760 Master Distribution Amplifier 16-Ch 220VAC | 2 |  |
|  | ODF |  | Optical-fiber Distribution Frame | 3 |  |
|  | VERINT S1704e-T-AS-А |  | Nextiva S1704e 4-Port Encoder with Video Analytics | 5 |  |
|  | PWR 12 VDC |  | Захранване за smart sight устройства | 2 |  |
|  | ODF |  | Optical-fiber Distribution Frame Оптичен разпределител ODF 12 OB | 2 |  |
|  |  |  | Захранване стълбове (предпазители) | 1 |  |
|  | Toshiba RAS-18GKHP-ES2 |  | Wall Mounted Heat Pump | 1 |  |
|  | Moxa IMC-21-L-MSC |  | Entry-level industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter | 1 |  |
|  | Moxa DE 311 |  | -port RS-232/422/485 serial device server | 2 |  |
|  | WT-S4V1D3-T/RF |  | 4 positive video+1 return data (4V1D) (optical transmitter & receiver) | 3 |  |
|  | WT-S8V1D3-T/RF |  | 8 positive video+1 return data (8V1D) (optical transmitter & receiver) | 4 |  |
|  | RoHS CD102A |  | Видео-дистрибутор - 1 вход, 2 изхода | 11 |  |
|  | ЗОНА 8 & 9 |  |  |  |  |
|  | P/N |  | наименование | брой |  |
|  | ЗОНА 8 - кръстовището между бул. „Евлоги Георгиев“ и ул. „Генерал Гурко“; кръстовището между бул. „Васил Левски“ и ул. „Ген. Гурко“ |  |  |  |  |
|  | Модел 1 |  | УПРАВЛЯЕМА КУПОЛНА КАМЕРА (M) |  |  |
|  | PELCO SD418-PG-E1-X |  | Високоскоростна моторизирана камера Ден&Нощ | 6 |  |
|  | Модел 2 |  | ZOOM КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ |  |  |
|  | SANYOVCC-ZM600P |  | Камера ден/нощ с моторизиран варио-обектив | 7 |  |
|  | VideoTec HOV32K2A016 |  | Кожух 300мм, козирка, нагревател, вентилатор 24Vac със двоен въздушен филтър за обмяна на въздуха | 7 |  |
|  |  |  | ДРУГА ТЕХНИКА ПО ЗОНА 8 |  |  |
|  | Pelco WCS4-1 |  | Захранване 1-порт (24Vac) - WCS4-1 | 2 |  |
|  | Pelco WCS20-4 |  | Захранване 4-порта (24Vac) - WCS20-4 | 4 |  |
|  | Elstar PS60-12 |  | Захранващ блок 12Vdc/4A | 6 |  |
|  | ЗОНА 9 - кръстовището между бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Граф Игнатиев“ |  |  |  |  |
|  | Модел 1 |  | УПРАВЛЯЕМА КУПОЛНА КАМЕРА (M) |  |  |
|  | PELCO SD418-PG-E1-X |  | Високоскоростна моторизирана камера Ден&Нощ | 3 |  |
|  | Модел 2 |  | ZOOM КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ |  |  |
|  | SANYO VCC-ZM600P/ PELCO CCC1390H-6X |  | Камера ден/нощ с моторизиран варио-обектив,1/3” CCD, 1/3-inch Sony CCD, Progressive Scan, WDR, DSS, 480/530 TVL, PAL, 12VDC/24VAC, Compact body style, CS Mount, DC/Video Auto Iris, AGC, PELCO-P,D | 9 |  |
|  | VideoTec HOV32K2A016 |  | Кожух 300мм, козирка, нагревател, вентилатор 24Vac със двоен въздушен филтър за обмяна на въздуха | 9 |  |
|  | PELCO 13VDIR3-8.5 |  | Обектив за работа с камери ден/нощ, 3~8.5мм, автоматична бленда, ъгъл 33.6°~90.5°, f=1.0~360 | 9 |  |
|  | Модел 3 |  | КАМЕРА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА НОМЕРА (T) |  |  |
|  | Derwent REG-L1 |  | Комплект камера за автоматично разпознаване на номера на разстояние 17~24 метра, DHC-Imaging Technology | 7 |  |
|  | Модел 4 |  | МЕГАПИКСЕЛОВА КАМЕРА - H(MP) |  |  |
|  | AreconVision AV-3130S |  | Комбинирана камера ден/нощ 3.0 Мегапиксела цветно, 1.3 Мегапиксела черно-бяло, 0.01 lux @ F1.4, 12Vdc | 3 |  |
|  | Computar M0814MP |  | Oбектив за мегапикселова камера | 6 |  |
|  | ST&T PC500 |  | Конвертор 24Vac/12Vdc | 3 |  |
|  | MicroLight IR294/(60x40)-880 |  | Осветително тяло за работа с мегапикселова камера | 3 |  |
|  | Elstar PSI60 |  | Захранващ блок за осветително тяло | 3 |  |
|  | VideoTec HOV32K2A000 |  | Кожух 300мм, козирка, нагревател, вентилатор 24Vac със двоен въздушен филтър за обмяна на въздуха за мегапикселова камера | 3 |  |
|  |  |  | ДРУГА ТЕХНИКА ПО ЗОНА 9 |  |  |
|  | Pelco WCS4-1 |  | Захранване 1-порт (24Vac) - WCS4-1 | 8 |  |
|  | Pelco WCS20-4 |  | Захранване 4-порта (24Vac) - WCS20-4 | 5 |  |
|  | Elstar PS60-12 |  | Захранващ блок 12Vdc/4A | 11 |  |
|  | ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 8 & 9 - помещение в библиотеката на площад „Славейков“ |  |  |  |  |
|  | WT-S1V1D3-RTM |  | Optical transmitter & receiver | 2 |  |
|  | WT-S4V1D3-T/RF |  | 4 positive video+1 return data (4V1D) (optical transmitter&receiver) | 1 + 1 |  |
|  | TELESTE CPT521/CRR521 |  | Комплект едноканален оптичен конвертор, приемник-предавател (1V, 1D) - singlemode | 9 + 9 |  |
|  | TELESTE CMT461/CRR461 |  | Комплект 4-канален оптичен конвертор, приемник-предавател + Ethernet CFO461 (4V, 3D, 2A, 1E) - singlemode | 3 + 3 |  |
|  | TELESTE CMT471/CRR471 |  | Комплект 4-канален оптичен конвертор, приемник-предавател (4V, 3D, 2A) - singlemode | 4 + 4 |  |
|  | TELESTE CSR299 |  | Панел за монтаж на медия конвертори в блок 19” Rack Mount | 2 |  |
|  | TELESTE CPS384 |  | Захранващ блок за медия конвертори | 4 |  |
|  | MGE Comet EX 11 RT Network pack |  | MGE Formerly MGE Office Protection Systems Comet EX RT 11kVA | 1 |  |
|  | MGE Comet EXB11RT |  | MGE Battery Module | 7 |  |
|  | EUR-1303 |  | Модул - Picolo Tetra - PCI видео грабер 4 inputs realtime | 3 |  |
|  | TAL-012 |  | Модул - Релейна платка | 3 |  |
|  | HP 470063- 789 |  | ML150G2 2.8GHZ/2M 512MB НР- SCSI-72 CD,Windows ХР | 3 |  |
|  | TAL-S-014 |  | Програмен модул Talon SP ANPR софтуер - лиценз за 2 ленти | 3 |  |
|  | TAL-S-014-CL |  | Програмен модул Talon SP ANPR софтуер - лиценз за доп.ленти | 4 |  |
|  | HP DL360 G5 |  | HP ProLiant DL360 G5 server | 1 |  |
|  | CISCO WS-C3750G-48TS-S |  | CISCO Catalyst 3750 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image | 2 |  |
|  | CISCO C3K-PWR-750WAC |  | CISCO Redundant Power System 2300 | 1 |  |
|  | Pelco CM9760-MDA-X |  | PELCO CM9760-MDA-X CM9760 Master Distribution Amplifier 16-Ch 220VAC | 2 |  |
|  | VERINT S1704e-T-AS-А |  | Nextiva S1704e 4-Port Encoder with Video Analytics | 7 |  |
|  | VERINT S1712e-T |  | Nextiva S1712e Compact, 12-Port Video Encoder | 3 |  |
|  | PWR 12 VDC |  | Захранване за smart sight устройства | 3 |  |
|  | TLC |  | Контролер за управление на изпълнителни механизми TrafficLight Controller | 2 |  |
|  | Moxa TCF-142-s |  | Оптичен приемник за Контролер за управление на светофарна уредба 1D | 2 |  |
|  | Moxa TCF-142-s-T |  | Оптичен трансмитер за Контролер за управление на светофарна уредба 1D | 2 |  |
|  | ODF |  | Optical-fiber Distribution Frame Оптичен разпределител ODF 72 OB | 1 |  |
|  | ODF |  | Optical-fiber Distribution Frame Оптичен разпределител ODF 24 OB | 2 |  |
|  |  |  | Захранване стълбове (предпазители) Зоново главно разпр. табло | 3 |  |
|  | Toshiba RAS 24GKHP-ES2 |  | 6.3kw Wall Mounted Heat Pump | 1 |  |
|  |  |  | Сървърен шкаф 19” без сер, № | 3 |  |
|  |  |  | Захранвания на помещение за локален концентратор Табло малко к-т | 1 |  |
|  |  |  | Захранвания на помещение за локален концентратор Табло голямо с електромер | 1 |  |
|  | Moxa TCF-142-S |  | RS-232/422/485 to optical fiber media converters - светофари | 2 |  |
|  | ЗОНА 9 PWR |  |  |  |  |
|  | P/N |  | наименование | брой |  |
|  | MGE Comet EX 7 RT Network pack |  | MGE Formerly MGE Office Protection Systems Comet EX RT 7kVA, /НТУ UPS за отдалечени обекти к-т/ | 1 |  |
|  | MGE Comet EXB11RT |  | MGE Battery Module | 2 |  |
|  |  |  | Захранване стълбове (предпазители) Зоново главно разпр,табло | 1 |  |
|  |  |  | Шкаф за UPS отдалечен обект | 1 |  |
|  |  |  | Захранвания на помещение за локален концентратор /Табло малко к-т/ | 1 |  |
|  |  |  | Захранвания на помещение за локален концентратор /Табло голямо с електромер/ | 1 |  |
|  | ЗОНА 10 & 11 |  |  |  |  |
|  | P/N | наименование |  | брой |  |
|  | ЗОНА 10 - кръстовището между ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Патриарх Евтимий“ |  |  |  |  |
|  | Модел 1 |  | УПРАВЛЯЕМА КУПОЛНА КАМЕРА (M) |  |  |
|  | PELCO SD418-PG-E1-X |  | Високоскоростна моторизирана камера Ден&Нощ | 1 |  |
|  | Модел 2 |  | ZOOM КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ |  |  |
|  | SANYO VCC-ZM600P |  | Камера ден/нощ с моторизиран варио-обектив | 7 |  |
|  | VideoTec HOV32K2A016 |  | Кожух 300мм, козирка, нагревател, вентилатор 24Vac със двоен въздушен филтър за обмяна на въздуха | 7 |  |
|  | Модел 3 |  | КАМЕРА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА НОМЕРА (T) |  |  |
|  | Derwent REG-L1 |  | Комплект камера за автоматично разпознаване на номера на разстояние 17~24 метра, DHC-Imaging Technology | 5 |  |
|  | Модел 4 |  | МЕГАПИКСЕЛОВА КАМЕРА - H(MP) |  |  |
|  | AreconVision AV-3130S |  | Комбинирана камера ден/нощ 3.0 Мегапиксела цветно, 1.3 Мегапиксела черно-бяло, 0.01 lux @ F1.4, 12Vdc | 2 |  |
|  | Computar M0814MP |  | Oбектив за мегапикселова камера | 4 |  |
|  | ST&T PC500 |  | Конвертор 24Vac/12Vdc | 2 |  |
|  | MicroLight IR294/(60x40)-880 |  | Осветително тяло за работа с мегапикселова камера | 2 |  |
|  | Elstar PSI60 |  | Захранващ блок за осветително тяло | 2 |  |
|  | VideoTec HOV32K2A000 |  | Кожух 300мм, козирка, нагревател, вентилатор 24Vac със двоен въздушен филтър за обмяна на въздуха за мегапикселова камера | 2 |  |
|  |  |  | ДРУГА ТЕХНИКА ПО ЗОНА 10 |  |  |
|  | Pelco WCS4-1 |  | Захранване 1-порт (24Vac) - WCS4-1 | 4 |  |
|  | Pelco WCS20-4 |  | Захранване 4-порта (24Vac) - WCS20-4 | 2 |  |
|  | Elstar PS60-12 |  | Захранващ блок 12Vdc/4A | 6 |  |
|  | ЗОНА 11 - кръстовището между бул. „Витоша“ и бул. „Патриарх Евтимий“ |  |  |  |  |
|  | Модел 1 | УПРАВЛЯЕМА КУПОЛНА КАМЕРА (M) |  |  |  |
|  | PELCO SD418-PG-E1-X | Високоскоростна моторизирана камера Ден&Нощ |  | 2 |  |
|  | Модел 2 | ZOOM КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ |  |  |  |
|  | SANYO VCC-ZM600P | Камера ден/нощ с моторизиран варио-обектив |  | 7 |  |
|  | VideoTec HOV32K2A016 | Кожух 300мм, козирка, нагревател, вентилатор 24Vac със двоен въздушен филтър за обмяна на въздуха |  | 7 |  |
|  | Модел 3 | КАМЕРА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА НОМЕРА (T) |  |  |  |
|  | Derwent REG-L1 | Комплект камера за автоматично разпознаване на номера на разстояние 17~24 метра, DHC-Imaging Technology |  | 2 |  |
|  | Модел 4 | МЕГАПИКСЕЛОВА КАМЕРА - H(MP) |  |  |  |
|  | AreconVision AV-3130S | Комбинирана камера ден/нощ 3.0 Мегапиксела цветно, 1.3 Мегапиксела черно-бяло, 0.01 lux @ F1.4, 12Vdc |  | 1 |  |
|  | Computar M0814MP | Oбектив за мегапикселова камера |  | 2 |  |
|  | ST&T PC500 | Конвертор 24Vac/12Vdc |  | 1 |  |
|  | MicroLight IR294/(60x40)-880 | Осветително тяло за работа с мегапикселова камера |  | 1 |  |
|  | Elstar PSI60 | Захранващ блок за осветително тяло |  | 1 |  |
|  | VideoTec HOV32K2A000 | Кожух 300мм, козирка, нагревател, вентилатор 24Vac със двоен въздушен филтър за обмяна на въздуха за мегапикселова камера |  | 1 |  |
|  |  | ДРУГА ТЕХНИКА ПО ЗОНА 11 |  |  |  |
|  | Pelco WCS4-1 | Захранване 1-порт (24Vac) - WCS4-1 |  | 1 |  |
|  | Pelco WCS20-4 | Захранване 4-порта (24Vac) - WCS20-4 |  | 4 |  |
|  | Elstar PS60-12 | Захранващ блок 12Vdc/4A |  | 5 |  |
|  | ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 10 & 11 - помещение в 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс Дьо Ламартин“, бул. „Патриарх Евтимий“ № 35 |  |  |  |  |
|  | TELESTE CPT521/CRR521 | Комплект едноканален оптичен конвертор, приемник-предавател (1V, 1D) - singlemode |  | 5 + 5 |  |
|  | TELESTE CMT471/CRR471 | Комплект 4-канален оптичен конвертор, приемник-предавател (4V, 3D, 2A) - singlemode |  | 3 + 3 |  |
|  | TELESTE CMT461/CRR461 | Комплект 4-канален оптичен конвертор, приемник-предавател + Ethernet CFO461 (4V, 3D, 2A, 1E) - singlemode |  | 3 + 3 |  |
|  | TELESTE CSR299 | Панел за монтаж на медия конвертори в блок 19” Rack Mount |  | 2 |  |
|  | TELESTE CPS384 | Захранващ блок за медия конвертори |  | 4 |  |
|  | MGE Comet EX 11 RT Network pack | MGE Formerly MGE Office Protection Systems Comet EX RT 11kVA |  | 1 |  |
|  | MGE Comet EXB 11 RT | MGE Battery Module |  | 6 |  |
|  | HP DL360 G5 | HP ProLiant DL360 G5 server |  | 4 |  |
|  |  | Модул - Picolo Tetra - PCI видео грабер 4 inputs realtime |  | 3 |  |
|  |  | Talon SP ANPR софтуер |  | 3 |  |
|  | CISCO WS-C3750G-48TS-S | CISCO Catalyst 3750 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image |  | 2 |  |
|  | CISCO C3K-PWR-750WAC | CISCO Cisco Redundant Power System 2300 |  | 1 |  |
|  | Pelco CM9760-MDA-X | PELCO CM9760-MDA-X CM9760 Master Distribution Amplifier 16-Ch 220VAC |  | 1 |  |
|  | OR308 | Контролер за управление на изпълнителни механизми TrafficLight Controller |  | 2 |  |
|  | Moxa TCF-142-s | Оптичен приемник за Контролер за управление на светофарна уредба 1D |  | 2 |  |
|  | Moxa TCF-142-s-T | Оптичен трансмитер за Контролер за управление на светофарна уредба 1D |  | 2 |  |
|  | VERINT S1712e-T | Nextiva S1712e Compact, 12-Port Video Encoder |  | 2 |  |
|  | VERINT S1704e-T-AS-А | Nextiva S1704e 4-Port Encoder with Video Analytics |  | 4 |  |
|  | PWR 12 VDC | Захранване за smart sight устройства |  | 2 |  |
|  | ODF | Optical-fiber Distribution Frame Оптичен разпределител ODF 36 OB |  | 1 |  |
|  | ODF | Optical-fiber Distribution Frame Оптичен разпределител ODF 24 OB |  | 2 |  |
|  |  | Захранване стълбове (предпазители) - Зоново главно разпр,табло |  | 1 |  |
|  | Toshiba RAS 24GKHP-ES2 | 6.3kw Wall Mounted Heat Pump |  | 1 |  |
|  |  | Сървърен шкаф 19” без сер, № |  | 2 |  |
|  |  | Захранвания на помещение за локален концентратор Табло малко к-т |  | 1 |  |
|  |  | Захранвания на помещение за локален концентратор Табло голямо с електромер |  | 1 |  |
|  | Moxa TCF-142-S | RS-232/422/485 to optical fiber media converters |  | 1 |  |
|  | ЗОНА 11 PWR |  |  |  |  |
|  | P/N | наименование |  | брой |  |
|  | MGE Comet EX 7 RT Network pack | MGE Formerly MGE Office Protection Systems Comet EX RT 7kVA |  | 1 |  |
|  | MGE Comet EXB 11 RT | MGE Battery Module |  | 1 |  |
|  |  | захранване стълбове (предпазители) |  | 1 |  |
|  |  | Захранвания на помещение за локален концентратор /Табло малко к-т/ |  | 1 |  |
|  |  | Захранвания на помещение за локален концентратор /Табло голямо с електромер/ |  | 1 |  |
|  | ЗОНА 12 - кръстовището между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Граф Игнатиев“ – пл. „П. Славейков“ |  |  |  |  |
|  | P/N | наименование |  | брой |  |
|  | Модел 1 | УПРАВЛЯЕМА КУПОЛНА КАМЕРА (M) |  |  |  |
|  | PELCO SD418-PG-E1-X | Високоскоростна моторизирана камера Ден&Нощ |  | 3 |  |
|  | Модел 2 | ZOOM КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ |  |  |  |
|  | SANYO VCC-ZM600P | Камера ден/нощ с моторизиран варио-обектив |  | 9 |  |
|  | VideoTec HOV32K2A016 | Кожух 300мм, козирка, нагревател, вентилатор 24Vac със двоен въздушен филтър за обмяна на въздуха |  | 9 |  |
|  |  | ДРУГА ТЕХНИКА ПО ЗОНА 12 |  |  |  |
|  | Pelco WCS4-1 | Захранване 1-порт (24Vac) - WCS4-1 |  | 7 |  |
|  | Pelco WCS20-4 | Захранване 4-порта (24Vac) - WCS20-4 |  | 2 |  |
|  | Elstar PS60-12 | Захранващ блок 12Vdc/4A |  | 8 |  |
|  | ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 12 - 20 ОУ „Тодор Минков“, ул. „Княз Борис I“ 27 |  |  |  |  |
|  | TELESTE CPT521/CRR521 | Комплект едноканален оптичен конвертор, приемник-предавател (1V, 1D) - singlemode |  | 7 + 7 |  |
|  | TELESTE CMT471/CRR471 | Комплект 4-канален оптичен конвертор, приемник-предавател (4V, 3D, 2A) - singlemode |  | 2 + 2 |  |
|  | TELESTE CSR299 | Панел за монтаж на медия конвертори в блок 19” Rack Mount |  | 1 |  |
|  | TELESTE CPS384 | Захранващ блок за медия конвертори |  | 2 |  |
|  | MGE Comet EX 7 RT Network pack | MGE Formerly MGE Office Protection Systems Comet EX RT 7kVA |  | 1 |  |
|  | MGE Comet EXB 11 RT | MGE Battery Module |  | 3 |  |
|  | CISCO WS-C3750G-48TS-S | CISCO Catalyst 3750 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image |  | 2 |  |
|  | CISCO C3K-PWR-750WAC | CISCO Redundant Power System 2300 |  | 1 |  |
|  | ODF | Optical-fiber Distribution Frame - Оптичен разпределител ODF 36 OB |  | 1 |  |
|  | ODF | Optical-fiber Distribution Frame - Оптичен разпределител ODF 24 OB |  | 2 |  |
|  | Pelco CM9760-MDA-X | PELCO CM9760-MDA-X CM9760 Master Distribution Amplifier 16-Ch 220VAC |  | 1 |  |
|  | VERINT S1712e-T | Nextiva S1712e Compact, 12-Port Video Encoder |  | 1 |  |
|  | VERINT S1704e-T-AS-А | Nextiva S1704e 4-Port Encoder with Video Analytics |  | 3 |  |
|  | PWR 12 VDC | Захранване за smart sight устройства - Импулсен захр. блок |  | 1 |  |
|  |  | Захранване стълбове (предпазители) - Зоново главно разпр. табло |  | 1 |  |
|  | Toshiba RAS-13GKHP-ES2 | Wall Mounted Heat Pump |  | 1 |  |
|  |  | Захранвания на помещение за локален концентратор - Табло малко к-т |  | 1 |  |
|  |  | Захранвания на помещение за локален концентратор - Табло голямо с електромер |  | 1 |  |
|  | ЗОНА 13 & 14 |  |  |  |  |
|  | P/N | наименование |  | брой |  |
|  | ЗОНА 13 - ул. „Граф Игнатиев“ – пл. „Дж. Гарибалди“ |  |  |  |  |
|  | Модел 1 | УПРАВЛЯЕМА КУПОЛНА КАМЕРА (M) |  |  |  |
|  | PELCO SD418-PG-E1-X | Високоскоростна моторизирана камера Ден&Нощ |  | 2 |  |
|  | Модел 2 | ZOOM КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ |  |  |  |
|  | SANYO VCC-ZM600P | Камера ден/нощ с моторизиран варио-обектив |  | 4 |  |
|  | VideoTec HOV32K2A016 | Кожух 300мм, козирка, нагревател, вентилатор 24Vac със двоен въздушен филтър за обмяна на въздуха |  | 4 |  |
|  |  | ДРУГА ТЕХНИКА ПО ЗОНА 13 |  |  |  |
|  | Pelco WCS4-1 | Захранване 1-порт (24Vac) - WCS4-1 |  | 1 |  |
|  | Pelco WCS20-4 | Захранване 4-порта (24Vac) - WCS20-4 |  | 2 |  |
|  | Elstar PS60-12 | Захранващ блок 12Vdc/4A |  | 3 |  |
|  | ЗОНА 14 - парковото пространство пред НТ „Иван Вазов” |  |  |  |  |
|  | Модел 1 | УПРАВЛЯЕМА КУПОЛНА КАМЕРА (M) |  |  |  |
|  | PELCO SD418-PG-E1-X | Високоскоростна моторизирана камера Ден&Нощ, 1/4” CCD, >470 TVL, 0.08 lux (цветно), 0.013lux (B&W), x180 zoom (x18 оптичен, х10 цифров), 40 presets, autofocus, автоматично въртене и патрулиране, 24Vac за външен камера за висящ монтаж |  | 4 |  |
|  |  | ДРУГА ТЕХНИКА ПО ЗОНА 14 |  |  |  |
|  | Pelco WCS4-1 | Захранване 1-порт (24Vac) - WCS4-1 |  | 4 |  |
|  | Elstar PS60-12 | Захранващ блок 12Vdc/4A |  | 4 |  |
|  | ЛОКАЛЕН КОНЦЕНТРАТОР НА ЗОНА 13 & 14 - помещение в сградата на Район „Триадица“ |  |  |  |  |
|  | TELESTE CPT521/CRR521 | Комплект едноканален оптичен конвертор, приемник-предавател (1V, 1D) - singlemode |  | 5 + 5 |  |
|  | TELESTE CMT471/CRR471 | Комплект 4-канален оптичен конвертор, приемник-предавател (4V, 3D, 2A) - singlemode |  | 2 + 2 |  |
|  | TELESTE CSR299 | Панел за монтаж на медия конвертори в блок 19” Rack Mount |  | 1 |  |
|  | TELESTE CPS384 | Захранващ блок за медия конвертори |  | 2 |  |
|  | MGE Comet EX 7 RT Network pack | MGE Formerly MGE Office Protection Systems Comet EX RT 7kVA /НТУ UPS за сървърен шкаф к-т/ |  | 1 |  |
|  | MGE Comet EXB 11 RT | MGE Battery Module |  | 2 |  |
|  | CISCO WS-C3750G-48TS-S | CISCO Catalyst 3750 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image |  | 2 |  |
|  | CISCO C3K-PWR-750WAC | CISCO Redundant Power System 2300 |  | 1 |  |
|  | Pelco CM9760-MDA-X | PELCO CM9760-MDA-X CM9760 Master Distribution Amplifier 16-Ch 220VAC |  | 1 |  |
|  | ODF | Optical-fiber Distribution Frame /Оптичен разпределител ODF 24 OB/ |  | 1 |  |
|  | ODF | Optical-fiber Distribution Frame /Оптичен разпределител ODF 36 OB/ |  | 3 |  |
|  | VERINT S1712e-T | Nextiva S1712e Compact, 12-Port Video Encoder |  | 1 |  |
|  | VERINT S1704e-T-AS-А | Nextiva S1704e 4-Port Encoder with Video Analytics |  | 3 |  |
|  | PWR 12 VDC | Захранване за smart sight устройства /Импулсен захр. Блок/ |  | 1 |  |
|  |  | Захранване стълбове (предпазители) - Зоново главно разпр. табло |  | 1 |  |
|  | Toshiba RAS-13GKHP-ES2 | Wall Mounted Heat Pump |  | 1 |  |
|  |  | Захранвания на помещение за локален концентратор /Табло малко к-т/ |  | 1 |  |
|  |  | Захранвания на помещение за локален концентратор /Табло голямо с електромер/ |  | 1 |  |
|  | Moxa TCF-142-S | RS-232/422/485 to optical fiber media converters |  | 2 |  |
|  | ЗОНА 14 PWR - помещение в Софийска градска художествена галерия, ул. „Ген. Гурко“ № 1 |  |  |  |  |
|  | P/N | наименование |  | брой |  |
|  | MGE Comet EX 11 RT Network pack | MGE Formerly MGE Office Protection Systems Comet EX RT 11kVA /НТУ UPS за отдалечени обекти к-т/ |  | 1 |  |
|  | MGE Comet EXB 11 RT | MGE Battery Module |  | 3 |  |
|  |  | Захранване стълбове (предпазители) /Зоново главно разпр. табло/ |  | 1 |  |
|  |  | Захранвания на помещение за локален концентратор /Табло малко к-т/ |  | 1 |  |
|  |  | Захранвания на помещение за локален концентратор /Табло голямо с електромер/ |  | 1 |  |
|  | Комплект сензорен радар SENSYS RS240: намиращ се на „Орлов мост“ |  |  | 1 |  |
|  |  | Радар /Лиценз за сензорен радар- безсрочен/ |  |  |  |
|  |  | Мастър контролер |  |  |  |
|  |  | Цифров фотоапарат за заснемане на снимков материал |  |  |  |
|  |  | Сензор |  |  |  |
|  |  | Видеокамера за заснемане на видеоклип на събитието |  |  |  |
|  |  | Видео сървър |  |  |  |
|  |  | Droplet SSS Cabinet SCV |  |  |  |
|  |  | Droplet Flash Cabinet |  |  |  |
|  |  | System SSS Rack |  |  |  |
|  |  | Климатизация |  |  |  |
|  |  | Външна светкавица за нощно снимане |  |  |  |
|  | Оперативен цeнтър СДВР |  |  |  |  |
|  | P/N | наименование |  | брой |  |
|  |  | Сървърно |  |  |  |
|  | UPS в сървърно: |  |  |  |  |
|  | MGE Galaxy 5000 | MGE Galaxy 5000 |  |  |  |
|  |  | - Rack 40U - Managment MGE Galaxy 5000 |  | 1 |  |
|  |  | - Rack 40U - Battery pack MGE Galaxy 5000 |  | 1 |  |
|  | Power Ел.Табло в сървърно: |  |  |  |  |
|  |  | - Табло 1 /Ел, табло T – UPS/ |  | 1 |  |
|  |  | - предпазител c100 |  | 2 |  |
|  |  | - предпазител c50 |  | 3 |  |
|  |  | - предпазител c25 |  | 5 |  |
|  |  | - Табло 2 /Ел, табло с автоматизация/ |  | 1 |  |
|  |  | - предпазител c40 |  | 14 |  |
|  |  | - предпазител c25 |  | 1 |  |
|  |  | - предпазител c32 |  | 1 |  |
|  |  | - предпазител c100 |  | 1 |  |
|  | Storage в сървърно: |  |  |  |  |
|  | IBM 5020 | - IBM 5020-BX800 GB36x6TB |  | 1 |  |
|  | Blade servers в сървърно: |  |  |  |  |
|  | HP c7000 | - HP BladeSystem c7000 Enclosure |  | 2 |  |
|  |  | - HP BladeSystem c7000 Onboard Administrator Tray |  | 2 |  |
|  |  | - HP AC Module Single Phase |  | 2 |  |
|  |  | - Power Supply |  | 12 |  |
|  |  | - FAN |  | 20 |  |
|  |  | - HP Insign Display |  | 2 |  |
|  |  | - Cisco MDS 9124e 24-port Fabric Switch, HP c-Class BladeSystem |  | 4 |  |
|  |  | - HP GbE2c Layer 2/3 Ethernet Blade Switch |  | 4 |  |
|  |  | - Power monitorring PDU S332 |  | 2 |  |
|  |  | - HP Proliant BL460c G1 |  | 25 |  |
|  |  | - Rack Estap 42U |  | 1 |  |
|  | Мрежи и комуникации в сървърно: |  |  |  |  |
|  | CISCO WS-3750G-48TS-S | - Cisco 3750G WS-3750G-48TS-S |  | 2 |  |
|  | CISCO RPS 2300 | - Cisco RPS 2300 |  | 1 |  |
|  |  | Контакт 1P+N+Pe |  | 6 |  |
|  |  | Контакт 3P+N+Pe |  | 2 |  |
|  |  | Кабелна скара 200 мм |  | 17 |  |
|  |  | ODF 24 OF |  | 3 |  |
|  |  | ODF 12 OF |  | 1 |  |
|  | WSC3750G-24TS-S1U | Cisco Catalyst 3750 24 10/100/1000 + 4SFP Std Multilayer;1RU |  | 2 |  |
|  | WSC3750G-12S-S | Cisco Catalyst 3750-12S-S - 12 SFP,Standard Image |  | 2 |  |
|  | CABSTACK-50CM | StackWise 50 CM Stacking Cable |  | 3 |  |
|  | CABSTACK-100CM | StackWise 100 CM Stacking Cable |  | 1 |  |
|  | GLC-LHSM | GE SFP, LC Gigabit Ethernet SFP,LC connector, LH transceiver (8x2, 2 0Ц) |  | 19 |  |
|  | PWR675- AC-RPSN1 | 675W Redundant Power Supply with 1 connector cable |  | 4 | 6 броя в сървърното |
|  | CAB-RPS-1614 | 1 RPS 675 connector cable 16/14 |  | 4 | 2 броя в сървъра намиращ се в центъра за виденаблюдение |
|  |  | Сървърен шкаф 42U600x2000x1000 mm, вентилаторно тяло |  | 1 |  |
|  |  | Бързосвалящи се страници със секретни заключалки RAL 7035 |  | 2 |  |
|  |  | Разклонител c 6 гнезда |  | 1 |  |
|  |  | - Verint Smart sait S1950e |  |  |  |
|  | CISCO ASA 5505 | - Cisco ASA 5505 |  | 1 |  |
|  | HP dc5100 MT | - HP dc5100 MT |  | 1 |  |
|  | 380324-421 | 380324-421 Междинна записваща система - Видеорекордер 500 GB HDD |  | 3 |  |
|  | 395473-В21 | HP 500GB 7.2К HP SATA HDD |  | 6 |  |
|  | 331903-B21 | HP Slim 24X Carbon Combo Drive |  | 3 |  |
|  | 398307-B21 | HP DL320G3/G4 SATA/SAS 1U Cable Kit |  | 3 |  |
|  | 347786-B21 | HP 8 Int Port 64/133 PCI-X SAS HBA |  | 3 |  |
|  | 380324-421 | HP DL360G4 pX3.0GHz/2MB/1GB SATA EU Srvr - Talon Server |  | 1 |  |
|  | 395473-B21 | HP 500GB 7.2K HP SATA HDD |  | 2 |  |
|  | 398307-B21 | HP DL320G3/G4 SATA/SAS 1U Cable Kit |  | 1 |  |
|  | 347786-B21 | HP 8 Int Port 64/133 PCI-X SAS HBA |  | 1 |  |
|  | 380325-421 | Master Server - HP DL360G4 pX3.0GHz/2MB/1GB SCSI EU Srvr- Video Server |  | 1 |  |
|  | 286776-B22 | HP 36GB 15K U320 Pluggable HDD |  | 2 |  |
|  | 354587-B21 | HP DL360G4 Redudant Power Supply |  | 1 |  |
|  | 380325-421 | Archive Server DAS - HP DL360G4 pX3.0GHz/2MB/1 GB SCSI EU Srvr - ESM (Archive Server) |  | 1 |  |
|  | 286776-B22 | HP 36GB 15K U320 Pluggable HDD |  | 2 |  |
|  | 354587-B21 | HP DL360G4 Redudant Power Supply |  | 1 |  |
|  | AA986A | HP MSA1500 Controller Shelf |  | 1 |  |
|  | 281541-B21 | FCA2214 PCI-X-to-Fiber channel host bus adapter |  | 1 |  |
|  | AA988A | MSA 1500 Dual Channel SCSI I/O Module |  | 3 |  |
|  | 268351-B21 | HP 2-Channel Ultra 320 SCSI Adapter |  | 1 |  |
|  | 66074 | MGE 66074 Network Management Card |  | 1 |  |
|  |  | Разклонител 4 гнезда |  | 7 |  |
|  |  | Разклонител 7 гнезда |  | 2 |  |
|  | 3110000 | Термостат |  | 1 |  |
|  | Климатици: |  |  |  |  |
|  |  | - Libert- Hiros PDX PX025HA/HCP51 |  | 3 |  |
|  |  | - Toshiba RAS-24 GKHP- ES2 |  | 1 |  |
|  |  | - Eskimo ES-AF-18 HRFN1-IN |  | 1 |  |
|  | Зала Оператори |  |  |  |  |
|  | Монитори зала: |  |  |  |  |
|  | GD-F52L1 | - JVC GD-F52L1 |  | 9 |  |
|  | 50PFL3807H 12 | - PHILIPS |  | 1 |  |
|  | TН50PV70PA | - Panasonic |  | 1 |  |
|  | TX-P50S20E | - Panasonic |  | 1 |  |
|  | ТH-55LFE8E | - Panasonic |  | 1 |  |
|  | Монитори зала: |  |  |  |  |
|  | JVC LM-170 | - JVC LM-170 |  | 41 |  |
|  | HIKVISION | - DS-D5024FC |  | 2 |  |
|  | A710M17L | - SKYSEC |  | 1 |  |
|  | JVC LM-17G | - JVC LM-17G |  | 8 |  |
|  | JVC LM-H171 | - JVC LM-H171 |  | 2 |  |
|  | JVC GD-171 | - JVC GD-171 |  | 2 |  |
|  | HP 1940 | - HP 1940 |  | 6 |  |
|  | Работни станции зала: |  |  |  |  |
|  | HP ML150 | - HP ML150 |  | 1 |  |
|  | HP dc7600 | - HP dc7600 |  | 5 |  |
|  | HP xw6600 | - HP xw6600 |  | 10 |  |
|  | Verint: |  |  |  |  |
|  | VERINT S1970e | - Smart sait S1970e |  | 20 |  |
|  | VERINT S1970e | - Smart sait S1970e |  | 4 |  |
|  | VERINT S1500e | - Smart sait S1500e |  | 8 |  |
|  |  | Зхранващ блок за video-server decoder (12V DC) |  | 8 |  |
|  | PELCO KBD300A | Пелко клавиатура c джойстик |  | 32 |  |
|  | Принтери: |  |  |  |  |
|  | AFICIO 1515PS | - Aficio 1515PS (3in1) |  | 1 |  |
|  | HP 2420n | - HP LaserJet 2420n |  | 1 |  |
|  | HP 3600n | - HP LaserJet 3600n |  | 1 |  |
|  | UPS: |  |  |  |  |
|  |  | - MGE Pulsar М3000 + (battery kit) |  | 5 |  |
|  |  | - MGE Pulsar M2200 |  | 2 |  |
|  |  | - MGE Pulsar М3000 |  | 1 |  |
|  |  | - MGE Pulsar M2200 Evolution |  | 8 |  |
|  | Мрежи и комуникационно оборудване в зала: |  |  |  |  |
|  | CISCO WS-3750-48TS-S | - Cisco 3750 (WS-3750-48TS-S) |  | 1 |  |
|  | CISCO C3K-PWR-750WAC | - Cisco RPS 2300 (C3K-PWR-750WAC) |  | 1 |  |
|  |  | ODF /Оптичен разпределител ODF 24 OB/ |  | 1 |  |
|  |  | ODF 12 |  | 1 |  |
|  |  | Дистрибутивни панели 24 входа |  | 4 |  |
|  | WS-C3750-48TS-S | Catalyst 3750 48 10/100 + 4 SFP Standard Multilayer Image |  | 1 |  |
|  | MGE UPS | EATON 5PX 1500 |  | 1 |  |
|  |  | Rack - module Battery- Eaton |  | 2 |  |
|  | Климатици: |  |  |  |  |
|  |  | - Климатик/вентилация на залата (Табло1) |  | 1 |  |
|  |  | - Midea MSG-18HR |  | 1 |  |
|  |  | - CHIGO KFR-61GW |  | 2 |  |
|  |  | - IKEDA |  | 1 |  |
|  |  | - Panasonic CS-E9HKEW-3 |  | 1 |  |
|  | Оперативен цeнтър ОПП-СДВР |  |  |  |  |
|  | P/N | наименование |  | брой |  |
|  | HP MSA20 | - HP MSA20 |  | 1 |  |
|  |  | - HP MSA20 hard disks: SATA 500G |  | 8 |  |
|  | HP DL360 G5 | - HP Proliant DL360 G5 |  | 1 |  |
|  | WS-C2960-24TC-L | Cisco Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image |  | 1 |  |
|  | GLC-LHSM | GE SFP, LC Gigabit Ethernet SFP,LC connector, LH transceiver |  | 2 |  |
|  | PWR675-AC-RPSN1 | 675W Redundant Power Supply with 1 connector cable |  | 1 |  |
|  | ODF | Optical-fiber Distribution Frame |  | 2 |  |
|  | HP xw6600 | - HP xw6600 Workstation |  | 2 |  |
|  | JVC LM-170 | - JVC LM-170 |  | 2 |  |
|  | MGE EX7 RT | - UPS MGE EX7 RT |  | 1 |  |
|  |  | Захранване (предпазители) /Зоново главно разпр,табло/ |  | 1 |  |
|  |  | - MGE Pulsar S3000 + (battery kit) |  | 2 |  |
|  | Софтуер и програмни модули - СДВР и ОПП-СДВР |  |  |  |  |
|  | P/N | наименование |  | брой |  |
|  |  | Програмно осигуряване за видеорекордер Nextiva Video Management Software - Standard licenses (до 249 камери) |  | 249 |  |
|  |  | Програмно осигуряване за видеорекордер Nextiva Video Management Software - Standard licenses (от 250 до 499 камери) |  | 79 |  |
|  |  | Програмно осигуряване за видеорекордер Nextiva Video Management Software - Failover licenses до 249 камери) |  | 249 |  |
|  |  | Програмно осигуряване за видеорекордер Nextiva Video Management Software - Failover licenses (от 250 до 499 камери) |  | 79 |  |
|  |  | Master Server |  | 1 |  |
|  |  | IntelliStream Software |  | 1 |  |
|  |  | One (1) Review/WebReview Client License without SQL CAL license |  | 10 |  |
|  |  | IntelliView Analytics Sensor License - E1000 |  | 12 |  |
|  |  | One (1) SDK Connection License |  | 1 |  |
|  |  | Map Support License |  | 1 |  |
|  |  | Enterprise Monitoring Software - Client/Server License |  | 11 |  |
|  |  | Mosaic S/W and Site License (up to 15 scene stitching) |  | 1 |  |
|  |  | Client SDK support |  | 1 |  |
|  | Интегрирана информационна система за контрол и управление на градската среда: |  |  | 1 |  |
|  |  | Програмна подсистема, осигуряваща обработка на входящата информация и позволяваща селекция, обединяване и синхронно възпроизвеждане в реално време на ситуационно обвързани събития от зоните за наблюдение |  |  |  |
|  |  | Програмна подсистема, осигуряваща разпределено междинно съхранение, оперативен анализ и управление на информацията |  |  |  |
|  |  | Програмна подсистема, осигуряваща трайно архивиране и управление на достъпа до архивираната информация |  |  |  |
|  |  | Програмна подсистема за идентифициране на регистрационни табели на МПС и централизиране в единна база данни |  |  |  |
|  |  | Програмна подсистема за автоматизирана идентификация на автомобили представляващи оперативен интерес |  |  |  |
|  |  | Програмна подсистема за автоматично регистриране и идентифициране на МПС при преминаване на „червен” сигнал на светофарната уредба, структурирано натрупване и съхраняване на необходимия доказателствен материал и автоматизирана обработка на нарушения |  |  |  |
|  |  | Програмна подсистема за автоматично регистриране на МПС при преминаване с „превишена скорост: “, структурирано натрупване, съхраняване на необходимия доказателствен материал и автоматизираната му обработка |  |  |  |
|  |  | Програмна подсистема за регистрация и комплектовка на „други нарушения по ЗДвП” и автоматизираната им обработка |  |  |  |
|  |  | Програмна подсистема за контрол и управление на светофарни уредби |  |  |  |
|  |  | Програмна подсистема за анализ на пътната обстановка и подобряване организацията на автомобилното движение |  |  |  |
|  |  | Програмна подсистема за диагностика, самодиагностика, отдалечено конфигуриране на апаратно-програмните ресурси и информационните процеси |  |  |  |
|  |  | Програмна подсистема за администриране и управление на достъпа до ресурсите, функциите и информацията |  |  |  |
|  |  | Програмна подсистема за синхронизация, консолидация и интеграция на подсистемите в реално време |  |  |  |
|  | Преносна среда и захранваща мрежа / прилежащата комуникационна и ел.захранваща инфраструктура / |  |  |  |  |

Декларираме, че при замяна на оборудване, което не подлежи на ремонт, конкретизираните в Таблица № 1 характеристики ще се разглеждат като минимални задължителни изисквания.

Декларираме, че предложеното от нас за замяна ново оборудване, ще отговаря или ще надвишава минималните задължителни изисквания и ще бъде съвместимо с останалите компоненти, при запазване на пълната работоспособност и функционалност на системата.

4. Обхват на дейността

4.1. Декларираме, че сме запознати с обхвата на следгаранционната поддръжка, който включва следните дейности:

4.1.1. Дейности по възстановяване работоспособността на повредено техническо оборудване и софтуер, и осигуряване на надеждната работа на системата за видеонаблюдение на СДВР, са описани в раздел ,,Конкретни дейности”.

4.1.2. Изпълнителят е длъжен да осигури поддръжка и работоспособност на системата за видеонаблюдение на СДВР, чрез използване и/или надграждане на наличните софтуерни модули, за които СДВР има лиценз и права за ползване, или да разработи, интегрира и използва нов интеграционен софтуер и/или отделни софтуерни модули, различни от сега използваните, съобразени с техническите възможности на хардуера на системата за видеонаблюдение на СДВР. В случай, че се променя начина на работа насочен към потребителя, да бъде осигурено необходимото обучение на всички служители работещи със системата. Да бъде предоставена съответната техническа документация. В случай на имплементиране на нов разработен от Изпълнителя собствен софтуер, да бъде предоставен заедно със сорс кода.

4.2. Декларираме, че ще изпълняваме следните конкретни дейности:

4.2.1. Първоначална диагностика, в рамките на 30 (тридесет) дни от подписване на договора, на място във всички локации, в които има разположени съоръжения на системата, съгласно т. 3 „Подробно описание на съоръженията по зони” по Таблица №1, идентифициране и локализиране на неработещи хардуерни и софтуерни компоненти.

4.2.2. Ремонт и възстановяване работоспособността на отделните компоненти и функционалности на интегрираната система по т. 4.2.1 в срок от 30 (тридесет) дни от приключването на първоначалната диагностика, след подадена информация от нас за характера на проблемите, вида и броя повредени компоненти и заявка от страна на Възложителя или упълномощени от него лица.

4.2.3. Запознати сме, че СДВР не притежава сорс код (изходен код), както и авторските права на нито един от имплементираните софтуерни продукти. СДВР притежава само права за ползване на доставения софтуер и интеграционни софтуерни модули и интеграционни интерфейси, за които има предоставен достъп до ниво „Системен администратор” за ИТ оборудване и комуникационно оборудване, с цел осигуряване на изискваните функционалности на системата за конкретен брой камери, операторски места, сървъри и комуникационно оборудване.

Като Изпълнител ще осигурим поддръжка, използвайки софтуерните модули, за които СДВР има права за ползване или да използва друг интеграционен софтуер и/или софтуерни модули, различни от сега използваните в системата за видеонаблюдение на СДВР. Специализираните камери за автоматично разпознаване на регистрационни табели и софтуерния модул във съвкупност ще постигат нормални параметри, като засичането и отчитането на преминалите пътни превозни средства ще е не по малко от 80 %, а правилното и коректно анализиране на регистационни табели ще е не по малко от 90 %.

При разработване и създаване на нов интеграционен софтуер от наша страна,  собствеността и авторските права ще бъдат предоставени/прехвърлени в пълен обем на Възложителя, без допълнително заплащане от негова страна, като всички разходи свързани с това са за наша сметка. Задължаваме се да предоставим сорс код (изходен код) и подробна техническа документация свързана със разработеният софтуер на Възложителя в 30 дневен срок от разработването/създаването му.

4.2.4. Следгаранционна поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР.

| № | Изискано от Възложителя | Предложено от Участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Срок на следгаранционна поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР – 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на договора. | Срок на следгаранционна поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР – 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на договора. |
| 2. | Срок на пълно възстановяване на системата за видеонаблюдение на СДВР – до 60 (шестдесет) дни от датата на подписване на договора. | Срок на пълно възстановяване на системата за видеонаблюдение на СДВР – до ….. (словом:…..) дни от датата на подписване на договора. (срокът е по предложение на участника, като същият не може да е по – дълъг от 60 дни) |
| 3. | Следгаранционна поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР да се осъществява – 7 (седем) дни в седмицата на мястото на инсталирането или при необходимост в сервизна база. В случай, че ремонтът не може да бъде осъществен на мястото на инсталирането, транспортът на повреденото оборудване до мястото на сервизната база е за сметка на Изпълнителя /не се отнася за носителите на информация, които не се изнасят от структурата на МВР/. | Следгаранционна поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР да се осъществява – 7 (седем) дни в седмицата на мястото на инсталирането или при необходимост в сервизна база. В случай, че ремонтът не може да бъде осъществен на мястото на инсталирането, транспортът на повреденото оборудване до мястото на сервизната база е за сметка на Изпълнителя /не се отнася за носителите на информация, които не се изнасят от структурата на МВР/. |
| 4. | Срок за отстраняване на проблем възникнал в системата за видеонаблюдение на СДВР – максималният срок за отстраняване на проблем възникнал в системата за видеонаблюдение на СДВР е до 48 (четиридесет и осем) часа от подаване на заявка за сервизна услуга. | Срок за отстраняване на проблем възникнал в системата за видеонаблюдение на СДВР – максималният срок за отстраняване на проблем възникнал в системата за видеонаблюдение на СДВР е до …….. (словом: ………) часа от подаване на заявка за сервизна услуга. (срокът е по предложение на участника, като същият не може да е по – дълъг от 48 часа) |
| 5. | Време за посещение от сервизен екип на място на повредената: | Време за посещение от сервизен екип на място на повредената: |
| 5.1. | При подаване на заявка за сервизна услуга в интервала от 08:00 часа до 15:00 часа на деня – времето за посещението на сервизен екип на мястото на повредата се извършва до 4 (четири) часа от подаването на заявката (по телефон или факс или електронна поща или електронна система за подаване и проследяване на заявки в случай на повреда). | При подаване на заявка за сервизна услуга в интервала от 08:00 часа до 15:00 часа на деня – времето за посещението на сервизен екип на мястото на повредата се извършва до ……. (словом: ………..) часа от подаването на заявката (по телефон или факс или електронна поща или електронна система за подаване и проследяване на заявки в случай на повреда). (времето за посещение е по предложение на участника, като същият не може да е по – дълъг от 4 часа) |
| 5.2. | При подаване на заявка за сервизна услуга след 15:00 ч. (по телефон или факс или електронна поща или електронна система за подаване и проследяване на заявки в случай на повреда) – времето за посещението на сервизен екип на мястото на повредата се извършва до 10:00 часа на следващия календарен ден. | При подаване на заявка за сервизна услуга след 15:00 ч. (по телефон или факс или електронна поща или електронна система за подаване и проследяване на заявки в случай на повреда) – времето за посещението на сервизен екип на мястото на повредата се извършва до …….. часа на следващия календарен ден. (времето за посещение е по предложение на участника, като той посочва текущо време /час и минути), което не може да е след текущо време - 10:00 часа) |
| 5.3. | Времето за отстраняване на проблем възникнал в системата за видеонаблюдение на СДВР започва да тече от подаването на заявката (по телефон или факс или електронна поща или електронна система за подаване и проследяване на заявки в случай на повреда). | Времето за отстраняване на проблем възникнал в системата за видеонаблюдение на СДВР започва да тече от подаването на заявката (по телефон или факс или електронна поща или електронна система за подаване и проследяване на заявки в случай на повреда). |

4.2.5. Потвърждаваме, че:

4.2.5.1. Следгаранционното обслужване ще включва труд, материални и транспортни разходи, извършени профилактики, всички вложени консумативи и резервни части при ремонт.

4.2.5.2. При подмяна на дефектирал носител на информация (магнитни носители, SSD и Flash дискове) няма да се допуска неговото изнасяне от МВР. Носителите на информация остават на съхранение в съответното подразделение на МВР и не се връщат на Изпълнителя.

4.2.5.3. Всички предложени за влагане нови компоненти ще бъдат неупотребявани, ще притежават СЕ маркировка и ще са придружени с пълна техническа  документация, сертификати и др. необходими за въвеждането им в експлоатация.

4.2.5.4. Пълната техническа документация на вложените компоненти ще бъде предоставена на Възложителя.

4.2.5.5. Планова профилактика на оборудването ще се извършва съгласно план-график, предложен от Изпълнителя и одобрен от Възложителя, включващ обема, периодичността и мястото на плановото техническо обслужване. Плановата профилактика на оборудването влизащо в състава на Интегрираната система ще се извърши по следният ред: непосредствено след сключване на договор, а след това на всеки четири месеца. Последна профилактика ще бъде извършена 10 (десет) дни преди окончателното изтичане на договора.

4.2.6. Ремонт

Потвърждаваме, че ремонтът ще включва:

4.2.6.1. Диагностика, локализиране на повредения софтуерен компонент и възстановяване работоспособността на интегрираната система, след заявка за сервизна услуга от страна на Възложителя или упълномощени от него лица. Когато се установи, че причина за дадена неизправност е повреда в хардуерен елемент на системата, представителите на Изпълнителя посочват изрично предполагаемия повреден елемент.

4.2.6.2. След извършването на ремонтите, техническите средства напълно ще отговарят на характеристиките заложени им от производителите и ще изпълняват функциите си в системата.

4.2.6.3. Когато оборудването е повредено до степен не подлежаща на ремонт, Изпълнителя го заменя, в срок до 30 (тридесет) работни дни, доставя, монтира и интегрира в интегрираната система ново такова, със същите или по-добри технически характеристики и съвместимо с останалите компоненти, при запазване пълната работоспособност и функционалност на системата. За замяната на неподлежащото на ремонт оборудване, Изпълнителя, съставя протокол за замяна и в 10 (десет) дневен срок след монтиране на новото оборудване го предоставя да подпис от упълномощени служители на СДВР (представители на Възложителя).

4.2.6.4. За времето до доставяне на ново оборудване Изпълнителя монтира за своя сметка заместващо оборудване със същите или по-добри параметри при запазване на пълната функционалност на системата.

4.2.6.5. Приемането на оборудването след ремонт ще се извършва от упълномощени служители на СДВР (представители на Възложителя) с подписан протокол за извършена сервизна услуга от представители на двете страни.

4.2.7. Профилактика

Ще извършваме профилактика, както следва:

4.2.7.1. Профилактиката включва: отстраняване на грешки, генерирани от софтуерните компоненти в процеса на работа, почистване на непотребни за системата временни файлове и лог-файлове, които довеждат до затруднена работа на системата. Почистване на камерите чрез третиране с почистващи препарати с оглед осигуряване на оптимални условия за наблюдение. Преглед за хардуерни и софтуерни проблеми и тяхното отстраняване. Почистване на хардуера от прах. Диагностика и отстраняване на проблеми с преносната среда. Диагностика и надграждане до последни достъпни, безплатни версии на софтуер и фърмуеър.

4.2.7.2. Приемането на извършената услуга по профилактика ще се извършва с протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя.

4.2.7.3. Ремонт и системна профилактика на климатичните системи описани в техническата спецификация ще се извършват съгласно изискванията на производителя.

4.2.7.4. Приемането на извършената услуга по ремонт и/или профилактика на климатичните системи ще се извършва с протокол подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя.

5. Изисквания към изпълнението на дейностите

Ще изпълняваме изискванията на възложителя по изпълнението на дейностите.

5.1. Общи изисквания

5.1.1. Дейностите в обхвата на поддръжката по точка 4.2. „Конкретни дейности” (от техническата спецификация) ще се извършват след заявка от страна на Възложителя или упълномощени от него лица с изключение на плановата профилактика.

5.1.2. Изпълнителят няма право по какъвто и да е начин, без съгласието на Възложителя, да променя предназначението, конфигурацията и функциите на отделните софтуерни и хардуерни компоненти.

5.1.3. Ежемесечно до 10-то число, Изпълнителят представя на Възложителя протокол за извършените дейности през предходния месец.

5.1.4. Ако е необходимо повреденото оборудване да бъде изпратено в сервизна база, Изпълнителя го заменя със заместващо оборудване със същите или по-добри функционални характеристики, като извършва необходимото интегриране, настройки и тестване, като за това се съставя протокол.

5.1.5. След възстановяване на работоспособността на повреденото оборудване, Изпълнителя го монтира обратно, като извършва необходимото интегриране, настройки, тестване и възстановяване на работоспособността на системата.

5.1.6. Планова профилактика на оборудването се извършва съгласно план-график, предложен от Изпълнителя и одобрен от Възложителя, включващ обема, периодичността и мястото на плановото техническо обслужване.

5.1.7. При установяване на неизправности, в хода на плановата профилактика, Изпълнителят ги отстранява на място и възстановява работоспособността на оборудването, след подадена информация от Изпълнителя за характера на проблемите, вида и броя повредени компоненти и заявка от страна на възложителя или упълномощени от него лица.

5.1.8. След възстановяване на работоспособността на повреденото оборудване, Изпълнителя го монтира обратно, като извършва необходимото интегриране, настройки и тестване.

5.1.9. При подмяна на повредени носители на информация, Изпълнителят ги предава на Възложителя с протокол. Носителите на информация остават на съхранение в съответното подразделение на МВР и не се връщат на Изпълнителя.

5.2. Изисквания към Изпълнителя

5.2.1. Декларираме, че вложените резервни части, които ще бъдат използвани при поддръжката на интегрираната система ще са оригинални, нови, неупотребявани и с технически характеристики съответстващи на заложените от производителите.

5.2.2. Декларираме, че ще осигурим за своя сметка транспортирането на повреденото оборудване от мястото му на базиране до сервизната база за ремонт и връщането на ремонтираното оборудване обратно на мястото му.

5.2.3. За периода на изпълнение на предмета на договора, като Изпълнител ще гарантираме наличност и ангажираност на специалисти, които ще изпълняват дейностите.

6. Съпроводителни документи при извършване на услугата

За извършване на услугата „Следгарационна подръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР”  ще се предоставят следните съпроводителни документи:

- Заявка за сервизна услуга;

- Протокол за извършена сервизна услуга, двустранно подписан от упълномощени служители на СДВР (представители на Възложителя) и представител на Изпълнител;

- Пълна техническа документация, сертификати и други необходими за въвеждането в експлотация на всички приложени за възлагане нови компоненти;

- Протокол за извършените сервизни услуги през предходния месец – до 10-то число на следващия месец, двустранно подписан между представители на Възложителя и Изпълнителя;

- Протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя за приемането на извършената услуга по профилактика.

7. Изпълнителят и неговите служители ще запазят професионална тайна по време на изпълнение на договора, както и след приключването му. В тази връзка, освен с предварително писмено съгласие на Възложителя, нито Изпълнителят, нито назначеният или ангажиран от него персонал трябва да предават на което и да било физическо или юридическо лице конфиденциална информация, която им е била разкрита или която са открили, както и да правят обществено достояние информация относно препоръките, направени по време на или като резултат от услугите. Освен това, те не те трябва да ползват в ущърб на Възложителя информацията, която им е била предоставена и която е резултат от проучванията, тестовете и изследванията, проведени по време на и за целите на изпълнение на договора.

8.  Гаранционен срок на доставяните изделия

Гаранционния срок на доставяните от нас изделия ще е в рамките на действие на договора.

9. Потвърждаваме и приемаме мястото на изпълнение на поръчката - гр. София: локални концентратори в зоните с видеонаблюдение, зоните за видеонаблюдение, оперативен център за видеонаблюдение в сградата на СДВР и зала за обработка на нарушенията в сградата на ОПП-СДВР, сървърно помещение на системата за видеонаблюдение в сградата на СДВР и сървърно помещение в сградата на ОПП-СДВР, елементите от комуникационната система, собствени и наети специализирани сервизни бази.

II. С подаването на офертата си, като участник в обществената поръчка се съгласяваме с всички условия на Възложителя, в т.ч. и с определения срок за валидност на офертата посочен в раздел IV.2.6 от обявлението на поръчката и с проекта на договор, приложен като неразделна част от документацията за обществената поръчка.

III. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Прилагаме следните документи, информация и декларации, неразделна част от настоящото предложение (в приложимите случай):

1. …………………………………………………………………………

2. ................................................................................................................

Дата: ........................          	        		ПОДПИС и ПЕЧАТ: ...........................................

(име и фамилия)

................................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Образец № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

# с предмет: „Следгаранционна поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР”

от: ...................................................................................................................………………..

(наименование на участника)

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Следгаранционна поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР”, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

| № | Наименование на услугата | Цена в лева без ДДС за следгаранционна поддръжка за 1 (един) месец | Обща цена в лева без ДДС за 24 (двадесет и четири) месеца |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Следгаранционна поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР |  |  |
| Обща стойност на поръчката с ДДС |  |  |  |

В предложената цена са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, в т.ч. разходи за труд, за транспорт, за вложени компоненти и части при ремонт и други.

Стойността е определена при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията за участие и включва всички разходи на изпълнителя франко мястото на изпълнение.

Ако участник не е регистрирано по ЗДДС лице, той задължително декларира това обстоятелство в ценовото предложение.

Декларирам, че ……………………………….. (ако е приложимо).

Дата: ........................          	        		ПОДПИС и ПЕЧАТ: ...........................................

(име и фамилия)

................................................................................

(длъжност на представляващия участника)

VIII. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Проект на договор

# ДОГОВОР

# за възлагане на обществена поръчка за услуги

№ …………………………….[попълва се номер, определен от Възложителя]

Днес,	…………20….. г., в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „6-ти септември” № 29, код по Регистър БУЛСТАТ 000695235 и номер по ЗДДС BG000695235, представлявано от Стилиян Огнянов Кротнев, в качеството на директор на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” (ДУССД), оправомощен Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно заповед № 8121з-1171/21.09.2018 г. на министъра на вътрешните работи, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

[Наименование на изпълнителя],

[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище и адрес на управление на изпълнителя] [да се попълни приложимото според случая],

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) […] [и ДДС номер […]] [да се попълни приложимото според случая],

представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо]], наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и решение № ………… [посочват се номер и дата на акта на възложителя за избор на изпълнител] на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционна поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР“,

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следгаранционна поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР, наричана за краткост „Услугата“.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугата в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ако е приложимо, ако участника е посочил, че ще ползва подизпълнител/и в офертата си). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

## II. СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на датата на регистриране в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора  и е със срок на действие 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключването му.

Чл. 5.  (1) Мястото на изпълнение на Договора е в гр. София: локални концентратори в зоните с видеонаблюдение, зоните за видеонаблюдение, оперативен център за видеонаблюдение в сградата на СДВР и зала за обработка на нарушенията в сградата на ОПП-СДВР, сървърно помещение на системата за видеонаблюдение в сградата на СДВР и сървърно помещение в сградата на ОПП-СДВР, елементите от комуникационната система, собствени или наети специализирани сервизни бази.

(2) Местонахождението на местата с разположени съоръжения от системата за видеонаблюдение на СДВР е посочено в Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1).

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 6. (1) Общата стойност на договора е в размер на ………  (словом: …………………………) лева без ДДС, съответно  ………  (словом: …………………………) лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение - Приложение № 3, неразделна част от Договора.

(2) Цената за предоставянето на Услугата за 1 (един) месец е в размер на ………  (словом: …………………………) лева без ДДС, съответно ………  (словом: …………………………) лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение - Приложение № 3, неразделна част от Договора.

(3) В стойността по ал. 1 са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, в т.ч. разходи за труд, за транспорт, за вложени компоненти и части при ремонт и други, франко мястото на изпълнение.

(4) Всички цени от Ценовото предложение са фиксирани/крайни за времето на изпълнение на Договора и включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не подлежат на промяна.

Чл. 7. Плащането се извършва по банков път, в български лева, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, на равни месечни вноски, след представяне на оригинална фактура и протокол по чл. 37, ал. 2, т. 4.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 (тридесет) дни след получаването на документите по чл. 7.

Чл. 9. (1) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка:	[…………………………….]

BIC:	[…………………………….]

IBAN:	[…………………………….].

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 10. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите [за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача]], заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

## IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 %  (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно ……… (словом: …………………………) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума или банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията.

Чл. 12. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка:	БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, адрес: пл. „Княз Александър I“ № 1, на името на „Министерство на вътрешните работи“

BIC:	BNBGBGSD

IBAN:	BG09 BNBG 9661 3300 1462 01

Чл. 13. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор.

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

3. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност за периода на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви искане пред банката за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, [издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ] / [в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер)], която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

3. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност за периода на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане на срока на застраховката. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за изплащане на застраховката в пълен размер.

4. Условията на застраховката се съгласуват с Възложителя.

5. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно, в пълен размер.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора в посочения в чл. 4  от него срок и окончателно приемане на Услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е под формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 9, ал. 1 от Договора;

2. когато е под формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е под формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице / изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 5 (пет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 18. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 19. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11 от Договора.

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли законно при него.

## V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 21. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 6 – 10 от Договора;

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме изпълнената работа по реда уреден в този Договор;

3. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

4. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да му осигурява достъп, както и на посочените от него лица по списък - Приложения № 4, изпълняващи дейностите по Договора, до съответните структури и звена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в чл.5 от него.

5. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не разпространява по каквато и да е форма всяка предоставена му  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта (ако е приложимо);

Чл. 22а. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

(Когато в процедурата изпълнителят е посочил, че ще ползва подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка вместо този текст в договора се изписва следното:

Чл. 22а. (1) При изпълнение на договора Изпълнителят има право да ползва следните подизпълнители за : ............................................................................................

(посочват предвидените подизпълнители, вида на дейностите от предмета на поръчката, които ще изпълняват съответните подизпълнители, и дела от поръчката, който ще им  възложи)

(2) Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителя/подизпълнителите, посочени в ал.1.

(3) Отговорността за изпълнението на договора е на Изпълнителя.

(4) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 от ЗОП).

(5) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(6) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 5.

(7) Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предоставя Услугите и да извършва всички дейности, посочени в Техническата спецификация (Приложение №1) и Техническо предложение на Изпълнителя (Приложение № 2), като изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията.

2. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за стартиране на дейностите по следгаранционна поддръжка най-малко 3 (три) дни предварително.

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им.

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Услугите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. при изпълнение на Договора да спазва мерки за сигурност за работа и достъп до обекти в системата на МВР.

Чл. 24. (1) Изпълнителят се задължава да осигури поддръжка и работоспособност на системата за видеонаблюдение на СДВР, чрез:

1. използване и/или надграждане на наличните софтуерни модули, за които СДВР има лиценз и права за ползване, или

2. да разработи, интегрира и използва нов интеграционен софтуер и/или отделни софтуерни модули, различни от сега използваните, съобразени с техническите възможности на хардуера на системата за видеонаблюдение на СДВР.

(2)  В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разработи и създаде нов интегриран софтуер, той се задължава да предостави/прехвърли в пълен обем на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността и авторските права на новия интегриран софтуер, без допълнително заплащане от страна на Възложителя, като всички разходи свързани с това са за сметка на Изпълнителя.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави сорс-кода (изходен код) и подробна техническа документация свързана с разработения софтуер на Възложителя в 30 (тридесет) дневен срок от разработването/създаването му.

(4) В случай, че се променя начина на работа насочен към потребителя, Изпълнителят се задължава да осигури необходимото обучение на всички служители работещи със системата и да предостави съответната техническа документация.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.  да направи първоначална диагностика, в рамките на 30 (тридесет) дни от подписване на този Договор, на място във всички локации, в които има разположени съоръжения на системата, съгласно „Подробно описание на съоръженията по зони“ – Таблица № 1 от Техническата спецификация - Приложение № 1 от договора, идентифициране и локализиране на неработещи хардуерни и софтуерни компоненти.

2. да извърши ремонт и възстановяване на работоспособността на отделните компоненти и функционалности на интегрираната система /съгласно извършената първоначална диагностика/ в срок от 30 (тридесет) дни от приключване на първоначалната диагностика, след подадена информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за характера и проблема, вида и броя повредени компоненти и заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от него лица.

3. да възстанови напълно системата за видеонаблюдение на СДВР в срок до …….. (словом: …….) дни /по предложение на участника, избран за изпълнител, но не може да е по-дълъг от 60 (шестдесет) дни/ от датата на подписване на този Договор.

4. да извършва Услугите по Договора за следгаранционна поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР – 7 (седем) дни в седмицата на мястото на инсталирането или при необходимост в сервизна база. Транспортът на повреденото оборудване до мястото на сервизната дейност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (не се отнася за носителите на информация, които не се изнасят от структурата на МВР).

5. да отстранява възникнал проблем в системата за видеонаблюдение на СДВР в срок до …….. (словом:…… ) часа /по предложение на участника, избран за изпълнител, като максималният срок не може да е повече от 48 часа/ от подаване на заявка за сервизна услуга (по телефон или факс или електронна поща или електронна система за подаване и проследяване на заявки в случай на повреда).

6. при подаване на заявка за сервизна услуга в интервала от 08:00 часа до 15:00 часа на деня – времето за посещението на сервизен екип на мястото на повредата се извършва до ……. (словом: ……….) часа /по предложение на участника, избран за изпълнител, като не може да е по – дълъг от 4 (четири) часа/ от подаване на заявката (по телефон или факс или електронна поща или електронна система за подаване и проследяване на заявки в случай на повреда).

7. при подаване на заявка за сервизна услуга след 15:00 часа (по телефон или факс или електронна поща или електронна система за подаване и проследяване на заявки в случай на повреда) – времето за посещение на сервизен екип на мястото на повредата се извършва до ……… часа /по предложение на участника, избран за изпълнител, като времето за посещение не може да е след текущото време - 10:00 часа/ на следващия календарен ден.

8.  при подмяна на дефектирал носител на информация (магнитни носители, SSD и Flash дискове) същите да не се изнасят от МВР. Носителите на информация остават на съхранение в съответното подразделение на МВР и не се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9. всички предложени за влагане и вложени нови компоненти по изпълнението на Договора да бъдат неупотребявани, да притежават CE маркировка и да са придружени с пълна техническа документация, сертификати и други необходими за въвеждането им в експлоатация.

10. да извършва диагностика, локализиране на повредения софтуер компонент и възстановяване работоспособността на интегрираната система, след заявка за сервизна услуга от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от него лица. Когато се установи, че причина за дадена неизправност е повреда в хардуерен елемент на системата, представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочват изрично предполагаемия повреден елемент.

11. след извършване на ремонтите, техническите средства напълно да отговарят на характеристиките заложени им от производителите и да изпълняват функциите си в системата;

12. когато установи, че оборудването е повредено до степен не подлежащо на ремонт, да го замени в срок до 30 (тридесет) работни дни, като в този срок доставя, монтира и интегрира в интегрираната система ново такова, със същите или по-добри технически характеристики и съвместимо с останалите компоненти, при запазване пълната работоспособност и функционалност на системата. За замяна на не подлежащо на ремонт оборудване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставя протокол за замяна и в 10 (десет) дневен срок след монтиране на новото оборудване го предоставя за подпис от упълномощени служители на СДВР (представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ).

13. за времето до доставяне на ново оборудване, да монтира за своя сметка заместващо оборудване със същите или по-добри параметри при запазване на пълната функционалност на системата.

14. след възстановяване на работоспособността на повреденото оборудване, да го монтира обратно, като извършва необходимото интегриране, настройки и тестване.

15. специализираните камери за автоматично разпознаване на регистрационни табели и софтуерния модул във съвкупност да постигат нормални параметри, като засичането и отчитането на преминалите пътни превозни средства да е не по-малко от 80%, а правилното и коректно анализиране на регистрационни табели да е не по-малко от 90%.

Чл. 26. (1) Изпълнителят се задължава да извършва профилактика на системата за видеонаблюдение, която включва:

1. отстраняване на грешки, генерирани от софтуерните компоненти в процеса на работа;

2. почистване на непотребни за системата временни файлове и лог-файлове, които довеждат до затруднена работа на системата;

3. почистване на камерите чрез третиране с почистващи препарати с оглед осигуряване на оптимални условия за наблюдение;

4. преглед за хардуерни и софтуерни проблеми и тяхното отстраняване;

5. почистване на хардуера от прах;

6. диагностика и отстраняване на проблеми с преносната среда;

7. диагностика и надграждане до последни достъпни, безплатни версии на софтуер и фърмуеър.

(2) Профилактиката на оборудването ще става  съгласно план-график, предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и ще включва обема, периодичността и мястото на плановото техническо обслужване.

(3) Плановата профилактика на оборудването влизащо в състава на интегрираната система следва да се извърши от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния ред: непосредствено след сключване на договора, а след това на всеки четири месеца.

(4) Последната профилактика се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 10 (десет) дни преди окончателното изтичане на Договора.

Чл. 27. Изпълнителят се задължава да извършва ремонт и системна профилактика на климатичните системи, описани в Техническата спецификация - Приложение № 1, съгласно изискванията на производителя.

Чл. 28. Изпълнителят се задължава да не променя по какъвто и да е начин предназначението, конфигурацията и функциите на отделните софтуерни и хардуерни компоненти на системата, без съгласието на Възложителя.

Чл. 29. Изпълнителят се задължава да предоставя ежемесечно на Възложителя протокол за извършените дейности през предходния месец до 10-то число на следващия месец.

Чл. 30. Изпълнителят се задължава той и неговите служители да запазят професионална тайна по време на изпълнение на договора, както и след приключването му. Освен това, те не те трябва да ползват в ущърб на Възложителя информацията, която им е била предоставена и която е резултат от проучванията, тестовете и изследванията, проведени по време на и за целите на изпълнение на договора.

Чл. 31. Изпълнителят се задължава да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП] / да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо).; (Ако изпълнителят е декларирал, че няма да използва подизпълнители, разпоредбата придобива следната редакция: „да не възлага работата или части от нея на подизпълнители.“)

Чл. 32. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 15 (петнадесет) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП (ако е приложимо).

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от Изпълнителя задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки (относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри и други), при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

3. да не приеме някои от Услугите, ако не отговарят на уговореното в този договор и на приложенията към него;

4. да прави рекламации при установяване на некачествена работа и изпълнени дейности, която не е в съответствие с Договора и Приложенията;

5. да откаже достъп на лица, които не отговарят на изискванията, установени за работа и достъп в обекти на Възложителя;

6. да удържи от гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по раздел VII от настоящия договор.

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на Услугите, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;

2. да заплати на Изпълнителя Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

3. да предостави и осигури достъп на Изпълнителя до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да осигурява достъп на Изпълнителя, както и на посочените от него лица, изпълняващи Услугите по Договора, до съответните структури и звена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията на Република България, съгласно Списък на персонала, Приложение № 4 към този Договор.

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 51 от Договора.

6. да оказва съдействие на Изпълнителя във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато Изпълнителя поиска това;

7. да освободи представената от Изпълнителя Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 15 - 20 от Договора.

Чл. 35. Специални права и задължения на Страните:

Достъпът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до помещенията, в които се намира техниката, обект на Договора, ще се извършва по начина и във времето, съгласно пропускателния режим в МВР.

## VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл. 36. Приемането на изпълнението на услугата по чл. 1, се извършва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на мястото, посочено в чл. 5.

Чл. 37. (1) За всяка извършена дейност, се изготвя протокол, който се подписва от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) За извършване на Услугите по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя следните съпроводителни документи:

1. Заявка за сервизна услуга;

2. Протокол за извършена сервизна услуга, двустранно подписан от упълномощени служители на СДВР (представители на Възложителя) и представител на Изпълнител;

3. Пълна техническа документация, сертификати и др. необходими за въвеждането в експлоатация на всички предложени за възлагане нови компоненти;

4. Протокол за извършените сервизни услуги през предходния месец – до 10-то число на следващия месец. Протокола се подписва от представители на Възложителя и Изпълнителя;

5. Протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя за приемането на извършената услуга по профилактика.

(3) Приемането на оборудването след ремонт ще се извършва от упълномощени служители на СДВР (представители на Възложителя) с подписан протокол за извършена сервизна услуга от представители на двете страни.

Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното.

2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното, в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора.

Чл. 39. Гаранционен срок на доставяните изделия от Изпълнителя изделия – в рамките на действие на този Договор.

## VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 40. (1) При забава на изпълнение на задължение по този Договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) за всеки просрочен ден, върху стойността на месечната такса, но не повече от 50 % (петдесет на сто) от нея.

(2) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на дейностите през месеца или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

(3) При забава в плащането, Възложителят дължи обезщетение, в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.

Чл. 41. Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от общата стойност по чл. 6, ал. 1, при виновно неизпълнение на Договора.

Чл. 42. За дължимия размер на съответната неустойка по този Договор, изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола, неизправната страна превежда по посочена от изправната страна банкова сметка, дължимата неустойка.

Чл. 43. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

## VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 44. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1.	по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2.	когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 45. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 5 (пет) дни, считано от Датата на влизане в сила;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет) дни;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 46. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 47. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят приемо-предавателен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 48. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

## IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 49. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 50. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 51. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 52. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Авторски права

Чл. 53. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 3 (три) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 54. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 55. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 56. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 (три) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 57. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 58. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. датата на приемането – при изпращане по факс;

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Език (Ако изпълнителят е чуждестарнно лице)

Чл. 59. (1) Този Договор се сключва на български и английски език. В случай на несъответствия, водещ е българският език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложимо право

Чл. 60. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове

Чл. 61. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд със седалище в гр.София.

Екземпляри

Чл. 62. Този Договор се състои от [… (словом ..…)] страници и е изготвен и подписан  в 3 (три) еднообразни екземпляра – два екземпляра за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

Чл. 63. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението.

| ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 1. ........................................................................... (подпис и печат) ДИРЕКТОР НА ДУССД –МВР СТИЛИЯН КРОТНЕВ (оправомощено длъжностно лице съгласно заповед № 8121з-1171/21.09.2018 г. на министъра на вътрешните работи) ........................................... Дата на подписване: 2. ............................................................................ (подпис) ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ .......................................... Дата на подписване: | ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 1. ........................................................................... (подпис и печат) Посочва се името на изпълнителя, име и фамилия на лицето/лицата, което го представлява и в какво качество. ......................................... Дата на подписване: |
| --- | --- |

Забележка: Проектът на този договор се допълва с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката (чл. 112, ал. 4 ЗОП).

Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице.