ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на шествалентни еднократни полеви тестове за проверка на употребата на наркотични вещества или техните аналози“

1. Изисквания по отношение на техническите характеристики.

Шествалентният еднократен полеви тест за проверка на употребата на наркотични вещества или техните аналози (НВТА) от водачите на МПС трябва да отговаря на следните изисквания:

1.1.	да показва самостоятелно без поставяне в уред или друго техническо средство, наличието на НВТА;

1.2. да позволява едновременно качествено установяване в слюнка наличието на следните на НВТА: канабис, опиати, кокаин, амфетамин, метаамфетамин и бензодиазепини.

1.3.	да има индикатор за достатъчно събрана слюнка за провеждане на анализа.

1.4. минимален срок на годност на продуктите или изделията да не е по-малък от 9 (девет) месеца от датата на доставката.

1.5. всеки шествалентен еднократен тест за проверка на употреба на НВТА да бъде опакован в индивидуална опаковка, предпазваща го от замърсяване;

1.6. изваждането на всеки шествалентен еднократен полеви тест за проверка на употреба на НВТА от индивидуалната опаковка да става чрез разкъсване, без да се нарушава целостта на съседният индивидуално опакован тест (при групово опаковане);

1.7. всяка доставка да се придружава с инструкция за употреба (ръководство за работа) на шествалентните еднократни полеви тестове за проверка на употреба на НВТА на български език.

1.8. шествалентните еднократни полеви тестове за проверка на употреба на НВТА да имат нанесена „СЕ” маркировка.

2.  Място и срок за изпълнение на доставката.

2.1. Място за доставка: град София, кв. “Захарна фабрика”, ул. “Кукуш” № 1, склад на Полицейска техника – сектор “Управление на собствеността” – ГД ”Национална полиция”, централни технически складове на МВР.

2.2. Срок за изпълнение на обществената поръчка – до доставяне на цялото количество еднократни полеви тестове за проверка на употребата на наркотични вещества или техните аналози, но не повече от 12 (дванадесет) месеца;

2.2.1. Първа доставка - 4 000 (четири хиляди) броя еднократни полеви тестове за проверка на употреба на наркотични вещества или техните аналози – до 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на договора;

2.2.2. Всяка следваща доставка – до 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на заявка подадена от Главна дирекция „Национална полиция”.

3. Други изисквания.

3.1. Участникът да представи за производителя на тестовете (изделията):

3.1.1. Копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството  по БДС EN ISO 9001:2015, или еквивалент, издаден на името на производителя с обхват разработване, производство, разпространение на тестове за наркотични вещества;

3.1.2. Копие на валиден сертификат за въведена система за управление по отношение на околната среда по БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент, издаден на името на производителя с обхват разработване, производство, разпространение на тестове за наркотични вещества;

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

3.2. Участникът да представи:

3.2.1. Копие на удостоверение/или друг документ, че е оторизиран партньор на производителя на шествалентни еднократни полеви тестове за проверка на употребата на наркотични вещества или техните аналози;

3.2.2. Участникът да представи 2 (два) броя мостри на еднократните полеви тестове за проверка на употребата на наркотични вещества или техните аналози, които ще бъдат използвани за проверка наличието на „СЕ“ маркировка. Мострите на участника, избран за изпълнител ще бъдат задържани от възложителя до приключване на договора.