ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на консумативи за експертни изследвания”

по обособена позиция 1 „Индикаторни тест ленти“

- Технически изисквания за обособена позиция 1 „Индикаторни тест ленти“:

| № | Наименование | Обхват | Опаковка | Прогнозно количество за 3 години |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тест набор за амониеви йони | 10-400 мгр/л | 100 ленти с реактиви | 14 оп |
| 2. | Тест набор за калиеви йони | 0-1500 мгр/л | 100 ленти с реактиви | 12 оп |
| 3. | Тест набор за медни йони | 0-300 мгр/л | 100 ленти с реактиви | 2 оп |
| 4. | Тест набор за нитратни йони, с индикация за наличие на нитритни йони | 0-500 мгр/л | 100 ленти с реактиви | 22 оп |
| 5. | Тест набор за сулфатни йони | 200-1600 мгр/л | 100 ленти с реактиви | 6 оп |
| 6. | Тест набор за фосфатни йони | 10-500 мгр/л | 100 ленти с реактиви | 10 оп |
| 7. | Тест набор за хлориди | 500-3000 мгр/л | 100 ленти с реактиви | 6 оп |
| 8. | Тест набор за цианиди | 1-30 мгр/л | 100 ленти с реактиви | 4 оп |
| 9. | Универсална рН хартия | 1-14 с мин. 11деления | ролка, мин 4 м. | 80 оп |
| 10. | рН индикаторна хартия | 0-14 | бокс 100 ленти | - оп |

2. Срок за изпълнение на поръчката - 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на сключване на договора.

3. Срок на извършване на доставката на стоките - 30 (тридесет) календарни дни считано от датата на подаване на писмена заявка на Възложителя след сключване на договора.

4. Доставяните индикаторните тест ленти да са с минимум 70 % валиден остатъчен срок на годност от датата на предавателно-приемателния протокол за доставка.

5. Участникът, при доставка за всички реактиви, консумативи и химикали, да предостави информационен лист за безопасност или друг документ, който съдържа информация за производителя, наименование на реактивa /консумативa/ химикалa, основни характеристики, условия на съхраняване и ако е необходимо - указания за употреба.

6. За срока на действие на договорите, Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество за 3 (три) години.