ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на консумативи за експертни изследвания”

по обособена позиция 2 „Плочки за тънкослойна хроматография“

1. Технически изисквания за обособена позиция 2 „Плочки за тънкослойна хроматография“:

| № | Наименование | Опаковка | Прогнозно количество за 3 години |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плочки за тънкослойна хроматография силикагел 60, инд. F254, 5/10 см | 200 броя плочки | 5 оп |
| 2. | Плочки за тънкослойна хроматография силикагел 60, инд. F254, 10/10 см | 100 броя плочки | 6 оп |
| 3. | Плочки за тънкослойна хроматография силикагел 60, инд. F254, 10/20 см | 50 броя плочки | 2 оп |
| 4. | Плочки за тънкослойна хроматография силикагел 60, без инд, стъклени, 20/20 см | 25 броя плочки | 6 оп |
| 5. | Плочки за тънкослойна хроматография силикагел 60, без инд, алуминиеви 20/20 см | 25 броя плочки | 6 оп |
| 6. | Плочки за високоефективна тънкослойна хроматография (HPTLC) силикагел 60, инд. F254, 10/10 см | 100 броя плочки | 5 оп |
| 7 | Плочки за тънкослойна хроматография Силикагел G, 5/10 см | 200 броя плочки | 3 оп |

2. Срок за изпълнение на поръчката - 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на сключване на договора.

3. Срок на извършване на доставката на стоките - 30 (тридесет) календарни дни считано от датата на подаване на писмена заявка на Възложителя след сключване на договора.

4. Доставяните плочки за тънкослойна хроматография да са с минимум 70 % валиден остатъчен срок на годност от датата на предавателно-приемателния протокол за доставка.

5. Участникът, при доставка за всички реактиви, консумативи и химикали, да предостави информационен лист за безопасност или друг документ, който съдържа информация за производителя, наименование на реактивa /консумативa/ химикалa, основни характеристики, условия на съхраняване и ако е необходимо - указания за употреба.

6. За срока на действие на договорите, Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество за 3 (три) години.