ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на консумативи за експертни изследвания”

по обособена позиция 3 „Колони за течна хроматография“

1. Технически изисквания за обособена позиция 3 „Колони за течна хроматография“:

| № | Наименование | Мярка | Прогнозно количество за 3 години |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Колони за течна хроматография С18 150 мм/2,1 мм размер на частиците 3 мкм | брой | 5 бр. |
| 2. | Колони за течна хроматография PFP (пентафлуоро фенил) 50 мм/3 мм размер на частиците 2,6 мкм | брой | 6 бр. |

2. Срок за изпълнение на поръчката - 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на сключване на договора.

3. Срок на извършване на доставката на стоките - 30 (тридесет) календарни дни считано от датата на подаване на писмена заявка на Възложителя след сключване на договора.

4. Участникът, при доставка за всички реактиви, консумативи и химикали, да предостави информационен лист за безопасност или друг документ, който съдържа информация за производителя, наименование на реактивa /консумативa/ химикалa, основни характеристики, условия на съхраняване и ако е необходимо - указания за употреба.

5. За срока на действие на договорите, Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество за 3 (три) години.