ДОКУМЕНТАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лазерен 3D скенер за заснемане на местопроизшествия”

СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел I.	Предмет на обществената поръчка

Раздел II.	Условия за участие в процедурата

Раздел III.	Използване на подизпълнители

Раздел IV.	Основания за отстраняване

Раздел V.	Критерии за подбор и критерий за възлагане

Раздел VI.	Общи изисквания при изготвяне и представяне на оферта, съдържание на опаковката

Раздел VII. 	Защита на личните данни

Раздел VIII.	Други указания

Раздел IX.	Образци на документи, както и указание за подготовката им

Образец № 1	Опис на представените документи

Образец № 2	Предложение за изпълнение на поръчката

Образец № 3	Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Образец № 4	Декларация за срок на валидност на офертата

Образец № 5	Ценово предложение

Образец № 6	Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП

ЕЕДОП	Стандартен образец за единен европейски документ за обществени поръчки предоставен в генерирани файлове към документацията за обществената поръчка (espd-request) в XML и в PDF формат

Раздел X.	Приложения

Приложение 1	Техническа спецификация

Приложение 2	Проект на договор

РАЗДЕЛ I.		ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обществената поръчка е с предмет „Доставка на лазерен 3D скенер за заснемане на местопроизшествия”.

РАЗДЕЛ II.	УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

- Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

- В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

- Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

- Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

- Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

- Участник-обединение, което не е юридическо лице, представя копие от документа, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

РАЗДЕЛ III.	ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

За подизпълнителите не трябва да са налице основания за отстраняване от процедурата.

РАЗДЕЛ IV.	ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 (основанието за отстраняване по чл. 55,ал. 1, т. 5 се отнася за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, съгласно чл. 55, ал. 3 от ЗОП), чл. 101, ал. 11 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея, както и участник, който в ценовото си предложение е посочил обща стойност без ДДС за изпълнение на поръчката, която надвишава прогнозната стойност, посочена в раздел II.2.6) на обявлението.

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация. Всички образци, приложени към настоящата документация, са задължителни за участниците, като Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, който не попълни образците в съответствие с указанията на Възложителя.

РАЗДЕЛ V.	КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Възложителят не поставя критерии за подбор към участниците.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта.

Критерият за определяне на икономически най-изгодна оферта е „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“.

РАЗДЕЛ VI.		ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

3. 	наименованието на поръчката, за която се подават документите.

Офертите се подават всеки работен ден от 08:30 ч. до 12.00 и от 13.00 до 17:30 ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка на следния адрес:

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” – Министерство на вътрешните работи, 
гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124

Ако участникът изпраща офертата, чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.

Офертите се подават в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка и с надпис:

ДО ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124

О Ф Е Р Т А за участие в открита процедура с предмет: ____________________________________________________ /изписва се наименованието на поръчката/

________________________________________________ име на участника ________________________________________________ пълен адрес за кореспонденция ________________________________________________ лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение / Промяна на оферта / с входящ номер/”.

При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.

За подаването на офертата на участника се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или не са запечатaни или са с нарушена цялост, се вписват в регистъра и се връщат на подателя незабавно.

Срокът на валидност на офертите в настоящата процедура е 3 (три) месеца, считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите.

Забележки:

1. Всички документи се представят в един екземпляр, освен ако не е посочено друго.

2. Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. В случай, че част от необходимите документи са съставени на чужд език, същите следва да бъдат приложени към офертата с превод на български, съгласно настоящата документация.

3. Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени. Заверено от участника копие на документ означава: документът да е заверен с гриф „Вярно с оригинала” и да съдържа подпис на заверяващото го лице.

4. По документите не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис на лицето, което подписва.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение. Опаковката съдържа следното:

1. Опис на представените документи (образец № 1);

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника/за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице/за всеки подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на договора.

3. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка- правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, когато е приложимо.

4. Доказателства за предприети мерки за надеждност по чл. 56, ал. 1 от ЗОП, когато е приложимо.

5. Техническо предложение:

5.1. Документ за упълномощаване, когато, лицето, което подава офертата не е законният представител на участника;

5.2. Предложение за изпълнение на поръчката (образец № 2);

5.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения към документацията проект на договор (образец № 3);

5.4. Декларация за срока на валидност на офертата (образец № 4);

6. Ценово предложение (образец № 5).

РАЗДЕЛ VII.	 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗМВР, администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни е министърът на вътрешните работи, който може да възлага обработването на лични данни на определени от него длъжностни лица.

Координати на администратора на лични данни: гр. София, 1000, ул. „6-и септември“ № 29, тел. 02 9825 000 – телефонна централа.

Длъжностното лице по защита на личните данни в МВР на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи е Мария Рангелова, с координати за връзка: тел. 02/9822114, email: mrangelova.14@mvr.bg

В случай че сте участници в процедури по възлагане на обществена поръчка, МВР обработва лични данни на физически лица в следния смисъл:

- Лични данни: имена; ЕГН или личен номер на чужденец; данни за документ за самоличност при необходимост; дата на раждане; адрес; телефон; електронна поща; образование/експертиза;

- Цел: изпълнение на законодателството в областта на възлагане на обществени поръчки; провеждане на процедура за избор на изпълнител и сключване на договор за обществена поръчка по смисъла на ЗОП чрез придържане към утвърдени формуляри, в това число към Единният европейски документ за обществени поръчки;

- Основание: чл. 6, § 1, буква „в“ от Общия регламент относно защитата на данните -  спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора на лични данни;

- Срок за съхранение на личните данни: съобразно чл. 122 от ЗОП във връзка с чл. 121 от ЗОП – 5 години от датата на приключване изпълнението на договора за обществена поръчка или от датата на прекратяване на процедурата. Този срок може да бъде удължен, в случай че това произтича от правила за работа на финансиращи, одитиращи и сертифициращи органи във връзка с предоставянето на средства по проекти и програми от Европейския съюз.

Предоставянето на личните данни, посочени по-горе е задължително изискване съгласно законодателството в областта на възлагане на обществени поръчки, в това число и еЕЕДОП, приет с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 годиназа установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки. Непредоставянето на личните данни, които се изискват от закона, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата за възлагане на обществена поръчка.

МВР не предоставя данните Ви на трети лица, освен когато това е необходимо за изпълнение на законово задължение или за изпълнение на сключен договор, както и на компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от ДУССД-МВР предоставянето на информация, включително съдържаща лични данни.

Вашите права във връзка с обработването на личните данни от МВР са:

- Право на информираност съобразно Параграф 58, 60-62 от Преамбюла и член 12-14 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на достъп съобразно Параграф 63 от Преамбюла и член 12 и 15 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на прехвърляне на личните данни на друг администратор (право на преносимост на данните) съобразно Параграф 68 от Преамбюла и член 12 и 20 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на коригиране съобразно член 5, 12, 16 и 19 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на изтриване ("правото да бъдете забравени") съобразно Параграф 65 и 66 от Преамбюла и член 6, 9, 12 и 17 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на ограничаване на обработването съобразно Параграф 67 от Преамбюла и член 18 и 19 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на възражение срещу обработването съобразно Параграф 69 и 70 от Преамбюла и член 12 и 21 от Общия регламент относно защитата на данните.

- Право на жалба срещу обработването, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Интернет страница: www.cpdp.bg ; Електронна поща: kzld@cpdp.bg; Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518.

РАЗДЕЛ VIII.	ДРУГИ УКАЗАНИЯ

В случай, че избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката, в съответствие с чл. 111, ал. 8 от ЗОП.

За въпроси, отнасящи се до провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са посочени в настоящата документация, се прилага Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Място за изпълнение на обществената поръчка: град София, бул. „Александър Малинов“ № 1, НИК-МВР.

Срок за изпълнение на обществената поръчка: 120 дни от подписване на договора.

Не се допускат варианти на офертите. Участниците следва да представят в своята оферта техническо предложение в пълно съответствие с техническата спецификация, като изискванията в техническата спецификация се считат за минимални.

Достъпът на изпълнителя до помещенията, в които ще се инсталира оборудването, предмет на договора, ще се извършва по начина и във времето, допустими съгласно действащата нормативна уредба на МВР.

РАЗДЕЛ IX.	ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ
ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ

- Образец № 1 - опис на документите и информацията, съдържащи се в опаковката, подписан от участника, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.

- Образец № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката. Документът се представя в оригинал. Участникът задължително посочва предлагания от него стандартен фирмен гаранционен срок на предлаганите изделия.

3. Образец № 3 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор. Представя се в оригинал.

4.	Образец № 4 - Декларация за срок на валидност на офертата. Документът се представя в оригинал.

5. Образец № 5 - Ценово предложение. Документът се представя в оригинал.

5.1. Ценовото предложение се изготвя и представя в съответствие с приложения към документацията образец в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис: „Предлагани ценови параметри”, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. Предлаганата от участника цена не трябва да се съдържа или посочва в друг от документите, приложени към офертата, освен в ценовото предложение.

5.2. Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания, като цената се посочва в лева, закръглена до втория десетичен знак.

Предложената от участника обща стойност без ДДС за изпълнение на поръчката не трябва да надвишава прогнозната стойност, посочена в раздел II.2.6) на Обявлението.

5.3. Формиране на ценово предложение:

Участникът да предложи обща цена на поръчката в лева без ДДС и обща цена на поръчката в лева с ДДС, в пълно съответствие с Техническата спецификация (включваща всички елементи на техническата спецификация) с включени всички разходи, франко мястото на изпълнение на поръчката, доставка, инсталация, конфигуриране на доставената техника и обучение на служителите, гаранционна поддръжка и стойността на резервните части, които ще се влагат при ремонт, мита, акцизи, труд и транспорт.

При оценяване на офертите се взема предвид посочената от всеки участник обща стойност без ДДС.

6.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП, цифрово подписан (PDF формат) и приложен на подходящ оптичен носител. еЕЕДОП се подписва от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

6.1. Възложителят е предоставил образец на ЕЕДОП в генерирани файлове към документацията за обществената поръчка (espd-request) в XML за компютърна обработка и в PDF формат за преглед.

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид.

Връзка към системата за еЕЕДОП може да се осъществи чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и e-услуги/Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес: https:/ec.europa.eu/tools/espd

Информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242.

Възможен начин за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид, съгласно публикувани методически указания на сайта на АОП, изх. Номер МУ-4/02.03.2018г., е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.

В случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис, следва да бъде подписана версията в PDF формат.

6.2. Липсата на основанията за отстраняване се декларират от участника чрез попълване и представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП.

6.3. Участник, който участва самостоятелно в обществената поръчка и не използва подизпълнители, попълва и представя един ЕЕДОП.

6.4. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 6.2.

За подизпълнителите не трябва да са налице основания за отстраняване от процедурата. В случай че участникът използва подизпълнители, той посочва подизпълнители и дела от поръчката, който ще им възложи в част IV буква В от еЕЕДОП – „Възлагане на подизпълнители в процентно изражение“. В случай, че участникът няма да използва подизпълнител/и, той не е длъжен да попълва това поле.

6.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, за всеки от участниците в обединението се представя отделен ЕЕДОП.

6.6. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

6.7. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.

6.8. Обстоятелствата относно основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, извън тези по част III, раздел А: Основания, свързани с наказателни присъди, и раздел В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение от ЕЕДОП, както и основанията за отстраняване по чл. 107, т. 4 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), се декларират в ЕЕДОП, част III, раздел Г: „Специфични национални основания за изключване”, като:

- ако по отношение на участника не са налице горепосочените основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, чл. 107, т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл. 69 от ЗКОНПИ, участникът отбелязва отговор „НЕ”;

- ако по отношение на участника са налице горепосочените основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т. 6 от ЗОП, чл. 107, т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл. 69 от ЗКОНПИ и §2, ал. 1 от ДР на ЗКОНПИ във връзка с чл. 69 от ЗПКОНПИ, участникът отбелязва отговор „ДА” и попълва и следващия ред относно предприети мерки за реабилитация, ако има такива.“

6.9. Участниците попълват само дясната колона „Отговор“ на таблицата от образеца на ЕЕДОП.

6.10. Необходимата информация се попълва в полето, оградено със средни скоби – [……].

6.11. 	Когато е приложимо участникът представя документи, удостоверяващи предприетите от него мерки за доказване на надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП. Предприетите мерки се описват в съответния раздел на ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят някои или всички от изброените в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП документи.

7. Образец № 6 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), се подава от участника, избран за изпълнител, преди сключване на договора за обществена поръчка.

Образец № 1

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

по обществената поръчка с предмет „Доставка на лазерен 3D скенер за заснемане на местопроизшествия”

| № | Съдържание | Номер на страница от.....до |
| --- | --- | --- |
| 1. | Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника/за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице/за всеки подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на договора (представя се в електронен вид) |  |
| 2. | Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка - правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, когато е приложимо |  |
| 3. | Доказателства за предприети мерки за надеждност по чл. 56, ал. 1 от ЗОП, когато е приложимо |  |
| 4. | Техническо предложение, което съдържа: |  |
| 4.1. | Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника |  |
| 4.2. | Предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 2) |  |
| 4.3. | Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 3) |  |
| 4.4. | Декларация за срок на валидност на офертата (образец № 4) |  |
| 5. | Ценовото предложение (Образец № 5) в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” |  |

Подпис:

Име и фамилия:

Образец № 2

# ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лазерен 3D скенер за заснемане на местопроизшествия“, ние:

………………………………………………………………………………………………………

/изписва се името на участника/

………………...…………………………...

/БУЛСТАТ или ЕИК/

………………………………………………………………………………………………………

/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, както следва:

| ИЗИСКАНО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  | Количество | ПРЕДЛОЖЕНО ОТ УЧАСТНИКА | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лазерен 3D скенер | 1 бр. |  |  |
| 1.1 | Системата да извършва триизмерно сканиране и заснемане, с висока разделителна способност, при извършване на огледи на местопроизшествия; |  |  |  |
| 1.2 | Мобилно и лесно преносимо основно сканиращо тяло и тринога, позволяващи транспортиране и употреба в закрити помещения и на открити терени; |  |  |  |
| 1.3 | Лазерният скенер да използва лазерен лъч (импулс) клас 1 (безопасен за човешкото око), в съответствие с IEC EN60825-1 или еквивалент; |  |  |  |
| 1.4 | Линеен обхват на сканиране: - долна граница на сканиране – не по-голяма от 1 метър; - горна граница на сканиране – не по-малка от 300 метра, при 90% рефлективност на обектите; |  |  |  |
| 1.5 | Ъглов обхват на сканиране: - вертикално: не по-малко от 300 градуса; - хоризонтално: 360 градуса; |  |  |  |
| 1.6 | Максимална скорост на сканиране: не по-малка от 500 000 точки за секунда; |  |  |  |
| 1.7 | Ъглова точност на скенера не повече от 20 arcsec ( или 97 µrad); |  |  |  |
| 1.8 | Работен температурен диапазон: от 0°C до +40°C или по-голям; |  |  |  |
| 1.9 | Водо и прахо устойчивост: не по-ниска от IP54; |  |  |  |
| 1.10 | Тъчскрийн дисплей за директно управление на скенера; |  |  |  |
| 1.11 | Възможност за управление от разстояние посредством таблет или друго мобилно устройство; |  |  |  |
| 1.12 | Запис и съхранение на данните от сканирането върху външен носител като USB 3.0 флаш стик с капацитет не по-малък от 32 GB, SD карта с капацитет не по-малък от 32 GB, еквивалентен или по-добър по отношение на капацитет и скорост на запис/четене; |  |  |  |
| 1.13 | Интегрирани сензори за ориентиране: - електронна либела (нивелир) или лазерен отвес; - жироскоп или компенсатор; |  |  |  |
| 1.14 | Външен, или вграден в скенера GPS приемник за определяне на координатите на извършваното сканиране, с точност до 3 метра или по-висока; |  |  |  |
| 1.15 | Тегло на основното сканиращо тяло не по-голямо от 15 кг; |  |  |  |
| 1.16 | Захранване: - да се осъществява от една или повече акумулаторни батерии с капацитет, осигуряващи режим на непрекъсната работа на открити терени с продължителност не по-малка от 2 часа - поне един резервен комплект захранващи батерии; - зарядно устройство за акумулаторните батерии, с работно напрежение 220V; |  |  |  |
| 1.17 | Регулируема тринога съвместима с основното тяло и теглото на скенера, позволяваща работа в закрити помещения и на открити терени, с параметри: - височина в диапазон от 100 см до 160 см или по-голям; - маса (тегло) не повече от 8 кг; - задържаща система на краката на триногата; | 1 бр. |  |  |
| 1.18 | DSLR камера, еквивалент или по-добра, за заснемане на сканираната зона с разделителна способност не по-ниска от 35 МР, размер на сензора не по-малък от 35 мм (Full frame), светлочувствителност в диапазона ISO 64–12 800 или по-широк, възможност за заснемане на клип в режим Full HD (1920 x 1080) 60p фокусна система с максимален брой точки не по-малък от 50; - свързаност – поне Wi-Fi; - основен и резервен комплект захранващи акумулаторни батерии; - зарядно устройство на 220V за акумулаторните батерии; - обектив с фокусно разстояние 14 мм или 20 мм и светлосила равна или по-добра от f/1.8; - карта за запис на данните с капацитет не по-малък от 64 ГБ и скорост четене/запис не по ниска от 90 MB/s; - дистанционен спусък за заснемане; -чанта или раница за съхранение и транспорт на тялото и обектива; | 1 бр. |  |  |
| 1.19 | Всички необходими кабели, осигуряващи пълна функционалност и комуникационни връзки на устройствата; |  |  |  |
| 1.20 | Транспортни кутии за всички устройства и аксесоари, позволяващи лесното им транспортиране и съхранение; |  |  |  |
| 1.21 | Ръководство за работа със системата; |  |  |  |
| 1.22 | Софтуер/и за безжично управление от разстояние с: - възможност за инсталиране на лаптоп; - възможност за инсталиране на таблет или друго мобилно устройство; - безсрочен лиценз за ползване; |  |  |  |
| 1.23 | Софтуер/и, служещ за обработка и анализ на получените при сканирането облаци от точки, модели и изображения, с възможност за: - 2D и 3D измервания на разстояние, площ, ъгъл, обем; - експортиране на резултатите от сканирането във формати, съвместими с 3DStudio MAX, АUTOCAD и/или други еквиваленти софтуерни продукти за 3D моделиране; - безсрочен лиценз за ползване; |  |  |  |
| 1.24 | Ъпдейт на всички софтуерни продукти до последната версия за срока на гаранцията, съвместими с устройствата; |  |  |  |
| 1.25 | Таблет, еквивалентно или по-добро мобилно устройство, за управление от разстояние с характеристики: - размер на дисплея минимум 10“; - оперативна памет – минимум 4 GB; - вградена памет – минимум 64 GB; свързване – минимум Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0. | 1 бр. |  |  |
| 1.26 | Лаптоп, еквивалент или по-добър, за безжично управление от разстояние, проверка и анализ на резултатите от сканирането: - Процесор със следните параметри: - физически ядра – не по-малко от шест; - базисна тактова честота – не по-малка 2,2 GHz; - максимална тактова честота – не по-малка 4,0 GHz; - кеш – не по-малко от 8 MB; еквивалент или по-добър; - Оперативна памет: не по-малко от 32 GB, тип DDR4, 2400 Mhz или по-добра; - Видео карта със собствена памет не по-малко от 8GB тип GDDR5, еквивалентна или по-добра; - Дисплей: 17” Display, матов, минимум Full HD (1920 x 1080) или по-добър; - Хард дискове: поне един диск SSD (Boot) с капацитет не по-малък от 256GB + и поне един SATA диск с капацитет не по-малък от 1TB 7200RPM ; - Свързаност: LAN 10/100/1000 Мбит/сек, Wi-Fi 802.11ac; - CD/DVD четящо и записващо устройство; - Батерия – Li-Ion с издръжливост не по-малка от 4 часа - Зарядно устройство; - Мишка; - Клавиатура (БГ) с подсветка; - Четец за карти; - Транспортна чанта; - Всички необходими кабели, осигуряващи пълна функционалност и комуникационни връзки; | 1 бр. |  |  |
| 1.27 | Настолен компютър, еквивалент или по-добър, за работа със заснетите модели: - Процесор със следните параметри: - физически ядра – не по-малко от шест; - базисна тактова честота – не по-малка 3,2 GHz; - максимална тактова честота – не по-малка 4,6 GHz; - кеш – не по-малко от 12 MB; еквивалент или по-добър.; # - Оперативна памет: не по-малко от 64 GB, DDR4 2666 Mhz или по-добра; # - Видео карта със собствена памет не по-малко от 11GB тип GDDR5Х, 352-bit, еквивалентна или по-добра; - Хард диск: не по-малко от 256GB SSD (Boot) + 4TB 7200RPM SATA; - CD/DVD четящо и записващо устройство; - Захранване: мин. 1000 W; - Монитор: мин. 27” Ultra HD 4K IPS LED или еквивалент; - Mишка и клавиатура (БГ); - Четец за карти; - Всички необходими кабели, осигуряващи пълна функционалност и комуникационни връзки; | 1 бр. |  |  |
| 1.28 | Светодиоден (LED) фенер или еквивалент, за работа при намалена видимост и нощни условия, мин. 6000 лумена, с два комплекта акумулаторни батерии и зарядно устройство за 220V; | 1 бр. |  |  |

(Посочва се от участника): Предлагаме да доставим, инсталираме и конфигурираме посочената по-горе система, на адрес гр. София, бул. „Ал. Малинов“ № 1, в срок до ….. дни (но не повече от 120 дни), считано от датата на сключване на договора, удостоверено със съответните предавателно-приемателни протоколи за доставка, инсталация и конфигуриране.

(Посочва се от участника): Предлагаме стандартен фирмен гаранционен срок ………… месеца на предлаганите изделия от датата на подписване на предавателно-приемателния протокол за пускане в експлоатация. (не по-малък от 12 месеца от датата на подписване на предавателно-приемателния протокол за пускане в експлоатация)

Задължаваме се:

1. 	Да проведем обучение за работа с доставеното и инсталирано техническо оборудване на 8 (осем) бр. служители, посочени от Възложителя за минимум 2 дни и да издадем съответните удостоверения за преминало обучение. Разходите за консумативите, необходими за провеждане на обучението са за наша сметка. След приключване на обучението ще се състави и подпише протокол за провеждането му. Обучението следва да се проведе в едноседмичен срок след доставка на системата.

2. Гаранционното обслужване на техническото оборудване да бъде:

- Време за реакция до 8 часа от приемане на заявката;

- Работно време – 8 x 5 (от понеделник до петък, 8 часа на денонощие);

- Време за възстановяване на функционалността до 20 работни дни.

Извършването на сервизна дейност и отстраняването на проблем се извършва на място, в обекта на Възложителя НИК-МВР, бул. „Ал. Малинов“ № 1 или при необходимост в сервиз.

При възникнал технически проблем с доставената апаратура, за времето на неговото отстраняване, ще предоставим на възложителя заместваща такава, със същите или по-добри параметри.

3. Да не изискваме от Възложителя връщане на повредените магнитни носители на информация.

4.	Да предоставим гаранционно обслужване. За всички технически проблеми да има разкрито помощно бюро (Help-desk) за техническа поддръжка. Достъпът до Помощното бюро да е осигурен чрез телефонен номер и e-mail, който да не поставя потребителите пред нуждата да плащат разговори по международни тарифи или тарифи на услуги с добавена стойност.

5. Предоставяме информация за помощното бюро - адрес и телефонни номера, e-mail, както и списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ. Съгласни сме представител на Възложителя да подава заявка за сервизна услуга (ЗСУ), като съобщава серийния номер на повреденото оборудване и идентифицираните последствия от повредата. Съгласни сме да потвърдим приемането на ЗСУ и да предоставим номера, под който е регистрирана заявката.

6. Задължаваме се ремонтът да се извършва с нови, оригинални и/или нови съвместими резервни части и модули. Наш сервизен специалист, на когото е възложено изпълнението на ЗСУ ще изготви Протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ). В протокола ще се описва как е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове е станало това. ПСУ ще бъде на хартиен носител в два екземпляра  и ще се подписва и от двете страни - по един за всяка страна.

7. Гарантираме, че в случай на използване на нови съвместими резервни части или подобни възли и устройства със същата функционалност няма да се наруши работоспособността на системата и нейните параметри.

8. Задължаваме се резервните части и модули, необходими за отстраняването на повредите, да са включени в гаранционната поддръжка.

Декларираме, че:

1.	Декларираме, че сме запознати и ще изпълним всички точки от Техническата спецификация и документацията за участие в процедурата.

2.	Декларираме, че ще предоставим следните съпроводителни документи при извършване на доставката: Фактура за извършена доставка и въвеждане в експлоатация, Предавателно-приемателен протокол за извършена доставка и въвеждане в експлоатация; Техническо описание и ръководство за ползване на доставената система.

3. 	Доставеното оборудване ще е ново, неупотребявано и в производствената листа на производителя към датата на подаване на документите.

4.	Разполагаме със сервизна база за гаранционна поддръжка на доставените технически средства.

Прилагаме следните документи и информация, неразделна част от настоящото предложение:

1. Списък с информация за помощното бюро – адрес и телефонни номера, e-mail.

2. Списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ.

3. Образец на Заявка за сервизна услуга (ЗСУ);

4. Образец на Протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ);

5. Декларация за сервизната база, в която са посочени сервизът, неговият адрес, телефон за връзка, факс и/или електронна поща и лица за контакт.

Дата: ......................                  		 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................

(име и фамилия)

....................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Образец № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Подписаният/подписаната: …………................................................................................................

/собствено, бащино, фамилно име /

Представляващ/а участника……………………………………………………………….………..,

/наименование/

ЕИК .................................., в качеството си на ……………………………………………………..,

/длъжност/

седалище и

адрес на управление:............................................................................, тел./факс.........................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията, съдържащи се в проекта на договор с предмет „Доставка на лазерен 3D скенер за заснемане на местопроизшествия”

гр: .…………….	 декларатор:

дата:…………….	 /име, фамилия и подпис /

Забележка: 	Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.

Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата по обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лазерен 3D скенер за заснемане на местопроизшествия”,

Долуподписаният: ...................................................................................................................,

/собствено, бащино, фамилно име/

в качеството си на ......................................................................................................................

/длъжност/

на ……………............................................................................................................................,	/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

БУЛСТАТ/ЕИК .........................................., седалище  и адрес на управление: ............................................................, тел./факс ..............................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 3 месеца, посочени в раздел IV.2.6) на Обявлението, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за участие в процедурата.

гр: ..........................	ДЕКЛАРАТОР:

дата: ......................	/име, фамилия и подпис/

Забележка:

Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.

Декларацията се подава и от участник – физическо лице.

Образец № 5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на лазерен 3D скенер за заснемане на местопроизшествия”

от: .................................................................................................…………………………….

/наименование на участника/

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

| № | Наименование | Брой | Ед. цена в лв. без ДДС | Цена общо в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лазерен 3D скенер, включващ всички характеристики от т. 1.1. до т. 1.16. от Техническата спецификация | 1 бр. |  |  |
| 2. | Регулируема тринога, съгласно т. 1.17 от Техническата спецификация | 1 бр. |  |  |
| 3. | DSLR камера, еквивалент или по-добра за заснемане на сканираната зона, съгласно т. 1.18 от Техническата спецификация | 1 бр. |  |  |
| 4. | Таблет, еквивалентно или по-добро мобилно устройство, за безжично управление от разстояние, съгласно т. 1.25 от Техническата спецификация | 1 бр. |  |  |
| 5. | Лаптоп, еквивалент или по-добър, за безжично управление от разстояние, проверка и анализ на резултатите от сканирането, съгласно т. 1.26 от Техническата спецификация | 1 бр. |  |  |
| 6. | Настолен компютър, еквивалент или по-добър, за работа със заснетите модели, съгласно т. 1.27 от Техническата спецификация | 1 бр. |  |  |
| 7. | Светодиоден (LED) фенер или еквивалент, за работа при намалена видимост и нощни условия, съгласно т. 1.28 от Техническата спецификация | 1 бр. |  |  |
| 8. | Обучение, съгласно т. 2 от Техническата спецификация | 8 бр. служители |  |  |
| Обща стойност на поръчката в лева без ДДС |  |  |  |  |
| Обща стойност на поръчката в лева с ДДС |  |  |  |  |

Предлаганата цена включва всички разходи, франко мястото на изпълнение на поръчката, доставка, инсталация, конфигуриране на доставената техника, гаранционна поддръжка и стойността на резервните части, които ще се влагат при ремонт, мита, акцизи, труд и транспорт.

Предлаганата цена включва:

1. Всички необходими кабели, осигуряващи пълна функционалност и комуникационни връзки на устройствата, съгласно т. 1.19 от Техническата спецификация.

2. Транспортни кутии за всички устройства и аксесоари, позволяващи лесното им транспортиране и съхранение, съгласно т. 1.20 от Техническата спецификация.

3. 	Ръководство за работа със системата, съгласно т. 1.21 от Техническата спецификация.

4. Софтуер/и за безжично управление от разстояние с възможност за инсталиране на лаптоп, възможност за инсталиране на таблет или друго мобилно устройство, безсрочен лиценз за ползване, съгласно т. 1.22 от Техническата спецификация.

5. Софтуер/и, служещ за обработка и анализ на получените при сканирането облаци от точки, модели и изображения, с възможност за 2D и 3D измервания на разстояние, площ, ъгъл, обем; експортиране на резултатите от сканирането във формати, съвместими с 3DStudio MAX, АUTOCAD и/или други еквиваленти софтуерни продукти за 3D моделиране; безсрочен лиценз за ползване, съгласно т. 1.23 от Техническата спецификация.

6. Ъпдейт на всички софтуерни продукти до последната версия за срока на гаранцията, съвместими с устройствата, съгласно т. 1.24 от Техническата спецификация.

Дата: .........................          	        			 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................

/име и фамилия/              ..................................................................

/длъжност на представляващия участника/

Образец № 6

Забележка: декларацията се подава от участника, избран за изпълнител, преди сключване на договора за обществена поръчка.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Долуподписаният/ата/ ____________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име)

в качеството си на _____________________________________________________________________________

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. изпълнителен директор, управител или др.)

в _______________________________________________________________________

/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/

регистриран/вписан в _____________________ регистър при __________________________ с ЕИК/БУЛСТАТ/ под №______________________, във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лазерен 3D скенер за заснемане на местопроизшествия”,

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е:

действителен собственик* по смисъла на § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП на горепосоченото юридическо лице е следното физическо лице/ са следните физически лица:

- ______________________________________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ____________________ (за лицата по чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация), дата на раждане ____________________________________ (за лицата, които не са посочени в чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация),

вид и № на документ за самоличност № ___________________, издаден от __________________,

постоянен адрес: _____________________________________, гражданство___________________, държава на пребиваване___________________ (ако е различна от Република България или държавата по гражданството на лицето).

Имам сведения, че същия/ата е / не е видна политическа личност в Република България, в друга

(ненужното се зачертава)

държава членка или в трета държава, или в международни организации, или свързано с такива видни политически личности по смисъла на чл. 36, ал. 2 – 5 от ЗМИП.

- ______________________________________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ____________________ (за лицата по чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация), дата на раждане ____________________________________ (за лицата, които не са посочени в чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация),

вид и № на документ за самоличност № ___________________, издаден от __________________,

постоянен адрес: _____________________________________, гражданство___________________, държава на пребиваване___________________ (ако е различна от Република България или държавата по гражданството на лицето).

Имам сведения, че същия/ата е / не е видна политическа личност в Република България, в друга

(ненужното се зачертава)

държава членка или в трета държава, или в международни организации, или свързано такива видни политически личности по смисъла на чл. 36, ал. 2 – 5 от ЗМИП.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата: д/м/г						     Декларатор: ………………………………..

( подпис и печат)

* Действителен собственик е физическо или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

ЗАБЕЛЕЖКА: Декларацията се подписва от законния представител или от пълномощника на юридическото лице, определено за изпълнител на обществената поръчка, а при изпълнител обединение – от законния представител или пълномощника  на всеки от членовете на обединението.

РАЗДЕЛ X.	ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1	Техническа спецификация;

Приложение 2	Проект на договор.