ДОКУМЕНТАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лабораторна хладилна техника”

с две обособени позиции:

oбособена позиция № 1 – „Доставка на лабораторни хладилници и фризери“

oбособена позиция № 2 – „Доставка на нискотемпературен лабораторен фризер“

СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел I.	Предмет на обществената поръчка

Раздел II.	Условия за участие в процедурата

Раздел III.	Използване капацитета на трети лица и подизпълнители

Раздел IV.	Основания за отстраняване

Раздел V.	Критерии за подбор и критерий за възлагане

Раздел VI.	Общи изисквания при изготвяне и представяне на оферта, съдържание на опаковката

Раздел VII. 	Защита на личните данни

Раздел VIII.	Други указания

Раздел IX.	Образци на документи, както и указание за подготовката им

Образец № 1А	Опис на представените документи за обособена позиция № 1

Образец № 1Б	Опис на представените документи за обособена позиция № 2

Образец № 2А	Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1

Образец № 2Б	Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2

Образец № 3А	Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по за обособена позиция № 1

Образец № 3Б	Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по за обособена позиция № 2

Образец № 4	Декларация за срок на валидност на офертата

Образец № 5А	Ценово предложение за обособена позиция № 1

Образец № 5Б	Ценово предложение за обособена позиция № 2

Образец № 6	Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП

ЕЕДОП	Стандартен образец за единен европейски документ за обществени поръчки предоставен в генерирани файлове към документацията за обществената поръчка (espd-request) в XML и в PDF формат

Раздел X.	Приложения

Приложение 1	Техническа спецификация за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2

Приложение 2	Проект на договор по обособена позиция № 1

Приложение 3	Проект на договор по обособена позиция № 2

Приложение 4	Методика за определяне на комплексна оценка и начин за определяне на оценката по всеки показател по обособена позиция № 1

Приложение 5	Методика за определяне на комплексна оценка и начин за определяне на оценката по всеки показател по обособена позиция № 2

РАЗДЕЛ I.		ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обществената поръчка е с предмет „Доставка на лабораторна хладилна техника”, с две обособени позиции:

oбособена позиция № 1 – „Доставка на лабораторни хладилници и фризери“

oбособена позиция № 2 – „Доставка на нискотемпературен лабораторен фризер“

РАЗДЕЛ II.	УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

- Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

- В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

- Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

- Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

- Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

- Участник-обединение, което не е юридическо лице, представя копие от документа, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

РАЗДЕЛ III.	ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

РАЗДЕЛ IV.	ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5, чл. 101, ал. 11 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея, както и участник, който в ценовото си предложение по съответната обособена позиция е посочил обща стойност без ДДС за изпълнение на поръчката, която надвишава прогнозната стойност по същата позиция, посочена в раздел II.2.6) на обявлението. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, който в ценовото си предложение е допуснал аритметична грешка или неточност при пресмятане на общите цени без ДДС за отделните компоненти или общата стойност на поръчката без ДДС.

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация. Всички образци, приложени към настоящата документация, са задължителни за участниците, като Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, който не попълни образците в съответствие с указанията на Възложителя.

РАЗДЕЛ V.	КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Критериите за подбор се отнасят и за двете обособени позиции и са, както следва:

Технически и професионални способности:

1. Участниците трябва да са изпълнили дейности (доставки) с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Съответствието с критерия за подбор се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с доказателство за извършване на съответната доставка. Участникът декларира съответствието си с критерия за подбор в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, поле: „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ на ЕЕДОП.

2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/-и с обхват: доставка и/или инсталиране и/или сервизно обслужване на лабораторна и/или хладилна техника. Съответствието с критерия за подбор се доказва с представяне на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/-и с горепосочения обхват. Сертификатът трябва да бъде издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 ЗНАООС. Участникът декларира съответствието си с критерия за подбор в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, поле: „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ на ЕЕДОП.

Доказателствата за съответствие се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Минимални изисквания:

1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходен предмет и обем се разбират доставка/-и на лабораторна хладилна техника, включващи: за обособена позиция 1 – минимум 10 бр. хладилници и/или хладилници с фризер и/или фризери, за обособена позиция 2 – минимум 1 бр. фризер, охлаждащ при температура под -50ºС.

2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/-и с обхват: доставка и/или инсталиране и/или сервизно обслужване на лабораторна и/или хладилна техника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта.

Критерият за определяне на икономически най-изгодна оферта е „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА“.

Класирането на офертите се извършва на база получена от всяка оферта комплексна оценка съгласно Методика за определяне на комплексна оценка и начин за определяне на оценката по всеки показател – Приложение 4 за обособена позиция № 1 и Приложение 5 за обособена позиция № 2.

РАЗДЕЛ VI.		ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

3. 	наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите.

Офертите се подават всеки работен ден от 08:30 ч. до 12.00 и от 13.00 до 17:30 ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка на следния адрес:

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” – Министерство на вътрешните работи, 
гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124

Ако участникът изпраща офертата, чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.

Офертите се подават в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка и с надпис:

ДО ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124

О Ф Е Р Т А за участие в открита процедура с предмет: ____________________________________________________ /изписва се наименованието на поръчката/ обособена позиция № ______ и наименование ______________________________ /изписва се номера и наименованието на обособената позиция/

________________________________________________ име на участника ________________________________________________ пълен адрес за кореспонденция ________________________________________________ лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение / Промяна на оферта / с входящ номер/”.

При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.

За подаването на офертата на участника се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или не са запечатaни или са с нарушена цялост, се вписват в регистъра и се връщат на подателя незабавно.

Срокът на валидност на офертите в настоящата процедура е 3 (три) месеца, считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите.

Забележки:

1. Всички документи се представят в един екземпляр, освен ако не е посочено друго.

2. Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. В случай, че част от необходимите документи са съставени на чужд език, същите следва да бъдат приложени към офертата с превод на български, съгласно настоящата документация.

3. Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени. Заверено от участника копие на документ означава: документът да е заверен с гриф „Вярно с оригинала” и да съдържа подпис на заверяващото го лице.

4. По документите не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис на лицето, което подписва.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение. Опаковката съдържа следното:

1. Опис на представените документи (образец № 1А и образец № 1Б);

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника/за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице/за всеки подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на договора.

3. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка- правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, когато е приложимо.

4. Доказателства за предприети мерки за надеждност по чл. 56, ал. 1 от ЗОП, когато е приложимо.

5. Техническо предложение:

5.1. Документ за упълномощаване, когато, лицето, което подава офертата не е законният представител на участника;

5.2. Предложение за изпълнение на поръчката (образец № 2А и образец № 2Б);

5.3. Декларация за съгласие с условията на приложения към документацията проект на договор (образец № 3А и образец № 3Б);

5.4. Декларация за срока на валидност на офертата (образец № 4);

6. Ценово предложение (образец № 5А и образец № 5Б).

РАЗДЕЛ VII.	 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗМВР, администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни е министърът на вътрешните работи, който може да възлага обработването на лични данни на определени от него длъжностни лица.

Координати на администратора на лични данни: гр. София, 1000, ул. „6-и септември“ № 29, тел. 02 9825 000 – телефонна централа.

Длъжностното лице по защита на личните данни в МВР на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи е Мария Рангелова, с координати за връзка: тел. 02/9822114, email: mrangelova.14@mvr.bg

В случай че сте участници в процедури по възлагане на обществена поръчка, МВР обработва лични данни на физически лица в следния смисъл:

- Лични данни: имена; ЕГН или личен номер на чужденец; данни за документ за самоличност при необходимост; дата на раждане; адрес; телефон; електронна поща; образование/експертиза;

- Цел: изпълнение на законодателството в областта на възлагане на обществени поръчки; провеждане на процедура за избор на изпълнител и сключване на договор за обществена поръчка по смисъла на ЗОП чрез придържане към утвърдени формуляри, в това число към Единният европейски документ за обществени поръчки;

- Основание: чл. 6, § 1, буква „в“ от Общия регламент относно защитата на данните -  спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора на лични данни;

- Срок за съхранение на личните данни: съобразно чл. 122 от ЗОП във връзка с чл. 121 от ЗОП – 5 години от датата на приключване изпълнението на договора за обществена поръчка или от датата на прекратяване на процедурата. Този срок може да бъде удължен, в случай че това произтича от правила за работа на финансиращи, одитиращи и сертифициращи органи във връзка с предоставянето на средства по проекти и програми от Европейския съюз.

Предоставянето на личните данни, посочени по-горе е задължително изискване съгласно законодателството в областта на възлагане на обществени поръчки, в това число и еЕЕДОП, приет с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 годиназа установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки. Непредоставянето на личните данни, които се изискват от закона, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата за възлагане на обществена поръчка.

МВР не предоставя данните Ви на трети лица, освен когато това е необходимо за изпълнение на законово задължение или за изпълнение на сключен договор, както и на компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от ДУССД-МВР предоставянето на информация, включително съдържаща лични данни.

Вашите права във връзка с обработването на личните данни от МВР са:

- Право на информираност съобразно Параграф 58, 60-62 от Преамбюла и член 12-14 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на достъп съобразно Параграф 63 от Преамбюла и член 12 и 15 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на прехвърляне на личните данни на друг администратор (право на преносимост на данните) съобразно Параграф 68 от Преамбюла и член 12 и 20 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на коригиране съобразно член 5, 12, 16 и 19 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на изтриване ("правото да бъдете забравени") съобразно Параграф 65 и 66 от Преамбюла и член 6, 9, 12 и 17 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на ограничаване на обработването съобразно Параграф 67 от Преамбюла и член 18 и 19 от Общия регламент относно защитата на данните;

- Право на възражение срещу обработването съобразно Параграф 69 и 70 от Преамбюла и член 12 и 21 от Общия регламент относно защитата на данните.

- Право на жалба срещу обработването, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Интернет страница: www.cpdp.bg ; Електронна поща: kzld@cpdp.bg; Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518.

РАЗДЕЛ VIII.	ДРУГИ УКАЗАНИЯ

В случай, че избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката, в съответствие с чл. 111, ал. 8 от ЗОП.

За въпроси, отнасящи се до провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са посочени в настоящата документация, се прилага Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Място за изпълнение на обществената поръчка: град София, бул. „Александър Малинов“ № 1, НИК – МВР.

Срок за изпълнение на обществената поръчка: 90 дни от подписване на договора.

Не се допускат варианти на офертите. Участниците следва да представят в своята оферта техническо предложение в пълно съответствие с техническата спецификация.

Всички участници могат да кандидатстват по една или повече от обособените позиции.

Достъпът на изпълнителя до помещенията, в които ще се инсталира оборудването, предмет на договора, ще се извършва по начина и във времето, допустими съгласно действащата нормативна уредба на МВР.

РАЗДЕЛ IX.	ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ
ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ

- Образец № 1А и Образец № 1Б - опис на документите и информацията, съдържащи се в опаковката, подписан от участника, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.

2. Образец № 2А и Образец № 2Б - Предложение за изпълнение на поръчката. Документът се представя в оригинал. Участникът задължително попълва колоната „Предложено от участника“ и посочва предлагания от него гаранционен срок, както и нивото на шум на доставената лабораторна хладилна техника и потенциала за разрушаване на озоновия слой /ODP/ на предлаганата техника на относимите места в документа.

3. Образец № 3А и Образец № 3Б - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор. Представя се в оригинал.

4. Образец № 4 - Декларация за срок на валидност на офертата. Документът се представя в оригинал.

5. Образец № 5А и Образец № 5Б - Ценово предложение. Документът се представя в оригинал.

5.1. Ценовото предложение се изготвя и представя в съответствие с приложения към документацията образец в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис: „Предлагани ценови параметри”, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. Предлаганата от участника цена не трябва да се съдържа или посочва в друг от документите, приложени към офертата, освен в ценовото предложение.

5.2. Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания, като цената се посочва в лева, закръглена до втория десетичен знак.

Предложената от участника обща стойност без ДДС за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция не трябва да надвишава прогнозната стойност по същата позиция, посочена в раздел II.2.6) на обявлението.

5.3. Формиране на ценово предложение:

Ценовото предложение да включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в т.ч. мита, такси, акцизи, транспорт, доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване. В цената на гаранционното обслужване са включени цената на всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи и положения труд за ремонт на техниката.

Участниците представят ценовата си оферта, като посочат единична цена в лева без ДДС за всеки вид оборудване, обща цена в лева без ДДС за всеки вид оборудване, получена като произведение от единичната цена по количеството, обща стойност на поръчката в лева без ДДС и обща стойност на поръчката в лева с ДДС.

При оценяване на офертите се взема предвид посочената от всеки участник обща стойност без ДДС.

Не се допускат аритметични грешки или неточности при пресмятане на общите цени без ДДС за отделните компоненти или общата стойност на поръчката без ДДС.

6. Образец № 6 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), се подава от участника, избран за изпълнител на съответната обособена позиция, преди сключване на договора за обществена поръчка.

7.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП, цифрово подписан (PDF формат) и приложен на подходящ оптичен носител. еЕЕДОП се подписва от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

7.1. Възложителят е предоставил образец на ЕЕДОП в генерирани файлове към документацията за обществената поръчка (espd-request) в XML за компютърна обработка и в PDF формат за преглед.

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид.

Връзка към системата за еЕЕДОП може да се осъществи чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и e-услуги/Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес: https:/ec.europa.eu/tools/espd

Информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242.

Възможен начин за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид, съгласно публикувани методически указания на сайта на АОП, изх. Номер МУ-4/02.03.2018г., е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.

В случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис, следва да бъде подписана версията в PDF формат.

7.2. Липсата на основанията за отстраняване и съответствието с поставените от Възложителя критерии за подбор се декларират от участника чрез попълване и представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП.

7.3. Участник, който участва самостоятелно в обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, попълва и представя един ЕЕДОП.

7.4. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 7.2.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. В случай че участникът използва подизпълнители, той посочва подизпълнители и дела от поръчката, който ще им възложи в част IV буква В от еЕЕДОП – „Възлагане на подизпълнители в процентно изражение“. В случай, че участникът няма да използва подизпълнител/и, той не е длъжен да попълва това поле.

7.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, за всеки от участниците в обединението се представя отделен ЕЕДОП.

7.6. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

7.7. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, възложителят е посочил критериите за подбор и документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, както и в документацията.

7.8. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

7.9. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

7.10. Обстоятелствата относно основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 т. 1 от ЗОП, извън тези по част III, раздел А: Основания, свързани с наказателни присъди, от ЕЕДОП (осъждания за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256-260 от НК), както и основанията за отстраняване по чл. 107, т. 4 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 без да са налице изключенията по т. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, ал. 1 или ал. 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда, чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, чл. 69  от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, се декларират в ЕЕДОП, част III, раздел Г: „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка”, като:

- ако по отношение на участника не са налице горепосочените основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 107, т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8 без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, ал. 1 или ал. 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда, чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, участникът отбелязва отговор „НЕ” в дясната колона.

- ако по отношение на участника са налице горепосочените основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 от ЗОП, чл. 107, т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, ал. 1 или ал. 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда, чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, участникът отбелязва отговор „ДА” в дясната колона и попълва и следващия ред относно предприети мерки за реабилитация, ако има такива.

7.11. Участниците попълват само дясната колона „Отговор“ на таблицата от образеца на ЕЕДОП.

7.12. Необходимата информация се попълва в полето, оградено със средни скоби – [……].

7.13. 	Когато е приложимо участникът представя документи, удостоверяващи предприетите от него мерки за доказване на надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП. Предприетите мерки се описват в съответния раздел на ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят някои или всички от изброените в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП документи.

Образец № 1А

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

по обществената поръчка с предмет „Доставка на лабораторна хладилна техника”, oбособена позиция № 1 – „Доставка на лабораторни хладилници и фризери“

| № | Съдържание | Номер на страница от.....до |
| --- | --- | --- |
| 1. | Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника/за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице/за всеки подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на договора (представя се в електронен вид) |  |
| 2. | Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка - правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, когато е приложимо |  |
| 3. | Доказателства за предприети мерки за надеждност по чл. 56, ал. 1 от ЗОП, когато е приложимо |  |
| 4. | Техническо предложение, което съдържа: |  |
| 4.1. | Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника |  |
| 4.2. | Предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 2А) |  |
| 4.3. | Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 3А) |  |
| 4.4. | Декларация за срок на валидност на офертата (образец № 4) |  |
| 5. | Ценовото предложение (Образец № 5А) в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” |  |

Подпис:

Име и фамилия:

Образец № 1Б

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

по обществената поръчка с предмет „Доставка на лабораторна хладилна техника”, oбособена позиция № 2 – „Доставка на нискотемпературен лабораторен фризер“

| № | Съдържание | Номер на страница от.....до |
| --- | --- | --- |
| 1. | Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника/за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице/за всеки подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на договора (представя се в електронен вид) |  |
| 2. | Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка - правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, когато е приложимо |  |
| 3. | Доказателства за предприети мерки за надеждност по чл. 56, ал. 1 от ЗОП, когато е приложимо |  |
| 4. | Техническо предложение, което съдържа: |  |
| 4.1. | Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника |  |
| 4.2. | Предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 2Б) |  |
| 4.3. | Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 3Б) |  |
| 4.4. | Декларация за срок на валидност на офертата (образец № 4) |  |
| 5. | Ценовото предложение (Образец № 5Б) в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” |  |

Подпис:

Име и фамилия:

Образец № 2А

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от: .................................................................................……................................……………………

/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним поръчката с предмет „Доставка на лабораторна хладилна техника”, oбособена позиция № 1 – „Доставка на лабораторни хладилници и фризери“, съгласно изискванията на Възложителя, поставени в Техническата спецификация.

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

| 1. Лабораторен хладилник с фризер - 5 (пет) броя |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИЗИСКАНО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  | ПРЕДЛОЖЕНО ОТ УЧАСТНИКА |
| Показател | Изискана стойност | Предложена стойност за съответния показател |
| Полезен обем на хладилник | Минимум 240 л. |  |
| Полезен обем на фризер | Минимум 100 л. |  |
| Температурен диапазон на хладилник | +3°C ÷ +8°C или по-широк |  |
| Температурен диапазон на фризер | -12°C ÷ -21°C или по-широк |  |
| Стабилност на температурата във вътрешното пространство на хладилник и фризер | Максимално отклонение до ±3°C |  |
| Начин на размразяване хладилник/фризер | Автоматично / ръчно или автоматично |  |
| Охладителна система хладилник/фризер | Динамична/статична |  |
| Температурен контрол | Дигитален панел с резолюция поне 0.1°C |  |
| Алармена система при неизправност и отворена врата | Звукова и светлинна |  |
| Самозатваряща се врата на хладилник и на фризер | Да |  |
| В хладилна част - разместващи се рафтове, позволяващи съхранение на малки лабораторни консумативи | Минимум четири рафта |  |
| Във фризерна част – долна с чекмеджета | Минимум три чекмеджета |  |
| Окачване на вратата | сменяемо |  |
| Работа при околна температура | +15°C ÷ +30°C или по широк |  |
| Ел. захранване | 220-240V |  |
| 2. Лабораторен хладилник, полезен обем минимум 300 л. - 4 (четири) броя |  |  |
| ИЗИСКАНО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  | ПРЕДЛОЖЕНО ОТ УЧАСТНИКА |
| Показател | Изискана стойност | Предложена стойност за съответния показател |
| Полезен обем на хладилник | Минимум 300 л. |  |
| Температурен диапазон | +3°C ÷ +8°C или по-широк |  |
| Стабилност на температурата във вътрешното пространство на хладилник | Максимално отклонение до ±3°C |  |
| Начин на размразяване | Автоматично |  |
| Охладителна система | Динамична |  |
| Температурен контрол | Дигитален панел с резолюция поне 0.1°C |  |
| Алармена система при неизправност и отворена врата | Звукова и светлинна |  |
| Самозатваряща се врата | Да |  |
| Разместващи се рафтове, позволяващи съхранение на малки лабораторни консумативи | Минимум четири рафта |  |
| Окачване на вратата | сменяемо |  |
| Работа при околна температура | +15°C ÷ +30°C или по широк |  |
| Ел. захранване | 220-240V |  |
| 3. Лабораторен хладилник, полезен обем минимум 120 л. - 10 (десет) броя |  |  |
| ИЗИСКАНО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  | ПРЕДЛОЖЕНО ОТ УЧАСТНИКА |
| Показател | Изискана стойност | Предложена стойност за съответния показател |
| Полезен обем на хладилник | Минимум 120 л. |  |
| Температурен диапазон | +3°C ÷ +8°C или по-широк |  |
| Стабилност на температурата във вътрешното пространство на хладилник | Максимално отклонение до ±3°C |  |
| Начин на размразяване | Автоматично |  |
| Охладителна система | Динамична |  |
| Температурен контрол | Дигитален панел с резолюция поне 0.1°C |  |
| Алармена система при неизправност и отворена врата | Звукова и светлинна |  |
| Самозатваряща се врата | Да |  |
| Разместващи се рафтове, позволяващи съхранение на малки лабораторни консумативи | Минимум три рафта |  |
| Окачване на вратата | сменяемо |  |
| Работа при околна температура | +15°C ÷ +30°C или по широк |  |
| Ел. захранване | 220-240V |  |
| 4. Лабораторен фризер, вертикален, полезен обем минимум 250 л. - 2 (два) броя |  |  |
| ИЗИСКАНО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  | ПРЕДЛОЖЕНО ОТ УЧАСТНИКА |
| Показател | Изискана стойност | Предложена стойност за съответния показател |
| Полезен обем | Минимум 250 л. |  |
| Температурен диапазон | -12°C ÷ -21°C или по-широк |  |
| Стабилност на температурата във вътрешното пространство | Максимално отклонение до ±5°C |  |
| Размразяване | Автоматично или ръчно |  |
| Охладителна система | Статична или динамична |  |
| Температурен контрол | Дигитален панел с резолюция поне 0.1°C |  |
| Алармена система при неизправност и отворена врата | Звукова и светлинна |  |
| Самозатваряща се врата | Да |  |
| Брой чекмеджета | Минимум пет чекмеджета или изваждащи се рафтове |  |
| Окачване на вратата | сменяемо |  |
| Работа при околна температура | +15°C ÷ +30°C или по широк |  |
| Ел. захранване | 220-240V |  |
| 5. Лабораторен фризер, хоризонтален (тип ракла), полезен обем минимум 250 л. - 3 (три) броя |  |  |
| ИЗИСКАНО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  | ПРЕДЛОЖЕНО ОТ УЧАСТНИКА |
| Показател | Изискана стойност | Предложена стойност за съответния показател |
| Полезен обем | Минимум 250 л. |  |
| Температурен диапазон | -15°C ÷ -21°C или по-широк |  |
| Стабилност на температурата във вътрешното пространство | Максимално отклонение до ±5°C |  |
| Размразяване | Автоматично или ръчно |  |
| Охладителна система | Статична |  |
| Температурен контрол | Дигитален панел с резолюция поне 0.1°C |  |
| Алармена система при неизправност | Звукова и светлинна |  |
| Кошници за оптимална подредба | Да |  |
| Работа при околна температура | +15°C ÷ +30°C или по широк |  |
| Ел. захранване | 220-240V |  |
| 6. Лабораторен хладилник, полезен обем минимум 140 л. - 2 (два) броя |  |  |
| ИЗИСКАНО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  | ПРЕДЛОЖЕНО ОТ УЧАСТНИКА |
| Показател | Изискана стойност | Предложена стойност за съответния показател |
| Полезен обем на хладилник | Минимум 140 л. |  |
| Температурен диапазон | +3°C ÷ +8°C или по-широк |  |
| Стабилност на температурата във вътрешното пространство на хладилник | Максимално отклонение до ±3°C |  |
| Начин на размразяване | Автоматично |  |
| Охладителна система | Динамична |  |
| Температурен контрол | Дигитален панел с резолюция поне 0.1°C |  |
| Алармена система при неизправност и отворена врата | Звукова и светлинна |  |
| Самозатваряща се врата | Да |  |
| Разместващи се рафтове, позволяващи съхранение на малки лабораторни консумативи | Минимум три рафта |  |
| Окачване на вратата | сменяемо |  |
| Работа при околна температура | +15°C ÷ +30°C или по широк |  |
| Ел. захранване | 220-240V |  |
| 7. Лабораторен хладилник с фризер, полезен обем минимум 200 л. на хладилника и минимум 80 л. на фризера- 2 (два) броя |  |  |
| ИЗИСКАНО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  | ПРЕДЛОЖЕНО ОТ УЧАСТНИКА |
| Показател | Изискана стойност | Предложена стойност за съответния показател |
| Полезен обем на хладилник | Минимум 200 л. |  |
| Полезен обем на фризер | Минимум 80 л. |  |
| Температурен диапазон на хладилник | +3°C ÷ +8°C или по-широк |  |
| Температурен диапазон на фризер | -12°C ÷ -21°C или по-широк |  |
| Стабилност на температурата във вътрешното пространство на хладилник и фризер | Максимално отклонение до ±3°C |  |
| Начин на размразяване хладилник/фризер | Автоматично/ръчно или автоматично |  |
| Охладителна система хладилник/фризер | Динамична/статична |  |
| Температурен контрол | Дигитален панел с резолюция поне 0.1°C |  |
| Алармена система при неизправност и отворена врата | Звукова и светлинна |  |
| Самозатваряща се врата на хладилник и на фризер | Да |  |
| В хладилна част - разместващи се рафтове, позволяващи съхранение на малки лабораторни консумативи | Минимум четири рафта |  |
| Фризерна част | Минимум две чекмеджета |  |
| Окачване на вратата | сменяемо |  |
| Работа при околна температура | +15°C ÷ +30°C или по широк |  |
| Ел. захранване | 220-240V |  |

II.	Общи технически и екологични изисквания към лабораторната хладилна техника, описана в таблицата по-горе:

1.	Декларирам, че:

Доставената хладилна техника ще е нова, неупотребявана и от модели, които са в производствената листа на производителя.

2. 	При доставка ще предоставим комплект на техническа документация на хартия за доставяната лабораторна хладилна техника. Техническата документация ще съдържа: Техническо описание; инструкция/ръководство за ползване. Декларирам, че ако бъда избран за изпълнител, доставката ще бъде придружена с документите по тази точка.

3. 	Ниво на шум на доставената лабораторна хладилна техника (до 58 dB /A/ съгласно техническата спецификация):

- за лабораторен хладилник с фризер ________ (посочва се от участника);

- лабораторен хладилник, полезен обем минимум 300 л. ________ (посочва се от участника);

- лабораторен хладилник, полезен обем минимум 120 л. ________ (посочва се от участника);

- лабораторен фризер, вертикален, полезен обем минимум 250 л. ________ (посочва се от участника);

- лабораторен фризер, хоризонтален (тип ракла), полезен обем минимум 250 л. ________ (посочва се от участника);

- лабораторен хладилник, полезен обем минимум 140 л. ________ (посочва се от участника);

- лабораторен хладилник с фризер, полезен обем минимум 200 л. на хладилника и минимум 80 л. на фризера ________ (посочва се от участника).

4. „Потенциал за разрушаване на озоновия слой /ODP/“ на предлаганата техника:

- за лабораторен хладилник с фризер ________ (посочва се от участника);

- лабораторен хладилник, полезен обем минимум 300 л. ________ (посочва се от участника);

- лабораторен хладилник, полезен обем минимум 120 л. ________ (посочва се от участника);

- лабораторен фризер, вертикален, полезен обем минимум 250 л. ________ (посочва се от участника);

- лабораторен фризер, хоризонтален (тип ракла), полезен обем минимум 250 л. ________  (посочва се от участника);

- лабораторен хладилник, полезен обем минимум 140 л. ________ (посочва се от участника);

- лабораторен хладилник с фризер, полезен обем минимум 200 л. на хладилника и минимум 80 л. на фризера ________ (посочва се от участника);

5. Всички предлагани уреди ще имат СЕ-маркировка или декларация за съответствие съгласно ЕС норми.

6. Разполагаме / не разполагаме (излишното се зачертава от участника) със сервиз за осигуряване на гаранционното обслужване на лабораторна хладилна техника.

6.1. (В случай, че участникът разполага със сервиз по точка 6):

Подаваме декларация за сервиза/сервизите, който/които ще бъде/-ат използвана/-и за изпълнение на поръчката, в която се посочват сервиза/сервизите, неговият/техните адрес/и, телефони за връзка, факс и/или електронна поща, лица за контакт.

III. Общи изисквания относно дейностите по гаранцията:

1. Предлагаме гаранционен срок от ________ месеца (не по-малък от 36 месеца) считано от датата на приемателно-предавателен протокол за въвеждане на техниката в експлоатация. (посочва се от участника).

2. Съгласни сме и се задължаваме да осигурим обслужване и поддръжка в рамките на гаранционния срок. За решаване на възникнали технически проблеми поемаме задължението да предоставим контакти (име, телефонен номер, факс и e-mail) на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България.

3. Съгласни сме и се задължаваме в рамките на гаранционния срок да отстраняваме всички повреди до 20 /двадесет/ работни дни от уведомяването ни.

4. Съгласни сме и се задължаваме ремонтът да се извършва с нови оригинални или нови съвместими резервни части по възможност на място в обекта на Възложителя, за което сервизният специалист изготвя протокол за извършена сервизна услуга.

5. Съгласни сме и гарантираме, че в случай на използване на нови, съвместими, резервни части или подобни възли и устройства със същата функционалност, няма да се наруши нормалната работоспособност на системата.

6. Съгласни сме и се задължаваме в рамките на гаранционния срок да са включени всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи, и положеният труд за ремонт на хладилната техника.

7. Предлагаме срок на изпълнение на поръчката – ________ дни (не по-дълъг от 90 дни), считано от датата на сключване на договора. (посочва се от участника).

8. Приемаме мястото за изпълнение на доставката и извършване на дейностите, свързани с нея – НИК-МВР, гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1.

IV. Прилагаме следните документи и информация, неразделна част от настоящото предложение (в случай, че участникът разполага със сервиз по точка II.6):

1.	Декларация за сервиза/сервизите, който/които ще бъде/-ат използвана/-и за изпълнение на поръчката, с посочени сервиза/сервизите, неговият/техните адрес/и, телефони за връзка, факс и/или електронна поща, лица за контакт.

ВАЖНО: Предложението за изпълнение на поръчката и приложенията към него трябва да бъдат представени с номерирани страници. Участниците попълват, подписват и подпечатват Предложението за изпълнение на поръчката ведно с всички приложения към него, изисквани от Възложителя, без да посочват цени.

Дата: …...................                  		 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................

/име и фамилия/

....................................................................

/длъжност на представляващия участника/

Образец № 2Б

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от: .................................................................................……................................……………………

/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним поръчката с предмет „Доставка на лабораторна хладилна техника”, oбособена позиция № 2 – „Доставка на нискотемпературен лабораторен фризер“, съгласно изискванията на Възложителя, поставени в Техническата спецификация.

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

| Вертикален нискотемпературен фризер с минимален обем 250 л. - 1 (един) брой |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИЗИСКАНО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  | ПРЕДЛОЖЕНО ОТ УЧАСТНИКА |
| Показател | Изискана стойност | Предложена стойност за съответния показател |
| Полезен обем на фризер | Минимум 250 л. |  |
| Температурен диапазон | -50°C ÷ -80°C или по-широк |  |
| Охладителна система | поне два компресора |  |
| Начин на размразяване | Автоматично или ръчно |  |
| Материал | Стомана или еквивалент |  |
| Температурен контрол | Дигитален панел с резолюция поне 0.1°C, показващ работна и зададена температура. |  |
| Алармена система при неизправност, спиране на захранването и отворена врата | Звукова и светлинна алармена система Автономно захранване на алармената система с батерия |  |
| Рафтове | Стоманени (или еквивалентни) с минимум три броя рафтове и вътрешни врати |  |
| Работа при околна температура | +15°C ÷ +25°C или по широк |  |
| Ел. захранване | 220-240V |  |

II. Общи технически и екологични изисквания към лабораторната хладилна техника, описана в таблицата по-горе:

1. 	Декларирам, че:

Доставената хладилна техника ще е нова, неупотребявана и от модели, които са в производствената листа на производителя.

2. 	При доставка ще предоставим комплект на техническа документация на хартия за доставяната лабораторна хладилна техника. Техническата документация ще съдържа: Техническо описание; инструкция/ръководство за ползване. Декларирам, че ако бъда избран за изпълнител, доставката ще бъде придружена с документите по тази точка.

3. 	Ниво на шум на доставената лабораторна хладилна техника (до 58 dB /A/ съгласно техническата спецификация) ________ (посочва се от участника);

4. „Потенциал за разрушаване на озоновия слой /ODP/“ на предлаганата техника ________ (посочва се от участника);

5. Всички предлагани уреди ще имат СЕ-маркировка или декларация за съответствие съгласно ЕС норми.

6. Разполагаме / не разполагаме (излишното се зачертава от участника) със сервиз за осигуряване на гаранционното обслужване на лабораторна хладилна техника.

6.1. (В случай, че участникът разполага със сервиз по точка 6):

Подаваме декларация за сервиза/сервизите, който/които ще бъде/-ат използвана/-и за изпълнение на поръчката, в която се посочват сервиза/сервизите, неговият/техните адрес/и, телефони за връзка, факс и/или електронна поща, лица за контакт.

III. Общи изисквания относно дейностите по гаранцията:

1. Предлагаме гаранционен срок от ________ месеца (не по-малък от 36 месеца) считано от датата на приемателно-предавателен протокол за въвеждане на техниката в експлоатация. (посочва се от участника).

2. Съгласни сме и се задължаваме да осигурим обслужване и поддръжка в рамките на гаранционния срок. За решаване на възникнали технически проблеми поемаме задължението да предоставим контакти (име, телефонен номер, факс и e-mail) на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България.

3. Съгласни сме и се задължаваме в рамките на гаранционния срок да отстраняваме всички повреди до 20 /двадесет/ работни дни от уведомяването ни.

4. Съгласни сме и се задължаваме ремонтът да се извършва с нови оригинални или нови съвместими резервни части по възможност на място в обекта на Възложителя, за което сервизният специалист изготвя протокол за извършена сервизна услуга.

5. Съгласни сме и се задължаваме в случай на използване на нови, съвместими, резервни части или подобни възли и устройства със същата функционалност, ще гарантираме, че няма да се наруши нормалната работоспособност на системата.

6. Съгласни сме и се задължаваме в рамките на гаранционния срок да са включени всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи, и положеният труд за ремонт на хладилната техника.

7. Предлагаме срок на изпълнение на поръчката – ________ дни (не по-дълъг от 90 дни), считано от датата на сключване на договора. (посочва се от участника).

8. Приемаме мястото за изпълнение на доставката и извършване на дейностите, свързани с нея – НИК-МВР, гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1.

IV. Прилагаме следните документи и информация, неразделна част от настоящото предложение (в случай, че участникът разполага със сервиз по точка II.6):

1.	Декларация за сервиза/сервизите, който/които ще бъде/-ат използвана/-и за изпълнение на поръчката, с посочени сервиза/сервизите, неговият/техните адрес/и, телефони за връзка, факс и/или електронна поща, лица за контакт.

ВАЖНО: Предложението за изпълнение на поръчката и приложенията към него трябва да бъдат представени с номерирани страници. Участниците попълват, подписват и подпечатват Предложението за изпълнение на поръчката ведно с всички приложения към него, изисквани от Възложителя, без да посочват цени.

Дата: …...................                  		 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................

/име и фамилия/

....................................................................

/длъжност на представляващия участника/

Образец № 3А

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Подписаният/подписаната: …………................................................................................................

/собствено, бащино, фамилно име /

Представляващ/а участника……………………………………………………………….………..,

/наименование/

ЕИК .................................., в качеството си на ……………………………………………………..,

/длъжност/

седалище и

адрес на управление:............................................................................, тел./факс.........................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията, съдържащи се в проекта на договор с предмет „Доставка на лабораторна хладилна техника”, oбособена позиция № 1 „Доставка на лабораторни хладилници и фризери“.

гр: .…………….	 декларатор:

дата:…………….	 /име, фамилия и подпис /

Забележка: 	Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.

Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

Образец № 3Б

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Подписаният/подписаната: …………................................................................................................

/собствено, бащино, фамилно име /

Представляващ/а участника……………………………………………………………….………..,

/наименование/

ЕИК .................................., в качеството си на ……………………………………………………..,

/длъжност/

седалище и

адрес на управление:............................................................................, тел./факс.........................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията, съдържащи се в проекта на договор с предмет „Доставка на лабораторна хладилна техника”, oбособена позиция № 2 „Доставка на нискотемпературен лабораторен фризер“.

гр: .…………….	 декларатор:

дата:…………….	 /име, фамилия и подпис /

Забележка: 	Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.

Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата по обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лабораторна хладилна техника”,

обособена позиция № …………….- „…………………………………………………………..“

(изписва се № и наименование на обособената позиция)

Долуподписаният: ...................................................................................................................,

/собствено, бащино, фамилно име/

в качеството си на ......................................................................................................................

/длъжност/

на ……………............................................................................................................................,	/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

БУЛСТАТ/ЕИК .........................................., седалище  и адрес на управление: ............................................................, тел./факс ..............................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 3 месеца, посочени в раздел IV.2.6) на Обявлението, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за участие в процедурата.

гр: ..........................	ДЕКЛАРАТОР:

дата: ......................	/име и фамилия и подпис/

Забележка:

Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.

Декларацията се подава и от участник – физическо лице.

Образец № 5А

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторна хладилна техника”, oбособена позиция № 1 „Доставка на лабораторни хладилници и фризери“

от: .................................................................................................…………………………….

/наименование на участника/

| № | Наименование | Брой | Ед. цена в лв. без ДДС | Цена общо в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторен хладилник с фризер | 5 |  |  |
| 2 | Лабораторен хладилник, полезен обем минимум 300 л. | 4 |  |  |
| 3 | Лабораторен хладилник, полезен обем минимум 120 л. | 10 |  |  |
| 4 | Лабораторен фризер, вертикален, полезен обем минимум 250 л. | 2 |  |  |
| 5 | Лабораторен фризер, хоризонтален (тип ракла), полезен обем минимум 250 л. | 3 |  |  |
| 6 | Лабораторен хладилник, полезен обем минимум 140 л. | 2 |  |  |
| 7 | Лабораторен хладилник с фризер, полезен обем минимум 200 л. на хладилника и минимум 80 л. на фризера | 2 |  |  |
| Обща стойност на поръчката в лева без ДДС |  |  |  |  |
| Обща стойност на поръчката в лева с ДДС |  |  |  |  |

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

Ценовото предложение включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в т.ч. мита, такси, акцизи, транспорт, доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване. В цената на гаранционното обслужване са включени цената на всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи и положения труд за ремонт на техниката.

Дата: .........................                               ПОДПИС и ПЕЧАТ: .......................................................

......................................................

(име и фамилия)

.......................................................

(длъжност на представляващия участника)

Образец № 5Б

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторна хладилна техника”, oбособена позиция № 2 „Доставка на нискотемпературен лабораторен фризер“

от: .................................................................................................…………………………….

/наименование на участника/

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

| № | Наименование | Брой | Ед. цена в лв. без ДДС | Цена общо в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикален нискотемпературен фризер с минимален полезен обем 250 л. | 1 |  |  |
| Обща стойност на поръчката в лева без ДДС |  |  |  |  |
| Обща стойност на поръчката в лева с ДДС |  |  |  |  |

Ценовото предложение включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в т.ч. мита, такси, акцизи, транспорт, доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване. В цената на гаранционното обслужване са включени цената на всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи и положения труд за ремонт на техниката.

Дата: .........................                               ПОДПИС и ПЕЧАТ: .......................................................

......................................................

(име и фамилия)

.......................................................

(длъжност на представляващия участника)

Образец № 6

Забележка: декларацията се подава от участника, избран за изпълнител по съответната обособена позиция, преди сключване на договора за обществена поръчка.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Долуподписаният/ата/ ____________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име)

в качеството си на _____________________________________________________________________________

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. изпълнителен директор, управител или др.)

в _______________________________________________________________________

/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/

регистриран/вписан в _____________________ регистър при __________________________ с ЕИК/БУЛСТАТ/ под №______________________, във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторна хладилна техника”, по обособена позиция № …

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е:

действителен собственик* по смисъла на § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП на горепосоченото юридическо лице е следното физическо лице/ са следните физически лица:

- ______________________________________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ____________________ (за лицата по чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация), дата на раждане ____________________________________ (за лицата, които не са посочени в чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация),

вид и № на документ за самоличност № ___________________, издаден от __________________,

постоянен адрес: _____________________________________, гражданство___________________, държава на пребиваване___________________ (ако е различна от Република България или държавата по гражданството на лицето).

Имам сведения, че същия/ата е / не е видна политическа личност в Република България, в друга

(ненужното се зачертава)

държава членка или в трета държава, или в международни организации, или свързано с такива видни политически личности по смисъла на чл. 36, ал. 2 – 5 от ЗМИП.

- ______________________________________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ____________________ (за лицата по чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация), дата на раждане ____________________________________ (за лицата, които не са посочени в чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация),

вид и № на документ за самоличност № ___________________, издаден от __________________,

постоянен адрес: _____________________________________, гражданство___________________, държава на пребиваване___________________ (ако е различна от Република България или държавата по гражданството на лицето).

Имам сведения, че същия/ата е / не е видна политическа личност в Република България, в друга

(ненужното се зачертава)

държава членка или в трета държава, или в международни организации, или свързано такива видни политически личности по смисъла на чл. 36, ал. 2 – 5 от ЗМИП.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата: д/м/г						     Декларатор: ………………………………..

( подпис и печат)

* Действителен собственик е физическо или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

ЗАБЕЛЕЖКА: Декларацията се подписва от законния представител или от пълномощника на юридическото лице, определено за изпълнител на обществената поръчка, а при изпълнител обединение – от законния представител или пълномощника  на всеки от членовете на обединението.

РАЗДЕЛ X.	ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1	Техническа спецификация за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2;

Приложение 2	Проект на договор по oбособена позиция № 1;

Приложение 3	Проект на договор по oбособена позиция № 2;

Приложение 4	Методика за определяне на комплексна оценка и начин за определяне на оценката по всеки показател по oбособена позиция № 1;

Приложение 5	Методика за определяне на комплексна оценка и начин за определяне на оценката по всеки показател по oбособена позиция № 2.