                                                  

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:


„Доставка и монтаж на колонни климатици, професионална хладилна, кухненска и перална техника за нуждите на КК и БО на МВР“, по 5 обособени позиции:

	Позиция № 1:
	„Доставка и монтаж на 1 бр. среднотемпературен хладилен шкаф за КК „Тилия“ – Варна“;


	Позиция № 2:
	„Доставка и монтаж на 2 бр. колонни климатика и 4 бр. конвектомат  за БО „Изгрев“ – Созопол ”;


	Позиция № 3:
	„Доставка и монтаж на 2 бр. професионални електрически печки с по 6 плочи и фурна за БО „Зеленика“ – Китен ”;


	Позиция № 4:
	„Доставка и монтаж на 1 бр. професионална перална машина, 2 бр. сушилня и 1 бр. среднотемпературен хладилен шкаф за БО „Секвоя“ – с. Свети Спас, община Долна Баня“


	Позиция № 5:
	[bookmark: _GoBack]„Доставка и монтаж на 1 бр. електрическа фурна на 3 нива за БО „Къпина“ – Боровец“








СЪДЪРЖАНИЕ:
I. Основания за отстраняване;
II. Критерии за подбор; 
III. Критерий за възлагане;
IV. Общи изисквания при изготвяне и представяне на офертата. Съдържание на опаковката;
V. Други указания;
VI. Образци на документи и указания за подготовката им:
1. Опис на представените документи - Образец №1;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – стандартен образец предоставен в генерирани файлове към документацията за обществената поръчка (espd-request) в XML и в PDF формат;
3 Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2.1. за обособена позиция № 1, Образец № 2.2. за обособена позиция № 2, Образец № 2.3. за обособена позиция № 3, Образец № 2.4. за обособена позиция № 4 и Образец № 2.5. за обособена позиция № 5;
4. Декларация за  съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 3; 
5. Декларация за срок на валидност на офертата - Образец № 4;
6. Ценово предложение - Образец № 5.1. за обособена позиция № 1, Образец № 5.2. за обособена позиция № 2, Образец № 5.3. за обособена позиция № 3, Образец № 5.4. за обособена позиция № 4 и Образец № 5.5. за обособена позиция № 5;
7. Банкова гаранция за изпълнение на договора - Образец № 6;
VII. Проект на договор.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Техническа спецификация по обособена позиция № 1;
2. Техническа спецификация по обособена позиция № 2;
3. Техническа спецификация по обособена позиция № 3;
4. Техническа спецификация по обособена позиция № 4;
5. Техническа спецификация по обособена позиция № 5;



I. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
Основанията за отстраняване на участниците са посочени в т.2 и т. 3 от раздел VI.3) Допълнителна информация от Обявлението за поръчка.
II. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
Критериите за подбор на участниците са посочени в раздел III от Обявлението.
III. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП.
В конкретния случай икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия „най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, при пълно съответствие с изискванията на Възложителя. 
В ценовото предложение за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 5 участниците да посочат предлаганата от тях единична цена без ДДС. 
В ценовото си предложение за обособена позиция № 3, участниците да посочат предлаганата от тях единична цена без ДДС и обща цена без ДДС за исканото количество артикули. 
В ценовото си предложение за обособена позиция № 2 и обособена позиция № 4 участниците да посочат единична цена без ДДС за всеки артикул, обща цена без ДДС за исканото количество от всеки артикул, както и обща стойност без ДДС за всички видове и количества артикули за обособената позиция, за която участват. 
Предлаганите цени следва да са определени при пълно съответствие с изискванията на възложителя, франко мястото за изпълнение на обществената поръчка. 
Комисията оценява офертите съгласно предложената цена без включен ДДС. Когато в процедурата участват едновременно лица, които са регистрирани по ЗДДС и лица, които не са регистрирани по ЗДДС с цел обективното и равнопоставено сравнение и класиране на участниците, преди оценка на офертите комисията добавя нормативно установения процент ДДС към цените без ДДС на регистрираните по ЗДДС участници и закръгля получената цена с ДДС до втория знак след десетичната запетая съгласно математическото правило за закръгляване.
IV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАTA
Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Всеки участник в откритата процедура заявява своето участие чрез подаване на оферта. 
Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката. 
Офертите се подават всеки работен ден от 08:30 ч. до 12.00 и от 13.00 до 17:30 ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка на следния адрес: 
Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” – Министерство на вътрешните работи, 
гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124
Ако участникът изпраща офертата, чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.
Когато документите, свързани с участието в процедурата, се представят от упълномощен от участника представител, опаковката с офертата следва да бъде придружена с пълномощно на представителя. 
Офертите се подават в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка и с надпис:



	ДО
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124

	О Ф Е Р Т А
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка и монтаж на колонни климатици, професионална хладилна, кухненска и перална техника за нуждите на КК и БО на МВР“
по обособена/и позиция/и № ..............
..............................................................................................................
(изписва се номера и наименованието на обособената/-ите позиция/-и, за която/които се участва)

	________________________________________________
име на участника
________________________________________________
 пълен адрес за кореспонденция
________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес



До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху опаковката бъде отбелязан и текст „Допълнение / Промяна на оферта / с входящ номер/”.
При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.
За подаването на офертата на участника се издава документ.
Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или са в незапечатана опаковка или в опаковка с ненарушена цялост, се вписват в регистъра и се връщат на подателя незабавно.
Забележки: 
1. Всички документи се представят в един екземпляр, освен ако не е посочено друго.
2. Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. В случай, че част от необходимите документи са съставени на чужд език, същите следва да бъдат приложени към офертата с превод на български, съгласно настоящите указания, подписани от лицето извършило превода.
3. Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени. Заверено от участника копие на документ означава: документът да е заверен с гриф “Вярно с оригинала” и да съдържа подпис на заверяващото го лице. 
4. По документите не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис на лицето, което подписва.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА
Опаковката включва следните документи:
1. Опис на представените документи (образец №1);
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника/за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице/за всеки подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението договора (предоставен в електронен вид);
3. Доказателства за предприети мерки за надеждност по чл. 56, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо);
4. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка- правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението (когато е приложимо);
5. Техническо предложение:
5.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
5.2. Предложение за изпълнение на поръчката (образец № 2.1. за обособена позиция № 1 и/или образец № 2.2. за обособена позиция № 2 и/или образец № 2.3. за обособена позиция № 3 и/или образец № 2.4. за обособена позиция № 4 и/или образец № 2.5. за обособена позиция № 5);
5.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (образец № 3);
5.4. Декларация за срока на валидност на офертата - (образец № 4);
6. Ценовото предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция № ………… /изписва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва/ (образец № 5.1. за обособена позиция № 1 и/или образец № 5.2. за обособена позиция № 2 и/или образец № 5.3. за обособена позиция № 3 и/или образец № 5.4. за обособена позиция № 4 и/или образец № 5.5. за обособена позиция № 5)
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката документите от техническото предложение се представят за всяка обособена позиция отделно комплектовани, съгласно чл.47, ал.9 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на обособената позиция, за която се отнасят. 
Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация относно предлаганата цена.
V. ДРУГИ УКАЗАНИЯ
	За въпроси, отнасящи се до провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са посочени в настоящите указания, се прилага Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

VI. ОБРАЗЦИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ
1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в опаковката, подписан от участника (Образец № 1)
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП):
2.1. Възложителят е предоставил образец на ЕЕДОП в генерирани файлове към документацията за обществената поръчка (espd-request) в XML и в PDF формат.   
Съгласно чл. 67, ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид. 
Връзка към системата за еЕЕДОП може да се осъществи чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и e-услуги/Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес: https:/ec.europa.eu/tools/espd 
  Информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242
 
Възможен начин за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид, съгласно публикувани методически указания на сайта на АОП изх. Номер МУ-4/02.03.2018 г., е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите. 
В случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде  подписана версията в PDF формат.  
2.2. Липсата на основанията за отстраняване и съответствието с поставените от Възложителя критерии за подбор се декларират от участника чрез попълване и представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП.
Документът се представя в електронен вид, подписан от лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и от други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решенията от тези органи.
В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
2.3. Участник, който участва самостоятелно в обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, попълва и представя един ЕЕДОП.
2.4. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 2.2.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
2.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, за всеки от участниците в обединението се представя отделен ЕЕДОП.
2.6. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
2.7. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 
2.8. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
2.9. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, възложителят е посочил критериите за подбор и документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, както и в документацията.
2.10. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
2.11. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
2.12. Обстоятелствата относно основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, извън тези по част III, раздел А: Основания, свързани с наказателни присъди, и раздел В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение от ЕЕДОП, както и основанията за отстраняване по чл. 107, т. 4 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), се декларират в ЕЕДОП, част III, раздел Г: „Специфични национални основания за изключване”, като: 
- ако по отношение на участника не са налице горепосочените основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, чл. 107, т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл. 69 от ЗКОНПИ, участникът отбелязва отговор „НЕ”;
- ако по отношение на участника са налице горепосочените основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т. 6 от ЗОП, чл. 107, т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл. 69 от ЗКОНПИ и §2, ал. 1 от ДР на ЗКОНПИ във връзка с чл. 69 от ЗПКОНПИ, участникът отбелязва отговор „ДА” и попълва и следващия ред относно предприети мерки за реабилитация, ако има такива.

2.13. Необходимата информация се попълва в полетaта, предназначени за тази цел, чрез маркиране на отговор и/или чрез въвеждане на информация. 
2.14. Когато е приложимо участникът представя документи, удостоверяващи предприетите от него мерки за доказване на надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП. Предприетите мерки се описват в съответния раздел на ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят някои или всички от изброените в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП документи. 

3. Предложението за изпълнение на поръчката (образец № 2.1. за обособена позиция № 1 и/или образец № 2.2. за обособена позиция № 2 и/или образец № 2.3. за обособена позиция № 3 и/или образец № 2.4. за обособена позиция № 4 и/или образец № 2.5. за обособена позиция № 5) се представя в оригинал и съдържа информацията изисквана от възложителя, съгласно техническата спецификация за съответната обособена позиция, за която се участва.
4. Декларацията за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 3) се представя в оригинал.
5. Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 4). Документът се представя в оригинал. Срокът на валидност на офертата е посоченото от възложителя в обявлението за поръчка време, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
6. Ценово предложение (образец № 5.1. за обособена позиция № 1 и/или образец № 5.2. за обособена позиция № 2 и/или образец № 5.3. за обособена позиция № 3 и/или образец № 5.4. за обособена позиция № 4 и/или образец № 5.5. за обособена позиция № 5) за съответната обособена позиция, за която се участва, в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и наименованието на обособената позиция. Документът се представя в оригинал. 
6.1. Предложената цена да е в лева, без включен ДДС, с включени всички разходи, франко мястото за изпълнение на поръчката.
6.2. За обособена позиция № 1 и обособена позиция № 5 участниците да посочат предлаганата от тях единична цена без ДДС. 
За обособена позиция № 3, участниците да посочат предлаганата от тях единична цена без ДДС и обща цена без ДДС за исканото количество артикули. 
За обособена позиция № 2 и обособена позиция № 4 участниците да посочат единична цена без ДДС за всеки артикул, обща цена без ДДС за исканото количество от всеки артикул, както и обща стойност без ДДС за всички видове и количества артикули за обособената позиция, за която участват. 
6.3. Ако участник не е регистрирано по ЗДДС лице, той задължително декларира това обстоятелство в ценовото предложение.
6.4. В случай, че участникът не е регистрирано лице по ЗДДС при оценка на офертите се взима посочената от участника цена като крайна.
6.5. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник за допуснати аритметични грешки/неточности при пресмятането в Ценовото предложение.
7. Банкова гаранция за изпълнение на договора (Образец № 6). Документът се представя в оригинал, при подписване на договора за обществена поръчка, от участника избран за изпълнител за съответната обособена позиция, в случай, че е избрал тази форма на предоставяне на гаранция за изпълнение. 

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
	
Съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗМВР, администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни е министърът на вътрешните работи, който може да възлага обработването на лични данни на определени от него длъжностни лица.
	Координати на администратора на лични данни: гр. София, 1000, ул. „6-и септември“ № 29, тел. 02 9825 000 – телефонна централа.
	Длъжностното лице по защита на личните данни в МВР на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи е Мария Рангелова, с координати за връзка: тел. 02/9822114, email: mrangelova.14@mvr.bg
	В случай че сте участници в процедури по възлагане на обществена поръчка, ДУССД-МВР обработва лични данни на физически лица в следния смисъл:
· Лични данни: имена; ЕГН или личен номер на чужденец; данни за документ за самоличност при необходимост; дата на раждане; адрес; телефон; електронна поща; образование/експертиза;
· Цел: изпълнение на законодателството в областта на възлагане на обществени поръчки; провеждане на процедура за избор на изпълнител и сключване на договор за обществена поръчка по смисъла на ЗОП чрез придържане към утвърдени формуляри, в това число към Единният европейски документ за обществени поръчки;
· Основание: чл. 6, § 1, буква „в“ от Общия регламент относно защитата на данните -  спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора на лични данни;
· Срок за съхранение на личните данни: съобразно чл. 122 от ЗОП във връзка с чл. 121 от ЗОП – 5 години от датата на приключване изпълнението на договора за обществена поръчка или от датата на прекратяване на процедурата.
Предоставянето на личните данни, посочени по-горе е задължително изискване съгласно законодателството в областта на възлагане на обществени поръчки, в това число и еЕЕДОП, приет с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 годиназа установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки. Непредоставянето на личните данни, които се изискват от закона, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата за възлагане на обществена поръчка.
	ДУССД-МВР не предоставя данните Ви на трети лица, освен когато това е необходимо за изпълнение на законово задължение или за изпълнение на сключен договор, както и на компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от ДУССД-МВР предоставянето на информация, включително съдържаща лични данни.
	Вашите права във връзка с обработването на личните данни от ДУССД-МВР са:
· Право на информираност съобразно Параграф 58, 60-62 от Преамбюла и член 12-14 от Общия регламент относно защитата на данните;
· Право на достъп съобразно Параграф 63 от Преамбюла и член 12 и 15 от Общия регламент относно защитата на данните;
· Право на прехвърляне на личните данни на друг администратор (право на преносимост на данните) съобразно Параграф 68 от Преамбюла и член 12 и 20 от Общия регламент относно защитата на данните;
· Право на коригиране съобразно член 5, 12, 16 и 19 от Общия регламент относно защитата на данните;
· Право на изтриване ("правото да бъдете забравени") съобразно Параграф 65 и 66 от Преамбюла и член 6, 9, 12 и 17 от Общия регламент относно защитата на данните;
· Право на ограничаване на обработването съобразно Параграф 67 от Преамбюла и член 18 и 19 от Общия регламент относно защитата на данните;
· Право на възражение срещу обработването съобразно Параграф 69 и 70 от Преамбюла и член 12 и 21 от Общия регламент относно защитата на данните.
· Право на жалба срещу обработването, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 Интернет страница: www.cpdp.bg ; Електронна поща: kzld@cpdp.bg; Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518






















													
Образец № 1
ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ 
в оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка и монтаж на колонни климатици, професионална хладилна, кухненска и перална техника за нуждите на КК и БО на МВР“, 
по обособена/ни позиция/и, както следва………………………………
(изписва се номера и наименованието на обособената/те позиция/и, за която/които се участва) 

	
№
	
Съдържание
	Номер на страница от.....до

	1.
	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника/за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице/за всеки подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на договора (предоставен в електронен вид)
	

	2.
	Доказателства за предприети мерки за надеждност по чл. 56, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо);
	

	3.
	Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка - правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, когато е приложимо
	

	4.
	Техническо предложение, което съдържа:
	

	4.1.
	Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника 
	

	4.2.
	Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № ……… (…………………………) (образец № 2.1. за обособена позиция № 1 и/или образец № 2.2. за обособена позиция № 2 и/или образец № 2.3. за обособена позиция № 3 и/или образец № 2.4. за обособена позиция № 4 и/или образец № 2.5. за обособена позиция № 5)
	

	4.3. 
	Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (образец № 3)
	

	4.4.
	Декларация за срока на валидност на офертата (образец № 4)
	

	5. 
	Ценовото предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №………… (изписва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва) (образец № 5.1. за обособена позиция № 1 и/или образец № 5.2. за обособена позиция № 2 и/или образец № 5.3. за обособена позиция № 3 и/или образец № 5.4. за обособена позиция № 4 и/или образец № 5.5. за обособена позиция № 5)
	

	Подпис 

	

	Име и фамилия на лицето, което представлява участника
Образец № 2.1.
ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ, 
УЛ. “КНЯЗ БОРИС I” № 124


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на колонни климатици, професионална хладилна, кухненска и перална техника за нуждите на КК и БО на МВР“ по обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на 1 бр. среднотемпературен хладилен шкаф за КК „Тилия“ – Варна“ 

Ние,………………………………………, БУЛСТАТ или ЕИК ……………., адрес по регистрация ………………………………………… ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката.

1. Съгласни сме и се задължаваме при изпълнението на поръчката да изпълним всички раздели от Техническата спецификация, съгласно поставените от възложителя изисквания:
1.1. Декларираме, че сме запознати с информацията от Техническата спецификация, както и с документацията за обществена поръчка.
1.2. Декларираме, че предлаганата стока (среднотемпературен хладилен шкаф) отговаря на посочените изисквания в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията за обществена поръчка.

2. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, както следва: 
2.1. Потвърждаваме, че ще доставим и монтираме среднотемпературен хладилен шкаф марка……………………, модел……………………, производител…………………, произход………………. (наричан по- долу „стока“ или „стоката“), със следните технически характеристики: 

	№
	Изисквано от възложителя
	Предложено от участника

	1. 
	Обем от 1400 +/- 30 литра;
	

	2. 
	Температурен режим - от -1 ̊ С до + 8 ̊ С;
	

	3. 
	Корпус и врати, изработени от неръждаема стомана;
	

	4. 
	С две врати с не по-малко от 3 рафта на всяка;
	

	5. 
	С функция автоматично обезскрежаване;
	

	6.
	Хладилен агент R134A, R404A, R600A;
	

	7. 
	Електрическо захранване  -220-230 V 50 Hz.
	



3. Потвърждаваме мястото и срока за изпълнение на обществената поръчка, както следва:
3.1. Място за изпълнение - гр. Варна, КК „Тилия“;
3.2. Срок за изпълнение – до 20 (двадесет) работни дни от датата на сключване на договор за обществена поръчка; 

4. При доставката стоката ще е с гаранция …………../словом………./ месеца (не по-малко от 24 /двадесет четири/ месеца), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол;

5. Потвърждаваме изискванията за гаранционно обслужване на доставяната стока, както следва:
5.1. Ще осигурим телефон, факс или е-mail за техническа помощ;
5.2. При поява на дефекти или възникнали повреди по време на гаранционния срок, времето за реакция ще е до 24 часа, считано от часа на подаване на сигнала, когато е подаден в работен ден, и до 48 часа, когато сигналът е подаден в неработен ден;
5.3. Всички разходи, свързани с гаранционното обслужване в т.ч. транспортните разходи ще са за наша сметка;
      5.4. При недодстатъци и повреди, проявили се по време на експлоатацията в гаранционния срок, се задължаваме да заменим или поправим негодните части за наша сметка;
    
            6. Потвърждаваме, че монтажът на стоката ще е за наша сметка.

            7. Декларираме, че доставяната стока, предмет на поръчката е нова и неупотребявана.

            8. При доставката ще предоставим следните документи:
8.1. Сертификати за качество на производителя;
8.2. Гаранционни карти от производителя;
8.3. Инструкция за работа  на български език;
8.4. Сервизна книжка.

9. Декларираме, че:
- при доставката ще запознаем представители на възложителя с инструкциите за работа и  безопасна експлоатация на стоката;
- ще  проведем тестване в режим на  работа на стоката;
- в случай на възникнала техническа неизправност при тестване, се задължаваме да отстраним неизправността или да заменим неизправната стока с нова;
- всички поправки по поддръжката, осъществени по силата на гаранцията, ще се изпълняват от сервизен персонал, квалифициран да изпълнява такива задачи;
- при изискване на производителя за профилактика, тя ще се извършва по предложен от нас график.

10. За гаранционно обслужване на доставената стока посочваме следната информация: 


	Име на сервиз
	Адрес
	Телефон
	Лице за контакт

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


/повторете колкото пъти е необходимо/

11. Потвърждаваме, че при изпълнение на поръчката ще спазваме стриктно разпоредбите на Инструкция № 8121з-1415/20.11.2015 г., относно реда и организацията за осъществяване на дейността по охраната на обекти по чл. 14, ал. 2, т.4 от ЗМВР и пропускателните режими, установени със съответните заповеди.

12.  Потвърждаваме, че предложението ни за изпълнение на поръчката съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.


Дата: ......................                  		 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................
(име и фамилия)

....................................................................
(длъжност на представляващия участника)




















Образец № 2.2.

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ, 
УЛ. “КНЯЗ БОРИС I” № 124


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на колонни климатици, професионална хладилна, кухненска и перална техника за нуждите на КК и БО на МВР“  по обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на 2 бр. колонни климатика и 4 бр. конвектомат  за БО „Изгрев“ – Созопол ”; 

Ние,………………………………………, БУЛСТАТ или ЕИК ……………., адрес по регистрация ………………………………………… ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката.

1. Съгласни сме и се задължаваме при изпълнението на поръчката да изпълним всички раздели от Техническата спецификация, съгласно поставените от възложителя изисквания:
1.1. Декларираме, че сме запознати с информацията от Техническата спецификация, както и с документацията за обществена поръчка.
1.2. Декларираме, че предлаганите стоки (2 бр. колонни климатика и 4 бр. конвектомати) отговарят на посочените изисквания в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията за обществена поръчка.

2. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, както следва: 
2.1. Потвърждаваме, че ще доставим и монтираме 2 броя колонни климатици марка…………………, модел………………, производител……………, произход……………….  и 4 броя конвектомати марка…………………, модел……………………, производител………………, произход……………….  (наричани по-долу „стоки“ или „стоките“), със следните технически характеристики: 
2.1.1. Колонен климатик:

	№
	Изисквано от възложителя
	Предложено от участника

	1. 
	Тип на климатика - инверторен климатик;
	

	2. 
	Тип на вътрешното тяло – колонен тип;
	

	3. 
	Мощност не по-малка от Btu –24 000;
	

	4. 
	Консумация  на ел. енергия при охлаждане kW/h /max/  – 6.0;
	

	5. 
	Консумация  на ел. енергия при отопление kW/h /max/  - 6.0;
	

	6.
	Енергийна ефективност SEER /min/ - 2.6;
	

	7. 
	Енергийна ефективност SCOP /min/ - 3.0;
	

	8.
	Хладилен агент: R410A; R32, или еквивалент;
	

	9.
	Цвят: бял
	



2.1.2 Конвектомат:

	№
	Изисквано от възложителя
	Предложено от участника

	1. 
	Електрическо захранване;
	

	2. 
	Мощност не по–малка от 16/kw/380V;
	

	3. 
	Капацитет с не по- малко от 10 бр. тави;
	

	4. 
	С включени в цената не по- малко от  10 бр. тави, от които 5 бр. с размер по гастроном GN1/1-150 и 5 бр. GN1/1-200;
	

	5. 
	С не по–малко от три реверсивни вентилатора;
	

	6.
	С възможност за регулиране на температурата от 30º С до 260º С
	



3. Потвърждаваме мястото и срока за изпълнение на обществената поръчка, както следва:
3.1. Място за изпълнение – БО „Изгрев“ – гр. Созопол;
3.2. Срок за изпълнение – до 20 (двадесет) работни дни от датата на сключване на договор за обществена поръчка; 

4. При доставката стоките ще са с гаранция …………../словом………./ месеца (не по-малко от 24 (двадесет четири) месеца), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол;

5. Потвърждаваме изискванията за гаранционно обслужване на доставяните стоки, както следва:
5.1. Ще осигурим телефон, факс или е-mail за техническа помощ;
5.2. При поява на дефекти или възникнали повреди по време на гаранционния срок, времето за реакция ще е до 24 часа, считано от часа на подаване на сигнала, когато е подаден в работен ден, и до 48 часа, когато сигналът е подаден в неработен ден;
5.3. Всички разходи, свързани с гаранционното обслужване в т.ч. транспортните разходи ще са за наша сметка;
      5.4. При недодстатъци и повреди, проявили се по време на експлоатацията в гаранционния срок, се задължаваме да заменим или поправим негодните части за наша сметка;
    
            6. Потвърждаваме, че монтажът на стоките ще е за наша сметка.

            7. Декларираме, че доставяните стоки, предмет на поръчката са нови и неупотребявани.

            8. При доставката ще предоставим следните документи:
8.1. Сертификати за качество на производителя;
8.2. Гаранционни карти от производителя;
8.3. Инструкция за работа  на български език;
8.4. Сервизна книжка.

9. Декларираме, че:
- при доставката ще запознаем представители на възложителя с инструкциите за работа и  безопасна експлоатация на стоката;
- ще  проведем тестване в режим на  работа на стоката;
- в случай на възникнала техническа неизправност при тестване, се задължаваме да отстраним неизправността или да заменим неизправната стока с нова;
- всички поправки по поддръжката, осъществени по силата на гаранцията, ще се изпълняват от сервизен персонал, квалифициран да изпълнява такива задачи;
- при изискване на производителя за профилактика, тя ще се извършва по предложен от нас график.

10. За гаранционно обслужване на доставяните стоки посочваме следната информация: 
10.1. За колонен климатик:

	Име на сервиз
	Адрес
	Телефон
	Лице за контакт

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


/повторете колкото пъти е необходимо/

10.2. За конвектомат:

	Име на сервиз
	Адрес
	Телефон
	Лице за контакт

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


/повторете колкото пъти е необходимо/

11. Потвърждаваме, че при изпълнение на поръчката ще спазваме стриктно разпоредбите на Инструкция № 8121з-1415/20.11.2015 г., относно реда и организацията за осъществяване на дейността по охраната на обекти по чл. 14, ал. 2, т.4 от ЗМВР и пропускателните режими, установени със съответните заповеди.

12.  Потвърждаваме, че предложението ни за изпълнение на поръчката съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.


Дата: ......................                  		 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................
(име и фамилия)

....................................................................
(длъжност на представляващия участника)




























	


Образец № 2.3.
ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ, 
УЛ. “КНЯЗ БОРИС I” № 124


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на колонни климатици, професионална хладилна, кухненска и перална техника за нуждите на КК и БО на МВР“  по обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на 2 бр. професионални електрически печки с по 6 плочи и фурна за БО „Зеленика“ – Китен“ 

Ние,………………………………………, БУЛСТАТ или ЕИК ……………., адрес по регистрация ………………………………………… ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката.

1. Съгласни сме и се задължаваме при изпълнението на поръчката да изпълним всички раздели от Техническата спецификация, съгласно поставените от възложителя изисквания:
1.1. Декларираме, че сме запознати с информацията от Техническата спецификация, както и с документацията за обществена поръчка.
1.2. Декларираме, че предлаганите стоки (2 броя електрическа готварска печка с 6 плочи и фурна) отговарят на посочените изисквания в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията за обществена поръчка.

2. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, както следва: 
2.1. Потвърждаваме, че ще доставим и монтираме 2 броя електрическа готварска печка с 6 плочи и фурна марка…………………, модел………………, производител……………, произход………………. (наричана по-долу „стока“ или „стоката“), със следните технически характеристики: 

	№
	Изисквано от възложителя
	Предложено от участника

	1. 
	С шест електрически плочи 30/30 см.
	

	2. 
	С електрическа фурна с възможност за работа с тави с размер по гастроном GN/2/1
	

	3. 
	С два вентилатора на фурната
	

	4. 
	С термостат за контрол на температурата
	

	5. 
	С неръждаем корпус
	

	6.
	Захранване - електрическо – трифазно 380 v
	



3. Потвърждаваме мястото и срока за изпълнение на обществената поръчка, както следва:
3.1. Място за изпълнение – БО „Зеленика“ – гр. Китен;
3.2. Срок за изпълнение – до 20 (двадесет) работни дни от датата на сключване на договор за обществена поръчка; 

4. При доставката стоката ще е с гаранция …………../словом………./ месеца (не по-малко от 24 (двадесет четири) месеца), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол;

5. Потвърждаваме изискванията за гаранционно обслужване на доставяната стока, както следва:
5.1. Ще осигурим телефон, факс или е-mail за техническа помощ;
5.2. При поява на дефекти или възникнали повреди по време на гаранционния срок, времето за реакция ще е до 24 часа, считано от часа на подаване на сигнала, когато е подаден в работен ден, и до 48 часа, когато сигналът е подаден в неработен ден;
5.3. Всички разходи, свързани с гаранционното обслужване в т.ч. транспортните разходи ще са за наша сметка;
      5.4. При недостатъци и повреди, проявили се по време на експлоатацията в гаранционния срок, се задължаваме да заменим или поправим негодните части за наша сметка;
    
            6. Потвърждаваме, че монтажът на стоката ще е за наша сметка.

            7. Декларираме, че доставяната стока, предмет на поръчката е нова и неупотребявана.

            8. При доставката ще предоставим следните документи:
8.1. Сертификати за качество на производителя;
8.2. Гаранционни карти от производителя;
8.3. Инструкция за работа  на български език;
8.4. Сервизна книжка.

9. Декларираме, че:
- при доставката ще запознаем представители на възложителя с инструкциите за работа и  безопасна експлоатация на стоката;
- ще  проведем тестване в режим на  работа на стоката;
- в случай на възникнала техническа неизправност при тестване, се задължаваме да отстраним неизправността или да заменим неизправната стока с нова;
- всички поправки по поддръжката, осъществени по силата на гаранцията, ще се изпълняват от сервизен персонал, квалифициран да изпълнява такива задачи;
- при изискване на производителя за профилактика, тя ще се извършва по предложен от нас график.

10. За гаранционно обслужване на доставяната стока посочваме следната информация: 

	Име на сервиз
	Адрес
	Телефон
	Лице за контакт

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


/повторете колкото пъти е необходимо/

11. Потвърждаваме, че при изпълнение на поръчката ще спазваме стриктно разпоредбите на Инструкция № 8121з-1415/20.11.2015 г., относно реда и организацията за осъществяване на дейността по охраната на обекти по чл. 14, ал. 2, т.4 от ЗМВР и пропускателните режими, установени със съответните заповеди.

12.  Потвърждаваме, че предложението ни за изпълнение на поръчката съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.


Дата: ......................                  		 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................
(име и фамилия)

....................................................................
(длъжност на представляващия участника)
























Образец № 2.4.

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ, 
УЛ. “КНЯЗ БОРИС I” № 124


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на колонни климатици, професионална хладилна, кухненска и перална техника за нуждите на КК и БО на МВР“  по обособена позиция № 4: „Доставка и монтаж на 1 бр. професионална перална машина, 2 бр. сушилня и 1 бр. среднотемпературен хладилен шкаф за БО „Секвоя“ – с. Свети Спас, община Долна Баня“ 

Ние,………………………………………, БУЛСТАТ или ЕИК ……………., адрес по регистрация ………………………………………… ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката.

1. Съгласни сме и се задължаваме при изпълнението на поръчката да изпълним всички раздели от Техническата спецификация, съгласно поставените от възложителя изисквания:
1.1. Декларираме, че сме запознати с информацията от Техническата спецификация, както и с документацията за обществена поръчка.
1.2. Декларираме, че предлаганите стоки (1 бр. професионална перална машина, 2 бр. сушилня и 1 бр. среднотемпературен хладилен шкаф) отговарят на посочените изисквания в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията за обществена поръчка.

2. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, както следва: 
2.1. Потвърждаваме, че ще доставим и монтираме 1 брой професионална перална машина марка…………………, модел………………, производител……………, произход……………….  , 2 броя сушилня марка…………………, модел………………, производител……………, произход……………….  и 1 брой среднотемпературен хладилен шкаф марка…………………, модел………………, производител……………, произход……………….  (наричани по-долу „стоки“ или „стоките“) със следните технически характеристики: 

2.1.1. Професионална перална машина:

	№
	Изисквано от възложителя
	Предложено от участника

	1. 
	Минимален капацитет на зареждане – 18 кг сухо пране
	

	2. 
	Обороти на центрофугата -  не по-малко или равно на 950 оборота/мин
	

	3. 
	G-фактор не по-малко от 350
	

	4. 
	Корпус, барабан и горен панел – изработени от неръждаема стомана
	

	5. 
	Електронен програматор /микропроцесурно управление/, с възможност за въвеждане на допълнителни програми за пране, освен фабрично заложените
	

	6.
	Захранване -  електрическо – трифазно 380 v
	

	7. 
	Работа с подгряване на студена вода
	

	8.
	Възможност за работа с прахообразни и течни перилни препарати
	

	9.
	Разход на вода: топла/студена <35/130 литра
	

	10.
	Окачване на барабана на амортисьори и ресори (свободностояща машина)
	



2.1.2 Сушилня:

	№
	Изисквано от възложителя
	Предложено от участника

	1. 
	Минимален капацитет на зареждане – 23 кг.
	

	2. 
	Стоманен корпус;
	

	3. 
	Барабан, изработен от неръждаема стомана;
	

	4. 
	Обем на барабана не по-малък от 500 литра;
	

	5. 
	Реверсивен ход на барабана;
	

	6.
	Сензор за сушене;
	

	7.
	Захранване - електрическо – трифазно 380 v;
	

	8.
	Мощност на нагряване  с ел. ток – минимум 30 kw;
	

	9.
	Електронен програматор /микропроцесорно управление/ с възможност за промяна на параметри, време и температура на сушене;
	



2.1.3. Среднотемпературен хладилен шкаф

	№
	Изисквано от възложителя
	Предложено от участника

	1. 
	Обем от 1400 +/- 30 литра;
	

	2. 
	Температурен режим - от -1 ̊ С до + 8 ̊ С;
	

	3. 
	Корпус и врати, изработени от неръждаема стомана;
	

	4. 
	С две врати с не по-малко от 3 рафта на всяка;
	

	5. 
	С функция автоматично обезскрежаване;
	

	6.
	Хладилен агент R134A, R404A, R600A;
	

	7. 
	Електрическо захранване  220-230V, 50 Hz.
	



3. Потвърждаваме мястото и срока за изпълнение на обществената поръчка, както следва:
3.1. Място за изпълнение – БО „Секвоя“ – с. Свети Спас, община Долна Баня;
3.2. Срок за изпълнение – до 20 (двадесет) работни дни от датата на сключване на договор за обществена поръчка; 

4. При доставката стоките ще са с гаранция …………../словом………./ месеца (не по-малко от 24 (двадесет четири) месеца), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол;

5. Потвърждаваме изискванията за гаранционно обслужване на доставяните стоки, както следва:
5.1. Ще осигурим телефон, факс или е-mail за техническа помощ;
5.2. При поява на дефекти или възникнали повреди по време на гаранционния срок, времето за реакция ще е до 24 часа, считано от часа на подаване на сигнала, когато е подаден в работен ден, и до 48 часа, когато сигналът е подаден в неработен ден;
5.3. Всички разходи, свързани с гаранционното обслужване в т.ч. транспортните разходи ще са за наша сметка;
      5.4. При недостатъци и повреди, проявили се по време на експлоатацията в гаранционния срок, се задължаваме да заменим или поправим негодните части за наша сметка;
    
            6. Потвърждаваме, че монтажът на стоките ще е за наша сметка.

            7. Декларираме, че доставяните стоки, предмет на поръчката са нови и неупотребявани.

            8. При доставката ще предоставим следните документи:
8.1. Сертификати за качество на производителя;
8.2. Гаранционни карти от производителя;
8.3. Инструкция за работа  на български език;
8.4. Сервизна книжка.

9. Декларираме, че:
- при доставката ще запознаем представители на възложителя с инструкциите за работа и  безопасна експлоатация на стоката;
- ще  проведем тестване в режим на  работа на стоката;
- в случай на възникнала техническа неизправност при тестване, се задължаваме да отстраним неизправността или да заменим неизправната стока с нова;
- всички поправки по поддръжката, осъществени по силата на гаранцията, ще се изпълняват от сервизен персонал, квалифициран да изпълнява такива задачи;
- при изискване на производителя за профилактика, тя ще се извършва по предложен от нас график.

10. За гаранционно обслужване на доставяните стоки посочваме следната информация: 
10.1. За професионална перална машина:
	Име на сервиз
	Адрес
	Телефон
	Лице за контакт

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


/повторете колкото пъти е необходимо/
10.2. За сушилня:
	Име на сервиз
	Адрес
	Телефон
	Лице за контакт

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


/повторете колкото пъти е необходимо/
10.3. За среднотемпературен хладилен шкаф:
	Име на сервиз
	Адрес
	Телефон
	Лице за контакт

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


/повторете колкото пъти е необходимо/
11. Потвърждаваме, че при изпълнение на поръчката ще спазваме стриктно разпоредбите на Инструкция № 8121з-1415/20.11.2015 г., относно реда и организацията за осъществяване на дейността по охраната на обекти по чл. 14, ал. 2, т.4 от ЗМВР и пропускателните режими, установени със съответните заповеди.

12.  Потвърждаваме, че предложението ни за изпълнение на поръчката съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.

Дата: ......................                  		 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................
(име и фамилия)

....................................................................
(длъжност на представляващия участника)
Образец № 2.5.
ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ, 
УЛ. “КНЯЗ БОРИС I” № 124


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на колонни климатици, професионална хладилна, кухненска и перална техника за нуждите на КК и БО на МВР“ по обособена позиция № 5: „Доставка и монтаж на 1 бр. електрическа фурна на 3 нива за БО „Къпина“ – Боровец“ 

Ние,………………………………………, БУЛСТАТ или ЕИК ……………., адрес по регистрация ………………………………………… ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката.

1. Съгласни сме и се задължаваме при изпълнението на поръчката да изпълним всички раздели от Техническата спецификация, съгласно поставените от възложителя изисквания:
1.1. Декларираме, че сме запознати с информацията от Техническата спецификация, както и с документацията за обществена поръчка.
1.2. Декларираме, че предлаганата стока (професионална фурна) отговаря на посочените изисквания в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията за обществена поръчка.

2. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, както следва: 
2.1. Потвърждаваме, че ще доставим и монтираме 1 брой електрическа фурна на 3 нива марка…………………, модел………………, производител……………, произход……………….  (наричана по- долу „стока“ или „стоката“), със следните технически характеристики: 

	№
	Изисквано от възложителя
	Предложено от участника

	1. 
	Професионална електрическа фурна на 3/три/ независими нива;
	

	2. 
	Терморегулатори, горен и долен, до 320◦C  за всяка камера;
	

	3. 
	Вътрешните размери на камерите да позволяват  работа със съдове по гастронорм GN 2/1;
	

	4. 
	Фурните да са изработени от неръждаема стомана както камерата, така и корпуса;
	

	5. 
	Захранване - електрическо-трифазно 380V;
	

	6.
	Мощност – минимум 18 kw;
	


            3. Потвърждаваме мястото и срока за изпълнение на обществената поръчка, както следва:
3.1. Място за изпълнение - гр. Варна, КК „Тилия“;
3.2. Срок за изпълнение – до 20 (двадесет) работни дни от датата на сключване на договор за обществена поръчка; 

4. При доставката стоката ще е с гаранция …………../словом………./ месеца (не по-малко от 24 (двадесет четири) месеца), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол;

5. Потвърждаваме изискванията за гаранционно обслужване на доставяната стока, както следва:
5.1. Ще осигурим телефон, факс или е-mail за техническа помощ;
5.2. При поява на дефекти или възникнали повреди по време на гаранционния срок, времето за реакция ще е до 24 часа, считано от часа на подаване на сигнала, когато е подаден в работен ден, и до 48 часа, когато сигналът е подаден в неработен ден;
5.3. Всички разходи, свързани с гаранционното обслужване в т.ч. транспортните разходи ще са за наша сметка;
      5.4. При недодстатъци и повреди, проявили се по време на експлоатацията в гаранционния срок, се задължаваме да заменим или поправим негодните части за наша сметка;
    
            6. Потвърждаваме, че монтажът на стоката ще е за наша сметка.

            7. Декларираме, че доставяната стока, предмет на поръчката е нова и неупотребявана.

            8. При доставката ще предоставим следните документи:
8.1. Сертификати за качество на производителя;
8.2. Гаранционни карти от производителя;
8.3. Инструкция за работа  на български език;
8.4. Сервизна книжка.

9. Декларираме, че:
- при доставката ще запознаем представители на възложителя с инструкциите за работа и  безопасна експлоатация на стоката;
- ще  проведем тестване в режим на  работа на стоката;
- в случай на възникнала техническа неизправност при тестване, се задължаваме да отстраним неизправността или да заменим неизправната стока с нова;
- всички поправки по поддръжката, осъществени по силата на гаранцията, ще се изпълняват от сервизен персонал, квалифициран да изпълнява такива задачи;
- при изискване на производителя за профилактика, тя ще се извършва по предложен от нас график.

10. За гаранционно обслужване на доставената стока посочваме следната информация: 

	Име на сервиз
	Адрес
	Телефон
	Лице за контакт

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


/повторете колкото пъти е необходимо/

11. Потвърждаваме, че при изпълнение на поръчката ще спазваме стриктно разпоредбите на Инструкция № 8121з-1415/20.11.2015 г., относно реда и организацията за осъществяване на дейността по охраната на обекти по чл. 14, ал. 2, т.4 от ЗМВР и пропускателните режими, установени със съответните заповеди.

12.  Потвърждаваме, че предложението ни за изпълнение на поръчката съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.


Дата: ......................                  		 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................
(име и фамилия)

....................................................................
(длъжност на представляващия участника)


























Образец № 3

Декларация

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор


Долуподписаният: ......................................................................................................................................
				/собствено, бащино, фамилно име/
Притежаващ лична карта № ...................., издадена на .......................... от МВР – гр. ...........................
							/дата на издаване/		/място на издаване/
адрес: ..........................................................................................................................................................,					/постоянен адрес/
представляващ ............................................................., 	в качеството си на ........................................,	/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/		/длъжност/
седалище ......................................................................................................................................................,
адрес на управление: .............................................., тел./факс ..........................,
БУЛСТАТ/ЕИК ....................................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

	Приемам условията за изпълнение на обществената поръчка открита с решение № ......................./...................... г. на възложителя, заложени в приложения към документацията проект на договор, с предмет: „Доставка и монтаж на колонни климатици, професионална хладилна, кухненска и перална техника за нуждите на КК и БО на МВР“ по обособена позиция № ………. (изписва се номера и наименованието на обособената/те позиция/и, за която/които се участва). 

            
            


гр: ..........................				ДЕКЛАРАТОР: 
дата: ......................					  	  /име и фамилия и подпис/





Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
                   Декларацията се подава и от участник - физическо лице.






Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
за 
срока на валидност на офертата в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка и монтаж на колонни климатици, професионална хладилна, кухненска и перална техника за нуждите на КК и БО на МВР“ по обособена/ни позиция/и, както следва………………………………
(изписва се номера и наименованието на обособената/те позиция/и, за която/които се участва)

Долуподписаният: ......................................................................................................................................
				/собствено, бащино, фамилно име/
Притежаващ лична карта № ...................., издадена на .......................... от МВР – гр. ...........................
							/дата на издаване/		/място на издаване/
адрес: ..........................................................................................................................................................,					/постоянен адрес/
представляващ ............................................................., 	в качеството си на ........................................,	/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/		/длъжност/
седалище ......................................................................................................................................................,
адрес на управление: .............................................., тел./факс ..........................,
БУЛСТАТ/ЕИК ....................................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

	Срокът на валидност на офертата е 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за обществена поръчка.



гр: ..........................				ДЕКЛАРАТОР: 
дата: ......................					  	  /име и фамилия и подпис/




	


Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
                   Декларацията се подава и от участник - физическо лице.




Образец № 5.1.

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ, 
УЛ. “КНЯЗ БОРИС I” № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


за участие в обществена поръчка с предмет  „Доставка и монтаж на колонни климатици, професионална хладилна, кухненска и перална техника за нуждите на КК и БО на МВР“ 
по обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на 1 бр. среднотемпературен хладилен шкаф за КК „Тилия“ – Варна“

от: .................................................................................................………………..
/наименование на участника/
       
Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:


	№
	
Наименование
	Количество
бр.
	Ед. цена в лева без ДДС

	1. 
	
Среднотемпературен хладилен шкаф

………………………………………………..
(марка, модел, производител, произход)

	1
	



В посочената цена са включени всички разходи, франко мястото на изпълнение на поръчката. 
Посочените цени са определени при пълно съответствие с условията на образуването им, посочени в документацията за участие в процедурата.


Ако участникът не е регистрирано по ЗДДС лице, задължително декларира това обстоятелство в ценовото предложение. 

Декларирам, че:……………………………………………………………..(ако е приложимо).
	

Дата: .........................          	        			 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................
/име и фамилия/                                           ...................................................................
                                                               		        /длъжност на представляващия участника/


	Образец № 5.2.

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ, 
УЛ. “КНЯЗ БОРИС I” № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет  „Доставка и монтаж на колонни климатици, професионална хладилна, кухненска и перална техника за нуждите на КК и БО на МВР“  по обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на 2 бр. колонни климатика и 4 бр. конвектомат  за БО „Изгрев“ – Созопол ”

от: .................................................................................................………………..
/наименование на участника/
       
Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

	№
	
Наименование
	Количество
бр.
	Ед. цена в лева без ДДС
	Обща цена в лева без ДДС

	1. 
	Колонен климатик
………………………………………………..
(марка, модел, производител, произход)

	2
	
	

	2. 
	Конвектомат
………………………………………………..
(марка, модел, производител, произход)

	4
	
	

	Обща стойност в лева, без ДДС:

	



В посочената цена са включени всички разходи, франко мястото на изпълнение на поръчката. 
Посочените цени са определени при пълно съответствие с условията на образуването им, посочени в документацията за участие в процедурата.

Ако участникът не е регистрирано по ЗДДС лице, задължително декларира това обстоятелство в ценовото предложение. 

Декларирам, че:……………………………………………………………..(ако е приложимо).

Дата: .........................          	        			 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................
/име и фамилия/                                           ...................................................................
                                                               		        /длъжност на представляващия участника/
Образец № 5.3.

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ, 
УЛ. “КНЯЗ БОРИС I” № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на колонни климатици, професионална хладилна, кухненска и перална техника за нуждите на КК и БО на МВР“  по обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на 2 бр. професионални електрически печки с по 6 плочи и фурна за БО „Зеленика“ – Китен“

от: .................................................................................................………………..
/наименование на участника/
       
Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

	№
	
Наименование
	Количество
бр.
	Ед. цена в лева без ДДС
	Обща цена в лева без ДДС

	1
	Електрическа готварска печка с 6 плочи и фурна
………………………………………………..
(марка, модел, производител, произход)

	2
	
	




В посочената цена са включени всички разходи, франко мястото на изпълнение на поръчката. 
Посочените цени са определени при пълно съответствие с условията на образуването им, посочени в документацията за участие в процедурата.

Ако участникът не е регистрирано по ЗДДС лице, задължително декларира това обстоятелство в ценовото предложение. 

Декларирам, че:……………………………………………………………..(ако е приложимо).

	

Дата: .........................          	        			 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................
/име и фамилия/                                           ...................................................................
                                                               		        /длъжност на представляващия участника/


Образец № 5.4.

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ, 
УЛ. “КНЯЗ БОРИС I” № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет  „Доставка и монтаж на колонни климатици, професионална хладилна, кухненска и перална техника за нуждите на КК и БО на МВР“   
по обособена позиция № 4: „Доставка и монтаж на 1 бр. професионална перална машина, 2 бр. сушилни и 1 бр. среднотемпературен хладилен шкаф за БО „Секвоя“ – с. Свети Спас, община Долна Баня“

от: .................................................................................................………………..
/наименование на участника/
       
Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

	№
	
Наименование
	Количество
бр.
	Ед. цена в лева без ДДС
	Обща цена в лева, без ДДС

	1.
	Професионална перална машина ……………………………………………
(марка, модел, производител, произход)

	1
	
	

	2.
	Сушилня
……………………………………………
(марка, модел, производител, произход)

	2
	
	

	3.
	Среднотемпературен хладилен шкаф 

……………………………………………
(марка, модел, производител, произход)

	1
	
	

	Обща стойност в лева без ДДС:

	



В посочената цена са включени всички разходи, франко мястото на изпълнение на поръчката. 
Посочените цени са определени при пълно съответствие с условията на образуването им, посочени в документацията за участие в процедурата.


Ако участникът не е регистрирано по ЗДДС лице, задължително декларира това обстоятелство в ценовото предложение. 

Декларирам, че:……………………………………………………………..(ако е приложимо).

	

Дата: .........................          	        			 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................
                                                 /име и фамилия/...................................................................
                                                               		        /длъжност на представляващия участника/

































Образец № 5.5.

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ, 
УЛ. “КНЯЗ БОРИС I” № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет  „Доставка и монтаж на колонни климатици, професионална хладилна, кухненска и перална техника за нуждите на КК и БО на МВР“  по обособена позиция № 5: „Доставка и монтаж на 1 бр. електрическа фурна на 3 нива за БО „Къпина“ – Боровец“

от: .................................................................................................………………..
/наименование на участника/
       
Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

	№
	
Наименование
	Количество
бр.
	Ед. цена в лева без ДДС

	1.
	Електрическа фурна на 3 нива
……………………………………………
(марка, модел, производител, произход)

	1
	




В посочената цена са включени всички разходи, франко мястото на изпълнение на поръчката. 
Посочените цени са определени при пълно съответствие с условията на образуването им, посочени в документацията за участие в процедурата.

Ако участникът не е регистрирано по ЗДДС лице, задължително декларира това обстоятелство в ценовото предложение. 

Декларирам, че:……………………………………………………………..(ако е приложимо).

	

Дата: .........................          	        			 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................
                                                 /име и фамилия/...................................................................
                                                               		        /длъжност на представляващия участника/


Образец № 6

Банкова гаранция  за изпълнение

	Ние, …………………………………/1 + индивидуализиращи белези на банката/ сме уведомени, че между Вас Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“- Министерство на вътрешните работи като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и …………………………………….. /3 + индивидуализиращи белези на изпълнителя/ като ИЗПЪЛНИТЕЛ, предстои да бъде сключен договор за изпълнение на доставка на …………………………………………….(индивидуализация на договора). В съответствие с условията на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение за сумата ……………………………., представляваща …………………………….. от стойността на договора без ДДС.
	В изпълнение на това, ние ……………………………………/1/ по нареждане на ……………………………………….. /3/, неотменяемо и безусловно се задължаваме, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, възраженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по него или независимо от нашето отношение с него, да Ви заплатим сумата от ……………………., при получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че нашият клиент ……………………………../3/ не е изпълнил частично или изцяло свои задължения по договора.
	С оглед удостоверяване автентичността на документите, получавани в ………………………………………… /1/ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ същите следва да ни бъдат представени чрез посредничество на централата на обслужващата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ местна банка, потвърждаваща верността на положените подписи.
	Всяко плащане по тази гаранция от страна на …………………………. /1/ в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ намалява нейния ангажимент с размера на платената сума.
	Стойността на банковата гаранция ще намалява след получаване в …………………………………. /1/ на писмено потвърждение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, указващо точния размер на редуцираната сума.
	Всички такси и комисионни, свързани с усвояване на суми от банковата гаранция са за сметка на изпълнителя.
	Настоящата гаранция е валидна до……………………………………..
	Иск по гаранцията ще се счита за редовно предявен, ако е постъпил в ………………………………… /1/ до 16.00 часа на ………………………..(дата) и е оформен съгласно посочените по-горе условия. След тази дата ангажиментът на ……………………………….. /1/ се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат или не.
	
	Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала й в банката.	

 …………………………			НАРЕДИТЕЛ:......................
/подпис и печат/                                                               /подпис и печат/	

ЗАБЕЛЕЖКА: Банковата гаранция трябва да бъде подписана от две лица, които имат право да задължават банката съгласно банковото законодателство. Длъжностите на лицата се посочват. Ако гаранцията е подписана само от едно лице, към нея трябва да се приложи копие от пълномощното, с което то е получило възможност еднолично да представлява банката.
/ 1 /	Фирма на банката
