	                                                     	
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
[bookmark: _GoBack]
за участие в обществена поръчка с предмет:
„Доставка на реактиви, химикали, материали и други консумативи” по обособена позиция №1

В техническото предложение участникът посочва количеството на консумативите в разфасовката, която оферира за всяка позиция.
За срока на действие на договорите, Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество за 3 (три) години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на първите трима кандидати.
Участникът потвърждава, че при доставка за всички реактиви, консумативи и химикали ще предостави информационен лист за безопасност или друг документ, който съдържа информация за производителя, наименование на реактивa /консумативa/ химикалa, основни характеристики, срок на годност, условия на съхраняване и ако е необходимо - указания за употреба;
Обособена позиция 1 „Консумативи за вакуумно отделяне на метал“
	Артикул номер
	Наименование

	1
	Златна жица: диаметър мин. 0,25 мм; дължина - мин. 4 мм 

	2
	Сребърна жица: диаметър мин. 0,25 мм; дължина - мин. 4 мм 

	3
	Цинкови сфери 

	4
	Цинкови съдове за изпаряване за VMD360

	5
	Златни съдове за изпаряване за VMD360



1. Място на изпълнение на поръчката: гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 1, НИК-МВР.
2. Срока на изпълнение на поръчката е до 60 календарни дни след писмена заявка от Възложителя след сключване на договор. 
		 








				Приложение №1 към Техническа спецификация по обособена позиция №1

Обособена позиция 1 „Консумативи за вакуумно отделяне на метал“
	Артикул номер
	Наименование
	Мярка
	Прогнозно количество за 3 години

	1
	Златна жица: диаметър мин. 0,25 мм; дължина - мин. 4 мм (пакет х 200 броя)
	оп.
	20

	2
	Сребърна жица: диаметър мин. 0,25 мм; дължина - мин. 4 мм (пакет х 80 броя)
	оп.
	30

	3
	Цинкови сфери (пакет х 120 бр.)
	оп.
	3

	4
	Цинкови съдове за изпаряване (пакет х 30 бр.) за VMD360
	оп.
	12

	5
	Златни съдове за изпаряване (пакет х 30 бр.) за VMD360
	оп.
	12



