ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:
„Доставка на реактиви, химикали, материали и други консумативи” по обособена позиция №2

В техническото предложение участникът посочва количеството на консумативите в разфасовката, която оферира за всяка позиция.
За срока на действие на договорите,  Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество за 3 (три) години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на първите трима кандидати.
Участникът потвърждава, че при доставка за всички реактиви, консумативи и химикали ще предостави информационен лист за безопасност или друг документ, който съдържа информация за производителя, наименование на реактивa /консумативa/ химикалa, основни характеристики, срок на годност, условия на съхраняване и ако е необходимо - указания за употреба;
Обособена позиция 2 „Консумативи за емисионен спектрален анализ“
	Артикул номер
	Наименование

	1
	Фотоплаки “Wephota” WU-2,  6/24  или еквивалент

	2
	Фотоплаки “Wephota” WU-2,  9/24 или еквивалент

	3
	Въгленови електроди “Ringsdorf” RW, 0082 или еквивалент

	4
	Въгленови електроди “Ringsdorf” RW, 0849 или еквивалент

	5
	Фотопроявител /негативен/ за черно-бяло проявяване, течен

	6
	Фотофиксаж за черно-бяло, течен



1. Място на изпълнение на поръчката: гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 1, НИК-МВР.
2. [bookmark: _GoBack]Срока на изпълнение на поръчката е до 120 календарни дни след писмена заявка от Възложителя след сключване на договор.











Приложение №2 към Техническа спецификация за обособена позиция №2

Обособена позиция 2 „Консумативи за емисионен спектрален анализ“
	Артикул номер
	Наименование
	Мярка
	Прогнозно количество за 3 години

	1
	Фотоплаки “Wephota” WU-2,  6/24  или еквивалент кутия 12 броя /опаковка
	оп.
	5

	2
	Фотоплаки “Wephota” WU-2,  9/24 или еквивалент кутия 12 броя /опаквка
	оп.
	5

	3
	Въгленови електроди “Ringsdorf” RW, 0082 или еквивалент
	бр.
	200

	4
	Въгленови електроди “Ringsdorf” RW, 0849 или еквивалент
	бр.
	400

	5
	Фотопроявител /негативен/ за черно-бяло проявяване, течен, оп. 250 мл - литър
	оп.
	1,25

	6
	Фотофиксаж за черно-бяло, течен, оп. 500 мл 
	оп.
	2,5



