ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:
„Доставка на реактиви, химикали, материали и други консумативи” по обособена позиция №4

В техническото предложение участникът посочва количеството на консумативите в разфасовката, която оферира за всяка позиция.
За срока на действие на договорите,  Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество за 3 (три) години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на първите трима кандидати.
Участникът потвърждава, че при доставка за всички реактиви, консумативи и химикали ще предостави информационен лист за безопасност или друг документ, който съдържа информация за производителя, наименование на реактивa /консумативa/ химикалa, основни характеристики, срок на годност, условия на съхраняване и ако е необходимо - указания за употреба;
Обособена позиция 4 „Плочки за тънкослойна хроматография“
	Артикул номер
	Наименование

	1
	Плочки за тънкослойна хроматография силикагел 60, инд. F254, 5/10 см

	2
	Плочки за тънкослойна хроматография силикагел 60, инд. F254, 10/10 см

	3
	Плочки за тънкослойна хроматография силикагел 60, инд. F254, 10/20 см.

	4
	Плочки за тънкослойна хроматография силикагел 60, без инд, стъклени, 20/20 см

	5
	Плочки за тънкослойна хроматография силикагел 60, без инд, алуминиеви 20/20 см.

	6
	Плочки за високоефективна тънкослойна хроматография (HPTLC) силикагел 60, инд. F254, 10/10 см

	7
	Плочки за тънкослойна хроматография Силикагел G, 5/10 см.



1. Място на изпълнение на поръчката: гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 1, НИК-
МВР.
2. [bookmark: _GoBack]Срока на изпълнение на поръчката е до 30 календарни дни след писмена заявка от Възложителя след сключване на договор.









Приложение №4 към Техническа спецификация за обособена позиция №4


Обособена позиция 4 „Плочки за тънкослойна хроматография“
	Артикул номер
	Наименование
	Мярка
	Прогнозно количество за 3 години

	1
	Плочки за тънкослойна хроматография силикагел 60, инд. F254, 5/10 см, оп. 200 бр.
	оп.
	5

	2
	Плочки за тънкослойна хроматография силикагел 60, инд. F254, 10/10 см, оп. 100 бр.
	оп.
	6

	3
	Плочки за тънкослойна хроматография силикагел 60, инд. F254, 10/20 см, оп. 50 бр.
	оп.
	2

	4
	Плочки за тънкослойна хроматография силикагел 60, без инд, стъклени, 20/20 см, оп. 25 бр.
	оп.
	6

	5
	Плочки за тънкослойна хроматография силикагел 60, без инд, алуминиеви 20/20 см, оп. 25 бр.
	оп.
	6

	6
	Плочки за високоефективна тънкослойна хроматография (HPTLC) силикагел 60, инд. F254, 10/10 см, оп. 100 бр.
	оп.
	5

	7
	Плочки за тънкослойна хроматография Силикагел G, 5/10 см оп. 200 бр.
	оп.
	3



