ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:
„Доставка на реактиви, химикали, материали и други консумативи” по обособена позиция №5

В техническото предложение участникът посочва количеството на консумативите в разфасовката, която оферира за всяка позиция.
За срока на действие на договорите,  Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество за 3 (три) години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на първите трима кандидати.
Участникът потвърждава, че при доставка за всички реактиви, консумативи и химикали ще предостави информационен лист за безопасност или друг документ, който съдържа информация за производителя, наименование на реактивa /консумативa/ химикалa, основни характеристики, срок на годност, условия на съхраняване и ако е необходимо - указания за употреба;
Обособена позиция 5 „Колони за твърдофазова екстракция“
	Артикул номер
	Наименование

	1
	Колони за твърдофазова екстракция C8/SAX, смесен режим, за отделяне на протеини със сорбент за екстракция на киселинни  (анионни) и неутрални вещества от 6 мл с 500 мг сорбент

	2
	Колони за твърдофазова екстракция C8/SCX, смесен режим, за отделяне на протеини със сорбент за екстракция на основни (катионни) вещества от 6 мл с 130 мг сорбент.

	3
	Колони за твърдофазова екстракция, смесен режим, изключване по размери и неполярна функционалност, без десиланизиране, за отделяне на протеини и липиди,  от 6 мл с 600 мг сорбент

	4
	Колони за твърдофазова екстракция, смесен режим, изключване по размери и неполярна функционалност, без десиланизиране, за отделяне на протеини и липиди,  от 3 мл с 300 мг сорбент



1. Място на изпълнение на поръчката: гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 1, НИК-
МВР.
2. Срока на изпълнение на поръчката е до 30 календарни дни след писмена заявка от Възложителя след сключване на договор. 
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Обособена позиция 5 „Колони за твърдофазова екстракция“
	Артикул номер
	Наименование
	Мярка
	Прогнозно количество за 3 години

	1
	Колони за твърдофазова екстракция C8/SAX, смесен режим, за отделяне на протеини със сорбент за екстракция на киселинни  (анионни) и неутрални вещества от 6 мл с 500 мг сорбент, 30 бр./оп.
	оп.
	30

	2
	Колони за твърдофазова екстракция C8/SCX, смесен режим, за отделяне на протеини със сорбент за екстракция на основни (катионни) вещества от 6 мл с 130 мг сорбент, 30 бр./оп.
	оп.
	45

	3
	Колони за твърдофазова екстракция, смесен режим, изключване по размери и неполярна функционалност, без десиланизиране, за отделяне на протеини и липиди,  от 6 мл с 600 мг сорбент, 50 бр./оп.
	оп.
	45

	4
	Колони за твърдофазова екстракция, смесен режим, изключване по размери и неполярна функционалност, без десиланизиране, за отделяне на протеини и липиди,  от 3 мл с 300 мг сорбент, 100 бр./оп.
	оп.
	3



