ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:
„Доставка на реактиви, химикали, материали и други консумативи” по обособена позиция №6

В техническото предложение участникът посочва количеството на консумативите в разфасовката, която оферира за всяка позиция.
За срока на действие на договорите,  Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество за 3 (три) години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на първите трима кандидати.
Участникът потвърждава, че при доставка за всички реактиви, консумативи и химикали ще предостави информационен лист за безопасност или друг документ, който съдържа информация за производителя, наименование на реактивa /консумативa/ химикалa, основни характеристики, срок на годност, условия на съхраняване и ако е необходимо - указания за употреба;
Обособена позиция 6 „Колони за течна хроматография“
	Артикул номер
	Наименование

	1
	Колони за течна хроматография С18 150 мм/2,1 мм размер на частиците 3 мкм 

	2
	Колони за течна хроматография PFP (пентафлуоро фенил) 50 мм/3 мм размер на частиците 2,6 мкм



1. Място на изпълнение на поръчката: гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 1, НИК-
МВР.
2. Срока на изпълнение на поръчката е до 30 календарни дни след писмена заявка от Възложителя след сключване на договор.
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Обособена позиция 6 „Колони за течна хроматография“
	Артикул номер
	Наименование
	Мярка
	Прогнозно количество за 3 години

	1
	Колони за течна хроматография С18 150 мм/2,1 мм размер на частиците 3 мкм 
	бр.
	5

	2
	Колони за течна хроматография PFP (пентафлуоро фенил) 50 мм/3 мм размер на частиците 2,6 мкм
	бр.
	6





