ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:
„Доставка на реактиви, химикали, материали и други консумативи” по обособена позиция №7

В техническото предложение участникът посочва количеството на консумативите в разфасовката, която оферира за всяка позиция.
За срока на действие на договорите,  Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество за 3 (три) години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на първите трима кандидати.
Участникът потвърждава, че при доставка за всички реактиви, консумативи и химикали ще предостави информационен лист за безопасност или друг документ, който съдържа информация за производителя, наименование на реактивa /консумативa/ химикалa, основни характеристики, срок на годност, условия на съхраняване и ако е необходимо - указания за употреба;
Обособена позиция 7 „Индикаторни тест ленти“
	Артикул номер
	Наименование

	1
	Тест набор за амониеви йони 10-400 мгр/л

	2
	Тест набор за калиеви йони 0-1500 мгр/л

	3
	Тест набор за медни йони 0-300 мгр/л

	4
	Тест набор за нитратни йони 0-500 мгр/л, с индикация за наличие на нитритни йони

	5
	Тест набор за сулфатни йони 200-1600 мгр/л

	6
	Тест набор за фосфатни йони 10-500 мгр/л

	7
	Тест набор за хлориди 500-3000 мгр/л

	8
	Тест набор за цианиди 1-30 мгр/л

	9
	Универсална рН хартия обхват 1-14 с мин. 11деления

	10
	рН индикаторна хартия, обхват 0-14

	11
	Тест ленти за нитрати и нитрити – 10-500 мгр/л 

	12
	Тест ленти за калий – 200-1500 мгр/л

	13
	Универсална индикаторна тест лента рН 1-14 



1. Място на изпълнение на поръчката: гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 1, НИК-
МВР.
2. Срока на изпълнение на поръчката е до 30 календарни дни след писмена заявка от Възложителя след сключване на договор.
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Обособена позиция 7 „Индикаторни тест ленти“
	Артикул номер
	Наименование
	Мярка
	Прогнозно количество за 3 години

	1
	Тест набор за амониеви йони 10-400 мгр/л, опаковка 100 ленти с реактиви
	оп.
	14

	2
	Тест набор за калиеви йони 0-1500 мгр/л, опаковка 100 ленти с реактиви
	оп.
	6

	3
	Тест набор за медни йони 0-300 мгр/л, опаковка 100 ленти с реактиви
	оп.
	2

	4
	Тест набор за нитратни йони 0-500 мгр/л, с индикация за наличие на нитритни йони, опаковка 100 ленти с реактиви
	оп.
	10

	5
	Тест набор за сулфатни йони 200-1600 мгр/л, опаковка 100 ленти с реактиви
	оп.
	6

	6
	Тест набор за фосфатни йони 10-500 мгр/л, опаковка 100 ленти с реактиви
	оп.
	10

	7
	Тест набор за хлориди 500-3000 мгр/л, опаковка 100 ленти с реактиви
	оп.
	6

	8
	Тест набор за цианиди 1-30 мгр/л, опаковка 100 ленти с реактиви
	оп.
	4

	9
	Универсална рН хартия обхват 1-14 с мин. 11деления, оп. ролка, мин 4 м.
	оп.
	50

	10
	рН индикаторна хартия, обхват 0-14, оп. бокс 100 ленти
	оп.
	15

	11
	Тест ленти за нитрати и нитрити – 10-500 мгр/л - 100 бр./оп.
	оп.
	12

	12
	Тест ленти за калий – 200-1500 мгр/л- 100 бр./оп.
	оп.
	6

	13
	Универсална индикаторна тест лента рН 1-14 
	бр.
	30



