Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за осветителни тела за обезпечаване потребностите на столовете и бюфетите на ДУССД”
1. 
Вид и количество на доставяните стоки: 

	№
	Обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за осветителни тела за обезпечаване потребностите на столовете и бюфетите на ДУССД”
	Мярка
	Количество

	1

1
	Енергоспестяваща крушка  с мощност 12W, цокъл Е 27, топла светлина, напрежение 220V- 240V
	Бр.
	200

	2
	Луминесцентна пура - мощност 18 W, напрежение 220V-240V, дължина  600 мм.
	Бр.
	400

	3
	Луминесцентна пура - мощност 36 W, напрежение 220V-240V, дължина   1200 мм.
	Бр.
	2000

	4
	Лампа с нажежаема жичка с мощност 60 W, цокъл Е 27, напрежение  220V-240V
	Бр.
	3000

	5
	Крушка рефлекторна цокъл Е14, мощност 40 W, напрежение 220 V-240V

	Бр.
	60


2. 
Място и срок за изпълнение на обществената поръчка:
2.1. 
Място за изпълнение - гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1;

2.2. 
Срок за изпълнение –24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора.

Доставките по договора ще се извършват чрез предварителна заявка от Възложителя в рамките на двадесет работни дни, след получаване на заявката.

3. 
Стандартите, на които трябва да отговарят съответните изделия:

3.1. 
Участникът следва да декларира, че:

3.1.1.
Доставените консумативи ще са нови и неупотребявани; 
3.1.2.
При доставката  консумативите ще са с гаранция не по-малко от една година; 
3.1.3. 
Консумативите посочени в техническото ни предложение ще съответстват напълно на предоставените при доставката;
3.1.4.
Производителите на посочените в техническото предложение консумативи, притежават сертификат RoHS или еквивалент, задължителен за Европейската общност, удостоверяващ пълното съответствие с изискванията на Европейската RoHS директива 2011/65/ЕС за липса на опасни за потребителите вещества в електрическите и електронни уреди;
3.2. 
В техническото предложение всеки участник следва да посочи следните характеристики за отделните консумативи от обособената позиция: 

3.2.1.
наименование и описание на консуматива; 

3.2.2. 
произход /или производител/; 

3.2.3.
индивидуална опаковка и групов амбалаж за отделните разфасовки (съдържащ информация за броя на индивидуалните опаковки);      

4. 
Съпроводителни документи при извършване на доставките 

Доставките се придружават от: 
4.1.   
Декларация за произход на предлаганите консумативи; 
4.2.   
Предоставяната гаранция от производителя;

4.3. 
Сертификат RoHS или еквивалент, задължителен за Европейската общност, удостоверяващ пълното съответствие с изискванията на Европейската RoHS директива 2011/65/ЕС за липса на опасни за потребителите вещества в електрическите и електронни уреди

5.
Несъответствие на доставените стоки



При установяване на несъответствия, доставените количества се отказват. При установяване на отклонения и недостатъци се съставя констативен протокол в момента на получаването им, подписан от двете страни. Протоколът се изготвя в срок от 3 (три) дни, считано от датата на установяване на отклонението. Констатираните отклонения и недостатъци се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка в срок до 24 часа от подписване на констативния протокол.
 6. 
Мерки за сигурност
При изпълнение на поръчката следва стриктно да се спазват разпоредбите на Инструкция № 8121з-1415/20.11.2015 г., относно реда и организацията за осъществяване на дейността по охраната на обекти по чл. 14, ал. 2, т.4 от ЗМВР и пропускателните режими, установени със съответните заповеди.


Предложението за изпълнение на поръчката на участника трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.

