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РАЗДЕЛ I.		ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Обществената поръчка е с предмет „Доставка на поляризационен микроскоп”

РАЗДЕЛ II.	УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
· Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
· Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
· В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
· Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
· В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
· Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.
· Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
· Участник-обединение, което не е юридическо лице, представя копие от документа, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

РАЗДЕЛ III.	ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

РАЗДЕЛ IV.	ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5, чл. 101, ал. 11 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както и участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея, както и участник, който в ценовото си предложение е посочил обща стойност без ДДС за изпълнение на поръчката, която надвишава общата прогнозна стойност, посочена в раздел II.1.5) на обявлението.
Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация.
Всички образци, приложени към настоящата документация, са задължителни за участниците, като Възложителят ще отстранява от участие в процедурата, участник който не попълни образците в съответствие с указанията на Възложителя.

РАЗДЕЛ V.	КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
Икономическо и финансово състояние:
Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата попадаща в обхвата на обществената поръчка, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Участникът следва да представи информация в Част IV, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ от ЕЕДОП. Критерият за подбор се доказва с един или няколко от документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП – годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, или друг документ по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗОП.
Минимално изискване:
	Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:
· 80 000 лв. без ДДС.
Технически и професионални способности: 
1. Участникът трябва да разполага със специалисти (технически лица), които да са преминали обучение във фирмата производител за инсталиране и поддръжка на предлаганото оборудване. Критерият се доказва със списък на технически лица, включително тези, които отговарят за контрола на качеството.Участникът попълва списъка в Част IV, раздел В, абзац „Технически лица или органи за контрол на качеството“ на ЕЕДОП, с посочени лица (квалифицирани специалисти) и професионална квалификация, включително и специалистите, отговарящи за контрола на качеството. Участникът следва да представи документ от фирмата производител, удостоверяващ обстоятелство за преминало обучение във фирмата производител за инсталиране и поддръжка на предлаганото оборудване, придружен с превод на български език.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 и/или EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват: търговия и/или сервизна дейност с лабораторни изделия, апаратура, оборудване и/или инструменти. Критерият се доказва с представяне на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 и/или EN ISO 9001:2015 или еквивалент.  Сертификатът трябва да бъде издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 ЗНАОСС. Участникът попълва информацията в Част IV, раздел Г на ЕЕДОП.
Доказателствата за съответствие се представят в случаите по чл. 67,ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Минимални изисквания:
1.	Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) специалист (техническо лице), който да е преминал обучение във фирмата производител за инсталиране и поддръжка на предлаганото оборудване.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 и/или EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват: търговия и/или сервизна дейност с лабораторни изделия, апаратура, оборудване и/или инструменти.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта.
	Критерият за определяне на икономически най-изгодна оферта е „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА“. 
	Класирането на офертите се извършва на база получена от всяка оферта комплексна оценка съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка и начин за определяне на оценката по всеки показател – Приложение 4.
РАЗДЕЛ VI.		ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3. 	наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите.
Офертите се подават всеки работен ден от 08:30 ч. до 12.00 и от 13.00 до 17:30 ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка на следния адрес: 

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” – Министерство на вътрешните работи, 
гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124

Ако участникът изпраща офертата, чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. 

Офертите се подават в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка и с надпис:

	ДО
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124

	О Ф Е Р Т А
за участие в открита процедура с предмет: 
____________________________________________________
/изписва се наименованието на поръчката/



	________________________________________________
име на участника
________________________________________________
 пълен адрес за кореспонденция
________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес


До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение / Промяна на оферта / с входящ номер/”.
При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.
За подаването на офертата на участника се издава документ.
Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или не са запечатaни или са с нарушена цялост, се вписват в регистъра и се връщат на подателя незабавно.
Срокът на валидност на офертите в настоящата процедура е 3 (три) месеца, считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите.
Забележки: 
1. Всички документи се представят в един екземпляр, освен ако не е посочено друго.
2. Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. В случай, че част от необходимите документи са съставени на чужд език, същите следва да бъдат приложени към офертата с превод на български, съгласно настоящата документация.
3. Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени. Заверено от участника копие на документ означава: документът да е заверен с гриф „Вярно с оригинала” и да съдържа подпис на заверяващото го лице. 
4. По документите не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис на лицето, което подписва.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА
Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение. Опаковката съдържа следното:
1. Опис на представените документи (образец № 1);
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника/за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице/за всеки подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението договора (Приложение 2, представя се в електронен вид). 
3. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка- правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, когато е приложимо.
4. Доказателства за предприети мерки за надеждност по чл. 56, ал. 1 от ЗОП, когато е приложимо.
5. Техническо предложение:
5.1. Документ за упълномощаване, когато, лицето, което подава офертата не е законният представител на участника; 
5.2. Предложение за изпълнение на поръчката (образец № 2);
	5.3. Декларация за съгласие с условията на приложения към документацията проект на договор (образец № 3);
	5.4. Декларация за срока на валидност на офертата (образец № 4);
6. Ценово предложение (образец № 5).

РАЗДЕЛ VII.	ДРУГИ УКАЗАНИЯ
В случай, че избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката, в съответствие с чл. 111, ал. 8 от ЗОП.
За въпроси, отнасящи се до провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са посочени в настоящата документация, се прилага Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

РАЗДЕЛ VIII.	ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ
ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ 
1. Образец № 1 - опис на документите и информацията, съдържащи се в опаковката, подписан от участника, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.
2. Образец № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката. Документът се представя в оригинал.
3. Образец № 3 - Декларацията за съгласие с условията на приложения проект на договор. Представя се в оригинал.
4. Образец № 4 - Декларация за срок на валидност на офертата. Посоченото от възложителя в обявлението за поръчката време, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Документът се представя в оригинал.
5. Образец № 5 - Ценово предложение. Документът се представя в оригинал. 
5.1. Ценовото предложение се изготвя и представя в съответствие с приложения към документацията образец в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис: „Предлагани ценови параметри”, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. Предлаганата от участника цена не трябва да се съдържа или посочва в друг от документите, приложени към офертата, освен в ценовото предложение.
5.2. Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания, като цената се посочва в лева, закръглена до втория десетичен знак. 

Предложената от участника обща стойност без ДДС за изпълнение на поръчката не трябва да надвишава общата прогнозна стойност, посочена в раздел II.1.5) на обявлението.
5.3. Формиране на ценово предложение - предлаганата цена включва доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала на НИК – МВР и гаранционно обслужване на техниката описана в техническата спецификация. Тя включва и всички транспортни разходи, мита, акцизи и труд. В цената се включва един тридневен курс за 3 (трима) служители за работа с микроскопа и приложния софтуер. В цената на гаранционното обслужване са включени цената на всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя консумативи, и положения труд за ремонт и профилактика на техниката. Включват се и необходимите пътни и др. разноски свързани с предмета на поръчката.
Участникът представя ценовата си оферта, като посочва обща стойност на поръчката в лева без ДДС и обща стойност на поръчката в лева с ДДС.
Ценовото предложение следва да включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.
При оценяване на офертите се взема предвид посочената от всеки Участник обща стойност, която включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.

6.	Приложение 2 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП, цифрово подписан (PDF формат) и приложен на подходящ оптичен носител.
6.1. Възложителят е предоставил образец на ЕЕДОП в генерирани файлове към документацията за обществената поръчка (espd-request) в XML за компютърна обработка и в PDF формат за преглед.   
Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид. 
Връзка към системата за еЕЕДОП може да се осъществи чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и e-услуги/Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес: https:/ec.europa.eu/tools/espd 
Информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242. 
Възможен начин за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид, съгласно публикувани методически указания на сайта на АОП, изх. Номер МУ-4/02.03.2018г., е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите. 
В случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис, следва да бъде подписана версията в PDF формат.
6.2. Липсата на основанията за отстраняване и съответствието с поставените от Възложителя критерии за подбор се декларират от участника чрез попълване и представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП.
6.3. Участник, който участва самостоятелно в обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, попълва и представя един ЕЕДОП.
6.4. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 2.1.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
6.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, за всеки от участниците в обединението се представя отделен ЕЕДОП.
6.6. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
6.7. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, възложителят е посочил критериите за подбор и документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, както и в документацията.
6.8. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
6.9. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
6.10. Обстоятелствата относно основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 т. 1 от ЗОП, извън тези по част III, раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди“, от ЕЕДОП, както и основанията за отстраняване по чл. 107, т. 4 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, се декларират в ЕЕДОП, част III, раздел Г „Специфични национални основания за изключване”, като: 
- ако по отношение на участника не са налице горепосочените основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 107, т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, участникът отбелязва отговор „НЕ” в дясната колона.
- ако по отношение на участника са налице горепосочените основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 107, т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, участникът отбелязва отговор „ДА” в дясната колона и попълва и следващия ред относно предприети мерки за реабилитация, ако има такива.
6.11. Участниците попълват само дясната колона „Отговор“ на таблицата от образеца на ЕЕДОП.
6.12. Необходимата информация се попълва в полето, оградено със средни скоби – [……].
6.13. 	Когато е приложимо участникът представя документи, удостоверяващи предприетите от него мерки за доказване на надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП. Предприетите мерки се описват в съответния раздел на ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят някои или всички от изброените в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП документи.


Образец № 1

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

по обществената поръчка с предмет „Доставка на поляризационен микроскоп”
	
№
	
Съдържание
	Номер на страница от.....до

	1.
	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника/за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице/за всеки подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на индивидуалните договори въз основа на рамково споразумение (Приложение 2, представя се в електронен вид)
	

	2.
	Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка - правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, когато е приложимо
	

	3.
	Доказателства за предприети мерки за надеждност по чл. 56, ал. 1 от ЗОП, когато е приложимо
	

	4.
	Техническо предложение, което съдържа:
	

	4.1.
	Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника 
	

	4.2.
	Предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 2)
	

	4.3. 
	Декларация за съгласие с условията на приложения проект на договор (Образец № 3)
	

	4.4.
	Декларация за срок на валидност на офертата (образец № 4)
	

	5. 
	Ценовото предложение (Образец № 5) в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 
	



Подпис:
Име и фамилия:




Образец № 2 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


от: .................................................................................……................................……………………
/наименование на участника/


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним поръчката с предмет „Доставка на поляризационен микроскоп”, съгласно изискванията на Възложителя, поставени в Техническата спецификация.

Предлагаме гаранционен срок от ________ месеца (не по-малък от 24 месеца) считано от датата на въвеждане на изделията в експлоатация и проведено обучение.

I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
	№
	ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
	КОЛИЧЕСТВО
	ПРЕДЛОЖЕНО ОТ УЧАСТНИКА

	1.
	Изследователски поляризационен микроскоп за работа с преминаваща и отразена светлина с автоматизирани функции и светлинни техники
	1
	

	1.1.
	Основно микроскопско тяло
- Микроскопско тяло за работа с отразена и преминаваща светлина с автоматизирани и електронно кодирани функции с бутони за управление. Възможност за връзка към PC за управление на автоматизацията;
- Моторизиран кондензер за автоматична настройка на диафрагмите в зависимост от избрания обектив. Моторизирана кондензерна леща;
- Дисплей, вграден в микроскопското тяло, за визуализация на стойностите на полевата и апертурна диафрагми, интензитета на осветлението, избрания обектив и общото увеличение на системата;
- Моторизиран револвер на минимум 6 бр. обективи  с автоматично разпознаване от софтуера на избрания обектив. Възможност за центриране на всеки обектив;
- Прецизен моторизиран фокусен механизъм;
- Тринокулярна зрителна глава с разделяне на оптичния поток камера/ окуляри, позволяваща наблюдение само през окулярите, само през камерата и едновременно наблюдение през камера и окуляри;
- Окуляри 10х, с видимо поле не по-малко от 22mm – 2бр.; 
- Мерителен кръст за вграждане в единия окуляр;
- Въртяща се на 360° предметна масичка  с X,Y водач на препарати. Възможност за корекция на височината на масичката в зависимост от височината на наблюдавания обект;
- Планахроматни обективи за работа с преминаваща и отразена поляризирана  светлина  с видимо поле минимум 22 mm  и увеличения: 5х, 10х, 20х, 40х, 63х, 100х OIL
- Поляризатор за преминаваща светлина, въртящ се;
- Поляризатор за отразена светлина,  въртящ се на мин. 90°;
- Анализатор, въртящ се на мин. 180°;
- Компенсатор – lambda plate - λ/2 и λ/4 пластинки
- Обект микрометър 1мм/0,01 – 1бр.
- Обект микрометър 5мм/0,05 – 1бр.
	1
	

	1.2
	Осветление:
- Фабрично центрирани с фокусируеми колектори LED светлинни източници за преминаваща и отразена светлина. 
	2
	

	1.3
	Микроскопска камера
- цветна цифрова микроскопска  камера;
- разделителна способност не по-малка от 5 Mpixels;
- жива картина с HD  разделителна способност 1920x1080; 
- USB интерфейс за връзка с PC;
- HDMI интерфейс за директно наблюдение на HD Монитор;
- слот за SD карта;
- SD или micro SD с капацитет мин. 16GB, клас 10;
- управление на камерата посредством IR дистанционно управление.
	1
	

	1.4
	Специализиран софтуер
- Софтуер за заснемане, архивиране и документиране – управление на камерата, както и заснемане, архивиране и документиране на микроскопски изображения. Записване и конвертиране в различни графични файлови формати (задължително bmp, jpg, tif);
- Измерване на микроскопските изображения – линейни размери, размер по крива, периметър, площ и др.;
- Обработка на изображенията (контраст, осветеност, цветови настройки и др.).
	1
	

	1.5
	Управляващ компютър
- Оперативна памет: минимум 16GB DDR4-2133MHz
- Твърд диск мин. 1000GB
- Процесор: Intel Core i7-6700 3.40 GHz, 8 MB cache, еквивалентен или по-добър
- Видео карта : мин. 2GB
- Оптично устройство: DVD+/-RW
- Мрежа: Ethernet 1Gb
- Видео интерфейси: HDMI и/или еквивалент;
- USB port: минимум 4 USB 3.0, 4 USB 2.0, като поне 2 от тях са разположени на лицевия панел;
- Периферия: Standard Keyboard, надписана и по БДС от производителя, оптична мишка (2 бутона + скрол), Multi Card Reader, аудио колони мин. 5W (допускат се и вградени);
	
	

	1.6
	Монитор:
- Размер на екрана – минимум 27";
- Тип на матрицата – IPS, Anti-Glare;
- Ъгъл на видимост H/ V – минимум 178° / 178°;
- Резолюция – минимум 1920x1080;
- Минимална яркост на екрана –  250 cd/m2;
- Минимални стойности на контраст -1000:1 статичен; 
- Интерфейси: VGA; HDMI и/или еквивалент (съвместим с този по точка 1.5);
- Ергономична стойка с минимален ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до +25°, възможност за регулиране по височина.
	1
	



II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. 	Декларирам, че сме запознати и ще изпълним всички точки от Техническата спецификация – Приложение № 1 и документацията за участие в процедурата;
2. Съгласни сме и се задължаваме цялото оборудване да е ново и да е в производствената листа на производителя, цялото оборудване да работи в диапазон на напрежението от 187 V (220 V - 15%) до 242 V (220 V + 10%), при 50Hz +/- 0.5 Hz, цялото активно оборудване да бъде окомплектовано с всички необходими токозахранващи, интерфейсни кабели и щепсели, които са в съответствие с действащите в България стандарти.
Доставеното оборудване ще е ново, неупотребявано и ще е в производствената листа на производителя към датата на подаване на документите за участие. За удостоверяване на това изискване прилагаме декларация.
         3. Съгласни сме и се задължаваме да представим описания, брошури и други подходящи материали, като посочим линк на сайта на производителя, на който те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от нас изделия покриват изискванията на техническата спецификация. За показатели, за които не могат да се представят такива материали и линкове ще представим декларации, потвърждаващи, че съответният апарат притежава изискваните характеристики.
4. Задължаваме се при изпълнение на поръчката да проведем обучения съгласно т. 1.10. от Техническата спецификация, които са за наша сметка и се включват в цената на изпълнение на настоящата поръчка.
5. Съгласни сме и се задължаваме при изпълнение на поръчката да спазваме всички изисквания към сервизното обслужване и дейностите по гаранцията съгласно т. 1.8. от Техническата спецификация.
6. Съгласни сме и приемаме срокът и мястото на изпълнение на обществената поръчка, които са посочени в т. 1.9. от Техническата спецификация.
7. Декларирам, че разполагам с минимум един сервиз за осигуряване на гаранционното обслужване на техниката. (Съответствието с изискването се доказва с декларация на сервизната/ите база/и, с които участникът разполага, в която се посочват наименование на сервиза/ите, адрес, телефон/и за връзка, факс и/или електронна поща, както и лице/а за контакт.)
8. Производителят на предлаганата техника, притежава валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008 и/или EN ISO 9001:2015 и/или еквивалент с обхват: производство и/или продажба и/или и сервиз на оптично и/или лабораторно оборудване. За удостоверяване на това изискване прилагаме документ.

Приложения:
1. Декларация, че разполагам с минимум един сервиз за осигуряване на гаранционното обслужване на техниката. (Декларация на сервизната/ите база/и, с които участникът разполага, в която се посочват наименование на сервиза/ите, адрес, телефон/и за връзка, факс и/или електронна поща, както и лице/а за контакт.)
2. Декларация, че доставеното оборудване ще е ново, неупотребявано и ще е в производствената листа на производителя към датата на подаване на документите за участие.
3. Документ, удостоверяващ, че производителят на предлаганата техника, притежава валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008 и/или EN ISO 9001:2015 и/или еквивалент с обхват: производство и/или продажба и/или и сервиз на оптично и/или лабораторно оборудване.
[bookmark: _GoBack]4.	Образец на Заявка за сервизна услуга (ЗСУ).
5.	Образец на Протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ).
6.	Описания, брошури и други подходящи материали с посочен линк на сайта на производителя, на който те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от нас изделия покриват изискванията на техническата спецификация.

ВАЖНО: Предложението за изпълнение на поръчката и приложенията към него трябва да бъдат представени с номерирани страници. Представят се в един оригинал. Участниците попълват, подписват и подпечатват Предложението за изпълнение на поръчката ведно с всички приложения към него, изисквани от Възложителя, без да посочват цени.


Дата: …...................                  		 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................              
/име и фамилия/
....................................................................
                                                                	/длъжност на представляващия участника/

Образец № 3


ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие с условията на приложения проект на договор

Подписаният/подписаната: …………................................................................................................
/собствено, бащино, фамилно име /


Представляващ/а участника……………………………………………………………….………..,
	/наименование/

ЕИК .................................., в качеството си на ……………………………………………………..,
	/длъжност/

седалище .........................................................................................................................................,
адрес на управление:............................................................................, тел./факс.........................,


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


Приемам условията, съдържащи се в проекта на договор с предмет „Доставка на поляризационен микроскоп”.



гр: .…………….	 ДЕКЛАРАТОР:
дата:…………….	 /име, фамилия и подпис /


Забележка: 	Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.


Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
за срока на валидност на офертата 


Долуподписаният: ...................................................................................................................,
	/собствено, бащино, фамилно име/
в качеството си на ......................................................................................................................
	/длъжност/
на ……………............................................................................................................................,	/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/
БУЛСТАТ/ЕИК .........................................., седалище .............................................................
 и адрес на управление: ............................................................, тел./факс ..............................,


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е ………………. (най-малко 3 месеца), посочени в раздел IV.2.6) на Обявлението, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за участие в процедурата с предмет „Доставка на поляризационен микроскоп”.




гр: ..........................	ДЕКЛАРАТОР: 
дата: ......................	/име и фамилия и подпис/


Забележка:
Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник – физическо лице. 


Образец № 5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на поляризационен микроскоп”

от: .................................................................................................…………………………….
/наименование на участника/

	Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

	№
	Наименование
	Брой
	Цена в  лв. без ДДС
	Цена в  лв. с ДДС

	1.
	Доставка на оптичен микроскоп пригоден за работа с поляризирана светлина снабден с цифрова камера, компютър и специализиран софтуер
	1
	
	



1. Предложената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на обществената поръчка: доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала на НИК-МВР и гаранционно обслужване на техниката описана в техническата спецификация. Включват се и всички транспортни разходи, мита, акцизи и труд.
2. В цената се включва един три дневен курс за 3 (трима) служители за работа с микроскопа и приложния софтуер.
3. В цената на гаранционното обслужване са включени цената на всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи, и положения труд за ремонт и профилактика на техниката. Включват се и необходимите пътни и др. разноски.


Дата: .........................                               ПОДПИС и ПЕЧАТ: .......................................................
......................................................
(име и фамилия)
.......................................................
                                                                                  (длъжност на представляващия участника)

РАЗДЕЛ IX.	ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1	Техническа спецификация;
Приложение 2	ЕЕДОП - Стандартен образец за единен европейски документ за обществени поръчки;
Приложение 3	Проект на договор;
Приложение 4	Методиката за определяне на комплексна оценка и начин за определяне на оценката по всеки показател.


Проект„Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания” BG/ISF-SO5-NO1-A22, съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност”
Дейност 1 „Доставяне на ново техническо оборудване за откриване, фиксиране, изземване и лабораторен анализ на веществени доказателства”
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