ДОКУМЕНТАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет:

“Доставка на оптични микроскопи” с три обособени позиции, както следва:

обособена позиция №1: „Доставка на микроскопи за работа в отразена светлина“

обособена позиция №2: „Доставка на поляризационен микроскоп“

обособена позиция №3: „Доставка на специализирана система за 3D анализ на следи, в т.ч. от инструменти и софтуер за извършване на измервания“

СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел I.	Предмет на обществената поръчка

Раздел II.	Техническа спецификация

Раздел III.	Условия за участие в процедурата

Раздел IV.	Използване капацитета на трети лица и подизпълнители

Раздел V.	Основания за отстраняване

Раздел VI.	Критерии за подбор и критерии за възлагане

Раздел VII.	Общи изисквания при изготвяне и представяне на оферта, съдържание на опаковката

Раздел VIII.	Други указания

Раздел IX.	Образци на документи, както и указание за подготовката им

Образец № 1А	Опис на представените документи за обособена позиция №1

Образец № 1Б	Опис на представените документи за обособена позиция №2

Образец № 1В	Опис на представените документи за обособена позиция №3

Образец № 2	Единен европейски документ за обществени поръчки

Образец № 3А	Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1

Образец № 3Б	Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №2

Образец № 3В	Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №3

Образец № 4	Декларация за съгласие с условията на приложения проект на договор

Образец № 5А	Ценово предложение за обособена позиция №1

Образец № 5Б	Ценово предложение за обособена позиция №2

Образец № 5В	Ценово предложение за обособена позиция №3

Образец № 6	Декларация за срок на валидност на офертата

Раздел XII.	Приложения

Приложение А	Проект на договор за обособена позиция №1

Приложение Б	Проект на договор за обособена позиция №2

Приложение В	Проект на договор за обособена позиция №3

Приложение Г	Методика за оценка на офертите за обособена позиция №1

Приложение Д	Методика за оценка на офертите за обособена позиция №2

РАЗДЕЛ I.		ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обществената поръчка е с предмет “Доставка на оптични микроскопи”, с три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Доставка на микроскопи за работа в отразена светлина“

Обособена позиция № 2: „Доставка на поляризационен микроскоп“

Обособена позиция № 3: „Доставка на специализирана система за 3D анализ на следи, в т.ч. от инструменти и софтуер за извършване на измервания“

РАЗДЕЛ II.	ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

І.1.	Техническа спецификация по обособена позиция №1: “Доставка на микроскопи за работа в отразена светлина”

| № | ИЗИСКВАНИЯ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стерео микроскоп с отразена светлина в комплект с камера и софтуер | 12 |
| 1.1 | Оптика: - Тринокулярно тяло на микроскопа с Zoom фактор минимум 8:1, наклон в обхват 35-45° спрямо стойката и вграден изход за камера с оптично разклоняване 50/50% - Държач на тялото с двустранен фокусен механизъм по Z - Окуляри с диоптрична корекция и увеличение 10х, минимална широчина на полето – минимум 23 mm - Обектив от типа Ахромат или по-добър с увеличение 1х - Обектив от типа Ахромат или по-добър с увеличение минимум 1,5х - Работно разстояние на микроскопа с окуляри 10х и обектив 1х минимум 90 мм. - Общо увеличение на микроскопа с окуляри 10х и обектив 1х от 6х до 50х или повече. - Максимална разделителна способност не по-малка от 450 lp/mm | 12 |
| 1.2 | Фокусна колона и основа: - Фокусна колона с височина минимум 450 mm - Основа за наблюдение на обекти с отразена светлина с размери не по-малки от 300 х 400 mm - Възможност за смяна на цвета на зоната за наблюдение – бял или черен, за постигане на по-добър контраст в зависимост от наблюдаваните обекти | 12 |
| 1.3. | Осветление: - Външен източник на студена светлина , халогеген минимум 150W или еквивалентен LED, с плавен контрол на интензитета на осветлението - Светловод тип “goose-neck” с две гъвкави рамена с дължина мин. 600 мм всяко, с 2бр. накрайници за фокусиране и в комплект с поляризатори - Осветителен модул LED – светлинен пръстен с 4 режима на осветлението - пълно, ½, ¼ кръг и две противоположни ¼ кръгове - Поляризационна приставка за светлинен пръстен с поляризатор и анализатор - Светлинен модул за преминаваща светлина, монтиращ се на основата на статива на микроскопа. | 12 |
| 1.4 | Микроскопска камера: - Цветна цифрова микроскопска камера: - разделителна способност не по-малка от 5 Mpixels - жива картина с HD разделителна способност 1920x1080 - USB интерфейс за вързка с PC - HDMI интерфейс за директно наблюдение на HD Монитор - слот за SD карта - SD или micro SD с капацитет мин. 16GB, клас 10 - управление на камерата посредством IR дистанционно управление - бутон на камерата или дистанционното управление за автоматична настройка на баланса на бялото и бутон за директно снимане. | 12 |
| 1.5 | Софтуер: - Софтуер за заснемане, архивиране и документиране – управление на камерата, както и заснемане, архивиране и документиране на микроскопски изображения. Записване и конвертиране в различни файлови формати (например: bmp, jpg, tif, mac и други). - Измерване на микроскопските изображения – линейни размери, размер по крива, периметър, диаметър, площ. Софтуерът трябва да позволява инсталация на различни компютри на Възложителя. - Обработка на изображенията (контраст, осветеност, цветови настройки и др.) | 12 |
| 1.6 | Монитор за наблюдение : - LED Монитор с размер минимум 27”; - Тип на матрицата – IPS, Anti-Glare; - Ъгъл на видимост H/ V – минимум 178° / 178°; - Резолюция – минимум 1920x1080; - Минимална яркост на екрана – минимум 250 cd/m2; - Минимални стойности на контраст – минимум 1000:1 статичен; - Интерфейси: VGA; HDMI и/или еквивалент; - Ергономична стойка с минимален ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до +25°, възможност за регулиране по височина. | 12 |
| 1.7 | Общи технически изисквания: - Цялото оборудване да е ново и да е в производствената листа на производителя; - Цялото оборудване да работи в диапазон на напрежението от 187 V (220 V - 15%) до 242 V (220 V + 10%), при 50Hz +/- 0.5 Hz; - Цялото активно оборудване да бъде окомплектовано с всички необходими токозахранващи, интерфейсни кабели и щепсели, които са в съответствие с действащите в България стандарти; |  |
| 1.8 | Изисквания към сервизното обслужване и дейностите по гаранцията: - Гаранционна поддръжка - минимум 24 месеца от датата на подписване на предавателно-приемния протокол за пускане в експлоатация; - Гаранционното обслужване на техническото оборудване да бъде: - Работно време – 8:30до17:00 (от понеделник до петък); - Време за реакция до 1 работен ден от приемане на заявката; - Време за възстановяване на функционалността до 20 работни дни; - Изпълнителят е длъжен да осигури надеждно обслужване и поддръжка в гаранционния срок. За решаване на възникнали технически проблеми Изпълнителят поема задължението да предостави списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България, а също и e-mail, телефонен номер, факс, активни седем дни в седмицата. Изпълнителят се задължава да не поставя потребителите пред нуждата да плащат разговори по международни тарифи; - Представител на Възложителя по телефон, с писмо или на място при изпълнителя подава заявка за сервизна услуга (ЗСУ), като съобщава серийния номер на повреденото и/или с установен недостатък оборудване и идентифицираните последствия от това. Изпълнителят потвърждава приемането на ЗСУ и предоставя номера, под който е регистрирана заявката; - Ремонтът да се извършва с нови, оригинални и/или нови съвместими резервни части, модули и възли от сертифициран за извършване на ремонтни и/или инсталационни дейности от фирмата-производител инженер. Протокол за извършена сервизна услуга /ПСУ/ изготвя сервизният специалист от Изпълнителя, на когото е възложено изпълнението на ЗСУ. В протокола се описва как е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове е станало това. ПСУ е на хартиен носител в два екземпляра и се подписва и от двете страни – по един за всяка страна; - В случай на използване на нови съвместими резервни части или подобни възли и устройства със същата функционалност, Изпълнителят да гарантира, че няма да се наруши работоспособността на системата и нейните параметри. - Резервните части и модули, включително и тези обявени от производителя за консуматив, необходими за отстраняването на повредите да са за сметка на Изпълнителя; - Извършването на сервизна дейност и отстраняването на проблем се извършва на място, в обекта на Възложителя. В случаите, когато е необходимо да се използва сервизната база на Изпълнителя, всички транспортни разходи са за сметка на изпълнителя; - Изпълнителят извършва задължително веднъж годишно профилактика на техниката, включваща почистване на оптичните части, настройка и калибровка. Замърсяването на оптиката, когато не е виновно причинено от служители на Възложителя, спада към неизправностите на техниката и почистването се включва в гаранционното обслужване; |  |
| 1.9 | Място и срок на изпълнение на поръчката - Изпълнителят да достави и инсталира посоченото по-горе техническо оборудване на адрес: град София, бул. „Александър Малинов“ № 1, НИК – МВР в срок до 90 дни от подписването на договора със съответните приемно-предавателни протоколи за доставка и инсталация. |  |
| 1.10 | Обучение: Изпълнителят следва да проведе обучение за работа с доставеното и инсталирано техническо оборудване, в рамките на три еднодневни курса за по осем служители във всеки курс и да издаде съответните удостоверения за преминало обучение. При необходимост, Възложителят допълнително ще предостави списък на служителите, подлежащи на обучение. Разходите за консумативите, необходими за провеждане на обучението са за сметка на Изпълнителя. След приключване на обучението се подписва протокол за провеждането му. Обучението следва да се проведе в срока за изпълнение на поръчката (до 90 дни от сключване на договора). |  |
| 1.11 | Допълнителни изисквания: Участникът трябва да предложи техника, производителят на която притежава валиден сертификат за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008 или ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват: доставка и сервиз на оптично и/или лабораторно оборудване. Участникът предоставя документ като приложение към техническото си предложение. |  |
| 1.12. | Гаранционен срок: Гаранционен срок не по-малък от 24 месеца считано от датата на въвеждане на изделията в експлоатация и проведено обучение |  |

ЗАБЕЛЕЖКА: Доставеното оборудване следва да е ново, неупотребявано и да е в производствената листа на производителя към датата на подаване на документите за участие съгласно т. 1.7 от Техническата спецификация. За удостоверяване на това изискване участниците подават декларация.

Участниците следва да представят описания, брошури и други подходящи материали, като посочат линк на сайта на производителя на който те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от тях изделия покриват изискванията на техническата спецификация. За показатели, за които не могат да се представят такива материали и линкове се представят декларации, потвърждаващи, че съответният апарат притежава изискваните характеристики.

I.2.	Техническа спецификация по обособена позиция №2: “Доставка на поляризационен микроскоп”

| № | ИЗИСКВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- | --- |
| 2. | Изследователски поляризационен микроскоп за работа с преминаваща и отразена светлина с автоматизирани функции и светлинни техники | 1 |
| 2.1. | Основно микроскопско тяло - Микроскопско тяло за работа с отразена и преминаваща светлина с автоматизирани и електронно кодирани функции с бутони за управление. Възможност за връзка към PC за управление на автоматизацията; - Моторизиран кондензер за автоматична настройка на диафрагмите в зависимост от избрания обектив. Моторизирана кондензерна леща; - Дисплей, вграден в микроскопското тяло, за визуализация на стойностите на полевата и апертурна диафрагми, интензитета на осветлението, избрания обектив и общото увеличение на системата; - Моторизиран револвер на минимум 6 бр. обективи с автоматично разпознаване от софтуера на избрания обектив. Възможност за центриране на всеки обектив; - Прецизен моторизиран фокусен механизъм; - Тринокулярна зрителна глава с разделяне на оптичния поток камера/ окуляри, позволяваща наблюдение само през окулярите, само през камерата и едновременно наблюдение през камера и окуляри; - Окуляри 10х, с видимо поле не по-малко от 22mm – 2бр.; - Мерителен кръст за вграждане в единия окуляр; - Въртяща се на 360° предметна масичка с X,Y водач на препарати. Възможност за корекция на височината на масичката в зависимост от височината на наблюдавания обект; - Планахроматни обективи за работа с преминаваща и отразена поляризирана светлина с видимо поле минимум 22 mm и увеличения: 5х, 10х, 20х, 40х, 63х, 100х OIL - Поляризатор за преминаваща светлина, въртящ се; - Поляризатор за отразена светлина, въртящ се на мин. 90°; - Анализатор, въртящ се на мин. 180°; - Компенсатор – lambda plate - λ/2 и λ/4 пластинки - Обект микрометър 1мм/0,01 – 1бр. - Обект микрометър 5мм/0,05 – 1бр. | 1 |
| 2.2 | Осветление: - Фабрично центрирани с фокусируеми колектори LED светлинни източници за преминаваща и отразена светлина. | 2 |
| 2.3 | Микроскопска камера - цветна цифрова микроскопска камера; - разделителна способност не по-малка от 5 Mpixels; - жива картина с HD разделителна способност 1920x1080; - USB интерфейс за връзка с PC; - HDMI интерфейс за директно наблюдение на HD Монитор; - слот за SD карта; - SD или micro SD с капацитет мин. 16GB, клас 10; - управление на камерата посредством IR дистанционно управление. | 1 |
| 2.4 | Специализиран софтуер - Софтуер за заснемане, архивиране и документиране – управление на камерата, както и заснемане, архивиране и документиране на микроскопски изображения. Записване и конвертиране в различни файлови формати (например: bmp, jpg, tif, mac и други); - Измерване на микроскопските изображения – линейни размери, размер по крива, периметър, площ и др.; - Обработка на изображенията (контраст, осветеност, цветови настройки и др.). | 1 |
| 2.5 | Управляващ компютър - Оперативна памет: минимум 16GB DDR4-2133MHz - Твърд диск мин. 1000GB - Процесор: Intel Core i7-6700 3.40 GHz, 8 MB cache, еквивалентен или по-добър - Видео карта : мин. 2GB - Оптично устройство: DVD+/-RW - Мрежа: Ethernet 1Gb - Видео интерфейси: HDMI и/или еквивалент; - USB port: минимум 4 USB 3.0, 4 USB 2.0, като поне 2 от тях са разположени на лицевия панел; - Периферия: Standard Keyboard, надписана и по БДС от производителя, оптична мишка (2 бутона + скрол), Multi Card Reader, аудио колони мин. 5W (допускат се и вградени); |  |
| 2.6 | Монитор: - Размер на екрана – минимум 27"; - Тип на матрицата – IPS, Anti-Glare; - Ъгъл на видимост H/ V – минимум 178° / 178°; - Резолюция – минимум 1920x1080; - Минимална яркост на екрана – 250 cd/m2; - Минимални стойности на контраст -1000:1 статичен; - Интерфейси: VGA; HDMI и/или еквивалент (съвместим с този по точка 2.5); - Ергономична стойка с минимален ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до +25°, възможност за регулиране по височина. | 1 |
| 2.7 | Общи технически изисквания: - Цялото оборудване да е ново и да е в производствената листа на производителя; - Цялото оборудване да работи в диапазон на напрежението от 187 V (220 V - 15%) до 242 V (220 V + 10%), при 50Hz +/- 0.5 Hz; - Цялото активно оборудване да бъде окомплектовано с всички необходими токозахранващи, интерфейсни кабели и щепсели, които са в съответствие с действащите в България стандарти; |  |
| 2.8 | Изисквания към сервизното обслужване и дейностите по гаранцията: - Гаранционна поддръжка - минимум 24 месеца от датата на подписване на предавателно-приемния протокол за пускане в експлоатация; - Гаранционното обслужване на техническото оборудване да бъде: - Работно време – 8:30до17:00 (от понеделник до петък); - Време за реакция до 1 работен ден от приемане на заявката; - Време за възстановяване на функционалността до 20 работни дни; - Изпълнителят е длъжен да осигури надеждно обслужване и поддръжка в гаранционния срок. За решаване на възникнали технически проблеми Изпълнителят поема задължението да предостави списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България, а също и e-mail, телефонен номер, факс, активни седем дни в седмицата. Изпълнителят се задължава да не поставя потребителите пред нуждата да плащат разговори по международни тарифи; - Представител на Възложителя подава по телефон, с писмо или на място при изпълнителя заявка за сервизна услуга (ЗСУ) като съобщава серийния номер на повреденото и/или с установен недостатък оборудване и идентифицираните последствия от това. Изпълнителят потвърждава приемането на ЗСУ и предоставя номера, под който е регистрирана заявката; - Ремонтът да се извършва с нови, оригинални и/или нови съвместими резервни части, модули и възли от сертифициран за извършване на ремонтни и/или инсталационни дейности от фирмата-производител инженер. Протокол за извършена сервизна услуга /ПСУ/ изготвя сервизният специалист от Изпълнителя, на когото е възложено изпълнението на ЗСУ. В протокола се описва как е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове е станало това. ПСУ е на хартиен носител в два екземпляра и се подписва и от двете страни – по един за всяка страна; - В случай на използване на нови съвместими резервни части или подобни възли и устройства със същата функционалност, Изпълнителят да гарантира, че няма да се наруши работоспособността на системата и нейните параметри. - Резервните части и модули, включително и тези обявени от производителя за консуматив, необходими за отстраняването на повредите да са за сметка на Изпълнителя; - Извършването на сервизна дейност и отстраняването на проблем се извършва на място, в обекта на Възложителя. В случаите, когато е необходимо да се използва сервизната база на Изпълнителя, всички транспортни разходи са за сметка на изпълнителя; - Изпълнителят извършва задължително веднъж годишно профилактика на техниката, включваща почистване на оптичните части, настройка и калибровка. Замърсяването на оптиката, когато не е виновно причинено от служители на Възложителя, спада към неизправностите на техниката и почистването се включва в гаранционното обслужване; |  |
| 2.9 | Място и срок на изпълнение на поръчката - Изпълнителят да достави и инсталира посоченото по-горе техническо оборудване на адрес : град София, бул. „Александър Малинов“ № 1, НИК – МВР, в срок до 90 дни от подписването на договора със съответните приемно-предавателни протоколи за доставка и инсталация. |  |
| 2.10 | Обучение: Изпълнителят следва да проведе обучение за работа с доставеното и инсталирано техническо оборудване, в рамките на три дневен курс за трима служители и да издаде съответните удостоверения за преминало обучение. При необходимост, Възложителят допълнително ще предостави списък на служителите, подлежащи на обучение. Разходите за консумативите, необходими за провеждане на обучението са за сметка на Изпълнителя. След приключване на обучението се подписва протокол за провеждането му. Обучението следва да се проведе в срока за изпълнение на поръчката (до 90 дни от сключване на договора). |  |
| 2.11 | Допълнителни изисквания: Участникът трябва да предложи техника, производителят на която притежава валиден сертификат за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008 или ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват: доставка и сервиз на оптично и/или лабораторно оборудване. Участникът предоставя документ като приложение към техническото си предложение. |  |
| 2.12 | Гаранционен срок: Гаранционен срок не по-малък от 24 месеца считано от датата на въвеждане на изделията в експлоатация и проведено обучение |  |

ЗАБЕЛЕЖКА: Доставеното оборудване следва да е ново, неупотребявано и да е в производствената листа на производителя към датата на подаване на документите за участие съгласно т. 1.7 от Техническата спецификация. За удостоверяване на това изискване участниците подават декларация.

Участниците следва да представят описания, брошури и други подходящи материали, като посочат линк на сайта на производителя на който те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от тях изделия покриват изискванията на техническата спецификация. За показатели, за които не могат да се представят такива материали и линкове се представят декларации, потвърждаващи, че съответният апарат притежава изискваните характеристики.

І.3	Техническа спецификация по обособена позиция №3: “Доставка на специализирана система за 3D анализ на следи, в т.ч. от инструменти и софтуер за извършване на измервания”

| № | ИЗИСКВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- | --- |
| 3 | Специализирана система за 3D анализ на следи, в т.ч. от инструменти | 1 |
| 3.1 | Дигитална, напълно автоматизирана система за целите на криминалистиката, с апохроматна оптика и вградена цифрова камера с висока разделителна способност за извършване на триизмерно макро и микро профилиране при изследване, оценка и анализ на следи от инструменти, гилзи, куршуми, документи и други обекти, с директно наблюдение на монитор; |  |
| 3.2 | Основно тяло с възможност за накланяне на главата за наблюдение в диапазон не по-малък то -60° до +60°. Накланянето на главата да е възможно да се извършва само с една ръка. Възможност за странично наблюдение във всяка една позиция в този диапазон. Предифинирана нулева позиция за лесно нулиране. Вграден сензор, отчитащ ъгъла на наблюдение на основния екран с точност не по-малка от 1°; |  |
| 3.3 | Моторизирано движение по вертикала в диапазон не по-малък от 60mm с разделителна способност мин. 0,25µm. Възможност за комбинирано ръчно и/или моторизирано движение; |  |
| 3.4 | Комбинирана моторизирана предметна маса с X,Y движение и ротация. Обхват в направления X,Y не по-малък от 50 mm х 50 mm. Ротация в диапазон не по-малък от -180° до +180°. Разделителна способност по X,Y мин. 1 µm. Възможност за ръчно движение на масичката във всички направления по всяко време. Товароносимост не по-малка от 2 кг; |  |
| 3.5 | Апохроматична оптична система с основен обектив с обхват на увеличението не по-малък от 50х до 650х. Разделителна способност не по-малка от 1070 lp/mm. Работно разстояние не по-малко от 30 mm. Вградени в обектива системи за LED осветяване – светлинен пръстен, коаксиално осветление, поляризирана светлина и дифузер за хомогенизиране на светлината. Лесна смяна на основния обектив, например без необходимост от развъртане. Възможност за надграждане на системата с допълнителен обектив, осигуряващ максимално увеличение не по-малко от 2000х. Автоматично разпознаване на монтирания обектив и самонастройка на измервателните параметри; |  |
| 3.6 | Допълнителен апохроматен обектив покриващ обхват на увеличението не по-малък от 15х до 150х и работно разстояние не по-малко от 50 mm. Вградени в обектива системи за LED осветяване – светлинен пръстен, коаксиално осветление, поляризирана светлина и дифузер за хомогенизиране на светлината. Автоматично разпознаване на монтирания обектив и самонастройка на измервателните параметри; |  |
| 3.7 | Вградена специализирана осветителна система с поляризационни елементи (поляризатор/анализатор) за директно оптично маркиране на мастилени линии при анализ на кръстосани щрихи върху документи; |  |
| 3.8 | Осветителна LED система за преминаваща система, вградена в предметната масичка, със софтуерен контрол; |  |
| 3.9 | LED модул за двустранно странично осветление с 2 бр. гъвкави рамене с мин. дължина 500 mm, със софтуерен контрол, цветна температура в диапазона на 5 000 К – 6 000 К и мощност не по-малка от 5 W; |  |
| 3.10 | Вградена в основното тяло цветна цифрова камера с мин. 10MPixels разделителна способност и жива картина с мин. 37 fps; |  |
| 3.11 | Моторизирана ирисова диафрагма с управление от софтуера; |  |
| 3.12 | Система за автоматично фокусиране; |  |
| 3.13 | Специализиран държач за хоризонтално ориентиране на всички размери куршуми, както и за вертикално закрепване на гилзи, с възможност за ротация на 360 °. |  |
| 3.14 | Допълнителна маса с магнитни държaчи за закрепване на документи размер А4 върху предметната маса, без да се нарушава ротацията на масата; |  |
| 3.15 | Софтуерен модул за управление на системата и генериране на изображения. Контрол на всички моторизирани функции и автоматично фокусиране. Автоматично генериране на 3D изображение. Комбинирано автоматизирано сканиране XYZ за получаване на 3D изображение на обект по-голям от видимото поле. 2D измервания – разстояние, площ, ъгъл. 3D измервания – разстояние, площ, ъгъл, профил, сечения, дълбочини, обем; |  |
| 3.16 | Компютърна конфигурация: Процесор i7 3.4 GHz илиеквивалент или по-добър; RАМ мин 2x8 GB DDR4-2133MHz, HDD 2000GB 64MB SATA III; Видео карта - HD7870 (R9 270X), или по-добра: 2048 MB 256 -bit GDDR5, 1000 MHz Core Clock; Захранване мин. 550 W; Монитор мин 27” Ultra HD 4K IPS LED; |  |
| 3.17 | Общи технически изисквания: - Цялото оборудване да е ново и да е в производствената листа на производителя; - Цялото оборудване да работи в диапазон на напрежението от 187 V (220 V - 15%) до 242 V (220 V + 10%), при 50Hz +/- 0.5 Hz; - Цялото активно оборудване да бъде окомплектовано с всички необходими токозахранващи, интерфейсни кабели и щепсели, които са в съответствие с действащите в България стандарти; |  |
| 3.18 | Изисквания към сервизното обслужване и дейностите по гаранцията: - Гаранционна поддръжка - минимум 24 месеца от датата на подписване на предавателно-приемния протокол за пускане в експлоатация; - Гаранционното обслужване на техническото оборудване да бъде: - Работно време – 8:30до17:00 (от понеделник до петък); - Време за реакция до 1 работен ден от приемане на заявката; - Време за възстановяване на функционалността до 20 работни дни; - Изпълнителят е длъжен да осигури надеждно обслужване и поддръжка в гаранционния срок. За решаване на възникнали технически проблеми Изпълнителят поема задължението да предостави списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България, а също и e-mail, телефонен номер, факс, активни седем дни в седмицата. Изпълнителят се задължава да не поставя потребителите пред нуждата да плащат разговори по международни тарифи; - Представител на Възложителя подава по телефон, с писмо или на място при изпълнителя заявка за сервизна услуга (ЗСУ) като съобщава серийния номер на повреденото и/или с установен недостатък оборудване и идентифицираните последствия от това. Изпълнителят потвърждава приемането на ЗСУ и предоставя номера, под който е регистрирана заявката; - Ремонтът да се извършва с нови, оригинални и/или нови съвместими резервни части, модули и възли от сертифициран за извършване на ремонтни и/или инсталационни дейности от фирмата-производител инженер. Протокол за извършена сервизна услуга /ПСУ/ изготвя сервизният специалист от Изпълнителя, на когото е възложено изпълнението на ЗСУ. В протокола се описва как е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове е станало това. ПСУ е на хартиен носител в два екземпляра и се подписва и от двете страни – по един за всяка страна; - В случай на използване на нови съвместими резервни части или подобни възли и устройства със същата функционалност, Изпълнителят да гарантира, че няма да се наруши работоспособността на системата и нейните параметри. - Резервните части и модули, включително и тези обявени от производителя за консуматив, необходими за отстраняването на повредите да са за сметка на Изпълнителя; - Извършването на сервизна дейност и отстраняването на проблем се извършва на място, в обекта на Възложителя. В случаите, когато е необходимо да се използва сервизната база на Изпълнителя, всички транспортни разходи са за сметка на изпълнителя; - Изпълнителят извършва задължително веднъж годишно профилактика на техниката, включваща почистване на оптичните части, настройка и калибровка. Замърсяването на оптиката, когато не е виновно причинено от служители на Възложителя, спада към неизправностите на техниката и почистването се включва в гаранционното обслужване; |  |
| 3.19 | Място и срок на изпълнение на поръчката - Изпълнителят да достави и инсталира посоченото по-горе техническо оборудване на адрес: град София, бул. „Александър Малинов“ № 1, НИК – МВР в срок до 90 дни от подписването на договора със съответните приемно-предавателни протоколи за доставка и инсталация. |  |
| 3.20 | Обучение: Изпълнителят следва да проведе обучение за работа с доставеното и инсталирано техническо оборудване, в рамките на три дневен курс за шест служители и да издаде съответните удостоверения за преминало обучение. При необходимост, Възложителят допълнително ще предостави списък на служителите, подлежащи на обучение. Разходите за консумативите, необходими за провеждане на обучението са за сметка на Изпълнителя. След приключване на обучението се подписва протокол за провеждането му. Обучението следва да се проведе в срока за изпълнение на поръчката (до 90 дни от сключване на договора). |  |
| 3.21 | Допълнителни изисквания: Участникът трябва да предложи техника, производителят на която притежава валиден сертификат за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008 или ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват: доставка и сервиз на оптично и/или лабораторно оборудване Участникът предоставя документ като приложение към техническото си предложение. |  |
| 3.22 | Гаранционен срок: Гаранционен срок не по-малък от 24 месеца считано от датата на въвеждане на изделията в експлоатация и проведено обучение |  |

ЗАБЕЛЕЖКА: Доставеното оборудване следва да е ново, неупотребявано и да е в производствената листа на производителя към датата на подаване на документите за участие съгласно т. 1.7 от Техническата спецификация. За удостоверяване на това изискване участниците подават декларация.

Участниците следва да представят описания, брошури и други подходящи материали, като посочат линк на сайта на производителя на който те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от тях изделия покриват изискванията на техническата спецификация. За показатели, за които не могат да се представят такива материали и линкове се представят декларации, потвърждаващи, че съответният апарат притежава изискваните характеристики.

РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейности, сходни или идентични с предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

- Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

- В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

- Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

- Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта; В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение; Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

- Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

- Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

- Участник-обединение, което не е юридическо лице, представя копие от документа, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

РАЗДЕЛ IV.	ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

РАЗДЕЛ V.	ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 101, ал. 11 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея, както и участник, който в ценовото си предложение е посочил обща стойност без ДДС за изпълнение на поръчката, която надвишава общата прогнозна стойност, посочена в раздел II.1.5) на обявлението за поръчка или за съответната обособена позиция, посочена в раздел II.2.6. на Обявлението. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява минималните условия на техническата спецификация.

РАЗДЕЛ VI.	КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Икономическо и финансово състояние:

- Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата попадаща в обхвата на обществената поръчка за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Участникът следва да представи информация в Част IV, Раздел Б, т. 2а) от ЕЕДОП. Критерият за подбор се доказва с един или няколко от документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП - годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, или друг документ по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗОП.

Минимално изискване:

- Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата попадаща в обхвата на обществената поръчка, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:

за обособена позиция 1 - 300 000 лв. без ДДС;

за обособена позиция 2 - 100 000 лв. без ДДС;

за обособена позиция 3 - 130 000 лв. без ДДС.

Технически и професионални способности:

- Участникът трябва да разполага със специалисти, които да са преминали обучение във фирмата производител за инсталиране и поддръжка на предлаганото оборудване. Участникът попълва списъка в Част IV:, раздел В:, т.6 на ЕЕДОП, с посочени лица (квалифицирани специалисти) и професионална квалификация. Критерият се доказва със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

Минимално изискване:

Участникът трябва да разполага с минимум 1 (един) специалист, който да е преминал обучение във фирмата производител за инсталиране и поддръжка на предлаганото оборудване.

2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват: доставка и/или инсталация и/или въвеждане в експлоатация на микроскопска и/или оптична техника. Критерият се доказва с валиден сертификат за внедрена система за управление на качествотоEN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалент. Участникът попълва списъка в Част IV:, раздел Г: на ЕЕДОП. Критерият за подбор се доказва с представянето на заверено копие на сертификат, който удостоверява съответствието на участника със горепосочения стандарт за управление на качеството, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 ЗНАОСС.

Минимално изискване:

Участникът трябва да притежава валиден сертификат за система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват: доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на микроскопска техника.

3. Участникът да разполага със сервиз за осигуряване на гаранционното обслужване на доставената техника. Съответствието с изискването се доказва с декларация на сервизните бази, с които участника разполага, в която се посочват сервизите, техните адреси, телефони за връзка, факс и/или електронна поща, лица за контакт. Участниците попълват информацията за сервизите в част IV, раздел В, т. 9 на ЕЕДОП.

Информацията за съответствието с конкретното изискване се посочва в ЕЕДОП, който се представя по образец към офертата, а доказателствата за съответствие се представят в случаите по чл. 67,ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Минимално изискване:

Участникът трябва да разполага с минимум един сервиз за осигуряване на гаранционното обслужване на техниката.

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта.

- Критерият за определяне на икономически най-изгодната оферта е „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА“ за обособена позиция №1 и за обособена позиция №2.

Класирането на офертите се извършва на база получената от всяка оферта комплексна оценка, като сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели.

В “Методиката за определяне на комплексна оценка и начин за определяне на оценката по всеки показател” (съгласно Приложение Г за обособена позиция №1 и Приложение Д за обособена позиция №2) от документацията за участие, са конкретизирани и точно определени отделните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка.

- Критерият за определяне на икономически най-изгодна оферта е „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“ за обособена позиция №3 при пълно съответствие с изискванията на Техническата спецификация.

РАЗДЕЛ VII.		ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

3. наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите.

Офертите се подават всеки работен ден от 08:30 ч. до 12.00 и от 13.00 до 17:30 ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка на следния адрес:

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” – Министерство на вътрешните работи, 
гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124

Ако участникът изпраща офертата, чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.

Офертите се подават в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка и с надпис:

ДО ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124

О Ф Е Р Т А за участие в открита процедура с предмет: ____________________________________________________ /изписва се наименованието на поръчката/ по обособена позиция: №______________________________ /изписва се № и наименованието на обособената позиция/

________________________________________________ име на участника ________________________________________________ пълен адрес за кореспонденция ________________________________________________ лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение / Промяна на оферта / с входящ номер/”.

При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.

За подаването на офертата на участника се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или не са запечатaни или са с нарушена цялост, се вписват в регистъра и се връщат на подателя незабавно.

Срокът на валидност на офертите в настоящата процедура е 3 (три) месеца, считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите.

Забележки:

1. Всички документи се представят в един екземпляр, освен ако не е посочено друго.

2. Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. В случай, че част от необходимите документи са съставени на чужд език, същите следва да бъдат приложени към офертата с превод на български, съгласно настоящата документация, подписани от лицето извършило превода.

3. Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени. Заверено от участника копие на документ означава: документът да е заверен с гриф “Вярно с оригинала” и да съдържа подпис на заверяващото го лице.

4. По документите не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис на лицето, което подписва.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни, непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят. Опаковката съдържа следното:

1. Опис на представените документи (образец №1А, №1Б, №1В за съответната обособена позиция, за която се отнася);

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника/за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице/за всеки подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението договора (образец №2);

3. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка- правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, когато е приложимо.

4. Доказателства за предприети мерки за надеждност по чл. 56, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо)

5. Техническо предложение:

5.1. Документ за упълномощаване, когато, лицето, което подава офертата не е законният представител на участника;

5.2. „Предложение за изпълнение на поръчката“ (образец №3А, №3Б и №3В за съответната обособена позиция, за която се отнася )

5.3. Декларация за съгласие с условията на приложения към документацията проект на договор (образец №4);

5.4. Декларация за срока на валидност на офертата - посоченото от възложителя в обявлението за поръчка време, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти (образец №6)

6. Ценово предложение (образец №5А, №5Б и №5В за съответната обособена позиция, за която се отнася)

6.1. Ценовото предложение се изготвя и представя в съответствие с приложения към документацията образец в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис: „Предлагани ценови параметри”, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. Предлаганата от участника цена не трябва да се съдържа или посочва в друг от документите, приложени към офертата, освен в ценовото предложение.

6.2. В ценовото предложение участниците следва да посочат единична цена без ДДС, както и обща цена без включен ДДС в лева.

Предложената от участник цена следва да включва всички разходи (доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала на НИК-МВР, гаранционно обслужване на техниката описана в техническата спецификация. Включват се и всички транспортни разходи, мита, акцизи и труд) за извършване на дейностите по предмета на обществената поръчка.

В цената се включват следните обучения по обособена позиция №1:

- три еднодневни курса за по 8 служители за работа с микроскопите и приложния софтуер.

В цената се включват следните обучения по обособена позиция №2:

- един три дневен курс за 3 служители за работа с микроскопа и приложния софтуер.

В цената се включват следните обучения по обособена позиция №3:

- един три дневен курс за 6 служители за работа със системата и приложния софтуер.

В цената на гаранционното обслужване са включени цената на всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи, и положеният труд за ремонт и профилактика на техниката. Включват се и евентуално необходимите пътни и други разноски.

Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания, като цената се посочва в лева, закръглена до втория десетичен знак.

Общата стойност на поръчката без ДДС, предложена от участниците не трябва да надвишава общата прогнозна стойност, посочена в раздел II.1.5) на Обявлението. Стойността за всяка обособена позиция, предложена от участника, не трябва да надвишава посочената в раздел II.2.6) на Обявлението за съответната обособена позиция.

РАЗДЕЛ VIII.	ДРУГИ УКАЗАНИЯ

За въпроси, отнасящи се до провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са посочени в настоящата документация, се прилага Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

РАЗДЕЛ IX.	ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ
ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ

- Опис на документите и информацията, съдържащи се в опаковката, подписан от участника, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. (образец №1А, №1Б и №1В за съответната обособена позиция)

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (образец №2)

2.1. Липсата на основанията за отстраняване и съответствието с поставените от Възложителя критерии за подбор се декларират от участника чрез попълване и представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП.

Документът се представя в оригинал, подписан от лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и от други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решенията от тези органи.

В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

2.2. Участник, който участва самостоятелно в обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, попълва и представя един ЕЕДОП.

2.3. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 2.1.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

2.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, за всеки от участниците в обединението се представя отделен ЕЕДОП.

2.5. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

2.6. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

2.7. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

2.8. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, възложителят е посочил критериите за подбор и документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, както и в документацията.

2.9. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

2.10. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

2.11. Обстоятелствата относно основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 т. 1 от ЗОП, извън тези по част III, раздел А: Основания, свързани с наказателни присъди, от ЕЕДОП, както и основанията за отстраняване по чл. 107, т. 4 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,  се декларират в ЕЕДОП, част III, раздел Г: „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка”, като:

- ако по отношение на участника не са налице горепосочените основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 107, т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, участникът отбелязва отговор „НЕ” в дясната колона.

- ако по отношение на участника са налице горепосочените основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 от ЗОП, чл. 107, т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, участникът отбелязва отговор „ДА” в дясната колона и попълва и следващия ред относно предприети мерки за реабилитация, ако има такива.

2.12. Участниците попълват само дясната колона „Отговор“ на таблицата от образеца на ЕЕДОП.

2.13. Необходимата информация се попълва в полето, оградено със средни скоби – [……].

2.14. Когато е приложимо участникът представя документи, удостоверяващи предприетите от него мерки за доказване на надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП. Предприетите мерки се описват в съответния раздел на ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят някои или всички от изброените в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП документи.

3. Документ за създаване на обединение, когато е приложимо

3.1. Участник – обединение, което не е юридическо лице, следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

3.1.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

3.1.2. разпределение на отговорността между членовете на обединението, включително солидарност на отговорността;

3.1.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

3.1.4. представляващ обединението партньор.

4. Предложението за изпълнение на поръчката (образец №3А, №3Б и №3В за съответната обособена позиция) се представя в оригинал.

5. Декларацията за съгласие с условията на приложения проект на договор (образец №4) се представя в оригинал.

6. Ценово предложение (образец №5А, №5Б и №5В за съответната обособена позиция). Документът се представя в оригинал.

7. Декларация за срок на валидност на офертата (образец №6). Документът се представя в оригинал.

Образец №1А

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Обществената поръчка е с предмет “Доставка на оптични микроскопи”

Обособена позиция №1: „Доставка на микроскопи за работа в отразена светлина“

| № | Съдържание | Номер на страница от.....до |
| --- | --- | --- |
| 1. | Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника/за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице/за всеки подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на индивидуалните договори въз основа на рамково споразумение (Образец №2) |  |
| 2. | Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка - правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, когато е приложимо |  |
| 3. | Доказателства за предприети мерки за надеждност по чл. 56, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо) |  |
| 4. | Техническо предложение, което съдържа: |  |
| 4.1. | Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника |  |
| 4.2. | Предложение за изпълнение на поръчката (Образец №3А) |  |
| 4.3. | Декларация за съгласие с условията на приложения проект на договор (Образец №4) |  |
| 4.4. | Декларация за срок на валидност на офертата (образец №6) |  |
| 4.5 | Списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България, а също и e-mail, телефонен номер, факс, активни седем дни в седмицата. |  |
| 4.6. | Образец на Заявка за сервизна услуга (ЗСУ) |  |
| 4.7. | Образец на Протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ) |  |
| 4.8. | Описания, брошури или други подходящи материали с посочен линк на сайта на производителя на който те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите изделия покриват изискванията на техническата спецификация |  |
| 4.9 | Документ, удостоверяващ, че производителят на предлаганата техника, притежава валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалент |  |
| 5. | Ценовото предложение в отделен запечатан (Образец №5А) непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” |  |
| Подпис: |  |
| Име и фамилия: |  |

Образец №1Б

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Обществената поръчка с предмет “Доставка на оптични микроскопи”

Обособена позиция №2: „Доставка на поляризационен микроскоп“

| № | Съдържание | Номер на страница от.....до |
| --- | --- | --- |
| 1. | Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника/за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице/за всеки подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на индивидуалните договори въз основа на рамково споразумение (Образец №2) |  |
| 2. | Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка - правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, когато е приложимо |  |
| 3. | Доказателства за предприети мерки за надеждност по чл. 56, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо) |  |
| 4. | Техническо предложение, което съдържа: |  |
| 4.1. | Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника |  |
| 4.2. | Предложение за изпълнение на поръчката (Образец №3Б) |  |
| 4.3. | Декларация за съгласие с условията на приложения проект на договор (Образец №4) |  |
| 4.4. | Декларация за срок на валидност на офертата (образец №6) |  |
| 4.5. | Списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България, а също и e-mail, телефонен номер, факс, активни седем дни в седмицата. |  |
| 4.6. | Образец на Заявка за сервизна услуга (ЗСУ) |  |
| 4.7. | Образец на Протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ) |  |
| 4.8. | Описания, брошури или други подходящи материали с посочен линк на сайта на производителя на който те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите изделия покриват изискванията на техническата спецификация |  |
| 4.9 | Документ, удостоверяващ, че производителят на предлаганата техника, притежава валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалент |  |
| 5. | Ценовото предложение в отделен запечатан (Образец №5Б) непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” |  |
| Подпис: |  |
| Име и фамилия: |  |

Образец №1В

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Обществената поръчка с предмет “Доставка на оптични микроскопи”

Обособена позиция №3: „Доставка на специализирана система за 3D анализ на следи, в т.ч. от инструменти и софтуер за извършване на измервания“

| № | Съдържание | Номер на страница от.....до |
| --- | --- | --- |
| 1. | Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника/за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице/за всеки подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на индивидуалните договори въз основа на рамково споразумение (Образец №2) |  |
| 2. | Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка - правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, когато е приложимо |  |
| 3. | Доказателства за предприети мерки за надеждност по чл. 56, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо) |  |
| 4. | Техническо предложение, което съдържа: |  |
| 4.1. | Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника |  |
| 4.2. | Предложение за изпълнение на поръчката (Образец №3В) |  |
| 4.3. | Декларация за съгласие с условията на приложения проект на договор (Образец №4) |  |
| 4.4. | Декларация за срок на валидност на офертата (образец №6) |  |
| 4.5. | Списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България, а също и e-mail, телефонен номер, факс, активни седем дни в седмицата. |  |
| 4.6. | Образец на Заявка за сервизна услуга (ЗСУ) |  |
| 4.7. | Образец на Протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ) |  |
| 4.8. | Описания, брошури или други подходящи материали с посочен линк на сайта на производителя на който те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите изделия покриват изискванията на техническата спецификация |  |
| 4.9 | Документ, удостоверяващ, че производителят на предлаганата техника, притежава валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалент |  |
| 5. | Ценовото предложение в отделен запечатан (Образец №5В) непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” |  |
| Подпис: |  |
| Име и фамилия: |  |

Образец №2

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | Министерство на вътрешните работи |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | “Доставка на оптични микроскопи” с три обособени позиции |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): |  |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| - Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |  |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

Корупция:

Измама:

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |  |
| --- | --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |  |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? - Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. - В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | - Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не - [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |  |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: - Моля представете подробности: - Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не - [……] - [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание; Суми; Дати; Получатели. |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

Образец №3А

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от: .................................................................................……................................……………

/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним поръчката, с предмет “Доставка на оптични микроскопи”, обособена позиция №1: „Доставка на микроскопи за работа в отразена светлина“,съгласно изискванията на Възложителя, поставени в Техническата спецификация.

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Декларирам, че сме запознати с Техническата спецификация и документацията за участие в процедурата.

2. Съгласни сме и се задължаваме при изпълнение на поръчката предложеното техническо оборудване да отговаря на общите технически изисквания съгласно т. 1.7 от Техническата спецификация. Доставеното оборудване ще е ново, неупотребявано и ще е в производствената листа на производителя към датата на подаване на документите за участие. За удостоверяване на това изискване прилагаме декларация.

3. Съгласни сме и се задължаваме да представим брошури и други подходящи материали, като посочим линк на сайта на производителя на който те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от нас изделия покриват изискванията на техническата спецификация. За показатели, за които не могат да се представят такива материали и линкове ще представим декларации от производителя, придружени с превод на български език, потвърждаващи, че съответният апарат притежава изискваните характеристики.

4. Задължаваме се при изпълнение на поръчката да проведем обучения съгласно т.1.10 от Техническата спецификация, които са за наша сметка и се включват в цената на изпълнение на настоящата поръчка.

5. Съгласни сме и се задължаваме при изпълнение на поръчката да спазваме всички изисквания към сервизното обслужване и дейностите по гаранцията съгласно т. 1.8 от Техническата спецификация.

6. Съгласни сме и приемаме срокът и мястото на изпълнение на обществената поръчка, които са посочени в т. 1.9 от Техническата спецификация.

7. Предлагаме гаранционен срок от ………….. месеца.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Предлагаме да изпълним поръчката, както следва:

ІI.1. Доставка на микроскопи за работа в отразена светлина:

| № | ИЗИСКАНО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | Количество | ПРЕДЛОЖЕНО ОТ УЧАСТНИКА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стерео микроскоп с отразена светлина в комплект с камера и софтуер | 12 |  |
| 1.1 | Оптика: - Тринокулярно тяло на микроскопа с Zoom фактор минимум 8:1, наклон в обхват 35-45° спрямо стойката и вграден изход за камера с оптично разклоняване 50/50% - Държач на тялото с двустранен фокусен механизъм по Z - Окуляри с диоптрична корекция и увеличение 10х, минимална широчина на полето – минимум 23 mm - Обектив от типа Ахромат или по-добър с увеличение 1х - Обектив от типа Ахромат или по-добър с увеличение минимум 1,5х - Работно разстояние на микроскопа с окуляри 10х и обектив 1х минимум 90 мм. - Общо увеличение на микроскопа с окуляри 10х и обектив 1х от 6х до 50х или повече. - Максимална разделителна способност не по-малка от 450 lp/mm | 12 |  |
| 1.2 | Фокусна колона и основа: - Фокусна колона с височина минимум 450 mm - Основа за наблюдение на обекти с отразена светлина с размери не по-малки от 300 х 400 mm - Възможност за смяна на цвета на зоната за наблюдение – бял или черен, за постигане на по-добър контраст в зависимост от наблюдаваните обекти | 12 |  |
| 1.3. | Осветление: - Външен източник на студена светлина , халогеген минимум 150W или еквивалентен LED, с плавен контрол на интензитета на осветлението - Светловод тип “goose-neck” с две гъвкави рамена с дължина мин. 600 мм всяко, с 2бр. накрайници за фокусиране и в комплект с поляризатори - Осветителен модул LED – светлинен пръстен с 4 режима на осветлението - пълно, ½, ¼ кръг и две противоположни ¼ кръгове - Поляризационна приставка за светлинен пръстен с поляризатор и анализатор - Светлинен модул за преминаваща светлина, монтиращ се на основата на статива на микроскопа. | 12 |  |
| 1.4 | Микроскопска камера: - Цветна цифрова микроскопска камера: - разделителна способност не по-малка от 5 Mpixels - жива картина с HD разделителна способност 1920x1080 - USB интерфейс за вързка с PC - HDMI интерфейс за директно наблюдение на HD Монитор - слот за SD карта - SD или micro SD с капацитет мин. 16GB, клас 10 - управление на камерата посредством IR дистанционно управление - бутон на камерата или дистанционното управление за автоматична настройка на баланса на бялото и бутон за директно снимане. | 12 |  |
| 1.5 | Софтуер: - Софтуер за заснемане, архивиране и документиране – управление на камерата, както и заснемане, архивиране и документиране на микроскопски изображения. Записване и конвертиране в различни файлови формати (например: bmp, jpg, tif, mac и други). - Измерване на микроскопските изображения – линейни размери, размер по крива, периметър, диаметър, площ. Софтуерът трябва да позволява инсталация на различни компютри на Възложителя. - Обработка на изображенията (контраст, осветеност, цветови настройки и др.) | 12 |  |
| 1.6 | Монитор за наблюдение : - LED Монитор с размер минимум 27”; - Тип на матрицата – IPS, Anti-Glare; - Ъгъл на видимост H/ V – минимум 178° / 178°; - Резолюция – минимум 1920x1080; - Минимална яркост на екрана – минимум 250 cd/m2; - Минимални стойности на контраст – минимум 1000:1 статичен; - Интерфейси: VGA; HDMI и/или еквивалент; - Ергономична стойка с минимален ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до +25°, възможност за регулиране по височина. | 12 |  |

Приложения:

            - Списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България, а също и e-mail, телефонен номер, факс, активни седем дни в седмицата.

            - Образец на Заявка за сервизна услуга (ЗСУ).

            - Образец на Протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ).

            - Описания, брошури или други подходящи материали с посочен линк на сайта на производителя на който те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите изделия покриват изискванията на техническата спецификация.

            - Документ, удостоверяващ, че производителят на предлаганата техника, притежава валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалент.

ВАЖНО: Предложението за изпълнение на поръчката и приложенията към него трябва да бъдат представени с номерирани страници. Представят се в един оригинал. Участниците попълват, подписват и подпечатват Предложението за изпълнение на поръчката ведно с всички приложения към него, изисквани от Възложителя, без да посочват цени.

Дата: …...................                  		 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................

/име и фамилия/

....................................................................

/длъжност на представляващия участника/

Образец №3Б

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от: .................................................................................……................................…………

/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним поръчката, с предмет “Доставка на оптични микроскопи”, обособена позиция №2: „Доставка на поляризационен микроскоп“, съгласно изискванията на Възложителя, поставени в Техническата спецификация.

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Декларирам, че сме запознати с Техническата спецификация и документацията за участие в процедурата.

2. Съгласни сме и се задължаваме при изпълнение на поръчката предложеното техническо оборудване да отговаря на общите технически изисквания съгласно т. 2.7 от Техническата спецификация. Доставеното оборудване ще е ново, неупотребявано и ще е в производствената листа на производителя към датата на подаване на документите за участие. За удостоверяване на това изискване прилагаме декларация.

3. Съгласни сме и се задължаваме да представим брошури и други подходящи материали, като посочим линк на сайта на производителя на който те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от нас изделия покриват изискванията на техническата спецификация. За показатели, за които не могат да се представят такива материали и линкове ще представим декларации от производителя, придружени с превод на български език, потвърждаващи, че съответният апарат притежава изискваните характеристики.

4. Задължаваме се при изпълнение на поръчката да проведем обучения съгласно т.2.10 от Техническата спецификация, които са за наша сметка и се включват в цената на изпълнение на настоящата поръчка.

5. Съгласни сме и се задължаваме при изпълнение на поръчката да спазваме всички изисквания към сервизното обслужване и дейностите по гаранцията съгласно т. 2.8 от Техническата спецификация.

6. Съгласни сме и приемаме срокът и мястото на изпълнение на обществената поръчка, които са посочени в т. 2.9 от Техническата спецификация.

7. Предлагаме гаранционен срок от ………….. месеца.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Предлагаме да изпълним поръчката, както следва:

II.1. Доставка на поляризационен микроскоп

| № | ИЗИСКАНО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | Количество | ПРЕДЛОЖЕНО ОТ УЧАСТНИКА |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Изследователски поляризационен микроскоп за работа с преминаваща и отразена светлина с автоматизирани функции и светлинни техники | 1 |  |
| 2.1. | Основно микроскопско тяло - Микроскопско тяло за работа с отразена и преминаваща светлина с автоматизирани и електронно кодирани функции с бутони за управление. Възможност за връзка към PC за управление на автоматизацията; - Моторизиран кондензер за автоматична настройка на диафрагмите в зависимост от избрания обектив. Моторизирана кондензерна леща; - Дисплей, вграден в микроскопското тяло, за визуализация на стойностите на полевата и апертурна диафрагми, интензитета на осветлението, избрания обектив и общото увеличение на системата; - Моторизиран револвер на минимум 6 бр. обективи с автоматично разпознаване от софтуера на избрания обектив. Възможност за центриране на всеки обектив; - Прецизен моторизиран фокусен механизъм; - Тринокулярна зрителна глава с разделяне на оптичния поток камера/ окуляри, позволяваща наблюдение само през окулярите, само през камерата и едновременно наблюдение през камера и окуляри; - Окуляри 10х, с видимо поле не по-малко от 22mm – 2бр.; - Мерителен кръст за вграждане в единия окуляр; - Въртяща се на 360° предметна масичка с X,Y водач на препарати. Възможност за корекция на височината на масичката в зависимост от височината на наблюдавания обект; - Планахроматни обективи за работа с преминаваща и отразена поляризирана светлина с видимо поле минимум 22 mm и увеличения: 5х, 10х, 20х, 40х, 63х, 100х OIL - Поляризатор за преминаваща светлина, въртящ се; - Поляризатор за отразена светлина, въртящ се на мин. 90°; - Анализатор, въртящ се на мин. 180°; - Компенсатор – lambda plate - λ/2 и λ/4 пластинки - Обект микрометър 1мм/0,01 – 1бр. - Обект микрометър 5мм/0,05 – 1бр. | 1 |  |
| 2.2 | Осветление: - Фабрично центрирани с фокусируеми колектори LED светлинни източници за преминаваща и отразена светлина. | 2 |  |
| 2.3 | Микроскопска камера - цветна цифрова микроскопска камера; - разделителна способност не по-малка от 5 Mpixels; - жива картина с HD разделителна способност 1920x1080; - USB интерфейс за връзка с PC; - HDMI интерфейс за директно наблюдение на HD Монитор; - слот за SD карта; - SD или micro SD с капацитет мин. 16GB, клас 10; - управление на камерата посредством IR дистанционно управление. | 1 |  |
| 2.4 | Специализиран софтуер - Софтуер за заснемане, архивиране и документиране – управление на камерата, както и заснемане, архивиране и документиране на микроскопски изображения. Записване и конвертиране в различни файлови формати (например: bmp, jpg, tif, mac и други); - Измерване на микроскопските изображения – линейни размери, размер по крива, периметър, площ и др.; - Обработка на изображенията (контраст, осветеност, цветови настройки и др.). | 1 |  |
| 2.5 | Управляващ компютър - Оперативна памет: минимум 16GB DDR4-2133MHz - Твърд диск мин. 1000GB - Процесор: Intel Core i7-6700 3.40 GHz, 8 MB cache, еквивалентен или по-добър - Видео карта : мин. 2GB - Оптично устройство: DVD+/-RW - Мрежа: Ethernet 1Gb - Видео интерфейси: HDMI и/или еквивалент; - USB port: минимум 4 USB 3.0, 4 USB 2.0, като поне 2 от тях са разположени на лицевия панел; - Периферия: Standard Keyboard, надписана и по БДС от производителя, оптична мишка (2 бутона + скрол), Multi Card Reader, аудио колони мин. 5W (допускат се и вградени); |  |  |
| 2.6 | Монитор: - Размер на екрана – минимум 27"; - Тип на матрицата – IPS, Anti-Glare; - Ъгъл на видимост H/ V – минимум 178° / 178°; - Резолюция – минимум 1920x1080; - Минимална яркост на екрана – 250 cd/m2; - Минимални стойности на контраст -1000:1 статичен; - Интерфейси: VGA; HDMI и/или еквивалент (съвместим с този по точка 2.5); - Ергономична стойка с минимален ъгъл на местене на дисплея /наклон/: -5 до +25°, възможност за регулиране по височина. | 1 |  |

Приложения:

1.	Списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България, а също и e-mail, телефонен номер, факс, активни седем дни в седмицата.

2.	Образец на Заявка за сервизна услуга (ЗСУ).

3.	Образец на Протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ).

4.	Описания, брошури или други подходящи материали с посочен линк на сайта на производителя на който те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите изделия покриват изискванията на техническата спецификация.

5.	Документ, удостоверяващ, че производителят на предлаганата техника, притежава валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалент.

ВАЖНО: Предложението за изпълнение на поръчката и приложенията към него трябва да бъдат представени с номерирани страници. Представят се в един оригинал. Участниците попълват, подписват и подпечатват Предложението за изпълнение на поръчката ведно с всички приложения към него, изисквани от Възложителя, без да посочват цени.

Дата: …...................                  		 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................

/име и фамилия/

....................................................................

/длъжност на представляващия участника/

Образец №3В

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от: .................................................................................……................................…………

/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним поръчката, с предмет “Доставка на оптични микроскопи”, обособена позиция №3: „Доставка на специализирана система за 3D анализ на следи, в т.ч. от инструменти и софтуер за извършване на измервания“, съгласно изискванията на Възложителя, поставени в Техническата спецификация.

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Декларирам, че сме запознати с Техническата спецификация и документацията за участие в процедурата.

2. Съгласни сме и се задължаваме при изпълнение на поръчката предложеното техническо оборудване да отговаря на общите технически изисквания съгласно т. 3.17 от Техническата спецификация. Доставеното оборудване ще е ново, неупотребявано и ще е в производствената листа на производителя към датата на подаване на документите за участие. За удостоверяване на това изискване прилагаме декларация.

3. Съгласни сме и се задължаваме да представим брошури и други подходящи материали, като посочим линк на сайта на производителя на който те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите от нас изделия покриват изискванията на техническата спецификация. За показатели, за които не могат да се представят такива материали и линкове ще представим декларации от производителя, придружени с превод на български език, потвърждаващи, че съответният апарат притежава изискваните характеристики.

4. Задължаваме се при изпълнение на поръчката да проведем обучения съгласно т.3.20 от Техническата спецификация, които са за наша сметка и се включват в цената на изпълнение на настоящата поръчка.

5. Съгласни сме и се задължаваме при изпълнение на поръчката да спазваме всички изисквания към сервизното обслужване и дейностите по гаранцията съгласно т. 3.18 от Техническата спецификация.

6. Съгласни сме и приемаме срокът и мястото на изпълнение на обществената поръчка, които са посочени в т. 3.19 от Техническата спецификация.

7. Предлагаме гаранционен срок от ………….. месеца.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Предлагаме да изпълним поръчката, както следва:

II.1. Доставка на специализирана система за 3D анализ на следи, в т.ч. от инструменти и софтуер за извършване на измервания

| № | ИЗИСКАНО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ПРЕДЛОЖЕНО ОТ УЧАСТНИКА |
| --- | --- | --- |
| 3 | Специализирана система за 3D анализ на следи, в т.ч. от инструменти |  |
| 3.1 | Дигитална, напълно автоматизирана система за целите на криминалистиката, с апохроматна оптика и вградена цифрова камера с висока разделителна способност за извършване на триизмерно макро и микро профилиране при изследване, оценка и анализ на следи от инструменти, гилзи, куршуми, документи и други обекти, с директно наблюдение на монитор; |  |
| 3.2 | Основно тяло с възможност за накланяне на главата за наблюдение в диапазон не по-малък то -60° до +60°. Накланянето на главата да е възможно да се извършва само с една ръка. Възможност за странично наблюдение във всяка една позиция в този диапазон. Предифинирана нулева позиция за лесно нулиране. Вграден сензор, отчитащ ъгъла на наблюдение на основния екран с точност не по-малка от 1°; |  |
| 3.3 | Моторизирано движение по вертикала в диапазон не по-малък от 60mm с разделителна способност мин. 0,25µm. Възможност за комбинирано ръчно и/или моторизирано движение; |  |
| 3.4 | Комбинирана моторизирана предметна маса с X,Y движение и ротация. Обхват в направления X,Y не по-малък от 50 mm х 50 mm. Ротация в диапазон не по-малък от -180° до +180°. Разделителна способност по X,Y мин. 1 µm. Възможност за ръчно движение на масичката във всички направления по всяко време. Товароносимост не по-малка от 2 кг; |  |
| 3.5 | Апохроматична оптична система с основен обектив с обхват на увеличението не по-малък от 50х до 650х. Разделителна способност не по-малка от 1070 lp/mm. Работно разстояние не по-малко от 30 mm. Вградени в обектива системи за LED осветяване – светлинен пръстен, коаксиално осветление, поляризирана светлина и дифузер за хомогенизиране на светлината. Лесна смяна на основния обектив, например без необходимост от развъртане. Възможност за надграждане на системата с допълнителен обектив, осигуряващ максимално увеличение не по-малко от 2000х. Автоматично разпознаване на монтирания обектив и самонастройка на измервателните параметри; |  |
| 3.6 | Допълнителен апохроматен обектив покриващ обхват на увеличението не по-малък от 15х до 150х и работно разстояние не по-малко от 50 mm. Вградени в обектива системи за LED осветяване – светлинен пръстен, коаксиално осветление, поляризирана светлина и дифузер за хомогенизиране на светлината. Автоматично разпознаване на монтирания обектив и самонастройка на измервателните параметри; |  |
| 3.7 | Вградена специализирана осветителна система с поляризационни елементи (поляризатор/анализатор) за директно оптично маркиране на мастилени линии при анализ на кръстосани щрихи върху документи; |  |
| 3.8 | Осветителна LED система за преминаваща система, вградена в предметната масичка, със софтуерен контрол; |  |
| 3.9 | LED модул за двустранно странично осветление с 2 бр. гъвкави рамене с мин. дължина 500 mm, със софтуерен контрол, цветна температура в диапазона на 5 000 К – 6 000 К и мощност не по-малка от 5 W; |  |
| 3.10 | Вградена в основното тяло цветна цифрова камера с мин. 10MPixels разделителна способност и жива картина с мин. 37 fps; |  |
| 3.11 | Моторизирана ирисова диафрагма с управление от софтуера; |  |
| 3.12 | Система за автоматично фокусиране; |  |
| 3.13 | Специализиран държач за хоризонтално ориентиране на всички размери куршуми, както и за вертикално закрепване на гилзи, с възможност за ротация на 360 °. |  |
| 3.14 | Допълнителна маса с магнитни държaчи за закрепване на документи размер А4 върху предметната маса, без да се нарушава ротацията на масата; |  |
| 3.15 | Софтуерен модул за управление на системата и генериране на изображения. Контрол на всички моторизирани функции и автоматично фокусиране. Автоматично генериране на 3D изображение. Комбинирано автоматизирано сканиране XYZ за получаване на 3D изображение на обект по-голям от видимото поле. 2D измервания – разстояние, площ, ъгъл. 3D измервания – разстояние, площ, ъгъл, профил, сечения, дълбочини, обем; |  |
| 3.16 | Компютърна конфигурация: Процесор i7 3.4 GHz или по-добър; RАМ мин 2x8 GB DDR4-2133MHz, HDD 2000GB 64MB SATA III; Видео карта - HD7870 (R9 270X), или по-добра: 2048 MB 256 -bit GDDR5, 1000 MHz Core Clock; Захранване мин. 550 W; Монитор мин. 27” Ultra HD 4K IPS LED; |  |

Приложения:

1.	Списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България, а също и e-mail, телефонен номер, факс, активни седем дни в седмицата.

2.	Образец на Заявка за сервизна услуга (ЗСУ).

3.	Образец на Протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ).

4.	Описания, брошури или други подходящи материали с посочен линк на сайта на производителя на който те са достъпни, потвърждаващи, че предлаганите изделия покриват изискванията на техническата спецификация.

5.	Документ, удостоверяващ, че производителят на предлаганата техника, притежава валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалент.

ВАЖНО: Предложението за изпълнение на поръчката и приложенията към него трябва да бъдат представени с номерирани страници. Представят се в един оригинал. Участниците попълват, подписват и подпечатват Предложението за изпълнение на поръчката ведно с всички приложения към него, изисквани от Възложителя, без да посочват цени.

Дата: …...................                  		 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................

/име и фамилия/

....................................................................

/длъжност на представляващия участника/

Образец №4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с условията на приложения проект на договор

Подписаният/подписаната : …………......................................................................................

/собствено, бащино, фамилно име /

Представляващ/а участника……………………………………………………………………..,

/наименование/

ЕИК .................................., в качеството си на ………………………………………………..,

/длъжност/

седалище ..........................................................................................................................,

адрес на управление:............................................................................, тел./факс.........................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията, съдържащи се в проекта на договор с предмет: „Доставка на оптични микроскопи”, обособена позиция №……………………………………./изписва се от участника/

гр: .…………….	 декларатор:

дата:…………….	 /име, фамилия и подпис /

Забележка: 	Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.

Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

Образец №5А

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от .................................................................................................………………..

/наименование на участника/

за обществена поръчка с предмет: „Доставка на оптични микроскопи”

Обособена позиция №1: „Доставка на микроскопи за работа в отразена светлина“

Във връзка с обявената процедура с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение съгласно Техническа спецификация, както следва:

| № | Наименование | брой | единична цена в лв. без ДДС | обща цена в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на стерео микроскоп с отразена светлина в комплект с камера и софтуер | 12 |  |  |
| Стойност без ДДС: |  |  |  |  |
| ДДС 20%: |  |  |  |  |
| Стойност с ДДС: |  |  |  |  |

- Предложената от участник обща цена включва всички разходи (доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала на НИК-МВР, гаранционно обслужване на техниката описана в техническата спецификация. Включват се и всички транспортни разходи, мита, акцизи и труд) за извършване на дейностите по предмета на обществената поръчка.

- В цената се включват следните обучения по обособена позиция №1:

- Три еднодневни курса за по 8 служители за работа с микроскопите и приложния софтуер.

- В цената на гаранционното обслужване са включени цената на всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи, и положеният труд за ремонт и профилактика на техниката. Включват се и евентуално необходимите пътни и други разноски.

- При оценяване на офертите се взема предвид посочената от всеки Участник обща цена, която включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.

Дата: .........................                               ПОДПИС и ПЕЧАТ: .......................................................

......................................................

(име и фамилия)

.......................................................

(длъжност на представляващия участника)

Образец №5Б

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от .................................................................................................………………..

/наименование на участника/

за обществена поръчка с предмет: „Доставка на оптични микроскопи”

Обособена позиция №2: „Доставка на поляризационен микроскоп“

Във връзка с обявената процедура с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение съгласно Техническа спецификация, както следва:

| № | Наименование | брой | ед. цена, лв. без ДДС | обща цена, лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на изследователски поляризационен микроскоп за работа с преминаваща и отразена светлина с автоматизирани функции и светлинни техники | 1 |  |  |
| Стойност без ДДС: |  |  |  |  |
| ДДС 20%: |  |  |  |  |
| Стойност с ДДС: |  |  |  |  |

- Предложената от участник обща цена включва всички разходи (доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала на НИКК-МВР, гаранционно обслужване на техниката описана в техническата спецификация. Включват се и всички транспортни разходи, мита, акцизи и труд) за извършване на дейностите по предмета на обществената поръчка.

- В цената се включват следните обучения по обособена позиция №2:

- един три дневен курс за 3 служители за работа с микроскопа и приложния софтуер.

- В цената на гаранционното обслужване са включени цената на всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи, и положеният труд за ремонт и профилактика на техниката. Включват се и евентуално необходимите пътни и други разноски.

- При оценяване на офертите се взема предвид посочената от всеки Участник обща цена, която включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.

Дата: .........................                               ПОДПИС и ПЕЧАТ: .......................................................

......................................................

(име и фамилия)

.......................................................

(длъжност на представляващия участника)

Образец №5В

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от .................................................................................................………………..

/наименование на участника/

за обществена поръчка с предмет: „Доставка на оптични микроскопи”

Обособена позиция №3: „Доставка на специализирана система за 3D анализ на следи, в т.ч. от инструменти и софтуер за извършване на измервания“

Във връзка с обявената процедура с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение съгласно Техническа спецификация, както следва:

| № | Наименование | брой | ед. цена, лв. без ДДС | обща цена, лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на специализирана система за 3D анализ на следи, в т.ч. от инструменти и софтуер за извършване на измервания | 1 |  |  |
| Стойност без ДДС: |  |  |  |  |
| ДДС 20%: |  |  |  |  |
| Стойност с ДДС: |  |  |  |  |

- Предложената от участник обща цена включва всички разходи (доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала на НИКК-МВР, гаранционно обслужване на техниката описана в техническата спецификация. Включват се и всички транспортни разходи, мита, акцизи и труд) за извършване на дейностите по предмета на обществената поръчка.

- В цената се включват следните обучения по обособена позиция №3:

- един три дневен курс за 6 служители за работа със системата и приложния софтуер.

- В цената на гаранционното обслужване са включени цената на всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи, и положеният труд за ремонт и профилактика на техниката. Включват се и евентуално необходимите пътни и други разноски.

- При оценяване на офертите се взема предвид посочената от всеки Участник обща цена, която включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.

Дата: .........................                               ПОДПИС и ПЕЧАТ: .......................................................

(име и фамилия)

.......................................................

(длъжност на представляващия участника)

Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата

Долуподписаният: ...................................................................................................................,

/собствено, бащино, фамилно име/

в качеството си на ......................................................................................................................

/длъжност/

на ……………............................................................................................................................,	/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

БУЛСТАТ/ЕИК .........................................., седалище .............................................................

и адрес на управление: ............................................................, тел./факс ..............................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е ................. месеца, посочени в раздел IV.2.6) на Обявлението, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за участие в процедурата с предмет: „Доставка на оптични микроскопи”

Обособена позиция №…………………………………….

/изписва се от участника/

гр: ..........................	ДЕКЛАРАТОР:

дата: ......................	/име и фамилия и подпис/

Забележка:

Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.

Декларацията се подава и от участник – физическо лице.

РАЗДЕЛ VII.		ПРИЛОЖЕНИЯ

    - ПРИЛОЖЕНИЕ А - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

    - ПРИЛОЖЕНИЕ Б - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

    - ПРИЛОЖЕНИЕ В - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

    - ПРИЛОЖЕНИЕ Г - МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

    - ПРИЛОЖЕНИЕ Д - МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС