ВИД НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, КОИТО ДА БЪДАТ ДОСТАВЕНИ ПРИ ВЪЗНИКНАЛА НЕОБХОДИМОСТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

| № | Видове строителни материали | Мярка |
| --- | --- | --- |
|  | БОИ, ЛАКОВЕ, ГРУНДОВЕ И РАЗРЕДИТЕЛИ |  |
| 2 | Алкидна блажна боя черна - разфасовка по 0.9 кг | бр |
| 3 | Алкидна блажна боя кафява - разфасовка по 0.9 кг | бр |
| 4 | Блажна боя бяла на водна основа бяла гланц - разфасовка 1 кг. | бр |
| 6 | Фасадна боя бяла разфасовка по 25 кг | бр |
| 7 | Боя латекс на варова основа бял разфасовка по 25 кг | бр |
| 11 | Оцветители за латексова боя цвят червен 0,300кг. | бр |
| 12 | Оцветители за латексова боя цвят син 0,300кг. | бр |
| 16 | Паркетин - разфасовка 1 кг | бр |
| 17 | Разредители АМВ разфасовка по 1,0 л | бр |
| 18 | Коресилин разфасовка по 1,0 л | бр |
| 19 | Ацетон разфасовка по 1,0 л | бр |
| 20 | Грунд за фасадни бои разфасовка по 25 кг | бр |
| 21 | Ленен безир разфасовка по 1,0 л | бр |
| 24 | Нитроцелулозен лак разфасовка по 0,9кг | бр |
|  | ВОДОПРОВОДНИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ И САНИТАРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ |  |
| 4 | Тръби поцинковани |  |
|  | Ф 2 1/2" | м |
|  | Ф 3" | м |
| 6 | СК полиетилен |  |
|  | Ф50 | бр |
|  | Ф63 | бр |
|  | Ф90 | бр |
|  | Ф63 на 2 1/2" м | бр |
|  | Ф63 на 2 1/2" ж | бр |
|  | Ф90 на 2 1/2" м | бр |
|  | Ф90 на 2 1/2" ж | бр |
|  | Ф90 на 2 " м | бр |
|  | Ф90 на 2 " ж | бр |
|  | Ф90 на 3 " м | бр |
|  | Ф90 на 3 " ж | бр |
| 11 | Фитинги полипропилен |  |
|  | Тещик полипропилен ф50 | бр |
|  | Муфи полипропилен ф63 | бр |
|  | Преход полипропилен ф32/1и1/4" м | бр |
|  | Преход полипропилен ф32/1и1/4" ж | бр |
|  | Преход полипропилен ф63/2и1/2" ж | бр |
|  | Преход полипропилен ф63/2и1/2" м | бр |
|  | ППР редуктивен тещик ф40/40/32 | бр |
|  | ППР редуктивен тещик ф50/50/32 | бр |
|  | ППР редуктивен тещик ф50/50/40 | бр |
|  | ППР редуктивен тещик ф63/63/40 | бр |
|  | ППР редуктивен тещик ф63/63/50 | бр |
|  | ППР редуктивен тещик ф63/63/32 | бр |
| 12 | Спирателни кранове |  |
|  | Ф3" | бр |
|  | Кран прав за тоалетно казанче – ½ мъжко – мъжко | бр |
|  | Кран ъглов за тоалетно казанче-1/2-1/2 мъжко-женско | бр |
| 14 | СК неръждаем резбови |  |
|  | Ф65 | бр |
|  | Ф80 | бр |
| 21 | Фланци |  |
|  | Ф65 | бр |
|  | Ф80 | бр |
|  | Ф100 | бр |
|  | Ф125 | бр |
| 23 | Възвратна клапа |  |
|  | Ф1/2" | бр |
|  | Ф3/4" | бр |
|  | Ф 1" | бр |
|  | Ф 1 1/4" | бр |
|  | Ф 1 1/2" | бр |
|  | Ф 2 " | бр |
|  | Ф 2 1/2" | бр |
| 25 | Мека връзка |  |
|  | 1/2" на 1/2" м/ж дължина 30 см | бр |
|  | 3/8" на 3/8" дължина 30см | бр |
|  | 1/2" на 3/8" ж/ж дължина 50 см | бр |
|  | 1/2" на 1/2" м/ж дължина 100 см | бр |
| 28 | Компенсатор |  |
|  | Ф 1/2" | бр |
|  | Ф 3/4" | бр |
| 33 | Сифон за порцеланова мивка | бр |
| 49 | Мивка алпака без крила 40 см | бр |
| 50 | Чугунена мивка 40см | бр |
| 55 | Чучур шадраванен | бр |
| 62 | Швимер за ПВЦ казанчета | бр |
| 66 | Глави за батерии | бр |
|  | ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ |  |
| 1 | Радиатори стоманени |  |
|  | Стоманен с р-ри 600х1200 | бр |
|  | Стоманен с р-ри 500х1200 | бр |
|  | Стоманен с р-ри 650х1200 | бр |
|  | Стоманен с р-ри 650х1300 | бр |
|  | Стоманен с р-ри 650х1400 | бр |
| 2 | Алуминиев глидерен радиатор Н 500мм | бр |
| 3 | Алуминиев глидерен радиатор Н 600мм | бр |
| 4 | Алуминиев глидерен радиатор Н 800мм | бр |
| 18 | Тръби алуминиева вложка ф 40 | м |
| 19 | Тръби алуминиева вложка ф 32 | м |
| 23 | Адаптори за алуминиева вложка ф40/1"1/4 | бр |
| 24 | Адаптори за алуминиева вложка ф32/1" | бр |
| 28 | Адаптор тройник Ф 40/1 1/4" | бр |
| 29 | Адаптор тройник Ф 32/1 " | бр |
| 33 | Адаптор ъглов за алуминиева вложка ф32/1" | бр |
| 11 | Електроди тип подобен на "Вежен" 2.5 мм | кг |
| 12 | Електроди тип подобен на "Вежен" 3,25 мм | кг |
| 13 | Електроди тип подобен на "Вежен" 4 мм | кг |
| 14 | Електроди тип подобен на "Вежен" 5 мм | кг |
| 15 | Тел за телоподаващо устройство 0,8мм - ролка 5 кг | бр |
| 16 | Тел за телоподаващо устройство 0,8 мм - ролка 15 кг | бр |
| 25 | Ламарина ЛТ- 35, 0.5мм | м2 |
| 26 | Заварени мрежи с квадрат 15/15 Ф6 | кг |
| 27 | Заварени мрежи с квадрат 10/10 Ф4 | кг |
| 28 | Оградна мрежа поцинкована Н = 2,00 м | кг |
| 34 | Арматурна тел | кг |
| 35 | Кофражна тел | кг |
| 37 | Арматура АІ Ф 10 | кг |
|  | ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ |  |
| 1 | Проводници - всички видове |  |
|  | СВТ 5х1.5мм2 | м |
|  | СВТ 5х4.0мм2 | м |
|  | СВТ 3х6.0мм2 | м |
|  | СВТ 3х10мм2 | м |
|  | СВТ 4х6.0мм2 | м |
|  | ПВВМ 2х6мм2 | м |
|  | ШВПС 4х2.5мм2 | м |
|  | ШВПС 4х4мм2 | м |
|  | ШВПС 4х6мм2 | м |
|  | ШВПС 4х10мм2 | м |
|  | ШВПС 3х2.5мм2 | м |
|  | ШВПС 3х4мм2 | м |
|  | ШВПС 3х6мм2 | м |
|  | ШВПС 3х10мм2 | м |
| 7 | Ключ за лампа единичен скрит монтаж | бр |
| 8 | Ключ за лампа единичен открит монтаж | бр |
| 9 | Ключ за лампа двоен скрит монтаж | бр |
| 10 | Ключ за лампа двоен открит монтаж | бр |
| 11 | Ключ за лампа девяторен скрит монтаж | бр |
| 12 | Ключ за лампа девяторен открит монтаж | бр |
| 14 | Контакт единичен тип шуко за открит монтаж | бр |
| 15 | Контакт двоен тип шуко за скрит монтаж | бр |
| 16 | Контакт двоен тип шуко за открит монтаж | бр |
| 18 | Бански осветителни тела с капак противовлажни | бр |
| 19 | Плафониера за монтаж на таван | бр |
| 20 | ЛОТ 4х18VV с отражател за открит монтаж | бр |
| 21 | ЛОТ 3х36 VV с отражател за открит монтаж | бр |
| 22 | ЛОТ 2х36 VV с отражател за открит монтаж | бр |
| 23 | ЛОТ 1х36 VV с отражател за открит монтаж | бр |
| 24 | Осветително тяло парково Ф400 | бр |
|  | Лампите да бъдат комплект с крушките |  |
| 25 | Пускатели |  |
|  | ПВ 63 А | бр |
|  | ПВ 100 А | бр |
| 26 | Кабелни муфи |  |
|  | за 25 мм2 | бр |
|  | за 35 мм2 | бр |
|  | за 50мм2 | бр |
| 27 | Кабелни канали |  |
|  | 16/16 мм | м |
|  | 25/25 мм | м |
|  | 40/40 мм | м |
| 28 | Предпазители автоматични |  |
|  | монофазни |  |
|  | 10 А | бр |
|  | 20 А | бр |
|  | 50 А | бр |
| 36 | Електронен дросел за лунички | бр |
| 39 | Лустър клеми 2,5мм2 | бр |
| 40 | Патрони за предпазител 100 А | бр |
| 41 | Патрони за предпазител 25 А | бр |
| 42 | Патрони за предпазител 35 А | бр |
| 43 | Патрони за предпазител 50 А | бр |
| 44 | Патрони за предпазител 63 А | бр |
| 45 | Фасонги – обикновени - висящи | бр |
| 46 | Фасонги – рингови – Е 14 | бр |
| 49 | Електронен балсат 2 х 11 вата | бр |
| 52 | ЛЕД прожектори 10VV влагоустойчиви | бр |
|  | ДОГРАМА И ОБКОВ |  |
| 3 | Дървена врата фазерна 70/200 | бр |
| 4 | Дървена врата фазерна 80/200 | бр |
| 5 | Дървена врата фазерна 90/200 | бр |
| 8 | Сюрмета Ф 16 мм | бр |
| 9 | Панти за метални врати Ф 20 | бр |
| 10 | Панти за алуминиеви врати | бр |
| 11 | Шнапери | бр |
| 19 | Брава обикновена 70мм | бр |
| 20 | Брава обикновена 90мм | бр |
| 27 | Дюбел дървен Ф 8/40 мм | бр |
| 29 | Брава за врата по модел главен вход, кабинет министър | бр |
| 40 | СКШ с мивка -120 см | бр |
|  | ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ |  |
| 1 | Шперплат 21мм | м2 |
| 2 | Шперплат 18мм | м2 |
| 3 | Шперплат 6mm | м2 |
| 4 | Фазер 3.5мм | м2 |
| 5 | Ламинирани плоскости 9мм | м2 |
| 6 | Ламинирани плоскости 18мм | м2 |
| 7 | Талашит 18мм | м2 |
| 8 | ОSB плоскости 9мм | м2 |
| 9 | ОSB плоскости 12мм | м2 |
| 11 | ПДЧ плоскости 18мм | м2 |
| 12 | Иглолистни дъски 2.5 см | м3 |
| 14 | Иглолистни греди 16/16 см | м3 |
| 15 | Иглолистни греди 20/10 см | м3 |
| 16 | Иглолистни греди 20/20 см | м3 |
| 18 | Иглолистни бичмета 6/8 | м3 |
| 19 | Кант за ламинирани плоскости 18 мм | м |
| 20 | Кант за ламинирани плоскости 16 мм | м |
|  | НАСТИЛКИ |  |
| 1 | Теракот 30/20 | м2 |
| 2 | Гранитогрес 30/30 | м2 |
| 8 | Балатум за обществени заведения | м2 |
| 13 | Уни паве сиво | бр |
| 14 | Уни паве цветно | бр |
| 15 | Ламиниран паркет А 33 - 8мм | м2 |
| 16 | РVС первази за паркет | м |
|  | ОБЛИЦОВКИ |  |
| 1 | Фаянсови плочки 20/25 | м2 |
| 2 | Фаянсов фриз | бр |
| 5 | Вътрешни и външни ъгли за фаянсова облицовка | бр |
|  | ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ |  |
| 1 | Чакъл от 0 -40мм | м3 |
| 2 | Чакъл от 40 -80мм | м3 |
| 3 | Чакъл от 60 -120мм | м3 |
| 4 | Пясък | м3 |
| 5 | Баластра | м3 |
| 6 | Филц 20 - 40 мм | м3 |
|  | ТУХЛИ, КЕРЕМИДИ И БЛОКОВЕ ЗА ЗИДАРИЯ |  |
| 1 | Газобетонови кл. якост 5 |  |
|  | 25/60/5 | м3 |
|  | 25/60/7 | м3 |
|  | 25/60/10 | м3 |
|  | 25/60/15 | м3 |
| 2 | Керамични |  |
|  | единичка плътна | бр |
|  | четворка | бр |
|  | шестица | бр |
| 3 | Бетонови тухли 12/25 | бр |
| 4 | Керемиди тип Марсилски | бр |
| 5 | Капаци за керемиди | бр |
|  | ОБЩОСТРОИТЕЛНИ |  |
| 1 | Цимент в торби 25кг | бр |
| 2 | Тиксо хартиено на 20 мм ширина | бр |
| 3 | Циментово лепило в торби 25кг | бр |
| 4 | Циментово лепило с фибри в торби 25кг | бр |
| 5 | Вар гасена в торби 20кг | бр |
| 6 | Маджун х 1кг | кг |
| 7 | РVС капаци за технологични отвори |  |
|  | 20/20 | бр |
|  | 25/25 | бр |
|  | 30/30 | бр |
| 8 | Фугираща смес цветна разфасовка 1,0 кг | кг |
| 9 | Самозалепващо мебелно фолио | м2 |
| 10 | Полиетилен на 4м ширина | кг |
| 14 | Бетонови тротоарни плочи 40/40 | бр |
| 15 | Поликарбонат 4 мм/син | м2 |
| 16 | Поликарбонат 6 мм/син | м2 |
| 17 | Поликарбонат 8 мм/син | м2 |
| 18 | Шкурка за паркет № 60 ширина 20см на плат | м |
| 19 | Шкурка за паркет № 40 ширина 20см на плат | м |
| 20 | Шкурка за паркет № 80 ширина 20см на плат | м |
| 23 | Тиксо хартиено на 30мм ширина | бр |
| 24 | Смазка за номератори WD 40 – 400 мл. | бр |
| 25 | Сезал | кг |
| 26 | Глицерин разфасовка 0,5 кг | бр |
| 27 | Силиконов спрей разфасовка 250ml | бр |
| 28 | Контактен спрей разфасовка 250ml | бр |
| 29 | Спирт за горене х 1 литър | бр |
| 30 | Спрей против ръжда – ВД 40 разфасовка 250ml | бр |
| 31 | Листове за ръчна ножовка | бр |
| 32 | Ъгъл за шпакловка алуминиев с дължина 3 м | бр |
|  | СУХО СТРОИТЕЛСТВО |  |
| 1 | Гипскартон 1200/2000/12,5 мм | м2 |
| 2 | Гипскартон влагоустойчив 1200/2000/12,5 мм | м2 |
| 3 | Гипскартон 1200/2000/9,5 мм | м2 |
| 4 | Гипскартон влагоустойчив 1200/2000/9,5 мм | м2 |
| 5 | Гипскартон пожароустойчив 1200/2000/15 мм | м2 |
| 10 | Копчета за гипскартон по 1000 бр | бр |
| 11 | Лепило за гипскартон разфасовка 25 кг | бр |
| 12 | Фугопълнител разфасовка 15 кг | бр |
| 13 | Директен окачвач 125 мм | бр |
| 14 | Окачвачи тип пеперуда | бр |
| 15 | Метална конструкция за гипсо картон |  |
|  | CW - 50 мм | м |
|  | UW - 50 мм | м |
|  | Профил UW 75мм | м |
|  | Профил CW 75/50 мм | м |
|  | Профил UA 75мм | м |
|  | Профил AО 75мм | м |
| 17 | Мрежа РVС за шпакловка ширина 1м | м2 |
| 18 | Пана за окачен таван от пресована минерална вата 60/60 | м2 |
| 19 | Конструкция за окачен таван | м2 |
|  | ИЗОЛАЦИИ |  |
| 1 | Битумна изолация за газопламъчно заваряване 4 кг/м2 | м2 |
| 2 | Битумна изолация за газопламъчно заваряване 4 кг/м2 с посипка | м2 |
| 3 | Битумен грунд разфасовка 15 кг | бр |
| 4 | Хидроизолация на циментова основа разфасовка 25 кг | бр |
| 8 | Бързо свързващи хидроизолационни цименти разфасовка по 5 кг | бр |
| 9 | Самозалепваща се хидроизолационна лента 10 см | бр |
| 10 | Самозалепваща се хидроизолационна лента 20 см | бр |
| 11 | Вата минерална 80 мм до 250 кг/м3 | м2 |
| 12 | Вата минерална 40 мм до80 кг/м3 | м2 |
| 13 | Полистирол EPS 15кг/м3 | м3 |
| 14 | Полистирол XPS | м3 |
| 15 | Топлоизолация за тръби 13мм |  |
|  | Ф20 | м |
|  | Ф32 | м |
|  | Ф40 | м |
|  | Ф50 | м |
|  | Ф63 | м |
|  | Ф2 1/2" | м |
|  | Ф3" | м |
| 16 | Лента за защита на топлоизолацията 50мм | м |
| 17 | Тиксо за лепене на топлоизолация | бр |
|  | КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ |  |
| 1 | Дюбели с винт/болт |  |
|  | за тухлена зидария |  |
|  | Ф 6 мм/40 за 100 бр | бр |
|  | Ф 6 мм/80 за 100 бр | бр |
|  | Ф 6 мм/100 за 100 бр | бр |
|  | Ф 8 мм/60 за 100 бр | бр |
|  | Ф 8 мм/80 за 100 бр | бр |
|  | Ф 8 мм/100 за 100 бр | бр |
|  | Ф 8 мм/120 за 100 бр | бр |
|  | Ф10 мм/60 за 100 бр | бр |
|  | Ф10 мм/80 за 100 бр | бр |
|  | Ф10 мм/100 за 100 бр | бр |
|  | Ф10 мм/120 за 100 бр | бр |
|  | Ф 12 мм/80 за 100 бр | бр |
|  | Ф 12 мм/100 за 100 бр | бр |
|  | Ф 12 мм/120 за 100 бр | бр |
|  | Ф14 мм/80 за 100 бр | бр |
|  | Ф14 мм/100 за 100 бр | бр |
|  | Ф14 мм/120 за 100 бр | бр |
|  | за бетон |  |
|  | Ф 6 мм/40 | бр |
|  | Ф 6 мм/60 | бр |
|  | Ф 6 мм/80 | бр |
|  | Ф 6 мм/100 | бр |
|  | Ф 8 мм/40 | бр |
|  | Ф 8 мм/60 | бр |
|  | Ф 8 мм/80 | бр |
|  | Ф 8 мм/100 | бр |
|  | Ф 8 мм/120 | бр |
|  | Ф10 мм/60 | бр |
|  | Ф10 мм/80 | бр |
|  | Ф10 мм/100 | бр |
|  | Ф10 мм/120 | бр |
|  | Ф 12 мм/80 | бр |
|  | Ф 12 мм/100 | бр |
|  | Ф 12 мм/120 | бр |
|  | Ф14 мм/80 | бр |
|  | Ф14 мм/100 | бр |
|  | Ф14 мм/120 | бр |
|  | за гипскартон |  |
|  | Пирон дюбел Ф 8 мм/40 за 100 бр | бр |
|  | Пирон дюбел Ф 8 мм/60 за 100 бр | бр |
|  | Пирон дюбел Ф 8 мм/80 за 100 бр | бр |
|  | Пирон дюбел Ф 8 мм/100 за 100 бр | бр |
|  | Тип охлюв Ф 6 мм/46мм за 100 бр | бр |
|  | Тип охлюв Ф 8 мм/51мм за 100 бр | бр |
| 2 | Анкери за бетон |  |
|  | Ф 6 мм | бр |
|  | Ф 12 мм | бр |
| 3 | Болтове с цяла резба |  |
|  | М 6х60 за 100 бр | бр |
|  | М 8х60 за 100 бр | бр |
|  | М 12х80 за 100 бр | бр |
|  | М 14х80 за 100 бр | бр |
|  | М 14х100 за 100 бр | бр |
|  | М 16х80 за 100 бр | бр |
|  | М 16х100 за 100 бр | бр |
| 4 | Преходни лайсни за настилки - всички видове 1м | бр |
| 5 | Шпилки - всички видове |  |
|  | М 6 | бр |
|  | М 8 | бр |
|  | М 10 | бр |
|  | М 12 | бр |
|  | М 14 | бр |
|  | М 16 | бр |
| 6 | Гайки - всички видове |  |
|  | М 6 за 100 бр | бр |
|  | М 8 за 100 бр | бр |
|  | М 10 за 100 бр | бр |
|  | М 12 за 100 бр | бр |
|  | М 14 за 100 бр | бр |
|  | М 16 за 100 бр | бр |
| 7 | Винтове за дърво - 4 х 50 за 100 бр | бр |
| 8 | Винтове за дърво - 4 х 60 за 100 бр | бр |
| 9 | Винтове за дърво - 4 х 80 за 100 бр | бр |
| 10 | Винтове за дърво - 3 х 20 за 100 бр | бр |
| 11 | Винтове за дърво - 3,5 х50 за 100 бр | бр |
| 12 | Винтове за дърво - 3х25 за 100 бр | бр |
| 13 | Винтове за дърво - 4 х 16 за 100 бр | бр |
| 14 | Винтове за дърво - 4 х 30 за 100 бр | бр |
| 15 | Винтове по размери: 3,5/16 по 100 бр | кут. |
| 16 | Винтове по размери: 3,5/35 по 100 бр | кут. |
| 17 | Винтове по размери: 3,5/16; 3,5/35; 3,5/60; по 100 бр | кут. |
| 18 | Скоби за такер - TUP 4 - 18-30 мм по 1000 бр | кут. |
| 19 | Пирони за такер - TUPJ - 16-30 мм по 1000 бр | кут. |
| 23 | Скоби за кабел ф 20 мм по 100 бр | кут. |
| 24 | Скоби за кабел ф 40 мм по 100 бр | кут. |
| 25 | Скоби за кабел ф 50 мм по 100 бр | кут. |
| 26 | Скоби за кабел ф 30 мм по 100 бр | кут. |
|  | СТЪКЛА |  |
| 1 | Плоско стъкло |  |
|  | 4 мм | м2 |
|  | 6 мм | м2 |
|  | 5 мм | м2 |
| 2 | Орнаментно стъкло 4 мм | м2 |
| 3 | Армирано стъкло 5 мм | м2 |
|  | ЛЕПИЛА |  |
| 1 | Лепило за дърво С 300 по 1кг | бр |
| 2 | Лепило РVС разфасовка 250 гр | бр |
| 3 | Общо строително лепило винилово разфасовка 1 кг | бр |
| 4 | Лепило за балатум разфасовка 10 кг | бр |
| 5 | Лепило за тапети разфасовка 1 кг | бр |
| 7 | Двукомпонентни лепила универсални 0,024л | бр. |
| 8 | Течен метал - лепило 125гр. | бр. |
|  | За уплътняване на поцинкована ламарина 300мл | бр |
|  | Маслоустойчив силикон 250 мл | бр |
| 11 | Монтажен кит 310 мл | бр |
| 12 | Полиоретаново лепило 600мл | бр |
| 13 | Полиоретанова пяна за пистолет 750мл | бр |
| 14 | Полиоретанова пяна ръчна 750мл | бр |
|  | МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ |  |
| 1 | Гипс строителен разфасовка 25 кг | бр |
| 2 | Гипсова шпакловка разфасовка 15 кг | бр |
| 3 | Гипсово лепило разфасовка15 кг | бр |
| 4 | Колоркит разфасовка 10 кг | бр |
| 5 | Стукопласт разфасовка 1 кг | бр |
| 6 | Пръскана мазилка разфасовка 25 кг | бр |
| 7 | Винервайс разфасовка 20 кг | бр |
| 8 | Минерална мазилка за вътрешно полагане разфасовка 25 кг | бр |
| 9 | Минерална мазилка за външно полагане разфасовка 25 кг | бр |
| 10 | Силикатна мазилка 2,00мм разфасовка 25 кг | бр |
| 11 | Кит за дърво разфасовка 0, 25 кг | бр |
|  | ТЕХНИЧЕСКИ ГАЗОВЕ |  |
| 1 | Газ пропан - бутан | кг |
|  | ИНСТРУМЕНТИ |  |
| 38 | Бургии SDS+ опашка |  |
|  | 5, мм х 150мм | бр |
| 53 | Маркуч за въглероден двуокис | м |
| 60 | Шпакли - 1"; 2"; 3". | бр |
| 61 | Мистрии неръждавейка | бр |
| 62 | Маламашка неръждавейка | бр |
| 63 | Маламашка с гребен 1 см неръждавейка | бр |
| 66 | Ключ раздвижен | бр |
| 67 | Кобалтови ножове10/10 | бр |
| 68 | Кобалтови ножове16/16 | бр |
| 69 | Кобалтови ножове20/20 | бр |
| 71 | Корбофлексни шайби за неметал ф230 | бр |
| 72 | Корбофлексни шайби за неметал ф115 | бр |
| 73 | Корбофлексни шайби за неметал ф125 | бр |